## Foaie1
Nr LOT | Denumire Lot | AMT Botanica | AMT Buiucani | AMT Centru | AMT CIocana | AMT Râșcani | ANP | Centrul Medicină Legală | CFRC Cornești | CFRC Tirnova | CIMF Saptefrati Ludmila | CLinica Universitară Stomatologică USMF | CMF Bălți | CMF Briceni | CMF FLorești | CPPDA Brînzeni | CPRCVFragedă | CPTCD (fete) Hîncești | CPTCD Orhei | CPTPD (adulte) Bădiceni | CPTPD (adulți) Bălți | CPTRC Bălți | CRDM | CRPVPD (adulte) SPERANȚA | CRRC | CS Basarabeasca | CS Băcioi | CS Biruinta | CS Bocșa | CS Bravicea | CS Brăviceni | CS Cahul | CS Căinari | CS Călărași | CS Căușeni | CS Ceadîr-Lunga | CS Chiperceni | CS Chirsovo | CS CHișcăreni | CS Cimișlia | CS Cinișeuți | CS CIuciuleni | CS COciulia | CS Colibași | CS COmrat | CS Copanca | CS Copăceni | CS Copceac | CS Corlăteni | CS Cornești | CS COtiujenii Mari | CS Crihana Veche | CS Criuleni | CS Crocmaz | CS Cupcini | CS Dănuțeni | CS Dondușeni | CS Drăgănești | CS Drochia | CS Dubăsari | CS Durlești | CS Edineț | CS Fundurii Vechi | CS Găvănoasa | CS Giurgiulești | CS Glodeni | CS Gotești | CS Gribova | CS Gura-Galbenei | CS Hășnășenii Mari | CS Hîjdieni | CS Hîncești | CS Hîrbovăț | CS Horești | CS Iabloana | CS Ialoveni | CS Iargara | CS Ivancea | CS Larga | CS Larga Nouă | CS Măgdăcești | CS Mărculești | CS Mîndrești | CS Nisporeni | CS Ochiul Alb | CS Ocnița | CS Olănești | CS Onișcani | CS Orhei nr.1 | CS Orhei nr.2 | CS Otaci | CS Pănășești | CS Pelinia | CS Peresecina | CS Pîrjolteni | CS Prodănești | CS Rădoaia | CS Răspopeni | CS Răzeni | CS Recea | CS Rezina | CS Rudi | CS Sadaclia | CS Sarata Galbenă | CS Sălcuța | CS Sărăteni | CS Sărătenii Vechi | CS Sipoteni | CS Sîngerei | CS Sîngereii Noi | CS Slobozia Mare | CS Sofia | CS Soroca | CS Soroca Nouă | CS Speia | CS STăuceni | CS Strășeni | CS Sturzovca | CS Șoldănești | CS Ștefan Vodă | CS Talmaza | CS Taraclia, Căușeni | CS Taraclia, Taraclia | CS Tănătari | CS Telenești | CS Trușeni | CS Tvardița | CS Țarigrad | CS Vadul lui Vodă | CS Vadul-Rașcov | CS Valea Mare | CS Valea Perjei | CS Varatic | CS Varnița | CS Vasileuți | CS Vălcineț | CS Vulcănești | CS Zgurița | CS Zîrnești | CStomatologic Căușeni | CStomatologic Mun Copii | CStomatologic Municipal Bălți | CUAMP USMF N.Testemitanu | DMDV | DRNarcologie | ICardiologie | IFP CHiril Draganiuc | IMC | IMU | INN | IOncologic | MM nr.2 | Policlinica de Stat | SCBI Toma Ciorbă | SClinic Bălți | SClinic de Ftiziopneumonologie | SClinic Psihiatrie | SCM ''Gh.Paladi'' | SCM Sf. Treime | SCM Sf.Arh.Mihail | SCMBCC | SCMC nr.1 | SCMCV.Ignatenco | SCMilitar Central MA | SCMSănătății | SCR Timofei Moșneaga | SCTO | SDMC | SIS | SP Bălți | SPitalul Cărpineni | Spitalul de Stat | SR Anenii Noi | SR Basarabeasca | SR Briceni | SR Cahul | SR Cantemir | SR Călărași | SR Căușeni | SR Ceadîr-Lunga | SR Cimișlia | SR Comrat | SR Criuleni | SR Dondușeni | SR Drochia | SR Edinet | SR Fălești | SR Floresti | SR Glodeni | SR Ialoveni | SR Leova | SR Nisporeni | SR Ocnita | SR Orhei | SR Rezina | SR Rîșcani | SR Sîngerei | SR Soldănești | SR Soroca | SR Strășeni | SR Ștefan Vodă | SR Taraclia | SR Telenești | SR Ungheni | SR Vulcănești | CS Maramonovca | Grand Total
1 | Bastonase de sticla | [5 empty] | 100 |  | 10 | [13 empty] | 50 | [6 empty] | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 500 | 50 | 1000 |  |  |  | 5 | 10000 |  |  | 100 | 20 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 10 | 20 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 10 | [21 empty] | 100 |  |  | 200 | 50 | 20 | [21 empty] | 50 | 2000 |  | 50 |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 20 | 1500 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 |  | 20 | 20 | [12 empty] | 100 | [5 empty] | 5 | 17380
2 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  | 6 |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 2 | [53 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 64
3 | Camera Goreaev |  |  | 4 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 9 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2 | 5 |  | 2 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 4 |  | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 120
4 | Capilare Sali 0,02 ml | [5 empty] | 0 |  | 10 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 3 |  | 10 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 500 | 10 | 200 | [10 empty] | 50 | [15 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 | 10 |  |  | 30 |  | 10 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 | 20 | 30 | [6 empty] | 20 |  | 1000 |  |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 10 |  | 5 | 10 |  | 3 | [9 empty] | 20 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [9 empty] | 20 | [6 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 20 | [6 empty] | 100 | [11 empty] | 5 | 2341
5 | Capilare Mora 0,05 ml | [5 empty] | 0 | [43 empty] | 20 | [107 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | [9 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 90
6 | Cilindru din plastic 50ml | [5 empty] | 3 |  | 2 | [13 empty] | 4 | [14 empty] | 1 | [45 empty] | 5 | [40 empty] | 4 | [21 empty] | 5 | 5 | [9 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 5 | 2 |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 47
7 | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | [5 empty] | 2 |  | 2 | [13 empty] | 4 | [14 empty] | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | [34 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | [32 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [22 empty] | 5 | 3 |  | 4 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 61
8 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 100 ml | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 4 | [84 empty] | 2 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 | 2 |  |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 0 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 63
9 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 1000 ml | [5 empty] | 3 |  | 2 | [13 empty] | 2 | [24 empty] | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 5 | [23 empty] | 2 | [32 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | [27 empty] | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [14 empty] | 1 |  | 2 |  | 0 | [6 empty] | 5 | [12 empty] | 40
10 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 250 ml | [5 empty] | 2 |  | 2 | [13 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | [41 empty] | 2 | [32 empty] | 1 | [7 empty] | 5 | [23 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 0 | [19 empty] | 42
11 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 50 ml | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [59 empty] | 2 | [33 empty] | 6 | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 10 | [11 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 41
12 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 500 ml | [5 empty] | 2 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 5 | [57 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | [25 empty] | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 3 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 37
13 | Colbă cotată 100 ml | [5 empty] | 0 |  | 1 | [29 empty] | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 4 | [39 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | [21 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | [18 empty] | 1 | 24
14 | Colbă cotată 1000 ml | [5 empty] | 0 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2 | [24 empty] | 1 |  |  | 3 | [73 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 26
15 | Colbă cotată 250 ml | [5 empty] | 0 |  | 1 | [115 empty] | 2 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 8
16 | Colbă cotată 50 ml | [5 empty] | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [133 empty] | 1 |  | 2 |  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | [11 empty] | 1 | 22
17 | Colbă cotată 500 ml | [5 empty] | 0 |  | 1 | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [80 empty] | 2 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 11
18 | Colbe termolabile 100 ml | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2 | [108 empty] | 4 | [27 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 20
19 | Colbe termolabile 250 ml | [5 empty] | 0 | [71 empty] | 1 | [45 empty] | 2 | [27 empty] | 10 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 25
20 | Colbe termolabile 50 ml | [5 empty] | 0 | [151 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 1 | [19 empty] | 3
21 | Colbe termolabile 500 ml | [5 empty] | 0 | [71 empty] | 1 | [45 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 13
22 | Container (colector) mase fecale | 45000 | 3000 | 25000 | 10000 |  | 1300 |  | 500 | 500 | 300 |  | 20000 | 3000 | 50 | 100 | 100 |  |  |  | 1000 | 500 | 200 | 2000 |  | 50 | 500 | 2000 |  | 450 | 300 |  | 300 | 3000 | 1000 | 5000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 5000 |  | 500 | [5 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 3000 |  | 500 | 1000 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 50 | 100 | 250 | 2000 | 200 |  |  |  | 200 |  | 2000 | 3000 |  |  | 2000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 400 | [7 empty] | 7000 |  |  | 500 | 200 | 500 |  | 50 | 1000 | 300 |  |  | 1500 |  |  |  | 2000 |  |  | 500 | 2000 |  |  | 600 | 200 | 1500 |  | 500 |  |  |  |  | 30 |  | 100 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 4600 | 25000 |  | 1000 |  | 50 |  |  | 2000 | 5000 |  | 0 | 3000 | 10000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | 1500 |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 300 |  | 500 |  | 2000 | 3000 | 1200 |  |  | 5000 | 3000 |  |  | 0 | 5000 |  | 2000 | 1200 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 500 |  |  |  |  | 266680
23 | Container pentru spută (30 ml) | [5 empty] | 1800 |  |  | 1000 | [19 empty] | 50 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 50 | [33 empty] | 50 | [26 empty] | 30 | [7 empty] | 10 | [15 empty] | 50 | [21 empty] | 50 | 500 | [7 empty] | 600 |  | 0 | 4000 |  |  |  | 1000 |  | 1500 |  | 500 | [7 empty] | 1000 |  | 500 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 500 |  |  |  |  | 13290
24 | Container pentru spută (tub Falcon) | [5 empty] | 9800 | [12 empty] | 50 | [67 empty] | 50 | [14 empty] | 50 | [53 empty] | 200 | 2000 | 0 | [5 empty] | 2000 | 0 |  |  |  | 300 | [5 empty] | 3000 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 500 | [7 empty] | 18950
25 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | 140000 | 10000 | 90000 | 40000 | 50000 | 350 |  | 1000 | 1000 | 500 |  | 60000 |  | 300 | 500 | 200 |  | 300 |  | 1000 | [5 empty] | 4000 |  |  | 450 | 500 |  | 500 | 8000 | 15000 | 15000 | 200 | 500 | 200 | 10000 | 500 | 1200 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 3000 | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  | 10000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 500 | [5 empty] | 200 |  |  | 3000 | 1000 | 100 |  | 500 |  | 4000 | 25000 |  | 300 | 3000 |  | 15000 | 2000 |  |  | 800 | [6 empty] | 150 | 12000 |  |  | 1000 | 600 |  |  | 50 | 1000 | 400 | 200 | 1000 | 8000 | 1000 | [5 empty] | 8000 | 3000 | 1000 | 500 | 3000 | 300 | 3000 | 10 | 2000 | 1500 |  |  |  | 50 |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 100 |  | 6000 |  |  |  | 10000 | 37100 | 40000 | 10000 | 12000 | 500 | 6000 |  |  | 8000 | 7000 | 1000 | 40000 | 20000 | 7000 | 13000 |  | 15000 | 20000 | 0 | 8000 | 5000 |  | 10000 | 2000 | 9000 | 12000 | 2000 |  | 1000 |  |  |  | 12000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 |  | 18000 | 3500 | 1000 | 8000 |  | 10000 | 3000 | 20000 | 12000 | 5000 | 10000 |  |  |  | 9000 | 4000 | 7000 | 8000 |  | 20 | 1041380
26 | Container pentru urină (nesteril) 200 ml | [5 empty] | 1000 | [12 empty] | 500 | [11 empty] | 1000 | [39 empty] | 15000 | [32 empty] | 200 | [9 empty] | 1000 | [30 empty] | 15000 |  | 1300 | 500 | [9 empty] | 3000 | [6 empty] | 55000 | [8 empty] | 3000 |  |  | 6000 | 10000 | [5 empty] | 1000 |  | 0 | [11 empty] | 8000 | [7 empty] | 121500
27 | Container pentru urină (nesteril) 250 ml |  | 6000 |  |  |  | 500 | [10 empty] | 400 | [129 empty] | 1000 | 500 |  | 100 | [6 empty] | 35000 |  | 500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 | 10000 | [15 empty] | 58000
28 | Container pentru urină (steril) 150 ml |  | 3000 |  | 10000 | 100 | 5250 | [6 empty] | 200 | [9 empty] | 1500 | 30 | 50 | [10 empty] | 200 | 500 | [8 empty] | 1000 | [5 empty] | 8000 | 300 |  |  |  |  | 2000 | [13 empty] | 100 |  | 30 | [5 empty] | 400 |  |  | 2000 | [8 empty] | 80 |  | 50 | [8 empty] | 100 | 300 | 3000 | [10 empty] | 25000 | [8 empty] | 50 | 20 | 100 | [16 empty] | 8000 | 500 | 2000 | 27400 | 4000 |  | 2100 |  | 500 |  |  |  | 1000 | 2500 | 10000 |  |  | 2000 | 3000 | 1000 | 4000 | 15000 | 200 | 1500 |  | 200 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 2000 |  |  |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 250 | [6 empty] | 200 | 2000 |  | 100 |  |  | 176810
29 | Container pentru urina (steril) 200 ml | [5 empty] | 1700 | [12 empty] | 120 | [51 empty] | 1000 | [59 empty] | 100 |  | 1000 | [13 empty] | 1800 | [10 empty] | 1000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 10000 | [6 empty] | 17720
30 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | [5 empty] | 0 | [109 empty] | 35 | [30 empty] | 700 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 735
31 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | [5 empty] | 100 | [32 empty] | 100 | [68 empty] | 1 | [7 empty] | 6 | [30 empty] | 210 | [9 empty] | 25 | 0 |  |  |  | 5 |  | 50 | 150 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  | 6 | [9 empty] | 818
32 | Creioane pe sticla |  |  | 100 | 200 |  | 45 |  | 10 | 50 | [9 empty] | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 50 |  |  |  | 20 | 500 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 4 | 20 |  |  |  | 25 | 3 |  |  |  | 20 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 100 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 | 6 | 10 | [9 empty] | 5 |  | 10 |  | 5 | [8 empty] | 52 | 200 |  | 150 |  | 30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 60 | 25 |  | 0 | 24 | 60 |  | 20 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 50 |  |  | 10 |  |  |  | 5 | 3303
33 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | [5 empty] | 10 | [31 empty] | 2 | [44 empty] | 10 | [40 empty] | 6 | 10 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 30 | 100 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 200 |  | 10 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 448
34 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm |  |  | 150 |  |  | 0 | [26 empty] | 10 | [49 empty] | 10 | [70 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 15180
35 | Eprubetă cu capac |  | 10000 | 120000 | 50000 |  | 1000 | [6 empty] | 18000 | [7 empty] | 300 | 100 | [10 empty] | 400 | [8 empty] | 200 |  | 10000 | [15 empty] | 3000 | [9 empty] | 300 | 20000 |  |  |  |  | 5000 | [26 empty] | 2000 |  | 4500 | [6 empty] | 10000 |  | 1000 | 400 | [18 empty] | 1000 | [13 empty] | 1000 | 3000 | 15000 | [6 empty] | 10000 | 2000 | 40000 |  |  |  | 2000 |  | 0 |  |  |  |  | 2000 |  | 1000 | [6 empty] | 9000 | 5000 | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 30000 |  | 4000 |  |  | 2000 |  |  | 10000 |  |  | 100 |  |  | 20 | 423320
36 | Eprubetă cu granule, volum singe 4-5 ml, cu capac, cu eticheta | 170000 |  |  |  |  | 1550 | [15 empty] | 30000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | 15000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 5000 | [15 empty] | 2000 | [5 empty] | 500 | [14 empty] | 1000 |  | 30000 | [22 empty] | 500 |  |  |  | 3000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 4000 | [23 empty] | 27000 | 4000 | 2000 | 5000 | [8 empty] | 10000 | 0 | [6 empty] | 0 | 3000 | [6 empty] | 5000 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 3000 | [9 empty] | 16000 |  | 5000 |  | 348550
37 | Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta | [5 empty] | 0 | [53 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000 | [40 empty] | 8000 | [28 empty] | 5000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 35000
38 | Eprubetă cu granule, volum singe 8-10 ml, cu capac, cu eticheta | [5 empty] | 8600 | [38 empty] | 2000 | [6 empty] | 12000 |  | 500 | [35 empty] | 8000 | [9 empty] | 12000 | [44 empty] | 37000 |  | 20000 | 5000 | 25000 | 68000 | [5 empty] | 9000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 8000 | [8 empty] | 12000 |  | 10000 |  | 0 | [7 empty] | 10000 | 1000 |  |  |  | 12000 | [6 empty] | 280100
39 | Eprubetă din plastic conice, cu capac, 12x75 mm, 4,5 ml |  |  | 100000 |  |  | 0 | [9 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 1000 | [9 empty] | 200 | 400 | [14 empty] | 3000 | 3000 | [33 empty] | 30000 | [23 empty] | 50 | 200 | [28 empty] | 300 | [8 empty] | 3000 | 200 |  |  | 1000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 2000 | 0 | [20 empty] | 0 | [16 empty] | 10000 |  |  | 154550
40 | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 12x75 mm, 4,5 ml |  | 10000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [30 empty] | 5000 | 500 | [15 empty] | 15000 | [54 empty] | 500 | [24 empty] | 6000 | [10 empty] | 3000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 25000 |  | 5000 | 0 | [13 empty] | 2000 |  |  |  | 15000 |  |  | 0 |  | 25000 | [7 empty] | 2000 | [9 empty] | 115000
41 | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 10 ml | 200000 |  |  |  | 100000 | 0 |  | 500 | 1500 |  |  | 50000 | [7 empty] | 1000 |  | 20000 |  |  |  | 4000 |  |  | 400 | 1000 |  |  |  | 15000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 1000 | [18 empty] | 10000 | [8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 100 |  | 20000 |  |  | 4000 |  | 1000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 1500 | 14000 | [8 empty] | 100 |  |  | 10000 |  |  | 400 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 10000 | 3000 |  | 4000 | 6000 |  |  |  | 1000 |  | 4000 |  | 3000 | [5 empty] | 6000 |  | 10000 | 15000 |  | 2500 | 3000 |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 10000 |  | 20000 | 1000 | 20000 | 4500 |  | 20000 | 1000 | 200 | [5 empty] | 500 |  | 2000 |  | 1000 | 5000 | 10000 |  |  |  | 15000 | 0 | [5 empty] | 4000 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 4000 |  |  |  | 762200
42 | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta |  |  | 70000 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [12 empty] | 60000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 2000 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 5000 | [12 empty] | 10000 |  |  | 15000 |  | 30000 | 500 |  |  |  |  | 1500 | [12 empty] | 1000 | [8 empty] | 10000 |  | 500 |  | 4000 |  | 500 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 17000 |  |  | 10000 | 24000 |  |  | 7000 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 10000 | [7 empty] | 8000 | 4000 | 15000 | 43000 | 30000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 10000 |  |  | 4000 | 10000 | 2000 |  | 0 | 50 | [5 empty] | 20000 | [7 empty] | 15000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 0 | 20000 | 6000 | 1000 | 16000 |  |  | 20000 |  |  | 16000 |  |  |  | 6000 | 10000 |  | 30000 |  |  | 608050
43 | Eprubetă din sticlă borsilicată | 6000 |  | 30000 |  | 4000 | 1000 | [25 empty] | 400 | 500 | [7 empty] | 8000 | [29 empty] | 15000 | 1000 | [42 empty] | 50 | 5000 | [8 empty] | 500 | [21 empty] | 1000 | 3000 | 30000 | 24000 | [7 empty] | 0 | 10000 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 2000 | 15000 |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 3000 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 6000 | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | 6000 | 1000 |  |  |  |  | 181450
44 | Eprubetă Eppendorf 1,5 ml | 150000 |  | 20000 |  | 18000 | 1000 | [5 empty] | 3000 | 2000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 200 |  | 3000 | [12 empty] | 600 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 500 |  |  | 2000 |  | 2000 | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 1300 | 4000 |  | 7000 | [19 empty] | 5000 | [6 empty] | 2000 | 1000 |  |  | 300 | [18 empty] | 500 |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 10000 |  | 40000 | 1000 | 1000 | 17000 | 1000 | [5 empty] | 5000 | 0 | 3000 |  |  | 3000 |  | 5000 | 28000 |  |  | 1000 |  |  | 2000 | 10000 | 2000 | 300 | 5000 |  | 500 | 10000 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 500 |  |  | 1500 | 2500 |  |  |  |  | 2000 |  | 6000 |  |  | 4000 |  |  | 200 | 1000 | 8000 |  | 2000 |  | 507930
45 | Eprubetă Eppendorf 2 ml |  |  |  | 3000 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2000 | [37 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | [14 empty] | 1000 | 1000 | [31 empty] | 1000 | [10 empty] | 300 | 4000 |  |  | 4000 | 2000 | [11 empty] | 8000 | [9 empty] | 5000 | 5000 | 1000 |  |  |  | 8000 | [5 empty] | 10000 |  | 5000 |  |  |  | 2000 | 0 | 10000 | [8 empty] | 1000 |  |  | 10000 | 1000 | [5 empty] | 300 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  | 6000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 30000 |  |  | 128700
46 | Eprubetă K3 EDTA, volum singe 2-3 ml, cu capac, cu eticheta | 100000 |  | 21000 | 40000 |  | 7600 |  | 500 | 50 |  |  |  | 10000 | 12000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 20000 |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 100 |  |  |  | 5000 | 15000 | 10000 | 1000 |  | 5000 | 15000 | 1000 | 2400 |  | 5000 | 15000 | 1000 | 1800 | 5000 |  | 2000 |  | 1500 | 7000 |  |  |  | 15000 |  |  | 10000 |  | 30000 |  | 2500 | 1000 | 10000 |  | 1500 |  | 500 | 1000 | 20000 |  |  | 1000 |  | 3000 |  |  | 2500 | 1000 | 1000 | 4000 | 30000 |  |  | 1500 | 300 |  | 10000 | 7000 | 500 | 100 | 3000 |  | 500 | 100 | 2000 |  |  | 12000 | 500 |  |  | 300 | 3000 | 3000 |  |  |  | 5000 | 1000 | 10000 | 2000 | 500 | 500 | 13000 | 200 |  | 15000 | 1500 | 2000 | 10000 | 1500 | 10000 | 2000 | [8 empty] | 100 |  | 10000 | 500 | 2000 | [5 empty] | 8000 | 37000 | 15000 | 46 | 40000 | 12000 | 40500 | 3000 |  |  | 100 | 5500 | 8000 |  | 30000 |  |  |  |  | 15000 |  | 0 | 10000 |  |  | 10000 | 1000 |  | 15000 | 8000 | 10000 | 50000 |  | 15000 | 20000 | 12000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 50000 | 30000 | 20000 | 7000 | 3000 | 10000 | 20000 | 5000 | 20000 | 12000 | 15000 | 15000 | 10000 |  |  | 13000 | 7000 | 6000 |  | 6000 |  | 1265996
47 | Eprubetă K3 EDTA, volum singe 4-5 ml, cu capac, cu etichetă | 2000 |  |  |  |  | 2500 | [15 empty] | 15000 | [37 empty] | 2000 | [42 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | [14 empty] | 3000 | [19 empty] | 20000 | 10000 | [5 empty] | 200 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 500 | [12 empty] | 1500 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 10000 |  | 300 | 300 | 1000 |  |  | 100800
48 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3,8% (2-3 ml) | 33000 |  | 40000 | 10000 |  | 5000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | [18 empty] | 3500 | 6000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1000 | 5000 | [7 empty] | 2500 |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | 15000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 200 | 4000 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 3000 | [5 empty] | 7000 |  | 500 |  | 1000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  |  | 500 | 200 |  |  |  | 300 | 100 | 3000 |  |  |  | 9000 |  |  | 8000 |  | 800 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 1000 |  |  | 3000 | [8 empty] | 37000 | 5000 | 24500 | 25000 | 10000 | 6000 | 500 | 10000 |  |  | 3000 |  |  | 0 |  | 1000 |  | 10000 | 10000 |  | 0 | 7000 |  |  | 2000 | 600 |  | 10000 | 5000 | 2000 | 15000 |  | 10000 |  | 6000 | 5000 |  |  | 6000 | 11000 | 12000 | 6000 | 15000 | 6000 | 6500 | 7000 | 6000 | 4000 | 10000 | 4500 | 10000 | 9000 | 10000 |  | 10000 | 9000 | 3000 | 5000 | 8000 | 5000 |  | 558900
49 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) (Mini-Eprubeta) | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 | [12 empty] | 3000 | 500 | [5 empty] | 10000 | 1000 | [9 empty] | 2000 |  |  |  | 3000 | [10 empty] | 300 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 3000 | 600 |  |  |  | 3000 |  | 300 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 200 | [7 empty] | 600 |  |  |  | 25 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 3000 | 200 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | 100 |  |  | 1000 | [13 empty] | 15000 | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 2000 | 8000 | 10000 |  |  | 0 |  | 1000 |  | 200 |  |  |  |  | 500 |  |  | 2500 |  | 4000 | 3000 | 5000 | 2000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 3000 |  | 500 | 1000 | 4000 | 1000 |  | 113425
50 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) |  |  | 50000 | 10000 | 14000 | 500 | [7 empty] | 3000 | [20 empty] | 10000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 500 |  | 1000 |  | 400 | [15 empty] | 200 | [7 empty] | 2000 | [7 empty] | 200 | 1000 | [16 empty] | 100 |  |  | 2400 |  | 100 |  | 600 | [5 empty] | 400 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 500 | 500 | [7 empty] | 100 | [12 empty] | 2000 | 11000 | 1000 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 20000 | 0 |  |  | 1000 |  |  | 200 | 0 | [6 empty] | 1000 | 1500 |  | 10000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000 |  |  | 10000 | 2000 |  |  |  |  | 5000 | 3000 |  |  | 2000 |  |  | 191700
51 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml |  |  | 500 |  |  | 1000 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | [12 empty] | 2000 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 500 | [22 empty] | 100 |  | 200 | 100 | [18 empty] | 30 | [16 empty] | 100 | [42 empty] | 10 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 200 |  |  | 5000 | [10 empty] | 1000 |  | 31840
52 | Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta |  | 70000 |  | 20000 |  | 0 | [7 empty] | 10000 | [20 empty] | 10000 |  |  |  | 15000 | [23 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | 5000 |  | 3000 | [5 empty] | 10000 | [24 empty] | 1000 | 600 |  | 5000 | [5 empty] | 10000 |  | 15000 | 2000 | [7 empty] | 3000 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 3000 |  |  | 20000 |  |  |  | 22000 |  |  |  |  | 40000 | 2000 | 45000 |  |  | 10000 |  | 45000 | 0 | [6 empty] | 20000 |  | 10000 | 75000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  |  | 4000 |  | 20000 | [6 empty] | 8000 | [5 empty] | 561600
53 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta |  |  |  |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 14000 | [22 empty] | 1000 | [51 empty] | 20000 | [53 empty] | 6000 |  |  | 3000 |  |  | 20000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 5000 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3000 |  | 20000 | [12 empty] | 152000
54 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 10000 | [9 empty] | 4000 | [32 empty] | 20000 | [81 empty] | 23000 | 20000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 0 |  | 6000 |  |  |  |  | 0 |  | 17000 | [9 empty] | 12000 |  | 18000 |  |  | 3000 |  | 50000 |  | 0 |  |  |  |  | 3000 |  | 20000 |  | 10000 | [10 empty] | 222000
55 | Eprubete sticlă P 14 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 100 | [30 empty] | 100 | [20 empty] | 1000 |  |  |  |  | 50 | [18 empty] | 20 | [13 empty] | 500 | [12 empty] | 500 | [26 empty] | 2000 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  | 1000 | [14 empty] | 2000 | [13 empty] | 200 | [5 empty] | 11220
56 | Eprubete sticla P 16 | [5 empty] | 0 | [66 empty] | 50 | [62 empty] | 3000 | [9 empty] | 1000 |  | 5000 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 11050
57 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml |  |  | 2000 |  |  | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | [5 empty] | 200 | [14 empty] | 50 |  | 3000 | [15 empty] | 100 |  |  |  | 50 | 50 | [7 empty] | 50 | [28 empty] | 200 | [19 empty] | 10 | 100 |  |  | 10 | [17 empty] | 50 | [5 empty] | 0 | 2000 |  |  | 1000 |  | 100 | 1000 |  |  |  | 300 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 10 |  | 2000 | [6 empty] | 1000 | 100 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 14790
58 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | [5 empty] | 0 | [139 empty] | 1000 |  | 8000 | 100 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1000 | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 10100
59 | Lame de plastic pentru leucoformule | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 150 | [19 empty] | 10000 |  |  |  | 50 | [65 empty] | 10 | [5 empty] | 300 | 100 | [7 empty] | 300 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 200 | [10 empty] | 10 | [9 empty] | 0 |  | 4 | 20 | 50 |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 1500 | [11 empty] | 10 | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  | 12829
60 | Lame sticlă ştefuite 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm | 80000 |  | 35000 |  | 20000 | 3000 |  |  | 1000 | [16 empty] | 1000 | [7 empty] | 20000 | [6 empty] | 2400 |  |  | 400 | [7 empty] | 2000 |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | 500 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1100 | 200 | [10 empty] | 50 |  | 100 | [9 empty] | 1000 |  |  | 100 | 100 |  | 3000 |  | 2000 |  |  | 500 | [9 empty] | 300 |  | 7000 | [5 empty] | 4000 |  | 8000 |  |  |  | 2000 |  | 20000 |  | 50 |  | 15000 | 10000 |  |  | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 500 |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1000 | 8000 |  | 2000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 3000 | 1000 |  |  | 268450
61 | Lame sticlă ştefuite 25*75*2,0mm ± 1 mm | [5 empty] | 0 | [22 empty] | 150 |  |  | 150 | [9 empty] | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 10 | [15 empty] | 20000 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 1000 | [15 empty] | 100 | [6 empty] | 500 | [7 empty] | 1000 | [21 empty] | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 1000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 12000 | [5 empty] | 54415
62 | Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, la(imea - 2,5cm |  |  | 100000 | 5000 | 6000 | 0 | [6 empty] | 6000 | 2000 | [7 empty] | 10000 | [12 empty] | 5000 | [7 empty] | 100 | 20000 | [11 empty] | 3000 |  |  | 2000 | [13 empty] | 500 |  |  |  |  | 3000 |  | 10 | [5 empty] | 500 |  | 10000 |  |  |  | 400 | [19 empty] | 1000 |  | 200 | 300 | 500 |  |  | 3000 | 500 |  |  | 600 |  |  |  | 250 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 5000 | 2000 | 7000 | 6000 |  | 17000 |  | 2000 |  |  | 4000 |  | 50000 | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 41000 | 1000 | 13000 | 500 | 5000 |  | 1000 | [6 empty] | 5000 |  |  |  |  | 3000 |  | 10000 | 3000 | 1000 | 400 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 7500 |  | 3000 |  | 12000 |  | 2000 |  |  |  | 388280
63 | Lamele 24x50 mm | 20000 |  |  |  |  | 1000 | [105 empty] | 4000 |  |  |  | 50 | [41 empty] | 0 |  | 3000 |  |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | 1000 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 2500 |  | 200 |  |  | 20 | 32370
64 | Lamele 18x18 | 10000 |  |  |  |  | 200 | 2000 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 25000 | [124 empty] | 1000 | [7 empty] | 200 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 500 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 4000 |  | 500 | [12 empty] | 43500
65 | Lamele 24 x 24 mm |  |  | 10000 |  | 1000 | 0 | 2000 | [51 empty] | 1000 | [47 empty] | 100 | [7 empty] | 500 | [34 empty] | 1500 |  | 3000 |  | 15000 |  | 100 |  | 0 | [5 empty] | 10000 | 0 |  | 20000 |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 15000 | 20 | [6 empty] | 3000 |  |  |  |  | 4000 |  | 500 | [6 empty] | 3500 |  | 200 |  |  |  | 91920
66 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | 60000 | 40000 | 80000 |  | 12000 | 1000 | 400 | [6 empty] | 2000 | [11 empty] | 1000 | 3000 | 1000 |  |  |  | 5000 | 12000 |  | 10000 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 1000 | 200 |  | 1000 |  |  |  | 2000 | 1000 |  | 1000 | 7000 |  | 2000 | 7000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 3000 | 300 |  |  | 2500 | 3000 |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 2000 |  |  | 2000 | 1000 | 2000 |  | 1500 |  |  |  |  | 3000 | 1000 | 2000 | 500 |  |  |  | 5000 | 7000 |  |  |  | 300 | 300 |  | 1000 | 6000 | 3000 | 200 | 2000 |  |  | 2000 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 3000 |  | 1000 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  |  | 600 |  | 30000 |  |  |  | 120000 | 3000 |  | 10000 |  | 1000 |  |  | 100 |  |  | 0 | 6000 | 5000 |  | 10000 | 2000 |  | 0 |  | 30000 |  |  |  | 9000 | 10000 | 2500 |  |  |  | 3000 |  | 4500 | 1500 |  | 5000 | 8000 | 1000 | 1000 | 40000 |  | 1000 |  | 3000 | 4000 | 1000 | 20000 | 4000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 500 |  | 1000 | 2 | 670902
67 | Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii |  | 10000 | 20000 |  | 8000 | 0 | [14 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 3000 |  | 500 |  | 2000 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 500 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 300 | 200 | [5 empty] | 3000 |  |  | 5000 | 100 | 500 | 4000 | [6 empty] | 1000 |  | 300 | [7 empty] | 500 | 300 | 200 | 1000 |  |  | 200 | 50 | 100 |  | 500 | 400 | 1000 |  | 200 |  | 2000 | 4000 |  |  | 4000 | 1500 | [7 empty] | 100 | 200 | 100 |  | 2000 | 500 | [9 empty] | 40000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 0 |  |  | 4000 |  |  | 200 | 0 | [14 empty] | 2000 | [5 empty] | 0 |  | 500 |  | 2000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 10000 |  | 500 |  | 1000 |  | 153950
68 | Pahare de plastic 150 ml | [5 empty] | 0 | [109 empty] | 3 | [30 empty] | 200 | 5 |  | 4 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 222
69 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | [96 empty] | 2 |  |  | 3 | [31 empty] | 3 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | [12 empty] | 39
70 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml |  | 5 |  |  |  | 0 | [47 empty] | 1 | [18 empty] | 2 | [42 empty] | 3 | [7 empty] | 5 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 5 | 1 | [17 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 45
71 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | [5 empty] | 0 | [66 empty] | 2 | [39 empty] | 2 |  |  | 3 | [30 empty] | 6 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 10 | 2 |  |  | 5 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 40
72 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | [56 empty] | 2 | [20 empty] | 10 | [19 empty] | 20 | [37 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | [12 empty] | 51
73 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 6 | [52 empty] | 4 | [40 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 10 | 2 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 48
74 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | [93 empty] | 2 | [29 empty] | 2 |  | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 | [19 empty] | 20
75 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [58 empty] | 2 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 10 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 48
76 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | [5 empty] | 0 |  |  | 5 | [99 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [29 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 13
77 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [53 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 10 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [17 empty] | 0 | [19 empty] | 34
78 | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl |  |  | 5 | 3 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | [16 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 10 | 0 | 6 |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 138
79 | Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl |  |  | 10 | 2 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 1 | [6 empty] | 5 |  | 2 | [29 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 5 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 119
80 | Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl |  |  | 10 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 2 | [27 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | 4 | 5 |  | 9 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 1 | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 5 | [6 empty] | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 121
81 | Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl |  |  | 10 | 3 |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [32 empty] | 3 | [21 empty] | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 64
82 | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl |  |  | 10 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | [18 empty] | 1 | [6 empty] | 5 |  | 2 | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 2 | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | 6 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 5 | 2 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 101
83 | Pipetă sterilă | 30000 | 40000 | 80000 |  | 16000 | 0 | [6 empty] | 4000 | [8 empty] | 100 | [7 empty] | 1000 |  | 2000 | 2000 | [25 empty] | 5000 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2000 | [12 empty] | 1000 | [15 empty] | 2000 | 3000 | 800 |  |  |  |  | 2000 |  | 20 | [11 empty] | 3000 |  | 100 | [12 empty] | 30000 |  |  |  | 10000 | 2000 | 500 | [8 empty] | 0 |  |  | 8000 |  | 3500 | 100 | 7000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 100 |  | 1000 | [5 empty] | 200 | 50 | 276980
84 | Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata | 60000 |  | 5000 |  | 4000 | 0 |  | 100 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 200 | [9 empty] | 50 | 100 | 500 |  | 100 |  | 50 | 1000 | [6 empty] | 30 | 50 |  | 50 | 20 |  | 500 |  |  | 50 | 300 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 200 |  |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 500 | 30 | 200 | 150 | 20 |  |  |  | 300 | 50 | [13 empty] | 100 |  | 200 | 100 |  |  | 2000 | 100 |  | 100 |  | 25 |  | 100 | 150 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 30 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 500 |  |  | 5000 | [6 empty] | 500 |  |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 300 |  |  | 1500 |  |  |  | 200 |  |  | 500 |  | 300 |  |  |  |  | 200 | 300 |  | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 200 | 300 |  | 300 | 300 |  | 5000 |  |  | 200 |  | 2000 |  |  |  |  | 200 |  | 20 | 105725
85 | Pipete Paster 1 ml | 150000 |  |  | 30000 |  | 0 | [32 empty] | 3000 | [6 empty] | 50 | 100 |  | 20 | [6 empty] | 3000 | [30 empty] | 500 | [6 empty] | 1000 | [13 empty] | 50 | [10 empty] | 300 |  | 1000 | [24 empty] | 500 |  | 10000 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 | [6 empty] | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  | 0 | [6 empty] | 1000 | [12 empty] | 207520
86 | Pipete Paster 0,5 ml | [5 empty] | 0 | [40 empty] | 100 | [39 empty] | 500 | [20 empty] | 50 | [37 empty] | 1000 |  | 2000 | [8 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 50 |  |  |  | 1000 | [12 empty] | 15700
87 | Pipete Paster 2 ml |  |  |  | 20000 |  | 0 |  | 10 | [6 empty] | 20 | [53 empty] | 2 | [13 empty] | 3000 | [24 empty] | 50 | [6 empty] | 100 | [32 empty] | 100 | [8 empty] | 5000 | 0 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 1000 |  |  | 5000 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1000 | [12 empty] | 35282
88 | Pipete Paster 3 ml | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 1000 | [74 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [17 empty] | 5 | [16 empty] | 5000 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 1000 |  | 0 | [5 empty] | 20000 | 0 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 200 |  | 1000 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 31805
89 | Pipete Paster 5 ml |  |  | 1000 |  |  | 0 | [24 empty] | 500 |  | 10 | [35 empty] | 4 | [42 empty] | 20 |  |  | 100 | [29 empty] | 500 |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | [8 empty] | 500 | [5 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1000 | [12 empty] | 4834
90 | Pipete serologice sticlă 0,1 ml | [5 empty] | 0 | [151 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 0
91 | Pipete serologice sticlă 10 ml | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 5 | [45 empty] | 5 | [79 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 10
92 | Pipete serologice sticlă 5 ml | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 10 | [45 empty] | 5 | [79 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 15
93 | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | [5 empty] | 0 | [71 empty] | 5 | [79 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 5
94 | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 5 | [35 empty] | 2000 | [9 empty] | 5 | [79 empty] | 20000 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 22010
95 | Salfete cu alcool |  |  | 65 | 400 |  | 0 |  | 10 |  |  | 150 |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 100 | 50 |  | 1 | 10 | 30 | 200 | 100 |  | 100 | 15 | 20 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 200 | 5 |  |  | 20 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 12 |  |  | 1500 | 2 | 150 | [15 empty] | 100 |  | 5 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 50 | 100 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 300 | 1 |  | 30 |  | 30 | [11 empty] | 70 | [8 empty] | 20 |  |  | 10 |  | 60 | 500 | 24 | 50 | 10 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 100 | 10 |  | 100 |  |  |  | 70 | 5 | 20 | 25 |  |  |  | 250 | 5000 |  | 100 | 50 | 20 | 10 | 100 |  |  | 25 |  |  |  | 100 |  | 20 |  | 20 | 3 | 11664
96 | Stativ Pancenco |  |  | 30 |  | 10 | 2 |  | 2 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 10 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 5 |  | 1 | 20 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | [8 empty] | 10 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 5 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | 10 | [7 empty] | 4 |  | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 6 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 6 | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 285
97 | Stative din plastic pentru 10 eprubete |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 2 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 7 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | 4 | [12 empty] | 28 | 10 |  | 6 | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 |  | 0 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 170
98 | Stative din plastic pentru 20 eprubete |  |  | 10 | 2000 |  | 5 |  | 2 | [12 empty] | 2 | 10 | [7 empty] | 1 |  | 4 | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | [9 empty] | 4 | [27 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 7 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | 2 | [12 empty] | 1 | 10 |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 10 | 5 | 10 | 0 |  | 10 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 10 | [6 empty] | 5 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 10 | [10 empty] | 2 | 1 | 2217
99 | Stative din plastic pentru 40 eprubete |  |  | 20 |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 4 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 5 | [6 empty] | 5 | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 7 | [7 empty] | 10 |  | 2 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 | 5 | 10 |  | 4 |  |  | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  | 20 | [6 empty] | 5 |  | 4 | 10 | 6 |  |  |  | 10 |  | 3 | 40 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 305
100 | Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml) |  | 70000 | 80000 |  | 50000 | 0 | [15 empty] | 5000 | [65 empty] | 20000 | [27 empty] | 8000 | [12 empty] | 1000 |  |  |  | 3000 | [8 empty] | 6000 |  |  |  |  | 20000 | 30000 | [5 empty] | 200 |  |  | 30000 | 0 | 30000 | [5 empty] | 0 |  |  | 5000 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 200 | [5 empty] | 358400
101 | Vârfuri 0-10 mkl (alb) |  |  | 40000 |  | 10000 | 0 |  |  | 1000 | [17 empty] | 4000 | [11 empty] | 8000 | [63 empty] | 1000 |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | [9 empty] | 1000 | 2000 |  | 1000 |  |  |  |  | 30 | [13 empty] | 10000 | 5000 | 2000 |  | 8000 | [6 empty] | 10000 | 20000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 5000 | [10 empty] | 0 | [19 empty] | 140230
102 | Vârfuri 0-200 mkl |  |  | 80000 | 2000 | 90000 | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 150000 | 12000 | 10000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 100000 |  |  |  | 1000 | 3000 |  | 5000 | 1000 |  | 12000 |  |  | 3000 | 3000 |  | 6000 | 8000 |  | 12000 |  | 3000 |  | 15000 | 12000 | 6000 |  | 3000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 3000 |  | 7000 |  |  |  | 10000 | 8000 | 20000 | 5000 | 1000 |  | 1000 |  | 20000 | 10000 |  | 4000 | 15000 |  |  | 4000 | 10000 |  |  | 1000 | 30000 |  | 2000 | 6000 |  | 50000 |  |  |  | 4000 | 1000 | 7000 |  |  | 5000 |  | 2000 | 15000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2000 | 6000 |  |  | 1000 | 5000 | 2000 | 1000 |  | 30000 | 1000 | 10000 | 10000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 |  | 12000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 10000 | 1000 | 5000 |  |  |  | 12000 | 100000 |  | 50000 | 50000 | 80000 | 100000 |  | 220000 | 4000 |  |  |  | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 8000 |  | 165000 | 30000 |  | 10000 |  | 15000 | 30000 | 35000 |  |  | 51000 |  | 15000 |  | 20000 | 80000 | 5000 |  |  |  | 500 | 0 | 25000 | 60000 | 10000 |  | 15000 | 5000 | 20000 | 20000 |  | 45000 | 20000 |  |  | 15000 | 20000 | 50000 | 10000 | 20000 |  | 2354800
103 | Vârfuri 0-5000 mkl | [5 empty] | 0 |  | 500 | [13 empty] | 1000 | [12 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | 200 | [11 empty] | 1000 | [23 empty] | 3000 | [22 empty] | 500 | [40 empty] | 1100 | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | 21000 |  |  |  |  | 500 | 20 | 1000 |  |  | 500 | 1000 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 | [7 empty] | 500 |  |  |  |  | 43520
104 | Vârfuri 100-1000 mkl | 10000 |  | 20000 | 2000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 2000 |  | 1000 | 3000 |  | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 4000 | 3000 | 500 | [5 empty] | 20000 |  |  | 8000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 20000 |  |  |  | 1000 | 5000 | 10000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 1000 | [5 empty] | 5000 | 7000 | 8000 |  | 3000 | 1000 | 1000 |  |  | 3000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | 4000 |  | 1500 | 1000 |  | 2000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 8000 | 3000 |  | 3000 |  | 1000 |  |  | 3000 | 30000 | 1000 |  | 5000 |  | 2000 |  |  |  | 1000 | 5000 |  | 30000 |  | 10000 | 10000 |  | 120000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 12000 | 50000 | 2000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 40000 |  |  | 3000 | 4000 | 5000 | 30000 |  | 15000 | 1000 |  |  | 8000 |  | 14000 | 40000 |  | 10000 | 20000 |  |  | 60000 |  | 5000 |  |  |  |  | 20000 | 12000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 20000 |  | 3000 |  | 872800
105 | Vârfuri 200-1000 mkl |  |  | 20000 |  | 30000 | 0 | [19 empty] | 1000 |  |  | 3000 | 1000 |  | 6000 | [6 empty] | 5000 |  |  | 3000 |  |  |  | 10000 | 5000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 5000 |  | 3000 | 1000 | 3000 |  |  |  | 6000 | 2000 | 1500 |  |  |  | 2000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 6000 | [11 empty] | 2000 |  | 5000 | [13 empty] | 2000 |  | 5000 | 1000 | 10000 | 3000 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 3000 |  | 1500 | [8 empty] | 20000 | 16000 | 10000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 30000 | 5000 | [5 empty] | 15000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 40000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 20000 |  |  | 5000 |  |  | 20000 |  |  | 15000 | 20000 |  |  | 500 | 10000 |  |  |  |  | 430500
106 | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm, lungimea 32 mm | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 10000 | [123 empty] | 50000 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4000 | [16 empty] | 0 | [19 empty] | 64000
107 | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | 15000 |  |  |  |  | 0 |  | 1000 | [5 empty] | 2000 | [18 empty] | 2000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 10000 |  |  | 7000 | 30000 |  |  | 7000 |  | 3000 | [8 empty] | 8000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 12000 | 8000 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | 100 | [5 empty] | 2000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 4000 |  |  | 10000 |  |  | 3000 | 10000 |  |  |  | 3000 | 40000 |  | 3000 | [10 empty] | 30000 | 90000 | 50000 | 30000 | 5000 | [5 empty] | 20000 | 50000 | 0 |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 0 | [5 empty] | 10000 |  | 10000 | 4000 | 80000 |  |  |  |  | 20000 |  | 30000 | 35000 | 11000 | 1500 | 60000 |  |  |  | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 10000 | [6 empty] | 825600
108 | Vârfuri universale cu filtru in stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 12000 | [120 empty] | 960 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 12960
109 | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR,libere de DN-aze si RN-aze,sterile, Pyrogen -free,100mkl | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 24000 | [8 empty] | 20 | [126 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 24020
110 | Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 12000 | [124 empty] | 960 |  |  | 30000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 42960
111 | Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 30000 | [120 empty] | 2880 | [6 empty] | 30000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 9000 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 71880
112 | Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl | [5 empty] | 0 | [140 empty] | 480 | [10 empty] | 5000 | [6 empty] | 4000 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 9480
113 | Vârfuri universale cu filtru in stative, sterile p/u PCR,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 1000 mkl | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 10000 | [8 empty] | 10 | [111 empty] | 960 |  |  |  | 28800 |  |  | 30000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [19 empty] | 69770
114 | Eprubetă din plastic- PS, conice , fara capac, 10 ml | [154 empty] | 6000 | [50 empty] | 6000
|  | 1281000 | 272005 | 1139940 | 254610 | 493110 | 73959 | 4400 | 5180 | 17217 | 800 | 150 | 285009 | 82203 | 49977 | 727 | 659 | 400 | 315 | 2094 | 3000 | 1836 | 505943 | 3500 | 30 | 100 | 24114 | 24552 | 1500 | 9911 | 7818 | 2560 | 32122 | 49130 | 102550 | 82305 | 12517 | 2526 | 24340 | 111806 | 9263 | 27516 | 7300 | 19859 | 72410 | 26000 | 25594 | 18879 | 19025 | 14082 | 769 | 1527 | 55029 | 5300 | 501 | 9062 | 118925 | 4056 | 4500 | 86347 | 11000 | 81226 | 500 | 15705 | 14000 | 77500 | 8503 | 6110 | 15612 | 2810 | 14851 | 128500 | 20221 | 8708 | 7230 | 46304 | 14031 | 1000 | 19138 | 15705 | 19170 | 6362 | 15424 | 191594 | 3331 | 6302 | 27257 | 3876 | 165000 | 52228 | 31204 | 4809 | 11883 | 13523 | 11150 | 1810 | 101 | 10302 | 7010 | 11650 | 89405 | 710 | 1150 | 8253 | 2900 | 12620 | 7927 | 9254 | 27554 | 5165 | 14853 | 6700 | 73728 | 12607 | 11725 | 39757 | 139691 | 3733 | 20000 | 91032 | 27257 | 23830 | 26510 | 26111 | 61503 | 29630 | 37 | 18550 | 25501 | 3000 | 1215 | 232 | 7721 | 78620 | 9230 | 6010 | 70010 | 5213 | 10505 | 30 | 200 | 600 | 44021 | 169800 | 44000 | 274518 | 230564 | 705231 | 511617 | 121625 | 695515 | 17011 | 72558 | 2 | 30779 | 52413 | 63927 | 346569 | 191163 | 184536 | 73017 | 51127 | 155490 | 75239 | 166737 | 408667 | 74929 | 110120 | 21144 | 49955 | 41610 | 98010 | 156142 | 61816 | 33116 | 330945 | 1 | 86505 | 73004 | 112732 | 253915 | 86020 | 126386 | 128925 | 107649 | 141459 | 229524 | 119262 | 113201 | 41733 | 85826 | 112520 | 27013 | 292895 | 87600 | 41000 | 122847 | 67208 | 17050 | 89121 | 122407 | 70314 | 124234 | 104302 | 45226 | 159 | 16298729