CAIET DE SARCINI

1. Aparat de aer condiționat: min 9000 BTU

Tipul – split de perete;

Modul de lucru – răcire/încălzire;

Tip compresor - Inverter;

Alimentarea electrică 220 V

Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară: min -15°C - + 40°C

Temperatura minima asigurata la pornire 16° C

Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C

Eficiența energetică clasa – A++

Lungime minimă a traseului de comunicare – 15 m

Capacitate răcire BTU - 9000/h

Puterea consumata la încălzire maxim – 800 W/h

Puterea consumata la încălzire maxim – 700 W/h

Eficiență energetică sezonieră A+++

Nivel de zgomot redus

Tipul de agent frigorific inclus – R 32 (freon ecologic);

Faza – monofazat.

Telecomandă – Da

Filtru de reîmprospătare a aerului

Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - DA

Garanția echipamentului – 24 luni

2. Aparat de aer condiționat: min 18000 BTU

Tipul – split de perete;

Modul de lucru – răcire/încălzire;

Tip compresor - Inverter;

Alimentare electrică 220 V

Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară: min -15°C - + 40°C

Temperatura minima asigurata la pornire 16° C

Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C

Eficiența energetică clasa – A++

Lungime minimă a traseului de comunicare – 15 m

Capacitate răcire BTU- min18000/h

Puterea consumata la încălzire maxim – 1500 W/h

Puterea consumata la încălzire maxim – 1400 W/h

Eficiență energetică sezonieră A+++

Nivel de zgomot redus

Tipul de agent frigorific inclus – R 32 (freon ecologic);

Faza – monofazat.

Telecomandă – Da

Filtru de reîmprospătare a aerului

Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - DA

Garanția echipamentului – 24 luni

Notă: Costul livrării, montării și punerea în funcțiune (inclusiv autoturnul), va fi inclus în preț.

Garanția pentru bunurile propuse urmează a fi de minim 24 de luni.