## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24111500-0 | 1 | 1.Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) | 1.Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) | 6: Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³.
24111500-0 | 2 | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | 6: Ambalaj: butelii de 10 litri Puritate ≥ 99 %
24111500-0 | 2 | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 6: Butelii de 10 litri
24111500-0 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | 6: Ambalaj: butelii de 40 lit. (6,3 m3 gaz O2); Puritate ≥ 99 %
24111500-0 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 6: Butelii de 40 litri
24111500-0 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | 6: Ambalaj: butelii de 50 lit. (10,5 m3 gaz O2); Puritate ≥ 99 %
24111500-0 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | butelii de 50 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 6: Butelii de 50 litri
24111500-0 | 5 | Dioxid de carbon medical (CO2) | Dioxid de carbon medical (CO2) | 6: Ambalaj: butelii de 40 lit. (conținut util 25 kg); Puritate ≥ 99 %

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24111500-0 | 1 | 1.Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) | 1.Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) | 3: tone; 4: 312; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 2 | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | 3: butelii; 4: 102; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 2 | 2.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 10 Litri | butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 3: butelii; 4: 52; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | 3: butelii; 4: 23419; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 40 Litri | butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 3: butelii; 4: 214; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | 3: butelii; 4: 3984; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) 50 Litri | butelii de 50 litri cu titlu gratuit în folosinţă | 3: butelii; 4: 210; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24111500-0 | 5 | Dioxid de carbon medical (CO2) | Dioxid de carbon medical (CO2) | 3: butelii; 4: 311; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________