Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul__________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____________________________________________________

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Reagenţi chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S” (loturile 1-37) |
| Pentru loturile 1-28 |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Reagenţii să fie adaptaţi la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fie pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S” |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| ALAT |  |  |  | cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| ASAT |  |  |  | cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |
| Albumina |  |  |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină |  |  |  | linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-Amilaza |  |  |  | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-Amilaza pancreatică |  |  |  | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 7 |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală |  |  |  | linearitatea 20mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 8 |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directă |  |  |  | linearitatea 20mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 9 |  |  |  |  |  |  |
| Creatinina |  |  |  | linearitatea 5mg/dL reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150m |  |  |
| LOTUL 10 |  |  |  |  |  |  |
| Gamma-GT |  |  |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 11 |  |  |  |  |  |  |
| Glucoza |  |  |  | concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reajenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0’2ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 250-500ml |  |  |
| LOTUL 12 |  |  |  |  |  |  |
| Calciu |  |  |  | linearitatea 4mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml |  |  |
| LOTUL 13 |  |  |  |  |  |  |
| Clor |  |  |  | linearitatea 461,5mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai putin18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml |  |  |
| LOTUL 14 |  |  |  |  |  |  |
| Fier Ferene |  |  |  | linearitatea lOOg/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 15 |  |  |  |  |  |  |
| Proteina Totală |  |  |  | linearitatea lOOg/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 16 |  |  |  |  |  |  |
| Proteina C reativa |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
| LOTUL 17 |  |  |  |  |  |  |
| Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 18 |  |  |  |  |  |  |
| ASL-O |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
| LOTUL 19 |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total |  |  |  | linearitatea 500mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-250ml |  |  |
| LOTUL 20 |  |  |  |  |  |  |
| Colesterol LDL |  |  |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 21 |  |  |  |  |  |  |
| Colesterol HDL |  |  |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 22 |  |  |  |  |  |  |
| Trigliceride |  |  |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml |  |  |
| LOTUL 23 |  |  |  |  |  |  |
| Magneziu |  |  |  | reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 24 |  |  |  |  |  |  |
| Uree |  |  |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangeant +calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test) |  |  |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 26 |  |  |  |  |  |  |
| Acid uric |  |  |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 27 |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin |  |  |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml |  |  |
| LOTUL 28 |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin calibrator |  |  |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca |  |  |
| Pentru loturile 29-37 |  |  |  | Consumabilele să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele să fie compatibile la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Consumabilele să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S” |  |  |
| LOTUL 29 |  |  |  |  |  |  |
| Material de control biochimic normal |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |
| LOTUL 30 |  |  |  |  |  |  |
| Material de control biochimic patologic indicii înalți |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml |  |  |
| LOTUL 31 |  |  |  |  |  |  |
| Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml pînă la 10 ml |  |  |
| LOTUL 32 |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de spălare |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |
| LOTUL 33 |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie de sistem |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L |  |  |
| LOTUL 34 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete pediatrice 2 ml |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
| LOTUL 35 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
| LOTUL 36 |  |  |  |  |  |  |
| Rotor chiuvetă pentru 48 reactii |  |  |  | Certificat ISO al producătorului CE Marca |  |  |
| LOTUL 37 |  |  |  |  |  |  |
| Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S” |  |  |  | Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S” |  |  |
| LOTUL 38 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60 |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie PENTRA 60; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Kit-ul (setul) de mentenanţă de la producătorul Analizorului complet automat de hematologie PENTRA ES 60 să fie inclus în preţ. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului, inclusă în preţul ofertei. |  |  |
| ABX Diluent, (canistră 20 L) |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: canistra 20 L |  |  |
| ABX Lysebio - fl 0,4L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 0,4 L |  |  |
| ABX Eosinofix - fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| ABX Basolyse- fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| ABX Cleaner – fl 1 L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1 L |  |  |
| ABX Minoclair 500ml |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| Difftrol N, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| Difftrol L, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| Difftrol H, 3 ml*2 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 3 ml |  |  |
| LOTUL 39 Reagenţi pentru Analizatorul hematologic CD EMRLD |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; Reagenţii să fie compatibili cu Analizatorul hematologic CD EMRLD; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului, inclusă în preţul ofertei. |  |  |
| Soluție de diluare, 10L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Canistră 10L |  |  |
| Soluție de spălare, 960 ml |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml |  |  |
| Soluție de lizare, 960 ml |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml |  |  |
| Soluție concentrată de hipoclorid 0,5 %, 1L |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1L |  |  |
| Set de control hematologic, 3 niv x 2,5ml (L, N, H) |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 2,5 ml |  |  |
| Calibrator |  |  |  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, |  |  |
| LOTUL 40: Reagenți pentru Coagulometru TECO Coatron X Pro |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu Coagulometru TECO Coatron X Pro, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fie pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |
| Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) leofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 5x2ml (200 teste – 10ml) |  |  |
| Set pentru determinarea APTT pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, ambalaj 5x5 ml TEClot APTT-S+5 x 5 ml CaCl2 0,025 M (1000 teste-25ml) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV ambalaj 5x5 ml (1000 teste-25ml) |  |  |
| Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 10 x 2 ml (800 teste – 20 ml) |  |  |
| IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 1 fl 125 ml (1000 teste) |  |  |
| Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 1 ml |  |  |
| Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 1 ml |  |  |
| Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV Ambalaj 1 ml |  |  |
| Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| LOTUL 41: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis) |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fie pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |
| Electrod K |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Electrod Na |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Material de control 3 nivele (L,N,H) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| Termohirtie p-u analizator K/Na |  |  |  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV |  |  |
| LOTUL 42: Consumabile pentru Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Prezentarea mostrelor la cerința pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. |  |  |
| Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |
| Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |
| LOTUL 43: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL 80 (sistema de tip închis) |  |  |  | Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul de gaze sanguine ABL80, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39. |  |  |
| Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Casetă de senzori tip "SC80 25/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |  | Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 |  |  |
| Pentru loturile 44-62 Pentru loturile 44-62 |  |  | . | Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu. Sa fie posibil de a testa cite o proba. |  |  |
| LOTUL 44 |  |  |  |  |  |  |
| Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
| LOTUL 45 |  |  |  |  |  |  |
| Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
| LOTUL 46 |  |  |  |  |  |  |
| D-dimer, 96 teste (ELISA) |  |  |  | Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu. ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
| LOTUL 47 |  |  |  |  |  |  |
| Procalcitonin, 96 teste (ELISA) |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set |  |  |
| LOTUL 48 |  |  |  |  |  |  |
| Test rapid la streptococul beta-hemolitic grupei A prin metoda imunocromatografică cu o singură etapă |  |  |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE |  |  |
| LOTUL 49 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 50 |  |  |  |  |  |  |
| Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 51 |  |  |  |  |  |  |
| Transponder 500 |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 52 |  |  |  |  |  |  |
| Acid acetic glacial |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 53 |  |  |  |  |  |  |
| Citrat de Na 5% |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 54 |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh |  |  |  | ISO; CE Marca |  |  |
| LOTUL 55 |  |  |  |  |  |  |
| Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 56 |  |  |  |  |  |  |
| Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 1 kg |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 57 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete 12 ml conică, 16x105, PS, 18159 |  |  |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |  |
| LOTUL 58 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 59 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 60 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete plastic conice fără capac, volum 10 ml |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 61 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| LOTUL 62 |  |  |  |  |  |  |
| Hîrtie de filtru |  |  |  | Certificat calitate de la producător |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Reagenţi chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S” (loturile 1-37) LOTUL 1 33696500-0 ALAT ml 2 500 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 2 33696500-0 ASAT ml 2 500 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 3 33696500-0 Albumina ml 1 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 4 33696500-0 Fosfataza alcalină ml 800 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 5 33696500-0 Alfa-Amilaza ml 3 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 6 33696500-0 Alfa-Amilaza pancreatică ml 250 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 7 33696500-0 Bilirubina totală ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 8 33696500-0 Bilirubina directă ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 9 33696500-0 Creatinina ml 3 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 10 33696500-0 Gamma-GT ml 750 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 11 33696500-0 Glucoza ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 12 33696500-0 Calciu ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 13 33696500-0 Clor ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 14 33696500-0 Fier Ferene ml 2 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 15 33696500-0 Proteina Totală ml 1 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 16 33696500-0 Proteina C reativa ml 1 500 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 17 33696500-0 Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator ml 200 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 18 33696500-0 ASL-O set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 19 33696500-0 Cholesterol total ml 1 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 20 33696500-0 Colesterol LDL ml 320 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 21 33696500-0 Colesterol HDL ml 320 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 22 33696500-0 Trigliceride ml 900 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 23 33696500-0 Magneziu ml 900 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 24 33696500-0 Uree ml 3 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 25 33696500-0 Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangeant +calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test) ml 300 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 26 33696500-0 Acid uric ml 600 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 27 33696500-0 Ferritin ml 1 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 28 33696500-0 Ferritin calibrator set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 29 33696500-0 Material de control biochimic normal ml 300 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 30 33696500-0 Material de control biochimic patologic indicii înalți ml 300 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 31 33696500-0 Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici ml 144 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 32 33696500-0 Soluţie de spălare litri 3 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 33 33696500-0 Soluţie de sistem litri 4 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 34 33696500-0 Eprubete pediatrice 2 ml buc 12 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 35 33696500-0 Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant buc 500 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 36 33696500-0 Rotor chiuvetă pentru 48 reactii buc 6 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 37 33696500-0 Set de mentenance pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro S” set 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 38 Reagenţi pentru Analizorul complet automat de hematologie PENTRA ES 60 33696500-0 ABX Diluent, (canistră 20 L) buc 15 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 ABX Lysebio - fl 0,4L buc 15 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 ABX Eosinofix - fl 1 L buc 14 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 ABX Basolyse- fl 1 L buc 18 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 ABX Cleaner – fl 1 L buc 14 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 ABX Minoclair 500ml buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Difftrol N, 3 ml*2 set 3 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Difftrol L, 3 ml*2 set 3 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Difftrol H, 3 ml*2 set 3 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 39 Reagenţi pentru Analizatorul hematologic CD EMRLD 33696500-0 Soluție de diluare, 10L unit 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Soluție de spălare, 960 ml unit 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Soluție de lizare, 960 ml unit 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Soluție concentrată de hipoclorid 0,5 %, 1L unit 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Set de control hematologic, 3 niv x 2,5ml (L, N, H) set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Calibrator set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 40: Reagenți pentru Coagulometru TECO Coatron X Pro 33696500-0 Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) leofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI ml 400 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Set pentru determinarea APTT pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, ambalaj 5x5 ml TEClot APTT-S+5 x 5 ml CaCl2 0,025 M (1000 teste-25ml) ml 25 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” ml 100 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste) fl 3 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” ml 10 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” ml 10 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” ml 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător buc 10 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 41: Consumabile şi reagenţi pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis) 33696500-0 Electrod K buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Electrod Na buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Material de control 3 nivele (L,N,H) set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml buc 5 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Termohirtie p-u analizator K/Na buc 24 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 42: Consumabile pentru Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO 33696500-0 Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1 set 34 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1 set 8 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 43: Reagenti pentru analizator de gaze sanguine ABL 80 (sistema de tip închis) 33696500-0 Casetă de senzori tip "SC80 50/30 Full OX, No QC3 sensor casette", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 unit 11 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Casetă de soluții, tip "ABL80 FLEX Solution pack CO-OX", compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 11 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Soluţie de calibrare, tip “S7770 tHb calibration Solution”, compatibilă cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Material de control, tip “QUALICHECK4+, level 2 YELLOW, box of 30 ampoules”, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 set 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA 33696500-0 Chitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul de gaze sanguine ABL80 buc 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 44 33696500-0 Anticorpilor la Epştein-Barr Virus EBV /EAIgG teste 384 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 45 33696500-0 Reacţia imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA) teste 96 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 46 33696500-0 D-dimer, 96 teste (ELISA) teste 576 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 47 33696500-0 Procalcitonin, 96 teste (ELISA) teste 384 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 48 33696500-0 Test rapid la streptococul beta-hemolitic grupei A prin metoda imunocromatografică cu o singură etapă teste 50 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 49 33696500-0 Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 50 33696500-0 Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml set 2 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 51 33696500-0 Transponder 500 set 10 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 52 33696500-0 Acid acetic glacial kg 0,5 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 53 33696500-0 Citrat de Na 5% L 1 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 54 33696500-0 Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh set 5 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 55 33696500-0 Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 10 kg buc 8 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 56 33696500-0 Containere pentru colectarea deşeurilor medicale 1 kg buc 24 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 57 33696500-0 Eprubete 12 ml conică, 16x105, PS, 18159 buc 8 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 58 33696500-0 Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă buc 8 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 59 33696500-0 Eprubete coagulogramă Citrat Na 3,8% , volum singe 3ml buc 1 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 60 33696500-0 Eprubete plastic conice fără capac, volum 10 ml buc 8 000 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 61 33696500-0 Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax buc 1 500 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA LOTUL 62 33696500-0 Hîrtie de filtru kg 6 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă MD65TRPCBW518430A00349AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. ______ privind achiziţia de Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022 I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției : Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022 Cod CPV: 33696500-0 “___”_________20__ mun. Chișinău (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, IMSP SCMBCC, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _director Ludmila Bîrca_, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __statut___________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _1003600152570_____________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea _Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022____________________, (denumirea bunului/serviciului) denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare: 01.01.2022-31.12.2022, în termen de 5 zile de la comandă. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: - factura fiscală 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Prin transfer bancar, în termen de 30 zile de la livrarea fiecărei partide. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Adresa poştală: Adresa poştală: Telefon: Telefon: Cod fiscal: Cod fiscal: Banca: Banca: Cod: Cod: IBAN IBAN SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul . Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul