## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Microbiologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acid nalidixic ( 006614 ) | Acid nalidixic ( 006614 ) | 6: Acid nalidixic ( 006614 ), Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 2 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe ( 006616 ) | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe ( 006616 ) | 6: Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe ( 006616 ), Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe (echivalent nr. M1345) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 3 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias ( 006617 ) | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias ( 006617 ) | 6: Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias ( 006617 ), Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias (echivalent nr. M228) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 4 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium ( 006618 ) | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium ( 006618 ) | 6: Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium ( 006618 ), Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 5 | Agar cu lizină şi fier ( 006619 ) | Agar cu lizină şi fier ( 006619 ) | 6: Agar cu lizină şi fier ( 006619 ), Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 6 | Amikacin ( 006623 ) | Amikacin ( 006623 ) | 6: Amikacin ( 006623 ), Amikacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator, disc
33100000-1 | 7 | Amoxicillin ( 006624 ) | Amoxicillin ( 006624 ) | 6: Amoxicillin ( 006624 ), Amoxicillin 30 mcg/disc livrarea in cartuse de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 8 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | 6: Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ), Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 9 | Amphotericin B ( 006626 ) | Amphotericin B ( 006626 ) | 6: Amphotericin B ( 006626 ), Amfotericină B 100 unit/disc (100U mkg/disc) livrarea până la 100 discuri in cartușe. Pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 10 | Ampicillin ( 006627 ) | Ampicillin ( 006627 ) | 6: Ampicillin ( 006627 ), Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 11 | Ampicillin ( 006628 ) | Ampicillin ( 006628 ) | 6: Ampicillin ( 006628 ), Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 12 | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ) | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ) | 6: Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ), Ampicillin+Sulbactam cu 10mcg+10mcg de antibiotice în Flacoane până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 13 | Azytromicin ( 006632 ) | Azytromicin ( 006632 ) | 6: Azytromicin ( 006632 ), Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 14 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes ( 006633 ) | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes ( 006633 ) | 6: Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes ( 006633 ), Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes, disc
33100000-1 | 15 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc ( 006659 ) | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc ( 006659 ) | 6: Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc ( 006659 ), Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc, disc
33100000-1 | 16 | Bulion peptonat ( 006634 ) | Bulion peptonat ( 006634 ) | 6: Bulion peptonat ( 006634 ), Bulion peptonat Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 17 | Cefaclor ( 006635 ) | Cefaclor ( 006635 ) | 6: Cefaclor ( 006635 ), Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 18 | Cefazolin ( 006636 ) | Cefazolin ( 006636 ) | 6: Cefazolin ( 006636 ), Cefazolin 30 mcg/discclivrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 19 | Cefepim ( 006637 ) | Cefepim ( 006637 ) | 6: Cefepim ( 006637 ), Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 20 | Cefoperazon ( 006638 ) | Cefoperazon ( 006638 ) | 6: Cefoperazon ( 006638 ), Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 21 | Cefoperazon +Sulbactam ( 006639 ) | Cefoperazon +Sulbactam ( 006639 ) | 6: Cefoperazon +Sulbactam ( 006639 ), Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 22 | Cefotaxim ( 006640 ) | Cefotaxim ( 006640 ) | 6: Cefotaxim ( 006640 ), Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 23 | Cefotaxim ( 006641 ) | Cefotaxim ( 006641 ) | 6: Cefotaxim ( 006641 ), Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 24 | Cefoxitin ( 006642 ) | Cefoxitin ( 006642 ) | 6: Cefoxitin ( 006642 ), Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 25 | Cefoxitin ( 006643 ) | Cefoxitin ( 006643 ) | 6: Cefoxitin ( 006643 ), Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 26 | Ceftazidim ( 006644 ) | Ceftazidim ( 006644 ) | 6: Ceftazidim ( 006644 ), Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 27 | Ceftazidim ( 006645 ) | Ceftazidim ( 006645 ) | 6: Ceftazidim ( 006645 ), Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 28 | Ceftazidim+Avibactam ( 006646 ) | Ceftazidim+Avibactam ( 006646 ) | 6: Ceftazidim+Avibactam ( 006646 ), Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 29 | Ceftriaxon ( 006647 ) | Ceftriaxon ( 006647 ) | 6: Ceftriaxon ( 006647 ), Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 30 | Ceftriaxon ( 006648 ) | Ceftriaxon ( 006648 ) | 6: Ceftriaxon ( 006648 ), Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 31 | Cefuroxim ( 006649 ) | Cefuroxim ( 006649 ) | 6: Cefuroxim ( 006649 ), Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 32 | Chloramfenicol ( 006650 ) | Chloramfenicol ( 006650 ) | 6: Chloramfenicol ( 006650 ), Chloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 33 | Ciprofloxacin ( 006651 ) | Ciprofloxacin ( 006651 ) | 6: Ciprofloxacin ( 006651 ), Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 34 | Claritromycin ( 006652 ) | Claritromycin ( 006652 ) | 6: Claritromycin ( 006652 ), Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 35 | Clindamicin ( 006653 ) | Clindamicin ( 006653 ) | 6: Clindamicin ( 006653 ), Clindamicin 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 36 | Clotrimazol ( 006654 ) | Clotrimazol ( 006654 ) | 6: Clotrimazol ( 006654 ), Clotrimazol, ambalare până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 37 | Cloxacilin ( 006655 ) | Cloxacilin ( 006655 ) | 6: Cloxacilin ( 006655 ), Cloxacillin CX 5 µg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 38 | Coloranți după Gram ( 006656 ) | Coloranți după Gram ( 006656 ) | 6: Coloranți după Gram ( 006656 ), Coloranți după Gram, Tipul reagentului - Lichid, Setul trebuie să conțină obligatoriu sticle cu Soluție Crystal Violet, Soluția Lugol-PVP, Soluție de decolorare și Soluție de safranină pentru tehnică de colorare GRAM. Volumul total de 500-1000 ml, repartizat în flacoane de 100-250 ml., set
33100000-1 | 39 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | 6: Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ), Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 40 | Disc cu optohin ( 006660 ) | Disc cu optohin ( 006660 ) | 6: Disc cu optohin ( 006660 ), Soluție de optohin impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc, disc
33100000-1 | 41 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006661 ) | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006661 ) | 6: Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006661 ), Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus, disc
33100000-1 | 42 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006662 ) | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006662 ) | 6: Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006662 ), Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus, disc
33100000-1 | 43 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) ( 006664 ) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) ( 006664 ) | 6: Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) ( 006664 ), Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 44 | Enterococcagar ( 006665 ) | Enterococcagar ( 006665 ) | 6: Enterococcagar ( 006665 ), Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 45 | Enterococcus faecalis ( 006666 ) | Enterococcus faecalis ( 006666 ) | 6: Enterococcus faecalis ( 006666 ), Enterococcus faecalis (echivalent cu ATCC 29212), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri, disc
33100000-1 | 46 | Erythromycin ( 006667 ) | Erythromycin ( 006667 ) | 6: Erythromycin ( 006667 ), Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 47 | Escherichia coli (E.coli) ( 006668 ) | Escherichia coli (E.coli) ( 006668 ) | 6: Escherichia coli (E.coli) ( 006668 ), Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri, disc
33100000-1 | 48 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri ( 006669 ) | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri ( 006669 ) | 6: ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri ( 006669 ), Etest Penicillin 0,002-32 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată), disc
33100000-1 | 49 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri ( 006670 ) | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri ( 006670 ) | 6: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri ( 006670 ), ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată), disc
33100000-1 | 50 | Fenilalanin Agar ( 006672 ) | Fenilalanin Agar ( 006672 ) | 6: Fenilalanin Agar ( 006672 ), Fenilalanin Agar, kg
33100000-1 | 51 | Fluconazol ( 006673 ) | Fluconazol ( 006673 ) | 6: Fluconazol ( 006673 ), Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 52 | Fosfomicin ( 006674 ) | Fosfomicin ( 006674 ) | 6: Fosfomicin ( 006674 ), Fosfomicin 200 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 53 | Furazolidon ( 006675 ) | Furazolidon ( 006675 ) | 6: Furazolidon ( 006675 ), Furazolidon 50 mg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 54 | Gatifloxacin ( 006676 ) | Gatifloxacin ( 006676 ) | 6: Gatifloxacin ( 006676 ), Gatifloxacin cu 5 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 55 | Geloză bazică ( 006678 ) | Geloză bazică ( 006678 ) | 6: Geloză bazică ( 006678 ), Geloză bazică Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 56 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) ( 006679 ) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) ( 006679 ) | 6: Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) ( 006679 ), Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 57 | Geloza cu sânge Columbia ( 006680 ) | Geloza cu sânge Columbia ( 006680 ) | 6: Geloza cu sânge Columbia ( 006680 ), Geloza cu sânge Columbia Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 58 | Gentamicin ( 006681 ) | Gentamicin ( 006681 ) | 6: Gentamicin ( 006681 ), Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 59 | Gentamicin ( 006682 ) | Gentamicin ( 006682 ) | 6: Gentamicin ( 006682 ), Gentamicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 60 | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ) | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ) | 6: Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ), Glucoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 61 | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ) | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ) | 6: Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ), Glucoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg, kg
33100000-1 | 62 | GRM-agar ( 006685 ) | GRM-agar ( 006685 ) | 6: GRM-agar ( 006685 ), GRM-agar Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 63 | GRM-bulion ( 006686 ) | GRM-bulion ( 006686 ) | 6: GRM-bulion ( 006686 ), GRM-bulion Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 64 | Imipenem ( 006689 ) | Imipenem ( 006689 ) | 6: Imipenem ( 006689 ), Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 65 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore ( 006690 ) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore ( 006690 ) | 6: Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore ( 006690 ), Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj, Test
33100000-1 | 66 | Indol (teste) ( 006691 ) | Indol (teste) ( 006691 ) | 6: Indol (teste) ( 006691 ), Teste cu indol. În flacoane de până la 25 teste, Test
33100000-1 | 67 | Itraconazol ( 006692 ) | Itraconazol ( 006692 ) | 6: Itraconazol ( 006692 ), Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 68 | Ketoconazol ( 006694 ) | Ketoconazol ( 006694 ) | 6: Ketoconazol ( 006694 ), Ketoconazol 10 mg, ambalaj până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 69 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G ( 006695 ) | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G ( 006695 ) | 6: Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G ( 006695 ), Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii de până la 50 teste Cu placi/aglut. monoutilizabile, Test
33100000-1 | 70 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei ( 006709 ) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei ( 006709 ) | 6: Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei ( 006709 ), Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste, Test
33100000-1 | 71 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor ( 006696 ) | Kit pentru identificarea enterobacteriilor ( 006696 ) | 6: Kit pentru identificarea enterobacteriilor ( 006696 ), Kit pentru identificarea 3nterobacteriilor. Un sistem complet de identificare biochimic, autonom. Kit pentru 20-25 de teste biochimice diferite în format microplacă pentru a produce reacții de culoare distincte, ușor de citit, în general după incubarea peste noapte. Tipul reagentului - Lichid, set
33100000-1 | 72 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari ( 006697 ) | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari ( 006697 ) | 6: Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari ( 006697 ), Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 terste şi reagenti suplimentari Tipul reagentului - Lichid, set
33100000-1 | 73 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae ( 006698 ) | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae ( 006698 ) | 6: Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae ( 006698 ), Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae (echivalent cu ATCC 700603), produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL), Tulpini liofilizate, set
33100000-1 | 74 | Lactobacagar ( 006701 ) | Lactobacagar ( 006701 ) | 6: Lactobacagar ( 006701 ), Lactobacagar Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 75 | Lactoza ( 006702 ) | Lactoza ( 006702 ) | 6: Lactoza ( 006702 ), Lactoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg, kg
33100000-1 | 76 | Levofloxacin ( 006703 ) | Levofloxacin ( 006703 ) | 6: Levofloxacin ( 006703 ), Levofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 77 | Lincomicin ( 006704 ) | Lincomicin ( 006704 ) | 6: Lincomicin ( 006704 ), Lincomicin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 78 | Linezolid ( 006705 ) | Linezolid ( 006705 ) | 6: Linezolid ( 006705 ), Linezolid 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 79 | Maltoza ( 006707 ) | Maltoza ( 006707 ) | 6: Maltoza ( 006707 ), Maltoza Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg, kg
33100000-1 | 80 | Manitol (Manit) ( 006708 ) | Manitol (Manit) ( 006708 ) | 6: Manitol (Manit) ( 006708 ), Manitol (Manit) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg, kg
33100000-1 | 81 | Mediu agar baza-sânge ( 006710 ) | Mediu agar baza-sânge ( 006710 ) | 6: Mediu agar baza-sânge ( 006710 ), Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 82 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( 006711 ) | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( 006711 ) | 6: Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( 006711 ), Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( echivalent nr. M1616) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 83 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) ( 006712 ) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) ( 006712 ) | 6: Mediu Bifidobacterium broth (bulion) ( 006712 ), Mediu Bifidobacterium broth (bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 84 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. ( 006687 ) | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. ( 006687 ) | 6: Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. ( 006687 ), Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 85 | Mediu de agar Candida BCG ( 006713 ) | Mediu de agar Candida BCG ( 006713 ) | 6: Mediu de agar Candida BCG ( 006713 ), Mediu de agar Candida BCG (Candida BCG Agar Base) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 86 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) ( 006714 ) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) ( 006714 ) | 6: Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) ( 006714 ), Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid), Flacon
33100000-1 | 87 | Mediu Endo ( 006715 ) | Mediu Endo ( 006715 ) | 6: Mediu Endo ( 006715 ), Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 88 | Mediu Kligler ( 006716 ) | Mediu Kligler ( 006716 ) | 6: Mediu Kligler ( 006716 ), Mediu Kligler Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 89 | Mediu MRS lichid ( 006717 ) | Mediu MRS lichid ( 006717 ) | 6: Mediu MRS lichid ( 006717 ), Mediu MRS lichid Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 90 | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | 6: Mediu Muller-Hinton ( 006718 ), Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Pentru toate tipuri de discuri cu antibiotice, kg
33100000-1 | 91 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen ( 006719 ) | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen ( 006719 ) | 6: Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen ( 006719 ), Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen, kg
33100000-1 | 92 | Mediu PA broth ( 006720 ) | Mediu PA broth ( 006720 ) | 6: Mediu PA broth ( 006720 ), Mediu PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 93 | Mediu Ploskirev ( 006722 ) | Mediu Ploskirev ( 006722 ) | 6: Mediu Ploskirev ( 006722 ), Mediu Ploskirev Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 94 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ) | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ) | 6: Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ), Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg, kg
33100000-1 | 95 | Mediu saburoud (Anhidru) ( 006725 ) | Mediu saburoud (Anhidru) ( 006725 ) | 6: Mediu saburoud (Anhidru) ( 006725 ), Mediu saburoud (Anhidru) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 96 | Mediu Simmons ( 006727 ) | Mediu Simmons ( 006727 ) | 6: Mediu Simmons ( 006727 ), Mediul Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 97 | Mediu tioglucolat ( 006728 ) | Mediu tioglucolat ( 006728 ) | 6: Mediu tioglucolat ( 006728 ), Mediul Tioglicolic, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 98 | Mediul MacConkey agar ( 006729 ) | Mediul MacConkey agar ( 006729 ) | 6: Mediul MacConkey agar ( 006729 ), Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 99 | Mediul Rappaport-Vassiladis ( 006730 ) | Mediul Rappaport-Vassiladis ( 006730 ) | 6: Mediul Rappaport-Vassiladis ( 006730 ), Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 100 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol ( 006731 ) | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol ( 006731 ) | 6: Mediul Saburoud cu Chloramfenicol ( 006731 ), Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 101 | Mediul Saburoud lichid (bulion) ( 006732 ) | Mediul Saburoud lichid (bulion) ( 006732 ) | 6: Mediul Saburoud lichid (bulion) ( 006732 ), Mediul Saburoud lichid (bulion), kg
33100000-1 | 102 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) ( 006733 ) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) ( 006733 ) | 6: Mediul SS (Salmonella, Shigella) ( 006733 ), Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 103 | Meropenem ( 006734 ) | Meropenem ( 006734 ) | 6: Meropenem ( 006734 ), Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 104 | Metronidazol ( 006735 ) | Metronidazol ( 006735 ) | 6: Metronidazol ( 006735 ), Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 105 | Miconazol ( 006737 ) | Miconazol ( 006737 ) | 6: Miconazol ( 006737 ), Miconazol, ambalare până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 106 | Moxifloxacin ( 006738 ) | Moxifloxacin ( 006738 ) | 6: Moxifloxacin ( 006738 ), Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 107 | Neomycin ( 006740 ) | Neomycin ( 006740 ) | 6: Neomycin ( 006740 ), Neomycin cu 10-30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 108 | Netilmicin ( 006741 ) | Netilmicin ( 006741 ) | 6: Netilmicin ( 006741 ), Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 109 | Nitrofurantoin ( 006742 ) | Nitrofurantoin ( 006742 ) | 6: Nitrofurantoin ( 006742 ), Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 110 | Nitroxolin ( 006743 ) | Nitroxolin ( 006743 ) | 6: Nitroxolin ( 006743 ), Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 111 | Norfloxacin ( 006744 ) | Norfloxacin ( 006744 ) | 6: Norfloxacin ( 006744 ), Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 112 | Novobiocin ( 006745 ) | Novobiocin ( 006745 ) | 6: Novobiocin ( 006745 ), Novobiocin 5mg (flacon 100 teste), disc
33100000-1 | 113 | Nystatin ( 006746 ) | Nystatin ( 006746 ) | 6: Nystatin ( 006746 ), Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 114 | Ofloxacin ( 006747 ) | Ofloxacin ( 006747 ) | 6: Ofloxacin ( 006747 ), Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 115 | Oxacillin ( 006749 ) | Oxacillin ( 006749 ) | 6: Oxacillin ( 006749 ), Oxacillin 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 116 | Oxidaza ( 006750 ) | Oxidaza ( 006750 ) | 6: Oxidaza ( 006750 ), Disc cu oxidaza, e in ambalaj de până la 50buc, disc
33100000-1 | 117 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) ( 006736 ) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) ( 006736 ) | 6: Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) ( 006736 ), Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste, Test
33100000-1 | 118 | Penicilină-G ( 006751 ) | Penicilină-G ( 006751 ) | 6: Penicilină-G ( 006751 ), Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 119 | Peptonă fermentativă uscată ( 006752 ) | Peptonă fermentativă uscată ( 006752 ) | 6: Peptonă fermentativă uscată ( 006752 ), Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg, kg
33100000-1 | 120 | Piperacillin + Tazobactam ( 006753 ) | Piperacillin + Tazobactam ( 006753 ) | 6: Piperacillin + Tazobactam ( 006753 ), Piperacilin/Tazobactam 30 mcg /6 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 121 | Plasma de iepure ( 006754 ) | Plasma de iepure ( 006754 ) | 6: Plasma de iepure ( 006754 ), Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon, Flacon
33100000-1 | 122 | Polimixin –B ( 006755 ) | Polimixin –B ( 006755 ) | 6: Polimixin –B ( 006755 ), Polimixin –Bcu 300 unități de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 123 | Pseudomonas aeruginosa ( 006756 ) | Pseudomonas aeruginosa ( 006756 ) | 6: Pseudomonas aeruginosa ( 006756 ), Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (echivalent cu AТСС 27853), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri, disc
33100000-1 | 124 | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ) | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ) | 6: Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ), Indicator strip pentru condiții anaerobe., Bucată
33100000-1 | 125 | Rifampicin ( 006759 ) | Rifampicin ( 006759 ) | 6: Rifampicin ( 006759 ), Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 126 | Roxitromicin ( 006795 ) | Roxitromicin ( 006795 ) | 6: Roxitromicin ( 006795 ), Roxitromicin Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010, disc
33100000-1 | 127 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) ( 006761 ) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) ( 006761 ) | 6: Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) ( 006761 ), Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri, litru
33100000-1 | 128 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA ( 006762 ) | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA ( 006762 ) | 6: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA ( 006762 ), Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 3 ml, ml
33100000-1 | 129 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 ( 006763 ) | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 ( 006763 ) | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 ( 006763 ), Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml, ml
33100000-1 | 130 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 ( 006764 ) | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 ( 006764 ) | 6: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 ( 006764 ), Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml, ml
33100000-1 | 131 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent ( 006766 ) | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent ( 006766 ) | 6: Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent ( 006766 ), Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent, Tipul reagentului - Lichid Volum fiolă de 1 ml, Flacon
33100000-1 | 132 | SIM medium ( 006767 ) | SIM medium ( 006767 ) | 6: SIM medium ( 006767 ), SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 133 | Singe de berbec ( 006792 ) | Singe de berbec ( 006792 ) | 6: Singe de berbec ( 006792 ), Singe de berbec Vezi anexa nr.2 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010, N25, ml
33100000-1 | 134 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură ( 006768 ) | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură ( 006768 ) | 6: Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură ( 006768 ), cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System), Flacon
33100000-1 | 135 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram ( 006770 ) | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram ( 006770 ) | 6: Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram ( 006770 ), Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri, ml
33100000-1 | 136 | Stafilococ agar (Manitol Salt) ( 006794 ) | Stafilococ agar (Manitol Salt) ( 006794 ) | 6: Stafilococ agar (Manitol Salt) ( 006794 ), Stafilococ agar (Manitol Salt) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 500 grame Vezi anexa nr.6 a Ordinlui MS RM nr.701 din 18.10.2010, gram
33100000-1 | 137 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi ( 006772 ) | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi ( 006772 ) | 6: Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi ( 006772 ), Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi, set
33100000-1 | 138 | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( 006773 ) | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( 006773 ) | 6: Staphylococcus aureus (S.aureus) ( 006773 ), Staphylococcus aureus (S.aureus) ( echivalent cu AТСС 29213), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri., disc
33100000-1 | 139 | Streptomicin ( 006774 ) | Streptomicin ( 006774 ) | 6: Streptomicin ( 006774 ), Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 10 mcg de antibiotic, disc
33100000-1 | 140 | Suspensie de galbenuş ( 006775 ) | Suspensie de galbenuş ( 006775 ) | 6: Suspensie de galbenuş ( 006775 ), Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid ambalaj 50-100 ml, ml
33100000-1 | 141 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. ( 006758 ) | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. ( 006758 ) | 6: Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. ( 006758 ), Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set), set
33100000-1 | 142 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor ( 006688 ) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor ( 006688 ) | 6: Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor ( 006688 ), Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste, Test
33100000-1 | 143 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica ( 006776 ) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica ( 006776 ) | 6: Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica ( 006776 ), Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, Bucată
33100000-1 | 144 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica ( 006777 ) | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica ( 006777 ) | 6: Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica ( 006777 ), Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, Bucată
33100000-1 | 145 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ) | 6: Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ), Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 50 teste, Test
33100000-1 | 146 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ) | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ) | 6: Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ), Teste pentru izolarea culturii, indentificarea și numărarea coloniilor de ureoplasma Urealyticum (UU), și Mycoplasma Hominis (MH) și determinarea sensibilității față de nu mai puțim de 12 antibiotice, să conțină tot necesarul pentru reactive, set
33100000-1 | 147 | Tetracyclin ( 006780 ) | Tetracyclin ( 006780 ) | 6: Tetracyclin ( 006780 ), Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 148 | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ) | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ) | 6: Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ), Ticarcillin+ac.clavulanic cu 75mcg și respectiv 10mcg de antibiotice Flacoane de până la 100 discuri, disc
33100000-1 | 149 | Tobramicin ( 006783 ) | Tobramicin ( 006783 ) | 6: Tobramicin ( 006783 ), Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 150 | Urea Indole Medium ( 006785 ) | Urea Indole Medium ( 006785 ) | 6: Urea Indole Medium ( 006785 ), Urea Indole Medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 151 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) ( 006786 ) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) ( 006786 ) | 6: Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) ( 006786 ), Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid), Flacon
33100000-1 | 152 | UTI agar ( 006787 ) | UTI agar ( 006787 ) | 6: UTI agar ( 006787 ), UTI agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg, kg
33100000-1 | 153 | Vancomycin ( 006788 ) | Vancomycin ( 006788 ) | 6: Vancomycin ( 006788 ), Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 154 | Voriconazol ( 006789 ) | Voriconazol ( 006789 ) | 6: Voriconazol ( 006789 ), Voriconazol 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar, disc
33100000-1 | 155 | X Y factor ( 006790 ) | X Y factor ( 006790 ) | 6: X Y factor ( 006790 ), X Y factor, discuri ambalate până la 50 în cutie, disc
33100000-1 | 156 | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ) | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ) | 6: Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ), Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, litru
33100000-1 | 157 | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ) | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ) | 6: Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ), Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Bucată
33100000-1 | 158 | Amoniu acetat ( 007976 ) | Amoniu acetat ( 007976 ) | 6: Amoniu acetat ( 007976 ), ”Chem – Lab” p.p.a, kg
33100000-1 | 159 | Aztreonam 30mcg ( 007978 ) | Aztreonam 30mcg ( 007978 ) | 6: Aztreonam 30mcg ( 007978 ), Aztreonam 30 mcg/disc livrarea in cartuse, disc
33100000-1 | 160 | Ceftolozane / tazobactam30mcg/10mcg ( 007979 ) | Ceftolozane / tazobactam30mcg/10mcg ( 007979 ) | 6: Ceftolozane / tazobactam30mcg/10mcg ( 007979 ), Ceftolozan/ tazobactam 30mcg/10mcg/disc livrarea in cartuse, disc
33100000-1 | 161 | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ) | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ) | 6: Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ), Lymphochrome pentru cultivarea limfocitelor cu L-glutamină şi FGA (phythaemagglutininum), 5,0 ml în tub cultural cu o parte plană pentru cultivarea limfocitelor din sângele periferic-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, set
33100000-1 | 162 | Ertapenem 10mcg ( 007982 ) | Ertapenem 10mcg ( 007982 ) | 6: Ertapenem 10mcg ( 007982 ), Ertapenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, disc
33100000-1 | 163 | E-test Colistin ( 007983 ) | E-test Colistin ( 007983 ) | 6: E-test Colistin ( 007983 ), Test strip 0,016 -256 mcg/ml, 1 set=30 stripuri, Test
33100000-1 | 164 | GC Agar Kit ( 007984 ) | GC Agar Kit ( 007984 ) | 6: GC Agar Kit ( 007984 ), Mediu Agar gonococic (kit)Tipul reagentilor-mediu solid,steril gata de utilizare ;amb-flacoane 5x100ml, Flacon
33100000-1 | 165 | Griess Reagent ( 007985 ) | Griess Reagent ( 007985 ) | 6: Griess Reagent ( 007985 ), Griess Reagent Makrochem p. p. a, kg
33100000-1 | 166 | Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus ( 007986 ) | Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus ( 007986 ) | 6: Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus ( 007986 ), Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus (echivalent cu Haemophilus Growth Supplement FD11), Flacon
33100000-1 | 167 | Hidroxid de sodiu ( 007987 ) | Hidroxid de sodiu ( 007987 ) | 6: Hidroxid de sodiu ( 007987 ), Hidroxid de sodiu p.p.a. 99.0%, microgranulat, ambalat 1k, kg
33100000-1 | 168 | Mediu Acetat ( 007988 ) | Mediu Acetat ( 007988 ) | 6: Mediu Acetat ( 007988 ), Mediu acetat.Tipul reagentilor -dehidratat ;amb-0,5 kg, kg
33100000-1 | 169 | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ) | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ) | 6: Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ), Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, litru
33100000-1 | 170 | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ) | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ) | 6: Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ), Conține: ✅ Tetraiodomercurat de potasiu (K₂[HgI₄]) ✅ Hidroxid de potasiu (KOH) ✅ Apă distilată p. p. a ( echivalent cu Nessler Reagent ”Chem – Lab”) ambalare de la producător, litru
33100000-1 | 171 | Permanganat de potasiu ( 007997 ) | Permanganat de potasiu ( 007997 ) | 6: Permanganat de potasiu ( 007997 ), Permanganat de potasiu Standard titru 0,1 N, cut
33100000-1 | 172 | Potasiu iodură ( 007998 ) | Potasiu iodură ( 007998 ) | 6: Potasiu iodură ( 007998 ), Potasiu iodură p.p.a., kg
33100000-1 | 173 | Rodanură de potasiu ( 007999 ) | Rodanură de potasiu ( 007999 ) | 6: Rodanură de potasiu ( 007999 ), Rodanură de potasiu p.a., kg
33100000-1 | 174 | Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml ( 008001 ) | Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml ( 008001 ) | 6: Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml ( 008001 ), Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, litru
33100000-1 | 175 | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml ( 008002 ) | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml ( 008002 ) | 6: Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml ( 008002 ), Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Flacon
33100000-1 | 176 | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml ( 008003 ) | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml ( 008003 ) | 6: Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml ( 008003 ), Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Flacon
33100000-1 | 177 | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ) | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ) | 6: Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ), Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml, (mediu de cultura pentru prelucrarea spermatozoizilor la procedura de inseminație intrauterină cu sperma soțului), ml
33100000-1 | 178 | Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni ( 008005 ) | Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni ( 008005 ) | 6: Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni ( 008005 ), Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni spp (echivalent cu Streptococcus Selective Supplement FD119), Flacon
33100000-1 | 179 | Teicoplanin 30 mcg ( 008006 ) | Teicoplanin 30 mcg ( 008006 ) | 6: Teicoplanin 30 mcg ( 008006 ), Teicoplanin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, disc
33100000-1 | 180 | Test rapid p/u deterninarea GDH și toxinele A+B, metoda cromatografică la Cl. Difficile ( 008007 ) | Test rapid p/u deterninarea GDH și toxinele A+B, metoda cromatografică la Cl. Difficile ( 008007 ) | 6: Test rapid p/u deterninarea GDH și toxinele A+B, metoda cromatografică la Cl. Difficile ( 008007 ), Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B si GDH a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, Bucată
33100000-1 | 181 | Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică. ( 008008 ) | Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică. ( 008008 ) | 6: Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică. ( 008008 ), Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică., Bucată
33100000-1 | 182 | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ) | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ) | 6: Tiosulfat de sodiu ( 008009 ), Tiosulfat de sodiu Standard titru 0,1 N, cut
33100000-1 | 183 | Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire ( 008011 ) | Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire ( 008011 ) | 6: Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire ( 008011 ), Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, ml
33100000-1 | 184 | Tuluol ( 008012 ) | Tuluol ( 008012 ) | 6: Tuluol ( 008012 ), Tuluol-Pentru investigații citogenetice, ml

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Microbiologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid nalidixic ( 006614 ) | Acid nalidixic ( 006614 ) | Disc | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1064
33100000-1 | 2 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe ( 006616 ) | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe ( 006616 ) | Kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2320
33100000-1 | 3 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias ( 006617 ) | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias ( 006617 ) | Kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3891.675
33100000-1 | 4 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium ( 006618 ) | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium ( 006618 ) | Kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22250
33100000-1 | 5 | Agar cu lizină şi fier ( 006619 ) | Agar cu lizină şi fier ( 006619 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1506
33100000-1 | 6 | Amikacin ( 006623 ) | Amikacin ( 006623 ) | Disc | 28900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16184
33100000-1 | 7 | Amoxicillin ( 006624 ) | Amoxicillin ( 006624 ) | Disc | 3150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1291.5
33100000-1 | 8 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) ( 006625 ) | Disc | 24800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13888
33100000-1 | 9 | Amphotericin B ( 006626 ) | Amphotericin B ( 006626 ) | Disc | 2550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1428
33100000-1 | 10 | Ampicillin ( 006627 ) | Ampicillin ( 006627 ) | Disc | 15850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8876
33100000-1 | 11 | Ampicillin ( 006628 ) | Ampicillin ( 006628 ) | Disc | 15100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8456
33100000-1 | 12 | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ) | Ampicillin+Sulbactam ( 006629 ) | Disc | 3700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1517
33100000-1 | 13 | Azytromicin ( 006632 ) | Azytromicin ( 006632 ) | Disc | 12600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5166
33100000-1 | 14 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes ( 006633 ) | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes ( 006633 ) | Disc | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2625
33100000-1 | 15 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc ( 006659 ) | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc ( 006659 ) | Disc | 950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2422.5
33100000-1 | 16 | Bulion peptonat ( 006634 ) | Bulion peptonat ( 006634 ) | Kg | 9.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6175
33100000-1 | 17 | Cefaclor ( 006635 ) | Cefaclor ( 006635 ) | Disc | 3400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1394
33100000-1 | 18 | Cefazolin ( 006636 ) | Cefazolin ( 006636 ) | Disc | 10350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5796
33100000-1 | 19 | Cefepim ( 006637 ) | Cefepim ( 006637 ) | Disc | 20500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11480
33100000-1 | 20 | Cefoperazon ( 006638 ) | Cefoperazon ( 006638 ) | Disc | 6300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2583
33100000-1 | 21 | Cefoperazon +Sulbactam ( 006639 ) | Cefoperazon +Sulbactam ( 006639 ) | Disc | 2850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1596
33100000-1 | 22 | Cefotaxim ( 006640 ) | Cefotaxim ( 006640 ) | Disc | 20800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11648
33100000-1 | 23 | Cefotaxim ( 006641 ) | Cefotaxim ( 006641 ) | Disc | 1150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 471.5
33100000-1 | 24 | Cefoxitin ( 006642 ) | Cefoxitin ( 006642 ) | Disc | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2460
33100000-1 | 25 | Cefoxitin ( 006643 ) | Cefoxitin ( 006643 ) | Disc | 18950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10612
33100000-1 | 26 | Ceftazidim ( 006644 ) | Ceftazidim ( 006644 ) | Disc | 18950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10612
33100000-1 | 27 | Ceftazidim ( 006645 ) | Ceftazidim ( 006645 ) | Disc | 7950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4452
33100000-1 | 28 | Ceftazidim+Avibactam ( 006646 ) | Ceftazidim+Avibactam ( 006646 ) | Disc | 2250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3037.5
33100000-1 | 29 | Ceftriaxon ( 006647 ) | Ceftriaxon ( 006647 ) | Disc | 2600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1066
33100000-1 | 30 | Ceftriaxon ( 006648 ) | Ceftriaxon ( 006648 ) | Disc | 30350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16996
33100000-1 | 31 | Cefuroxim ( 006649 ) | Cefuroxim ( 006649 ) | Disc | 15950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8932
33100000-1 | 32 | Chloramfenicol ( 006650 ) | Chloramfenicol ( 006650 ) | Disc | 15050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8428
33100000-1 | 33 | Ciprofloxacin ( 006651 ) | Ciprofloxacin ( 006651 ) | Disc | 32850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18396
33100000-1 | 34 | Claritromycin ( 006652 ) | Claritromycin ( 006652 ) | Disc | 12200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5002
33100000-1 | 35 | Clindamicin ( 006653 ) | Clindamicin ( 006653 ) | Disc | 29950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16772
33100000-1 | 36 | Clotrimazol ( 006654 ) | Clotrimazol ( 006654 ) | Disc | 5450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2234.5
33100000-1 | 37 | Cloxacilin ( 006655 ) | Cloxacilin ( 006655 ) | Disc | 2050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1312
33100000-1 | 38 | Coloranți după Gram ( 006656 ) | Coloranți după Gram ( 006656 ) | Set | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11310
33100000-1 | 39 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) ( 006658 ) | Disc | 30450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17052
33100000-1 | 40 | Disc cu optohin ( 006660 ) | Disc cu optohin ( 006660 ) | Disc | 8350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13193
33100000-1 | 41 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006661 ) | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006661 ) | Disc | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1080
33100000-1 | 42 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006662 ) | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus ( 006662 ) | Disc | 550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1320
33100000-1 | 43 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) ( 006664 ) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) ( 006664 ) | Disc | 7100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3976
33100000-1 | 44 | Enterococcagar ( 006665 ) | Enterococcagar ( 006665 ) | Kg | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22750
33100000-1 | 45 | Enterococcus faecalis ( 006666 ) | Enterococcus faecalis ( 006666 ) | Disc | 130 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23010
33100000-1 | 46 | Erythromycin ( 006667 ) | Erythromycin ( 006667 ) | Disc | 30950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17332
33100000-1 | 47 | Escherichia coli (E.coli) ( 006668 ) | Escherichia coli (E.coli) ( 006668 ) | Disc | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24780
33100000-1 | 48 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri ( 006669 ) | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri ( 006669 ) | Disc | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6975
33100000-1 | 49 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri ( 006670 ) | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri ( 006670 ) | Disc | 260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13520
33100000-1 | 50 | Fenilalanin Agar ( 006672 ) | Fenilalanin Agar ( 006672 ) | Kg | 2.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3740
33100000-1 | 51 | Fluconazol ( 006673 ) | Fluconazol ( 006673 ) | Disc | 11150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6244
33100000-1 | 52 | Fosfomicin ( 006674 ) | Fosfomicin ( 006674 ) | Disc | 14950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8372
33100000-1 | 53 | Furazolidon ( 006675 ) | Furazolidon ( 006675 ) | Disc | 3450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1932
33100000-1 | 54 | Gatifloxacin ( 006676 ) | Gatifloxacin ( 006676 ) | Disc | 700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 371
33100000-1 | 55 | Geloză bazică ( 006678 ) | Geloză bazică ( 006678 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1100
33100000-1 | 56 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) ( 006679 ) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) ( 006679 ) | Kg | 4.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7193.25
33100000-1 | 57 | Geloza cu sânge Columbia ( 006680 ) | Geloza cu sânge Columbia ( 006680 ) | Kg | 33.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41071
33100000-1 | 58 | Gentamicin ( 006681 ) | Gentamicin ( 006681 ) | Disc | 26500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14840
33100000-1 | 59 | Gentamicin ( 006682 ) | Gentamicin ( 006682 ) | Disc | 3450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1828.5
33100000-1 | 60 | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ) | Glucoza, până la 0,5 kg ( 006683 ) | Kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1230
33100000-1 | 61 | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ) | Glucoza, până la 1 kg ( 006684 ) | Kg | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2460
33100000-1 | 62 | GRM-agar ( 006685 ) | GRM-agar ( 006685 ) | Kg | 16.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16005
33100000-1 | 63 | GRM-bulion ( 006686 ) | GRM-bulion ( 006686 ) | Kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3640
33100000-1 | 64 | Imipenem ( 006689 ) | Imipenem ( 006689 ) | Disc | 21950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12292
33100000-1 | 65 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore ( 006690 ) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore ( 006690 ) | Test | 1325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92750
33100000-1 | 66 | Indol (teste) ( 006691 ) | Indol (teste) ( 006691 ) | Test | 2925 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7458.75
33100000-1 | 67 | Itraconazol ( 006692 ) | Itraconazol ( 006692 ) | Disc | 9300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5208
33100000-1 | 68 | Ketoconazol ( 006694 ) | Ketoconazol ( 006694 ) | Disc | 9300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4929
33100000-1 | 69 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G ( 006695 ) | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G ( 006695 ) | Test | 1950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56355
33100000-1 | 70 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei ( 006709 ) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei ( 006709 ) | Test | 240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 92400
33100000-1 | 71 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor ( 006696 ) | Kit pentru identificarea enterobacteriilor ( 006696 ) | Set | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52500
33100000-1 | 72 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari ( 006697 ) | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari ( 006697 ) | Set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4530
33100000-1 | 73 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae ( 006698 ) | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae ( 006698 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.6833
33100000-1 | 74 | Lactobacagar ( 006701 ) | Lactobacagar ( 006701 ) | Kg | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7687.5583
33100000-1 | 75 | Lactoza ( 006702 ) | Lactoza ( 006702 ) | Kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1528
33100000-1 | 76 | Levofloxacin ( 006703 ) | Levofloxacin ( 006703 ) | Disc | 27350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15316
33100000-1 | 77 | Lincomicin ( 006704 ) | Lincomicin ( 006704 ) | Disc | 2450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1298.5
33100000-1 | 78 | Linezolid ( 006705 ) | Linezolid ( 006705 ) | Disc | 19050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10668
33100000-1 | 79 | Maltoza ( 006707 ) | Maltoza ( 006707 ) | Kg | 0.6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 859.8
33100000-1 | 80 | Manitol (Manit) ( 006708 ) | Manitol (Manit) ( 006708 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433
33100000-1 | 81 | Mediu agar baza-sânge ( 006710 ) | Mediu agar baza-sânge ( 006710 ) | Kg | 42.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46750
33100000-1 | 82 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( 006711 ) | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( 006711 ) | Kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8166.6833
33100000-1 | 83 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) ( 006712 ) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) ( 006712 ) | Kg | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28875
33100000-1 | 84 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. ( 006687 ) | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. ( 006687 ) | Kg | 6.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57300
33100000-1 | 85 | Mediu de agar Candida BCG ( 006713 ) | Mediu de agar Candida BCG ( 006713 ) | Kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.3333
33100000-1 | 86 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) ( 006714 ) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) ( 006714 ) | Flacon | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 855
33100000-1 | 87 | Mediu Endo ( 006715 ) | Mediu Endo ( 006715 ) | Kg | 20.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24395
33100000-1 | 88 | Mediu Kligler ( 006716 ) | Mediu Kligler ( 006716 ) | Kg | 15.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16027
33100000-1 | 89 | Mediu MRS lichid ( 006717 ) | Mediu MRS lichid ( 006717 ) | Kg | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5037.5083
33100000-1 | 90 | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | Mediu Muller-Hinton ( 006718 ) | Kg | 78 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97422
33100000-1 | 91 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen ( 006719 ) | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen ( 006719 ) | Kg | 12.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26499
33100000-1 | 92 | Mediu PA broth ( 006720 ) | Mediu PA broth ( 006720 ) | Kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1041.6667
33100000-1 | 93 | Mediu Ploskirev ( 006722 ) | Mediu Ploskirev ( 006722 ) | Kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1920
33100000-1 | 94 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ) | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER ( 006723 ) | Kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 497.5
33100000-1 | 95 | Mediu saburoud (Anhidru) ( 006725 ) | Mediu saburoud (Anhidru) ( 006725 ) | Kg | 7.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5555.75
33100000-1 | 96 | Mediu Simmons ( 006727 ) | Mediu Simmons ( 006727 ) | Kg | 4.75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5146.0667
33100000-1 | 97 | Mediu tioglucolat ( 006728 ) | Mediu tioglucolat ( 006728 ) | Kg | 19.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24700.0667
33100000-1 | 98 | Mediul MacConkey agar ( 006729 ) | Mediul MacConkey agar ( 006729 ) | Kg | 3.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3780
33100000-1 | 99 | Mediul Rappaport-Vassiladis ( 006730 ) | Mediul Rappaport-Vassiladis ( 006730 ) | Kg | 3.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2490
33100000-1 | 100 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol ( 006731 ) | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol ( 006731 ) | Kg | 27 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23585
33100000-1 | 101 | Mediul Saburoud lichid (bulion) ( 006732 ) | Mediul Saburoud lichid (bulion) ( 006732 ) | Kg | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3600
33100000-1 | 102 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) ( 006733 ) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) ( 006733 ) | Kg | 7.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9600
33100000-1 | 103 | Meropenem ( 006734 ) | Meropenem ( 006734 ) | Disc | 26450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14812
33100000-1 | 104 | Metronidazol ( 006735 ) | Metronidazol ( 006735 ) | Disc | 1700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 952
33100000-1 | 105 | Miconazol ( 006737 ) | Miconazol ( 006737 ) | Disc | 7100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4828
33100000-1 | 106 | Moxifloxacin ( 006738 ) | Moxifloxacin ( 006738 ) | Disc | 14400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8064
33100000-1 | 107 | Neomycin ( 006740 ) | Neomycin ( 006740 ) | Disc | 1100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 451
33100000-1 | 108 | Netilmicin ( 006741 ) | Netilmicin ( 006741 ) | Disc | 3350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2311.5
33100000-1 | 109 | Nitrofurantoin ( 006742 ) | Nitrofurantoin ( 006742 ) | Disc | 21000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11760
33100000-1 | 110 | Nitroxolin ( 006743 ) | Nitroxolin ( 006743 ) | Disc | 5800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3248
33100000-1 | 111 | Norfloxacin ( 006744 ) | Norfloxacin ( 006744 ) | Disc | 22000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12320
33100000-1 | 112 | Novobiocin ( 006745 ) | Novobiocin ( 006745 ) | Disc | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 552
33100000-1 | 113 | Nystatin ( 006746 ) | Nystatin ( 006746 ) | Disc | 10450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5852
33100000-1 | 114 | Ofloxacin ( 006747 ) | Ofloxacin ( 006747 ) | Disc | 10700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5992
33100000-1 | 115 | Oxacillin ( 006749 ) | Oxacillin ( 006749 ) | Disc | 3800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2128
33100000-1 | 116 | Oxidaza ( 006750 ) | Oxidaza ( 006750 ) | Disc | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24150
33100000-1 | 117 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) ( 006736 ) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) ( 006736 ) | Test | 1382 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76701
33100000-1 | 118 | Penicilină-G ( 006751 ) | Penicilină-G ( 006751 ) | Disc | 19850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11116
33100000-1 | 119 | Peptonă fermentativă uscată ( 006752 ) | Peptonă fermentativă uscată ( 006752 ) | Kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3010
33100000-1 | 120 | Piperacillin + Tazobactam ( 006753 ) | Piperacillin + Tazobactam ( 006753 ) | Disc | 17152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9605.1167
33100000-1 | 121 | Plasma de iepure ( 006754 ) | Plasma de iepure ( 006754 ) | Flacon | 395 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71759.65
33100000-1 | 122 | Polimixin –B ( 006755 ) | Polimixin –B ( 006755 ) | Disc | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 492
33100000-1 | 123 | Pseudomonas aeruginosa ( 006756 ) | Pseudomonas aeruginosa ( 006756 ) | Disc | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24780
33100000-1 | 124 | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ) | Resazurin-indicator al anaerobiozei ( 006757 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 417
33100000-1 | 125 | Rifampicin ( 006759 ) | Rifampicin ( 006759 ) | Disc | 4550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2548
33100000-1 | 126 | Roxitromicin ( 006795 ) | Roxitromicin ( 006795 ) | Disc | 6050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4053.5
33100000-1 | 127 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) ( 006761 ) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) ( 006761 ) | Litru | 1.8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8820
33100000-1 | 128 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA ( 006762 ) | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA ( 006762 ) | ml | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8750.1
33100000-1 | 129 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 ( 006763 ) | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 ( 006763 ) | ml | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7425
33100000-1 | 130 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 ( 006764 ) | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 ( 006764 ) | ml | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8250
33100000-1 | 131 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent ( 006766 ) | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent ( 006766 ) | Flacon | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5940
33100000-1 | 132 | SIM medium ( 006767 ) | SIM medium ( 006767 ) | Kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 587.5
33100000-1 | 133 | Singe de berbec ( 006792 ) | Singe de berbec ( 006792 ) | ml | 5150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44238.5
33100000-1 | 134 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură ( 006768 ) | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură ( 006768 ) | Flacon | 6970 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 657792
33100000-1 | 135 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram ( 006770 ) | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram ( 006770 ) | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 136 | Stafilococ agar (Manitol Salt) ( 006794 ) | Stafilococ agar (Manitol Salt) ( 006794 ) | gram | 52500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39375
33100000-1 | 137 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi ( 006772 ) | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi ( 006772 ) | Set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4020
33100000-1 | 138 | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( 006773 ) | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( 006773 ) | Disc | 140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24780
33100000-1 | 139 | Streptomicin ( 006774 ) | Streptomicin ( 006774 ) | Disc | 1550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 635.5
33100000-1 | 140 | Suspensie de galbenuş ( 006775 ) | Suspensie de galbenuş ( 006775 ) | ml | 6510 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17902.5
33100000-1 | 141 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. ( 006758 ) | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. ( 006758 ) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35416.7
33100000-1 | 142 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor ( 006688 ) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor ( 006688 ) | Test | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9750
33100000-1 | 143 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica ( 006776 ) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica ( 006776 ) | Bucată | 1370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59252.5
33100000-1 | 144 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica ( 006777 ) | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica ( 006777 ) | Bucată | 810 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41512.5
33100000-1 | 145 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ( 006779 ) | Test | 2450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12250
33100000-1 | 146 | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ) | Teste pentru insamintare la micoplasma si ureoplasma cu sensibilitatea ( 006796 ) | Set | 135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21870
33100000-1 | 147 | Tetracyclin ( 006780 ) | Tetracyclin ( 006780 ) | Disc | 22450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12572
33100000-1 | 148 | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ) | Ticarcillin+ac.clavulanic ( 006782 ) | Disc | 3050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250.5
33100000-1 | 149 | Tobramicin ( 006783 ) | Tobramicin ( 006783 ) | Disc | 8200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4592
33100000-1 | 150 | Urea Indole Medium ( 006785 ) | Urea Indole Medium ( 006785 ) | Kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 958.3333
33100000-1 | 151 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) ( 006786 ) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) ( 006786 ) | Flacon | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1620
33100000-1 | 152 | UTI agar ( 006787 ) | UTI agar ( 006787 ) | Kg | 27.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134750
33100000-1 | 153 | Vancomycin ( 006788 ) | Vancomycin ( 006788 ) | Disc | 22000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12320
33100000-1 | 154 | Voriconazol ( 006789 ) | Voriconazol ( 006789 ) | Disc | 8350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4676
33100000-1 | 155 | X Y factor ( 006790 ) | X Y factor ( 006790 ) | Disc | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 700
33100000-1 | 156 | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ) | Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentu folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007973 ) | Litru | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8925
33100000-1 | 157 | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ) | Amniochrome plus, mediu gata pentru cultivarea amniocitelor, flacon min 80 ml-max 100ml-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale ( 007975 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120000
33100000-1 | 158 | Amoniu acetat ( 007976 ) | Amoniu acetat ( 007976 ) | Kg | 0.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 159 | Aztreonam 30mcg ( 007978 ) | Aztreonam 30mcg ( 007978 ) | Disc | 1350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 843.75
33100000-1 | 160 | Ceftolozane / tazobactam30mcg/10mcg ( 007979 ) | Ceftolozane / tazobactam30mcg/10mcg ( 007979 ) | Disc | 3150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1968.75
33100000-1 | 161 | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ) | Chromosome Kit P, set (10 eprb. cu 5.0 ml lymphochrome per fiecare, mediu complet pentru culturi celulare din sângele periferic) gata pentru utilizare-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos ( 007980 ) | Set | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 255420
33100000-1 | 162 | Ertapenem 10mcg ( 007982 ) | Ertapenem 10mcg ( 007982 ) | Disc | 5250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3281.25
33100000-1 | 163 | E-test Colistin ( 007983 ) | E-test Colistin ( 007983 ) | Test | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7425
33100000-1 | 164 | GC Agar Kit ( 007984 ) | GC Agar Kit ( 007984 ) | Flacon | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2125
33100000-1 | 165 | Griess Reagent ( 007985 ) | Griess Reagent ( 007985 ) | Kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 800
33100000-1 | 166 | Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus ( 007986 ) | Supliment nutritiv pentru bacteriilor din genul Haemophilus ( 007986 ) | Flacon | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.3333
33100000-1 | 167 | Hidroxid de sodiu ( 007987 ) | Hidroxid de sodiu ( 007987 ) | Kg | 0.6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45
33100000-1 | 168 | Mediu Acetat ( 007988 ) | Mediu Acetat ( 007988 ) | Kg | 3.75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6875
33100000-1 | 169 | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ) | Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri ( 007990 ) | Litru | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13080
33100000-1 | 170 | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ) | Soluție chimică folosită pentru detecția calitativă și cantitativă a amoniacului (NH₃) și a ionului amoniu (NH₄⁺) în soluții apoase ( 007996 ) | Litru | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 171 | Permanganat de potasiu ( 007997 ) | Permanganat de potasiu ( 007997 ) | Cutie | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 172 | Potasiu iodură ( 007998 ) | Potasiu iodură ( 007998 ) | Kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
33100000-1 | 173 | Rodanură de potasiu ( 007999 ) | Rodanură de potasiu ( 007999 ) | Kg | 0.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80
33100000-1 | 174 | Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml ( 008001 ) | Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml ( 008001 ) | Litru | 4.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4761
33100000-1 | 175 | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml ( 008002 ) | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml ( 008002 ) | Flacon | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31500
33100000-1 | 176 | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml ( 008003 ) | Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml ( 008003 ) | Flacon | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9000
33100000-1 | 177 | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ) | Sperm Wash medium, flacon de câte 100-250 ml ( 008004 ) | ml | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48750
33100000-1 | 178 | Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni ( 008005 ) | Supliment selectiv utilizat în microbiologie pentru izolarea și cultivarea streptococilor patogeni ( 008005 ) | Flacon | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 179 | Teicoplanin 30 mcg ( 008006 ) | Teicoplanin 30 mcg ( 008006 ) | Disc | 2850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1781.25
33100000-1 | 180 | Test rapid p/u deterninarea GDH și toxinele A+B, metoda cromatografică la Cl. Difficile ( 008007 ) | Test rapid p/u deterninarea GDH și toxinele A+B, metoda cromatografică la Cl. Difficile ( 008007 ) | Bucată | 550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91666.6667
33100000-1 | 181 | Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică. ( 008008 ) | Test rapid p/u detrminarea streptococilor hemolitici, grupei A. Metoda cromatografică. ( 008008 ) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5625
33100000-1 | 182 | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ) | Tiosulfat de sodiu ( 008009 ) | Cutie | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 183 | Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire ( 008011 ) | Tripsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire ( 008011 ) | ml | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2800
33100000-1 | 184 | Tuluol ( 008012 ) | Tuluol ( 008012 ) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 558.3333
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 3400709.8583

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________