## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor și reagenți pentru secția de morfopatologie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Xelen | Xelen |  |  |  | Ambalaj maxim 10 litre butelie.
33100000-1 | 2 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare |  |  |  | Butelie maximum 2,5 l. C
33100000-1 | 3 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde |  |  |  | Butelie maximum 20 litrii -10% neutral buffered and stabilized formalin solution,pH:7,0
33100000-1 | 4 | Acetona | Acetona |  |  |  | Acetona, pur pentru analiza,ambalaj flacon.
33100000-1 | 5 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous |  |  |  | EosinY1% solutie apoasa,gata pentru pregatire, Butelie maxim 2,5l.
33100000-1 | 6 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata |  |  |  | Hematoxilina Harris,solutia pregatita Butelie maxim 2,5 l.
33100000-1 | 7 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele |  |  |  | Mediu de montare pe baza de xilen compatibele cu ClearVue Thermo Scientific.Recipiente plastic 500 ml.
33100000-1 | 8 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie |  |  |  | Apa(>99%), Sulfat de magneziu(<1%), Bicarbonat de sodium(<1%), 1-tetradecanaminium, certificate IVD, preambalata si sigilate de producator. Certificare IVD. Preambalate si sigilate de la producator.
33100000-1 | 9 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie |  |  |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%).
33100000-1 | 10 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% |  |  |  | Solutie alcool etilic 70% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l.
33100000-1 | 11 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% |  |  |  | Solutie alcool etilic 80% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie maxim 10 l.
33100000-1 | 12 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% |  |  |  | Solutie alcool etilic 100% denaturat, gata pentru folosire in laborator Butelie 10 l.
33100000-1 | 13 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade |  |  |  | 10 kg sac; Parafina histologica cu substinuentii de ceara, punct de solidificare. 56-58 oC, amb. Granulata.
33100000-1 | 14 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX
33100000-1 | 15 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6,
33100000-1 | 16 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 |  |  |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc). C
33100000-1 | 17 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra |  |  |  | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34grade;otel-carbon(cutie maxim 50 buc). C
33100000-1 | 18 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R |  |  |  | lungimea:80mm; latimea:8mm; 35grade;otel-carbon(cutie-50 buc).
33100000-1 | 19 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace |  |  |  | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice.
33100000-1 | 20 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, .
33100000-1 | 21 | Formalina 37% | Formalina 37% |  |  |  | Butelie maxim 20L- formalina 37%Cerințe de calitate:
33100000-1 | 22 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde |  |  |  | Butelie-20 -25% neutral buffered and stabilized formalin solution, pH7,0
33100000-1 | 23 | Acid alcohol | Acid alcohol |  |  |  | Acid alcohol
33100000-1 | 24 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină |  |  |  | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină pentru colorarea structurilor argentafinei și a rinichilor(P.A.S.M. / JONES KIT). Recipient a cite un litru.
33100000-1 | 25 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL |  |  |  | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. .
33100000-1 | 26 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 |  |  |  | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500.
33100000-1 | 27 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc).
33100000-1 | 28 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc).
33100000-1 | 29 | Casete standard histologic | Casete standard histologic |  |  |  | Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet maxim 200 casete/cutie
33100000-1 | 30 | Casete standard histologic | Casete standard histologic |  |  |  | Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet maxim 200 casete/cutie
| 31 | Casete standard histologic | Casete standard histologic |  |  |  | Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie
| 32 | Lamă histologică | Lamă histologică |  |  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0mm cu, margine albastră, 50 lame/cutie
| 33 | Lamă histologică | Lamă histologică |  |  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine galbină, 50lame/cutie
| 34 | Lamă histologică | Lamă histologică |  |  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită maxim 50lame/cutie
| 35 | Lamele histologice | Lamele histologice |  |  |  | Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat
| 36 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas |  |  |  | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 ambalaj-10 buc ) (1 buc -3000 lame)
| 37 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc |  |  |  | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri
| 38 | Pachet | Pachet |  |  |  | Pachet ЗИП-ЛОК 12х10см (ambalajt-100b)
| 39 | Pachet | Pachet |  |  |  | Pachet ЗИП-ЛОК 19х12см (ambalajt-100b)
| 40 | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mL |  |  |  | Reticulin kit 7x50 mmL, setul din 3 reagenti in forma de solutie gata pentru folosire ,cate 100 ml fiecare. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.
| 41 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Higman KIT 3x100 mL |  |  |  | Congo Red Highman kit din 3 reagenti fiecarui component 100ml in forma de solutie gata pentru folosire.Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.
| 42 | Set tusuri pentru tesuturi | Set tusuri pentru tesuturi |  |  |  | Tusi de China cite 7 culori negru, albastru,verde, rosu, galben, violet, maro. Recipiente din plastic a cite 100 ml. Cerințe de calitate:
| 43 | Fenol | Fenol |  |  |  | Fenol
| 44 | Cu SO4 | Cu SO4 |  |  |  | Cu SO4
| 45 | Hloroform | Hloroform |  |  |  | Hloroform
| 46 | Amoniac | Amoniac |  |  |  | Amoniac
| 47 | Toluen | Toluen |  |  |  | Toluen
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor și reagenți pentru secția de morfopatologie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă cu TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Xelen | Xelen | 3: Litru; 4: 1182; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98500
33100000-1 | 2 | Solutie de decalcinare | Solutie de decalcinare | 3: Litru; 4: 51.5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11444.433
33100000-1 | 3 | 4% NB Formaldehyde | 4% NB Formaldehyde | 3: Litru; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 866.6667
33100000-1 | 4 | Acetona | Acetona | 3: Litru; 4: 11; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3911.1111
33100000-1 | 5 | Eosin Y1% aqueous | Eosin Y1% aqueous | 3: Litru; 4: 60.5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11763.8889
33100000-1 | 6 | Hematoxilina prepreparata | Hematoxilina prepreparata | 3: Litru; 4: 67.5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39750
33100000-1 | 7 | Mediu de montare rapid lamele | Mediu de montare rapid lamele | 3: Litru; 4: 31.5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24324.3
33100000-1 | 8 | Bluing Reagent pentru histopatologie | Bluing Reagent pentru histopatologie | 3: Litru; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12960
33100000-1 | 9 | Clarifier Reagent pentru histopatologie | Clarifier Reagent pentru histopatologie | 3: Litru; 4: 47; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18518
33100000-1 | 10 | Alcool prepreparat 70% | Alcool prepreparat 70% | 3: Litru; 4: 110; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10755.5556
33100000-1 | 11 | Alcool prepreparat 80% | Alcool prepreparat 80% | 3: Litru; 4: 140; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14000
33100000-1 | 12 | Alcool prepreparat 100% | Alcool prepreparat 100% | 3: Litru; 4: 810; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 86400
33100000-1 | 13 | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | Parafin omogenizat cu aditivi sintetici inlocuitori de ceara (granulat) 56-58 grade | 3: Kilogram; 4: 1180; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 222888.8889
33100000-1 | 14 | Lame histologie pnetu IHC | Lame histologie pnetu IHC | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26666.6667
33100000-1 | 15 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | 3: Bucată; 4: 92100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 172227
33100000-1 | 16 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | 3: Bucată; 4: 4050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 174960
33100000-1 | 17 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | 3: Bucată; 4: 1050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65520
33100000-1 | 18 | Lame pentru criotom R | Lame pentru criotom R | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2888.8889
33100000-1 | 19 | Casete histologice cu capace | Casete histologice cu capace | 3: Bucată; 4: 55050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70341.6667
33100000-1 | 20 | Lamele histologice de acoperire | Lamele histologice de acoperire | 3: Bucată; 4: 58000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170520
33100000-1 | 21 | Formalina 37% | Formalina 37% | 3: Litru; 4: 965; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32166.6667
33100000-1 | 22 | 10% NB Formaldehyde | 10% NB Formaldehyde | 3: Litru; 4: 1270; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56444.4444
33100000-1 | 23 | Acid alcohol | Acid alcohol | 3: Litru; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37500
33100000-1 | 24 | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | Kit-periodic-Acid-Argint-Methenamină | 3: Teste; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2016
33100000-1 | 25 | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | Van Gieson Trichrome kit 3x100 mL | 3: kit; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4728
33100000-1 | 26 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | Alcian Blue-P.A.S kit 7x500 | 3: Teste; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2574
33100000-1 | 27 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | 3: Bucată; 4: 450; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43740
33100000-1 | 28 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25666.6667
33100000-1 | 29 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | 3: pachet; 4: 80; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14400
33100000-1 | 30 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | 3: pachet; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9000
33100000-1 | 31 | Casete standard histologic | Casete standard histologic | 3: pachet; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
33100000-1 | 32 | Lamă histologică | Lamă histologică | 3: Cutie; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9870
33100000-1 | 33 | Lamă histologică | Lamă histologică | 3: Cutie; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7896
33100000-1 | 34 | Lamă histologică | Lamă histologică | 3: cutie; 4: 600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21300
33100000-1 | 35 | Lamele histologice | Lamele histologice | 3: Cutie; 4: 500; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15425
33100000-1 | 36 | Arhiv Cartoglas | Arhiv Cartoglas | 3: ambalaj; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7000
33100000-1 | 37 | Arhiv Cartibloc | Arhiv Cartibloc | 3: ambalaj; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14000
33100000-1 | 38 | Pachet | Pachet | 3: ambalaj; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1700
33100000-1 | 39 | Pachet | Pachet | 3: ambalaj; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1700
33100000-1 | 40 | Reticulin kit 7x50 mL | Reticulin kit 7x50 mL | 3: Teste; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 41 | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | Congo Red Higman KIT 3x100 mL | 3: Teste; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 42 | Set tusuri pentru tesuturi | Set tusuri pentru tesuturi | 3: Set; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6070
33100000-1 | 43 | Fenol | Fenol | 3: kilogram; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1860
33100000-1 | 44 | Cu SO4 | Cu SO4 | 3: kilogram; 4: 3; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 234
33100000-1 | 45 | Hloroform | Hloroform | 3: kilogram; 4: 14; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2800
33100000-1 | 46 | Amoniac | Amoniac | 3: litri; 4: 2; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134
33100000-1 | 47 | Toluen | Toluen | 3: litri; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 725
1570356.8441
[5 empty] | Suma total: |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________