Vă informăm decizia grupului de lucru, în corespundere cu caietul de sarcini:

- Camera pentru interior – specificațiile pentru rezoluție (2592*1520), minimum de iluminare F 1.6 – sunt mult mai apropiate după capacități de caracteristicile tehnice înaintate, decît cele prezentate de alt agent economic. Celelalte specificații a camerei pentru interior corespund caracteristicilor tehnice înaintate.

- Dispozitiv de stocare – corespunde cu caracteristici tehnice (cu capacități  mai performante decît cele înaintate).

- HDD – corespunde cu caracteristici tehnice.

- Switch – corespunde cu caracteristici tehnice.

- Monitor – corespunde cu caracteristici tehnice.

- Dulap informațional –  corespunde cu caracteristici tehnice.

- Cablu – corespunde cu caracteristici tehnice.

- Accesorii – corespunde cu caietul de sarcini.

- Servicii – corespunde cu caietul de sarcini(inclusiv configurare și deservire inclusă pentru perioada de garanție, care este de 38 luni, mult mai mare decît cea înaintată în caietul de sarcini).

Echipamentul tehnic corespunde ONVIF.

Manualul calității este vizat de Inspectoratul de stat în construcții.