## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Producător și țara de origine | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, Standarde de referință | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Standard de referință | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 33000000-0 | Lot 1. Oxitocină | Oxitocină |  | Dozare - 5 UI/ml, fiole a 1ml soluție apoasă injectabilă. |  | fiole | 100 |  |  | 0 | 0 |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 10 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020
2 | 33000000-0 | Lot 2. Itraconazol | Itraconazol |  | Dozare - 100 mg |  | capsule | 3000 |  |  | 0 | 0
3 | 33000000-0 | Lot 3. Tonometre Aneroid cu Stetoscop | Tonometre Aneroid cu Stetoscop |  | Tip umflare: mecanic • Domeniul de mãsurare: 0 – 299 mmHg. • Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg. • Manometru metalic standard, fãrã știft de oprire cu sistem de fixare de manșetă. Manșetă - 25-36 cm, din material lavabil cu sistem de fixare tip ”velcro” și bridă pentru fixarea manometrului. • Parã si burduf: lavabile, cu valvă de dezumflare cu reglaj fin al debitului de aer evacuat Complectație: Tonometru, Stetoscop, Husă pentru păstrare. Garanție – minim 2 ani. Certificat - Calitate, Conformitate CE. |  | buc | 46 |  |  | 0 | 0
4 | 33000000-0 | Lot 4. Tonometre electronice | Tonometre electronice |  | Tip - Portabil, automat. Diapazon de măsurare a tensiunii - 0-299 mm, col. Hg; Diapazon de măsurare a pulsului - 40-180 b/min. Indicator de aritmie – da; Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg; Precizie puls - ± 5 % Memorie internă a măsurărilor. Alimentare - Baterii alcaline, 220V. Manșetă - 25-36 cm, din material lavabil cu sistem de fixare tip ”velcro”. Certificat - Calitate, Conformitate CE. Garanție – minim 2 ani. Complectație: - Tonometru automat, Husă pentru păstrare, Bloc de alimentare. Set de baterii. |  | buc | 30 |  |  | 0 | 0
5 | 33000000-0 | Lot 5. Fonendoscop rappoport | Fonendoscop rappoport |  | Material: aluminiu, Tip: dublu, Lungime: 55 cm, Diametrul de 5 mm |  | buc | 10 |  |  | 0 | 0
6 | 33000000-0 | Lot 6. Termometru | Termometru |  | Termometru fără mercur |  | buc | 125 |  |  | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0