CCD a examinat oferta prezentată, Vă informez că documentația dată nu corespunde cu specificațiile tehnice a cererii înaintate pentru a fi eligibile și anume:

- Specificațiile tehnice a echipamentului ofertat nu corespunde cu cerințele minime,(rezoluția 2688*1520 / 2560*1440, minimum de iluminare F1.2 / F1.8, obiectiv monitorizat 2,7 / 2,8),

- DH-PFS4226-24ET-360 – switch 24 canale / DH-PFS4226-24ET-360 – switch 8  canale,

- Cablu FTP 5E cu sufa / UTP 5E CU AUT;

- Manualul calității subcontractantului nu este verificat de Inspecția de stat în construcții.