| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-12000 BTU |  |  |  | Putere, BTU – 12000; Suprafața încăperii, m2 – 35; Diapazonul temperu aturilor de funcționare, răcire, - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A+; Hladagent- R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 3,5; Putere de încălzire, kW – 3,7; Consum energie electrică la răcire, kW – 1,1; Consum energie electrică la încălzire, kW – 1,0; Debit de aer, m3/h – 680; Lungime maximă trasă, m – 20; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 845x289x209; Diametru bloc extern, mm - 848x596x320; Greutate bloc intern, kg – 9,0; Greutate bloc extern, kg – 31; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da. |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-9000 BTU |  |  |  | Putere, BTU – 9000; Suprafața încăperii, m2 – 25; Diapazonul temperu aturilor de funcționare, răcire - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A+; Hladagent - R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 2,7; Putere de încălzire, kW – 2,8; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,8; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,8; Debit de aer, m3/h – 560; Lungime maximă trasă, m – 15; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 790x275x200; Diametru bloc extern, mm - 782x540x320; Greutate bloc intern, kg- 9,0; Greutate bloc extern, kg - 27,5: Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39700000-9 | Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-12000 BTU | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD45TRPBBF314110A00843AC |  |
|  | Condiționer GREE LOMO R32 Inverter GWH12QB-9000 BTU | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD45TRPBBF314110A00843AC |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________