## Suplimentar Reagenti si consuma
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Specificarea tehnică deplină | Unitatea de măsură | Cantitatea Necesară
Genetica moleculară
Lot Nr. 1
1 | TaqMan Gene Expression Assays E2A-PBX1 t(1;19)(q23;p13) |  | Simbol genă: BCL2L14-RUNX1 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
2 | TaqMan Gene Expression Assays MLL-AF4 t(4;11)(q21;q23) |  | Simbol genă: MLL-AFF1 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
3 | TaqMan Gene Expression Assays TEL-AML1 t(12;21)(p13;q22) |  | Simbol genă: TCF3-PBX1 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
4 | TaqMan Gene Expression Assays BCR-ABL m-bcr, p190 t(9;22)(q34;q11) |  | Simbol genă: BCR-ABL1 fusion (p190) Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 2
5 | TaqMan Gene Expression Assays BCR-ABL M-bcr, p210 t(9;22)(q34;q11) |  | Simbol genă: BCR-ABL1 fusion (p210) Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
6 | TaqMan Gene Expression Assays SIL-TAL1 1p32 |  | Simbol genă: STIL-TAL1 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
7 | TaqMan Gene Expression Assays AML1-ETO t(8;21)(q22;q22) |  | Simbol genă: RUNX1-RUNX1T1 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
8 | TaqMan Gene Expression Assays CBFB-MYH11 Inv(16) (p13q22) |  | Simbol genă: CBFB-MYH11 fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
9 | TaqMan Gene Expression Assays PML-RARA t(15;17)(q22;q21) |  | Simbol genă: PML-RARA fusion Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Setul include: un tub cu bcr1 și un tub cu bcr3 Număr de reacții: câte 250 | set | 1
10 | TaqMan Gene Expression Assays ABL |  | Simbol genă:ABL Locație cromozom: Chr.9: 130713881 - 130887675 Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 2
11 | TaqMan Gene Expression Assays NPM1 |  | Simbol genă: NPM1 Tip mutație: mutație Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | set | 1
12 | Primeri pentru gena FLT3, ITD |  | forward primer 5`-3`: GCAATTTAGGTATGAAAGCCAGC reverse primer 5`-3`: GGTTGCCGTCAAAATGCTGAAAG Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare: Salt free Tuburi separate | set | 1
13 | Primeri pentru gena FLT3, D835 |  | forward primer 5`-3`: CCTACTGAAGTTGAGTCTAG reverse primer 5`-3`: GTGAGTGCAGTTGTTTACCA Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare: Salt free Tuburi separate | set | 1
14 | Primeri pentru identificarea mutației T315I în genea ABL |  | Primeri pentru mutație T315I: (MT_F) (5'-GCCCCCGTTCTATATCATAAT-3') (MT_R) (5'-GGATGAAGTTTTTCTTCTCCAG-3') Primeri pentru gena sălbatică: WT_F (5'-TGGTTCATCATCATTCAACGGTGG-3') WT_R (5'-GTTCCCGTAGGTCATGAACTCAG-3') Primeri pentru contol intern: (β-actin_F) (5'-GTGGGGCGCCCCAGGCACCA-3') β-actin_R (5'-GTCCTTAATGTCACGCACGATTTC-3') Concentrația 20-30 nmol; Purificare: Salt free Tuburi separate | buc | 1
15 | GeneJET DNA Purification Kit |  | Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250 | set | 1
16 | ipsogen JAK2 MutaQuant Kit |  | Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 5
17 | ipsogen MPL W515L/K MutaScreen Kit |  | Aplicare: identificarea mutației W515L/K Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24 IVD | set | 1
18 | Kit de izolare a ADN-ului genomic din țesut FFPE |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Izolare de ADN din țesut parafinizat Nr de reacții: 50 | set | 7
19 | Set primeri pentru ABL |  | Fwd A TGTGATTATAGCCTAAGACCCGGAGCTTTT Rev B TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT Concentrația 20 - 30 nmol; Purificare Salt free Tuburi separate | set | 1
20 | TaqMan Assay BRAF |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației BRAFV600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 3
21 | TaqMan Assay BRAF_rf |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației BRAF V600E Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 3
22 | TaqMan Gene Expression Assays BCR-ABL1 e19-a2 micro |  | Simbol genă: BCR-ABL1 fusion (e19-a2 micro) Tip mutație: fuziune Fluorofor (conjugat): FAM-MGB Număr de reacții: 250 | buc | 1
23 | TaqMan Fast Advanced Master Mix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Aplicare: Amplificare Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 3
24 | TaqMan Genotyping MasterMix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 10 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 3
25 | TaqMan Mutation Detection Assays p.L858R |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p.L858R Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 4
26 | TaqMan Mutation Detection Assays p.T790M |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației p. T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 4
27 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea mutației delețiile ex.19 Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 4
28 | TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf |  | Primeri și probe TaqMan pentru identificarea genei de referință necesară în analiza mutației delețiile ex.19, L858R, T790M Nr reacții: 75 Pentru utilizare cu: 7500 Real Time PCR System | buc | 4
29 | TaqMan Universal PCR Master Mix |  | Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 Colorant pasiv de referință: ROX (inclus în mix) Volum: 5 ml Polimeraza: ApliTaq Gold DNA Polymerase | buc | 4
30 | Kit pentru reverstranscrierea ARN-ului în ADNc complementar |  | Nr. reacții: 100; Produs final: ADNc (prima catenă); Tip probă: ARN; Dimensiune (produs final): 500 - ≥ 1.5 kb. | set | 2
31 | 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II |  | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: Cy 3, Cy 5, Texas Red Tipul de calibrare: Spectrală Include: Conține trei plăci optice de reacție cu 96 de godeuri, care conțin standarde de vopsea fluorescentă Cy3 Texas Red și Cy5 Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1
32 | 7300 &amp; 7500 Real Time PCR Systems TaqMan RNase P 96- Well Instrument Verification Plate |  | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM Tipul de calibrare: Calibrarea RNase P, placa de verificare a instrumentului Linia de produse: TaqMan Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1
33 | 7500 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I |  | Metoda de detectare: Fluorescentă Colorant: FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA , VIC, SYBR, Green. Tipul de calibrare: Spectrală Include: Include o placă de fundal, șapte plăci de calibrare spectrală cu standardele de colorare FAM / SYBR Green I, VIC / JOE și NED / TAMRA / ROX și o placă de calibrare ROI Utilizare cu: Sistem RT- PCR 7500 | set | 1
34 | PCR Master Mix (2x) |  | Numrul de reacții: 200; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR; | set | 1
TOTAL Lot Nr. 1
Lot Nr. 2
1 | Apă liberă de nucleaze |  | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL | set | 5
2 | Kit de izolare a ARN-ului total |  | Tip probă: sânge; Nr izolări: >=50; Țintă: ARN total; Tehnologie: coloane de siliciu | set | 2
3 | Proteinase K, recombinant, PCR grade |  | Volum: 1 mL Concentrație: >600 U/mL (∼20 mg/mL) Forma: lichidă | buc | 2
TOTAL Lot Nr. 2
Lot Nr. 3
1 | Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL |  | Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108 | set | 1
2 | Kit pentru reverstranscripția ARN «РЕВЕРТА-L» |  | Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120 | set | 3
3 | Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ” |  | Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100 | buc | 1
4 | Hemolitic |  | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT | buc | 50