«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Молдоватрансгаз»

______________ Байдауз И.Е.

«Поставка регуляторов давления»

(наименование конкурса)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ

| П.н. | Наименование | Марка, ГОСТ, тип, аналог | Технические требования | Ед. изм. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пружина сменная | _к пилоту PS/79 | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 10,00 |
| 2 | Пружина сменная | _к пилоту ПЗК OS/80X-APA-D | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 10,00 |
| 3 | Регулятор давления газа | _BFL-3313-7498730 (50х50 ANSI600 в комплекте) | Согласно Приложению № 1 | шт. | 14,00 |
| 4 | Регулятор давления газа | _BFL-3313-7498730 (80х80 ANSI600 в комплекте) | Согласно Приложению № 1 | шт. | 4,00 |
| 5 | Регулятор давления газа | _MADAS FRG/2MB "Стандарт" DN 20 Pраб<=6кгс | Согласно спецификации завода производителя | шт. | 1,00 |
| 6 | Рем. комплект к регулятору | _полный для встроенного ПЗК регулят. давл BFL-3313-7498730 (PS/79) | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 10,00 |
| 7 | Рем. комплект к регулятору | _полный для регул. давл. BFL-3313-7498730 (BFL-50) | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 10,00 |
| 8 | Рем. комплект к регулятору | _полный для регул. давл. BFL-3313-7498730 (BFL-80) | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 2,00 |
| 9 | Рем. комплект к регулятору | _полный к пилотной части регулят. давл. BFL-3313-7498730 (OS/80X-APA-D) | Согласно спецификации завода производителя | к-т | 10,00 |
| 10 | Фильтр газа | _Tartarini FA/12-AP | Согласно Приложению № 2 | шт. | 9,00 |

Примечание:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» - указано предлагаемый характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка.

Нач. ПТО 	         ______________________ Галацан Н. Н.

Нач. ОМТС           ______________________ Блеца К.В.

Нач. отдела ГРС      ______________________ Вишневский А.М.