ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: Chit de mentenanță și valvă de admisie a apei pentru mașina de spălat endoscoape OLYMPUS ETD4 Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Sistemului de osmoză industrial conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor solicitate U/M Cant. Valoarea estimativă fără tva Lotul 1 Denumire Chit de mentenanță Dispozitiv compatibil Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4 Componența chitului de mentenanță Lampă UV Conectoare la endoscoape 2 tipuri și flow adapter sigilare 3 tipuri Inele din cauciuc pentru testarea scurgerilor Cerințe suplimentare Instalarea chitului de mentenanță buc 3 87500,00 Lotul 2 Denumire Valvă de admisie a apei Garanția Minim 1 an Dispozitiv compatibil Mașină de spălat endoscoape Olympus ETD4 Cerințe suplimentare Instalarea valvei buc 1 4300,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului. Pe adresa: str.V.Alecsandri, 2, Clinica Emilian Coțaga.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Semnat de către ofertant DA 2 F 4.1, F4.2 Semnat de către ofertant DA 3 Certificat/decizie de înregistrare Semnat de către ofertant DA 4 Certificat de atribuire a contului bancar Semnat de către ofertant DA 5 CE și ISO Semnat de către ofertant DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.