| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Lucrari tehnico- sanitare

Valoarea de deviz 27 507,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Apeduct- canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 80,72 —————————— 80,72 |  | 242,16 —————————— 242,16 |
| 2 |  |  |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 54,17 —————————— 0,00 |  | 325,02 —————————— 0,00 |
| 3 |  | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" \ Robinet cu bila ф20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 190,39 —————————— 29,74 |  | 1 142,34 —————————— 178,44 |
| 4 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 78,34 —————————— 21,24 |  | 1 175,05 —————————— 318,64 |
| 5 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Ф50 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 32,70 —————————— 18,69 |  | 196,20 —————————— 112,16 |
| 6 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Ф50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 32,74 —————————— 18,69 |  | 98,21 —————————— 56,08 |
| 7 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP ф50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 57,77 —————————— 18,69 |  | 173,30 —————————— 56,08 |
| 8 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 890,20 —————————— 140,20 |  | 2 670,60 —————————— 420,60 |
| 9 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 1 782,36 —————————— 161,44 |  | 5 347,09 —————————— 484,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 11 369,97 |
|  |  |  |  | Total Apeduct- canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 369,97 1 868,49 |
|  |  |  |  | 1.2. Gaze medicinale (Oxigen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RCsB29B |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Grosimea peretelui 40 cm, K=2,7) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 105,12 —————————— 82,42 |  | 105,12 —————————— 82,42 |
| 11 |  | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d 8x1.0mm) |  |  | m |  | 7,00 |  |  | 189,95 —————————— 21,24 |  | 1 329,62 —————————— 148,70 |
| 12 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Bratara pentru fixarea conductelor OBO D= 8mm) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 32,59 —————————— 16,99 |  | 228,16 —————————— 118,96 |
| 13 |  | IC34B |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 10,0 mm (Cot Cu 8mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 123,48 —————————— 33,99 |  | 493,92 —————————— 135,95 |
| 14 |  | IE07A |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv |  |  | m |  | 7,00 |  |  | 9,55 —————————— 7,65 |  | 66,83 —————————— 53,53 |
| 15 |  | F E10 A |  | Robinet cu bila din alama D 8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 395,22 —————————— 114,71 |  | 395,22 —————————— 114,71 |
| 16 |  | GB04A |  | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Priza pentru oxigen standart european) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 444,99 —————————— 231,97 |  | 444,99 —————————— 231,97 |
| 17 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru 10bari) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 34,64 —————————— 33,99 |  | 34,64 —————————— 33,99 |
| 18 |  | Pret de piata |  | Manometru pina la 10 bari |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 960,00 —————————— 0,00 |  | 960,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 4 058,50 |
|  |  |  |  | Total Gaze medicinale (Oxigen) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 058,50 920,23 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 15 428,47 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 669,29 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 877,87 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 975,63 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 2 461,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 437,10 |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 1 166,23 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 603,33 2 788,72 |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Prize pentru aer standart european |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 291,67 —————————— 0,00 |  | 2 291,67 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 291,67 |
|  |  |  |  | Depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 27,50 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,17 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 22 922,50 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 4 584,50 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 507,00 —————— 2 788,72 |  |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari tehnico- sanitare

Valoarea de deviz 27 507,00 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,68 | 84,97 | 57,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21,99 | 84,97 | 1 868,49 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,78 | 84,97 | 491,13 |
| 4. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,28 | 84,97 | 193,73 |
| 5. | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,28 | 84,97 | 108,76 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,45 | 84,97 | 38,24 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 84,97 | 5,95 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,29 | 84,97 | 24,64 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 2 788,72 |

Materiale:

| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,33 | 22,00 | 7,26 |
| 3. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 | 19,00 | 2,28 |
| 4. | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,08 | 19,00 | 1,52 |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,37 | 25,00 | 9,25 |
| 6. | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
| 7. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 30,00 | 0,30 |
| 8. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,18 | 45,00 | 8,10 |
| 9. | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,02 | 45,00 | 0,90 |
| 10. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,00 | 75,00 | 450,00 |
| 11. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,92 | 18,00 | 16,56 |
| 12. | 2521216720160-2 | Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 | m | 15,45 | 55,00 | 849,75 |
| 13. | 252315667921037-1 | Piesa curatire PP ф50 | buc | 3,00 | 38,33 | 114,99 |
| 14. | 25231567210357-1 | Cot PP 90* Ф50 | buc | 3,00 | 13,30 | 39,90 |
| 15. | 2523156721037-1 | Cot PP 45* Ф50 | buc | 6,00 | 13,30 | 79,80 |
| 16. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 7,00 | 0,75 | 5,25 |
| 17. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,09 | 900,00 | 2 781,00 |
| 18. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,09 | 500,00 | 1 545,00 |
| 19. | 2682117345344 | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm | kg | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 20. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,38 | 1 195,83 | 454,42 |
| 21. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,04 | 26,00 | 1,04 |
| 22. | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,02 | 47,00 | 0,94 |
| 23. | 2746163334000-4 | Teava din cupru d 8*1.0mm | m | 7,07 | 143,25 | 1 012,78 |
| 24. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,35 | 15,00 | 5,25 |
| 25. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,14 | 1 195,83 | 167,42 |
| 26. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 7,00 | 0,45 | 3,15 |
| 27. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 7,00 | 0,15 | 1,05 |
| 28. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,06 | 95,00 | 290,70 |
| 29. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,06 | 75,00 | 229,50 |
| 30. | 2875274110100-9 | Cot Cu 8mm | buc | 4,00 | 17,50 | 70,00 |
| 31. | 2875274204000-1 | Bratara pentru fixarea conductelor OBO D= 8mm | buc | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| 32. | 2875274205201-1 | Robinet cu bila din alama В8 | buc | 1,00 | 270,80 | 270,80 |
| 33. | 29131214201600 | Robinet cu bila ф20 | buc | 6,12 | 157,50 | 963,90 |
| 34. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| 35. | 3543553533 | Prize pentru aer standart european | buc | 1,00 | 2 291,67 | 2 291,67 |
| 36. | 35435535354 | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
| 37. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 | 15,00 | 0,30 |
| 38. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,02 | 85,00 | 1,70 |
| 39. | 5454355 | Cot cu fix PPR cu filet interior ф20 | buc | 6,00 | 54,17 | 325,02 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 14 832,60 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,28 | 47,50 | 13,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,46 | 45,00 | 20,70 |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,70 | 35,00 | 24,50 |
| 4. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,72 | 56,00 | 40,32 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 98,82 |

|  | Total | Lei |  |  | 22 922,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 4 584,50 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 27 507,00 |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct- canalizare |  |  |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  | 80,72 ————— 80,72 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 | 84,97 | 80,72 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 242,16 |
| 2 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф20 | buc |  |  | 54,17 ————— 0,00 |
|  | 5454355 | Cot cu fix PPR cu filet interior ф20 | buc | 1,00 | 54,17 | 54,17 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 325,02 |
| 3 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" \ Robinet cu bila ф20 | buc |  |  | 190,39 ————— 29,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 | 84,97 | 29,74 |
|  | 29131214201600 | Robinet cu bila ф20 | buc | 1,00 | 157,50 | 160,65 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 142,34 |
| 4 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm \ Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 | m |  |  | 78,34 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2521216720160-2 | Трубы для внутренней канализации из PP Ф50 | m | 1,03 | 55,00 | 56,65 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 45,00 | 0,18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 22,00 | 0,26 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 175,05 |
| 5 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 45* Ф50 | buc |  |  | 32,70 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2523156721037-1 | Cot PP 45* Ф50 | buc | 1,00 | 13,30 | 13,30 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 22,00 | 0,26 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 196,20 |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Cot PP 90* Ф50 | buc |  |  | 32,74 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 25231567210357-1 | Cot PP 90* Ф50 | buc | 1,00 | 13,30 | 13,30 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 22,00 | 0,29 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 98,21 |
| 7 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm \ Piesa curatire PP ф50 | buc |  |  | 57,77 ————— 18,69 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  | 252315667921037-1 | Piesa curatire PP ф50 | buc | 1,00 | 38,33 | 38,33 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 22,00 | 0,29 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 173,30 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 890,20 ————— 140,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 670,60 |
| 9 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  | 1 782,36 ————— 161,44 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 | 84,97 | 161,44 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 | 900,00 | 927,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 | 95,00 | 96,90 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 | 75,00 | 76,50 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 | 18,00 | 5,52 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 | 500,00 | 515,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 347,09 |
|  |  | 1.2. Gaze medicinale (Oxigen) |  |  |  |  |
| 10 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Grosimea peretelui 40 cm, K=2,7) | buc |  |  | 105,12 ————— 82,42 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 | 84,97 | 57,78 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 | 84,97 | 24,64 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,006 | 85,00 | 1,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0065 | 15,00 | 0,30 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,17 | 45,00 | 20,70 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 105,12 |
| 11 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d 8x1.0mm) | m |  |  | 189,95 ————— 21,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2746163334000-4 | Teava din cupru d 8*1.0mm | m | 1,01 | 143,25 | 144,68 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,001 | 25,00 | 0,04 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,001 | 47,00 | 0,07 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,02 | 1 195,83 | 23,92 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 329,62 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Bratara pentru fixarea conductelor OBO D= 8mm) | buc |  |  | 32,59 ————— 16,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2875274204000-1 | Bratara pentru fixarea conductelor OBO D= 8mm | buc | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 | 0,45 | 0,45 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,00 | 0,15 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,10 | 35,00 | 3,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 228,16 |
| 13 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 10,0 mm (Cot Cu 8mm) | buc |  |  | 123,48 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2875274110100-9 | Cot Cu 8mm | buc | 1,00 | 17,50 | 17,50 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,006 | 25,00 | 0,12 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,002 | 47,00 | 0,12 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,06 | 1 195,83 | 71,75 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 493,92 |
| 14 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m |  |  | 9,55 ————— 7,65 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 | 84,97 | 7,65 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,04 | 47,50 | 1,90 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 66,83 |
| 15 | F E10 A | Robinet cu bila din alama D 8 | buc |  |  | 395,22 ————— 114,71 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,28 | 84,97 | 108,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 84,97 | 5,95 |
|  | 2875274205201-1 | Robinet cu bila din alama В8 | buc | 1,00 | 270,80 | 270,80 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,075 | 19,00 | 1,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,25 | 25,00 | 6,25 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,045 | 26,00 | 1,04 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,015 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2682117345344 | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm | kg | 0,002 | 55,00 | 0,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 395,22 |
| 16 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Priza pentru oxigen standart european) | buc |  |  | 444,99 ————— 231,97 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,28 | 84,97 | 193,73 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,45 | 84,97 | 38,24 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,14 | 1 195,83 | 167,42 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 | 19,00 | 2,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 | 25,00 | 3,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,72 | 56,00 | 40,32 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 444,99 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru 10bari) | buc |  |  | 34,64 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 84,97 | 33,99 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 35,00 | 0,35 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 30,00 | 0,30 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 34,64 |
| 18 | Pret de piata | Manometru pina la 10 bari | buc |  |  | 960,00 ————— 0,00 |
|  | 35435535354 | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,00 | 960,00 | 960,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 960,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata | Prize pentru aer standart european | buc |  |  | 2 291,67 ————— 0,00 |
|  | 3543553533 | Prize pentru aer standart european | buc | 1,00 | 2 291,67 | 2 291,67 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 291,67 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Stircu A. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.