| Gradinita nr. 8, mun.Chisinau, str.Gh.Asachi 64/2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de schimbarea timplariei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (geamuri) |  |  | m2 |  | 173,0600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,3426 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 36,3426 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 26,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,5230 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,5230 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 275,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,8250 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E |  |  | m2 |  | 173,0600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 191,9235 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 173,0600 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 1 124,8900 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 275,1654 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 282,0878 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 88,2606 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 21,2864 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,9841 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 27,6896 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 17,9809 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK58B |  | Instalarea usilor din profil PVC cu sticla, pentru exterior, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 , furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, clasa incendiara - Low-E |  |  | m2 |  | 26,3000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,6760 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  |  | m2 |  | 26,3000 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 3,2086 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 56,2820 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 39,7130 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 9,7310 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 125,7929 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  |  | kg |  | 0,2104 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 3,5242 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 2,2881 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 98,1800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,8544 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9818 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 98,1800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 589,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9818 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 98,1800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 31,4176 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,8544 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 98,1800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 392,7200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9818 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 81,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 81,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior |  |  | m |  | 474,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 123,2400 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 497,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,8500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4740 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 844,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 |  |  | m2 |  | 142,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 422,6184 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 85,3200 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 4 155,0840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,1853 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 22,4676 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 8,4182 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 142,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,4400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 156,4200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 21,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0427 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 142,2000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 63,9900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,2200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 150,0068 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1422 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1422 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 142,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,2660 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 21,3300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,1100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 142,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 78,2100 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 56,8800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,5320 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 71,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,1100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2844 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru exterior |  |  | m |  | 474,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 123,2400 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 497,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,8500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4740 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 844,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare |  |  | m2 |  | 94,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,3760 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 39,3420 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,7400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 94,8000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 140,8728 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 28,4400 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Glet pe baza de ciment Otkos, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 1 385,0280 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0618 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,4892 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 2,8061 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 94,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,8440 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,2200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,7400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 94,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 42,6600 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  | kg |  | 60,6720 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,7400 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 47,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,7400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2844 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCP12C |  | Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple(Fara costul gratiilor-se exclude resurs 2710703519624- Profil normal I 18 mm) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200 |  |  | kg |  | 275,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 35,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 35,7500 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 1,4025 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 2,2440 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,8050 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,0250 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 70,1250 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 27,5000 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 13,7500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 13,7500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 61,6000 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,8250 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,7500 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 1,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Tatal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Taotal |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |