Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

- INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Produse de uz medical și preparate magistrale   
                                                                                
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

- IDNO: 1003600150554

- Adresa   MD-2011, str. Costiujeni, 3, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax: 022 85-72-38, 022 75-15-69

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imsp_scp@ms.md și scp.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Cearșaf din material laminat dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de instrumente 120x70 cm, steril . | buc | 200 | Cearșaf din material laminat dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de instrumente 120x70 cm, câte o bucată în amb. steril. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 3 400,00 lei |
| 2 |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L cu saci de polietilenă. | buc | 1 000 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale: Volumul 10 L cu saci de polietilenă Fabricate din carton triplu Dotate cu saci Biohazard Preponderent culoarea galbenă Cu pictograma “Pericol biologic” Certificat CE valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. Certificat ISO valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 6 500,00 lei |
| 3 |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 20L cu saci de polietilenă. | buc | 300 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale: Volumul 20 L cu saci de polietilenă Fabricate din carton triplu Dotate cu saci Biohazard Preponderent culoarea galbenă Cu pictograma “Pericol biologic” Certificat CE valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. Certificat ISO valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 2 500,00 lei |
| 4 |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Degetar L | amb | 5 | Latex, protecție pentru degete, 1 amb x 100 buc. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 240,00 lei |
| 5 |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | INDICATOR 121/15 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) | set | 1 | INDICATOR 121/15 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru). Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 150,00 lei |
| 6 |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | INDICATOR 180/60 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) | set | 4 | INDICATOR 180/60 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru). Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 600,00 lei |
| 7 |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Lancete (acușoare) sterile Clever Chek | buc | 2 000 | Lancete sterile și de unică folosință, învelisul acului din polietilenă. Se folosește cu lanceta/ințepatorul Clever Chek. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 400,00 lei |
| 8 |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Mănuși preîmbibate cu loțiune ușor parfumată p/u spălarea corpului fără clătire, fără uscare N12 în amb. | amb | 250 | Mănusi preîmbibate pentru spălarea corpului, moale cu o loțiune detergentă și hidratantă, testată dermatologic, fără săpun, fără alcool, interiorul mănușii cu peliculă, ajustată după forma anatomică a mâinii. Fără clătire și fără uscare N12 în ambalaj. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 39 600 ,00 lei |
| 9 |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Mască oxigen adult 2.1m | buc | 100 | Mască oxigen (adult) Concentrație medie tubul de alimentare de 2.1 m, fixarea cu bandă elastică. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 1 800,00 lei |
| 10 |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Pahar pentru administrarea medicamentelor 30-100 ml | buc | 1 000 | Pahar gradat pentru administrarea medicamentelor, 30-100 ml, material plastic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 900,00 lei |
| 11 |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Pungă p/u gheață | buc | 5 | Pungă reutilizabilă p/u gheață. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 192,00 lei |
| 12 |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Recipient p/u deșeuri medicale (taietoare, ințepătoare), de culoare galbenă, vol 1 l | buc | 1 000 | Recipient/container p/u reziduri medicale, plastic, culoare galbenă, simbol “Pericol biologic”, vol 1 000 ml. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 12 000,00 lei |
| 13 |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Robinet tridirecțional steril | buc | 30 | Steril, non-toxic, plastic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 162,00 lei |
| 14 |  | Lotul 14 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Salfetă/Tampon steril îmbibată cu alcool N 150 | amb | 2 600 | Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 150 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 115 960,00 lei |
| 15 |  | Lotul 15 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Scutece pentru maturi Large | buc | 10 000 | Scutece adult pentru incontinență, benzi de fixare reglabile, rezistente la scurgeri, ajustare optimă pe corp și senzație de uscat, mărimea L. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 49 300,00 lei |
| 16 |  | Lotul 16 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Scutece pentru maturi Medium | buc | 4 000 | Scutece adult pentru incontinență, benzi de fixare reglabile, rezistente la scurgeri, ajustare optimă pe corp și senzație de uscat, mărimea M. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 18 880,00 lei |
| 17 |  | Lotul 17 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Servețele mater absorb. 50/60 g/m.p steril 5x5cm, 8 straturi, bucăți in ambalaj 5 | amb | 1 000 | Șervețele/comprese sterile 5cm x 5cm 8 straturi, în ambalaj a cîte 5 buc. 1. Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2. Material compus din tifon/vâscoză pliat în 8 straturi. 3. Pentru uz extern, de unică folosință, apirogen, netoxic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 2 040,00 lei |
| 18 |  | Lotul 18 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Set p/u catetirizarea vas. magist m-d SELDINGHER (7 componente) | set | 40 | Dimensiunea 7 F x 20 cm Conținutul Kitului: 1.Cateter cu un singur lumen 7F x 20 cm 2. 2. ghidaj J038 x 60 cm 3. dilatator 8F x 12 cm, 5. seringă 10 ml 4. ac 18G x 7 cm 6. bisturiu 7. clema. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 8 500,00 lei |
| 19 |  | Lotul 19 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Șervetele/mater. absorbant 50/60 gr/m.p.steril 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2 | amb | 800 | Șervețele/comprese sterile 7,5cm * 7,5 cm, 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 2 000,00 lei |
| 20 |  | Lotul 20 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Şerveţel mater.nețes. dens. 29/35 g/m.p. 70*50cm steril pt masa de instr. CM1A1S10 | buc | 1 000 | Șervețele material nețesut stratificat SM, dens. 29/35 g/m.p. marimea 70*50 cm. Steril, pentru masa de instr. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 9 300,00 lei |
| 21 |  | Lotul 21 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Şerveţele nesterile absorbante. 50x40 cm dens. 90/100 g/m.p. | buc | 2 000 | Șervețele nesterile, 50cmx40cm dens. 90/100g/m.p. în ambalaj nesteril a câte 1 buc. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul vâscoză 70%, de unică folosință. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 3 600,00 lei |
| 22 |  | Lotul 22 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Teste p/u aprecierea concentrației glicemiei tip TD 4209 Clever Chek N50 | amb | 50 | Teste p/u aprecierea concentrației glicemiei tip TD 4209 Clever Chek N50. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 7 000,00 lei |
| 23 |  | Lotul 23 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Tub endotrahial Nr. 8 | buc | 10 | Tub endotrahial, nr.8, din PVC flexibil, gradat la fiecare 1 cm, de unică folosință, EO sterilizat. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 200,00 lei |
| 24 |  | Lotul 24 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Tub endotrahial Nr. 8,5 | buc | 10 | Tub endotrahial, nr.8,5, din PVC flexibil, gradat la fiecare 1 cm, de unică folosință, EO sterilizat. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 250,00 lei |
| 25 |  | Lotul 25 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Ulei pentru masaj pentru copii | ml | 10 000 | Ulei pentru masaj pentru copii, hipoalergenic, cu acțiune de tonifiere, emolient, ușor absorbant, flacoane a câte 100-200ml. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 2 500,00 lei |
| 26 |  | Lotul 26 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Pensa chirurgicală standard, 200mm | buc | 7 | Pensă chirurgicală standard, model cu 1*2 dinți, 200mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.7 | 441,00 lei |
| 27 |  | Lotul 27 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Suport pentru perfuzii | buc | 10 | Constructie integral din otel inoxidabil. Caracteristici: -Roți pivotante -Înălțime ajustabilă -Suport cu 2 coșuri. *Certificat de calitate – valabil – copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5 000,00 lei |
| 28 |  | Lotul 28 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Foarfece chirurgical STANDARD 17 cm | buc | 33 | Foarfece chirurgical STANDARD 17 cm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 6 600,00 lei |
| 29 |  | Lotul 29 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Foarfece pentru tăierea pansamentelor 16 cm | buc | 4 | Foarfece p/u tăierea pansamentelor 16 cm din inox *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 680,00 lei |
| 30 |  | Lotul 30 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Plosca urinară pentru barbați din plastic | buc | 2 | "Plosca urinara p/u barbati din plastic, V 1000ml *Certificat CE valabil -copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 70,00 lei |
| 31 |  | Lotul 31 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Termofor combinat | buc | 13 | Plosca cauciuc Esmarch, termofor/clisma/ irigator-V 2L * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 910,00 lei |
| 32 |  | Lotul 32 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Spirtieră | buc | 2 | Cu fitil si suport V150ml * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 100,00 lei |
| 33 |  | Lotul 33 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Separator medicamente (Taietor comprimate) | buc | 5 | Separator medicamente. Tăietor cu lamă de metal pentru a tăia pastila în două sau patru. Să conțină și două rezervoare laterale pentru stocarea comprimatelor. Dimensiuni: 9,5x4,5x1,5cm. Material: plastic și lamă metal. * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 250,00 lei |
| 34 |  | Lotul 34 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Seringă Janet | buc | 1 | Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic și sticlă cu canula metalică, 150 ml. Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 630,00 lei |
| 35 |  | Lotul 35 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Seringă Janet | buc | 300 | Seringa Janet, de unică folosință 60 ml Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 1 500,00 lei |
| 36 |  | Lotul 36 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Bisturiu chirurgical | buc | 50 | N 21 steril, inox *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 250,00 lei |
| 37 |  | Lotul 37 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Lame pentru bisturii | buc | 30 | Steril, inox. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 90,00 lei |
| 38 |  | Lotul 38 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Hârtie ECG rola 112x25c12 ext | buc | 50 | Hârtie ECG rola 112x25c12 ext, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 1000,00 lei |
| 39 |  | Lotul 39 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Hârtie termică 210x140x215 mm - carte cu marcaj dreapta | buc | 100 | Hârtie termică 210x140x215 mm - carte cu marcaj dreapta, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 6 000,00 lei |
| 40 |  | Lotul 40 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Hârtie termică 215x30 mm | buc | 100 | Hârtie termică 215x30 mm, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | 3 000,00 lei |
| 41 |  | Lotul 41 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Pipa orală N3 | buc | 10 | *Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 300,00 lei |
| 42 |  | Lotul 42 |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Pipa orală N4 | buc | 10 | * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 300,00 lei |
| Valoarea estimativă totală | 315 095,00 lei |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  pe parcursul anului 2022, în decurs de 10 zile calendaristice de la comandă (fax, e-mail, Poșta Moldovei), conform condiţiilor INCOTERMS 2013, DDP – cu transportul Vânzătorului, acesta asumându-şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform Anexa nr. 22 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform Anexa nr. 23 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă (1%) | Transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligatoriu |
| 5 | Formularul informativ despre ofertant | Original, conform formularului F 3.7 sau formă liberă, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice | Copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerințelor IF al RM) confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 9 | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 10 | Certificate valabile de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului (indicate în pct. 8 din anunțul de participare) | Copie, eliberată de către organismul evaluare a conformității/calității, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 11 | Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat și autentificat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de bună execuție a contractului (5%) | Transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligatoriu pentru câștigători |
| 13 | NOTĂ | 1. Documente de atribuire se vor solicita (după caz) ca o dovadă justificativă a informațiilor cuprinse în DUAE. 2. Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice ,,pe ofertele electronice se va aplica semnătura electronică”. 3. La etapa evaluării ofertelor se vor solicita mostre (de la potențialii câștigători). Mostrele urmează să fie prezentate în decurs de 3 zile de la solicitare. |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer la contul autorității contractante, cuantumul de 1% din suma estimativă a ofertei (fără TVA).

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer la contul autorității contractante, cuantumul de 5% din valoarea totală a contractului (cu TVA).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): 3 runde, pasul minim este 1% din valoarea estimativă a fiecărui lot conform instrucțiunilor SIA RSAP.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Ofertele se prezintă în valuta MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] indicat pe SIA RSAP

- pe: [data]  indicat pe SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 70 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.01.2022.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se va utiliza |
| Facturarea electronică | Se va accepta |
| Plățile electronice | Nu se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu.

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________ Iurie PAVLOV

L.Ș.

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri □ Servicii □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cearșaf din material laminat dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de instrumente 120x70 cm, steril . |  |  |  | Cearșaf din material laminat dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de instrumente 120x70 cm, câte o bucată în amb. steril. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L cu saci de polietilenă. |  |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale: Volumul 10 L cu saci de polietilenă Fabricate din carton triplu Dotate cu saci Biohazard Preponderent culoarea galbenă Cu pictograma “Pericol biologic” Certificat CE valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. Certificat ISO valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 20L cu saci de polietilenă. |  |  |  | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale: Volumul 20 L cu saci de polietilenă Fabricate din carton triplu Dotate cu saci Biohazard Preponderent culoarea galbenă Cu pictograma “Pericol biologic” Certificat CE valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. Certificat ISO valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Degetar L |  |  |  | Latex, protecție pentru degete, 1 amb x 100 buc. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului |  |  |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| INDICATOR 121/15 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) |  |  |  | INDICATOR 121/15 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru). Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| INDICATOR 180/60 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) |  |  |  | INDICATOR 180/60 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru). Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lancete (acușoare) sterile Clever Chek |  |  |  | Lancete sterile și de unică folosință, învelisul acului din polietilenă. Se folosește cu lanceta/ințepatorul Clever Chek. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| Mănuși preîmbibate cu loțiune ușor parfumată p/u spălarea corpului fără clătire, fără uscare N12 în amb. |  |  |  | Mănusi preîmbibate pentru spălarea corpului, moale cu o loțiune detergentă și hidratantă, testată dermatologic, fără săpun, fără alcool, interiorul mănușii cu peliculă, ajustată după forma anatomică a mâinii. Fără clătire și fără uscare N12 în ambalaj. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
| Mască oxigen adult 2.1m |  |  |  | Mască oxigen (adult) Concentrație medie tubul de alimentare de 2.1 m, fixarea cu bandă elastică. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| Pahar pentru administrarea medicamentelor |  |  |  | Pahar gradat pentru administrarea medicamentelor, 30-100 ml, material plastic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
| Pungă p/u gheață |  |  |  | Pungă reutilizabilă p/u gheață. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
| Recipient p/u deșeuri medicale (taietoare, ințepătoare), de culoare galbenă, vol 1 l |  |  |  | Recipient/container p/u reziduri medicale, plastic, culoare galbenă, simbol “Pericol biologic”, vol 1 000 ml. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
| Robinet tridirecțional steril |  |  |  | Steril, non-toxic, plastic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
| Salfetă/Tampon steril îmbibată cu alcool N 150 |  |  |  | Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 150 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
| Scutece pentru maturi Large |  |  |  | Scutece adult pentru incontinență, benzi de fixare reglabile, rezistente la scurgeri, ajustare optimă pe corp și senzație de uscat, mărimea L. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 15 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
| Scutece pentru maturi Medium |  |  |  | Scutece adult pentru incontinență, benzi de fixare reglabile, rezistente la scurgeri, ajustare optimă pe corp și senzație de uscat, mărimea M. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 16 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
| Servețele mater absorb. 50/60 g/m.p steril 5x5cm, 8 straturi, bucăți in ambalaj 5 |  |  |  | Șervețele/comprese sterile 5cm x 5cm 8 straturi, în ambalaj a cîte 5 buc. 1. Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2. Material compus din tifon/vâscoză pliat în 8 straturi. 3. Pentru uz extern, de unică folosință, apirogen, netoxic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 17 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
| Set p/u catetirizarea vas. magist m-d SELDINGHER (7 componente) |  |  |  | Dimensiunea 7 F x 20 cm Conținutul Kitului: 1.Cateter cu un singur lumen 7F x 20 cm 2. 2. ghidaj J038 x 60 cm 3. dilatator 8F x 12 cm, 5. seringă 10 ml 4. ac 18G x 7 cm 6. bisturiu 7. clema. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 18 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
| Șervetele/mater. absorbant 50/60 gr/m.p.steril 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2 |  |  |  | Șervețele/comprese sterile 7,5cm * 7,5 cm, 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 19 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
| Şerveţel mater.nețes. dens. 29/35 g/m.p. 70*50cm steril pt masa de instr. CM1A1S10 |  |  |  | Șervețele material nețesut stratificat SM, dens. 29/35 g/m.p. marimea 70*50 cm. Steril, pentru masa de instr. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 20 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
| Şerveţele nesterile absorbante. 50x40 cm dens. 90/100 g/m.p. |  |  |  | Șervețele nesterile, 50cmx40cm dens. 90/100g/m.p. în ambalaj nesteril a câte 1 buc. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul vâscoză 70%, de unică folosință. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 21 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
| Teste p/u aprecierea concentrației glicemiei tip TD 4209 Clever Chek N50 |  |  |  | Teste p/u aprecierea concentrației glicemiei tip TD 4209 Clever Chek N50. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 22 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
| Tub endotrahial Nr. 8 |  |  |  | Tub endotrahial, nr.8, din PVC flexibil, gradat la fiecare 1 cm, de unică folosință, EO sterilizat. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 23 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
| Tub endotrahial Nr. 8,5 |  |  |  | Tub endotrahial, nr.8,5, din PVC flexibil, gradat la fiecare 1 cm, de unică folosință, EO sterilizat. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 24 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |
| Ulei pentru masaj pentru copii |  |  |  | Ulei pentru masaj pentru copii, hipoalergenic, cu acțiune de tonifiere, emolient, ușor absorbant, flacoane a câte 100-200ml. Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |
| Pensa chirurgicală standard, 200mm |  |  |  | Pensă chirurgicală standard, model cu 1*2 dinți, 200mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.7 |  |  |
| Total lot 26 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |
| Suport pentru perfuzii |  |  |  | Constructie integral din otel inoxidabil. Caracteristici: -Roți pivotante -Înălțime ajustabilă -Suport cu 2 coșuri. *Certificat de calitate – valabil – copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 27 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |
| Foarfece chirurgical STANDARD 17 cm |  |  |  | Foarfece chirurgical STANDARD 17 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 28 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |
| Foarfece pentru tăierea pansamentelor 16 cm |  |  |  | Foarfece p/u tăierea pansamentelor 16 cm din inox *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 29 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |
| Plosca urinară pentru barbați din plastic |  |  |  | Plosca urinara p/u barbati din plastic, V 1000ml *Certificat CE valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 30 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |
| Termofor combinat |  |  |  | Plosca cauciuc Esmarch, termofor/clisma/ irigator-V 2L * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 31 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |
| Spirtieră |  |  |  | Cu fitil si suport V150ml * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 32 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 33 |  |  |  |  |  |  |
| Separator medicamente (Taietor comprimate) |  |  |  | Separator medicamente. Tăietor cu lamă de metal pentru a tăia pastila în două sau patru. Să conțină și două rezervoare laterale pentru stocarea comprimatelor. Dimensiuni: 9,5x4,5x1,5cm. Material: plastic și lamă metal. * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 33 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 34 |  |  |  |  |  |  |
| Seringă Janet |  |  |  | Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic și sticlă cu canula metalică, 150 ml. Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 34 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 35 |  |  |  |  |  |  |
| Seringă Janet |  |  |  | Seringa Janet, de unică folosință 60 ml. Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 35 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 36 |  |  |  |  |  |  |
| Bisturiu chirurgical |  |  |  | N 21 steril, inox *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 36 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 37 |  |  |  |  |  |  |
| Lame pentru bisturii |  |  |  | Steril, inox. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 37 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 38 |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie ECG rola 112x25c12 ext |  |  |  | Hârtie ECG rola 112x25c12 ext, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 38 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 39 |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie termică 210x140x215 mm - carte cu marcaj dreapta |  |  |  | Hârtie termică 210x140x215 mm - carte cu marcaj dreapta, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 39 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 40 |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie termică 215x30 mm |  |  |  | Hârtie termică 215x30 mm, * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. |  |  |
| Total lot 40 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 41 |  |  |  |  |  |  |
| Pipa orală N3 |  |  |  | *Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 41 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |
| Pipa orală N4 |  |  |  | * Certificat de calitate valabil - copie confirmată prin semnătura electronică a participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |
| Total lot 42 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 33600000-6 Cearșaf din material laminat dens.gr.60-70 gr./m^2 p/u masa de instrumente 120x70 cm, steril . buc 200 Pe parcursul anului 2022 Total lot 1 Lotul 2 33600000-6 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L cu saci de polietilenă. buc 1 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 2 Lotul 3 33600000-6 Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 20L cu saci de polietilenă. buc 300 Pe parcursul anului 2022 Total lot 3 Lotul 4 33600000-6 Degetar L amb 5 Pe parcursul anului 2022 Total lot 4 Lotul 5 33600000-6 INDICATOR 121/15 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) set 1 Pe parcursul anului 2022 Total lot 5 Lotul 6 33600000-6 INDICATOR 180/60 N 1000 Medtest control sterilizare (teste + registru) set 4 Pe parcursul anului 2022 Total lot 6 Lotul 7 33600000-6 Lancete (acușoare) sterile Clever Chek buc 2 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 7 Lotul 8 33600000-6 Mănuși preîmbibate cu loțiune ușor parfumată p/u spălarea corpului fără clătire, fără uscare N12 în amb. amb 250 Pe parcursul anului 2022 Total lot 8 Lotul 9 33600000-6 Mască oxigen adult 2.1m buc 100 Pe parcursul anului 2022 Total lot 9 Lotul 10 33600000-6 Pahar pentru administrarea medicamentelor 30-100 ml buc 1 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 10 Lotul 11 33600000-6 Pungă p/u gheață buc 5 Pe parcursul anului 2022 Total lot 11 Lotul 12 33600000-6 Recipient p/u deșeuri medicale (taietoare, ințepătoare), de culoare galbenă, vol 1 l buc 1 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 12 Lotul 13 33600000-6 Robinet tridirecțional steril buc 30 Pe parcursul anului 2022 Total lot 13 Lotul 14 33600000-6 Salfetă/Tampon steril îmbibată cu alcool N 150 amb 2 600 Pe parcursul anului 2022 Total lot 14 Lotul 15 33600000-6 Scutece pentru maturi Large buc 10 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 15 Lotul 16 33600000-6 Scutece pentru maturi Medium buc 4 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 16 Lotul 17 33600000-6 Servețele mater absorb. 50/60 g/m.p steril 5x5cm, 8 straturi, bucăți in ambalaj 5 amb 1 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 17 Lotul 18 33600000-6 Set p/u catetirizarea vas. magist m-d SELDINGHER (7 componente) set 40 Pe parcursul anului 2022 Total lot 18 Lotul 19 33600000-6 Șervetele/mater. absorbant 50/60 gr/m.p.steril 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2 amb 800 Pe parcursul anului 2022 Total lot 19 Lotul 20 33600000-6 Şerveţel mater.nețes. dens. 29/35 g/m.p. 70*50cm steril pt masa de instr. CM1A1S10 buc 1 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 20 Lotul 21 33600000-6 Şerveţele nesterile absorbante. 50x40 cm dens. 90/100 g/m.p. buc 2 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 21 Lotul 22 33600000-6 Teste p/u aprecierea concentrației glicemiei tip TD 4209 Clever Chek N50 amb 50 Pe parcursul anului 2022 Total lot 22 Lotul 23 33600000-6 Tub endotrahial Nr. 8 buc 10 Pe parcursul anului 2022 Total lot 23 Lotul 24 33600000-6 Tub endotrahial Nr. 8,5 buc 10 Pe parcursul anului 2022 Total lot 24 Lotul 25 33600000-6 Ulei pentru masaj pentru copii ml 10 000 Pe parcursul anului 2022 Total lot 25 Lotul 26 33600000-6 Pensa chirurgicală standard, 200mm buc 7 Pe parcursul anului 2022 Total lot 26 Lotul 27 33600000-6 Suport pentru perfuzii buc 10 Pe parcursul anului 2022 Total lot 27 Lotul 28 33600000-6 Foarfece chirurgical STANDARD 17 cm buc 33 Pe parcursul anului 2022 Total lot 28 Lotul 29 33600000-6 Foarfece pentru tăierea pansamentelor 16 cm buc 4 Pe parcursul anului 2022 Total lot 29 Lotul 30 33600000-6 Plosca urinară pentru barbați din plastic buc 2 Pe parcursul anului 2022 Total lot 30 Lotul 31 33600000-6 Termofor combinat buc 13 Pe parcursul anului 2022 Total lot 31 Lotul 32 33600000-6 Spirtieră buc 2 Pe parcursul anului 2022 Total lot 32 Lotul 33 33600000-6 Separator medicamente (Taietor comprimate) buc 5 Pe parcursul anului 2022 Total lot 33 Lotul 34 33600000-6 Seringă Janet buc 1 Pe parcursul anului 2022 Total lot 34 Lotul 35 33600000-6 Seringă Janet buc 300 Pe parcursul anului 2022 Total lot 35 Lotul 36 33600000-6 Bisturiu chirurgical buc 50 Pe parcursul anului 2022 Total lot 36 Lotul 37 33600000-6 Lame pentru bisturii buc 30 Pe parcursul anului 2022 Total lot 37 Lotul 38 33600000-6 Hârtie ECG rola 112x25c12 ext buc 50 Pe parcursul anului 2022 Total lot 38 Lotul 39 33600000-6 Hârtie termică 210x140x215 mm - carte cu marcaj dreapta buc 100 Pe parcursul anului 2022 Total lot 39 Lotul 40 33600000-6 Hârtie termică 215x30 mm buc 100 Pe parcursul anului 2022 Total lot 40 Lotul 41 33600000-6 Pipa orală N3 buc 10 Pe parcursul anului 2022 Total lot 41 Lotul 42 33600000-6 Pipa orală N4 buc 10 Pe parcursul anului 2022 Total lot 42 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |