# anexa nr.2 din DS

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

prin procedura de achiziție  licitatie deschisa

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Denumire Lot | Descriere Lot | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV: 44115200-1 |  |  |  |  |  |
| 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | buc | 50 | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 15000,00 |
| 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | buc | 50 | 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 15000,00 |
| 3.Cap de robinet 2 pozitii | 3.Cap de robinet 2 pozitii | set | 30 | 3.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 1650,00 |
| 4.Cartrigi 40 | 4.Cartrigi 40 | buc | 60 | 4.Cartrigi 40 | 3600,00 |
| 5.Cot bronz 15 FE | 5.Cot bronz 15 FE | buc | 10 | 5.Cot bronz 15 FE | 250,00 |
| 6.Cot bronz 20 FE | 6.Cot bronz 20 FE | buc | 10 | 6.Cot bronz 20 FE | 350,00 |
| 7.Disc abraziv d-125mm p/u metal | 7.Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 20 | 7.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125х1.2х22.23 мм | 400,00 |
| 8.Disc abraziv d-230 (metal) | 8.Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 | 8.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal | 1050,00 |
| 9.Electroade | 9.Electroade | kg | 20 | 9.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 900,00 |
| 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | set | 4 | 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" | 180,00 |
| 11.Fiting m/p 16 bronz | 11.Fiting m/p 16 bronz | buc | 30 | 11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 1050,00 |
| 12.Fiting m/p 20 bronz | 12.Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 | 12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 900,00 |
| 13.Fixator pt lavuar | 13.Fixator pt lavuar | set | 10 | 13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc¦piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc¦diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc¦ șaibă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc¦ | 250,00 |
| 14.Fixator pt WC | 14.Fixator pt WC | set | 10 | 14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac | 200,00 |
| 15.Furtun inox pt WC | 15.Furtun inox pt WC | buc | 50 | 15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern | 1500,00 |
| 16.Furtun pentru baie | 16.Furtun pentru baie | buc | 20 | 16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. | 3000,00 |
| 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 150 | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 12000,00 |
| 18.Gandia | 18.Gandia | buc | 10 | 18.Gandia.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 1500,00 |
| 19.1.Hamut metal d-110 complect | 19.1.Hamut metal d-110 complect | buc | 10 | 19.1.Hamut metal d-110 complect | 250,00 |
| 19..2.Hamut metal d-50 complect | 19..2.Hamut metal d-50 complect | buc | 10 | 19..2.Hamut metal d-50 complect | 180,00 |
| 20.Lavuar cu picior 50 cm | 20.Lavuar cu picior 50 cm | buc | 5 | 20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru. | 4250,00 |
| 21.Manometru d-1/2 | 21.Manometru d-1/2 | buc | 10 | 21.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru | 2500,00 |
| 22.Niplu bronz | 22.1.Niplu bronz d-15 | buc | 20 | 22.1.Niplu bronz d-15 | 300,00 |
| 22.Niplu bronz | 22.2.Niplu bronz d-20 | buc | 10 | 22.2.Niplu bronz d-20 | 200,00 |
| 23.Set de dus | 23.Set de dus | buc | 5 | 23.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 2500,00 |
| 24.Sifon p-u WC(gofra) | 24.Sifon p-u WC(gofra) | buc | 10 | 24. Tub armat flexibil pentru racordul toaletei LUNGIME: max. 500 mm IN: Ø89 - 107 mm OUT: Ø90 - 110 mm MATERIAL: Plastic, cauciuc, metal *Armat cu tija de otel inoxidabil.. | 1000,00 |
| 25.Sifon p-u cuveta din inox | 25.Sifon p-u cuveta din inox | buc | 5 | 25.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50 | 1500,00 |
| 26.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 26.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | kg | 2 | 26.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 300,00 |
| 27.Dop d-1 bronz | 27.Dop d-1 bronz | buc | 6 | 27.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI | 150,00 |
| 28.Dop d-1/2 bronz | 28.Dop d-1/2 bronz | buc | 10 | 28.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI | 150,00 |
| 29.Dop d-3/4 bronz | 29.Dop d-3/4 bronz | buc | 10 | 29.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI | 200,00 |
| 30.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | 30.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | buc | 20 | 30.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | 400,00 |
| 31.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | 31.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | kg | 5 | 31.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | 750,00 |
| 32.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 32.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | kg | 5 | 32.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 600,00 |
| 33.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | 33.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | set | 20 | 33.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVCMănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. Set – 2 buc | 700,00 |
| 34.Scaunul p-u WC cu capac | 34.Scaunul p-u WC cu capac | buc | 15 | 34.Scaunul p-u WC cu capac.Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox | 5250,00 |
| 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin | 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | 35.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox | 2400,00 |
| 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 4 | 36.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 1200,00 |
| 37.Silicon alb | 37.Silicon alb | buc | 10 | 37.Silicon alb.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 600,00 |
| 38.Silicon transparent | 38.Silicon transparent | buc | 10 | 38.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 600,00 |
| 39.Sticla lichid | 39.Sticla lichid | kg | 4 | 39.Sticla lichid (Na2O(SiO2)n) | 120,00 |
| 40.Teu bronz d-15 | 40.Teu bronz d-15 | buc | 10 | 40.Teu bronz d-15 | 250,00 |
| 41.Teu bronz d-20 | 41.Teu bronz d-20 | buc | 6 | 41.Teu bronz d-20 | 210,00 |
| 42.Sita p-u duș | 42.Sita p-u duș | buc | 20 | 42.Sita p-u duș,stijca | 2400,00 |
| 43.Trecator 15/20 bronz | 43.Trecator 15/20 bronz | buc | 20 | 43.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama | 600,00 |
| 44.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 44.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | m | 50 | 44.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 9500,00 |
| 45.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | 45.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | buc | 3 | 45.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | 165,00 |
| 46.Unsoare cu grafit | 46.Unsoare cu grafit | buc | 2 | 46.Unsoare cu grafit, ambalaj 750-800gr | 160,00 |
| 47.Vas de closet complect | 47.Vas de closet complect | buc | 5 | 47.Vas de closet complect.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare) | 11500,00 |
| 48.Ventil bronz 50 | 48.Ventil bronz 50 | buc | 2 | 48.Ventil bronz 50 | 700,00 |
| 49.Vantuza profesionala | 49.Vantuza profesionala | buc | 20 | 49.Vantuza profesionala.Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner | 1200,00 |
| 50.Tava PEX-AL d-20 | 50.Tava PEX-AL d-20 | m | 100 | 50.Tava PEX-AL d-20 | 2000,00 |
| 51.Tava mp d-16.PEX-AL | 51.Tava mp d-16.PEX-AL | m | 100 | 51.Tava mp d-16.PEX-AL | 1800,00 |
| 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 10 | 52.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic | 15000,00 |
| 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 10 | 53.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm | 17000,00 |
| 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 20 | 54.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 26000,00 |
| 55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | 55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 | 55.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) | 1300,00 |
| 56.Robinet sfera d- 15 (bronz) | 56.Robinet sfera d- 15 (bronz) | buc | 20 | 56.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1600,00 |
| 57.Robinet sfera d- 20 (bronz) | 57.Robinet sfera d- 20 (bronz) | buc | 10 | 57.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1000,00 |
| 58.Robinet sfera d- 25 (bronz) | 58.Robinet sfera d- 25 (bronz) | buc | 6 | 58.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 900,00 |
| 59.Robinet sfera d- 32 (bronz) | 59.Robinet sfera d- 32 (bronz) | buc | 4 | 59.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1000,00 |
| 60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | 60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | buc | 50 | 60.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | 100,00 |
| 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | buc | 50 | 61.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | 100,00 |
| 62.Accesoro p-u fixare boiler(c-t) | 62.Accesoro p-u fixare boiler(c-t) | set | 10 | 62.SURUB FIXARE BOILER 10 X 100 CU DIBLU 14 X 80(cîte 2 buc în c-t) | 150,00 |
| 63.Dispozitiv DE taiat țava PPR,RexAL | 63.Dispozitiv DE taiat țava PPR,RexAL | buc | 1 | 63.Dispozitiv de taiat tevi PVC, PP, PU, PE, cu lama de otel si diametru de taiere 3-42mm | 250,00 |
| 64.Robinet colțar calorifer tur d-1/2 | 64.Robinet colțar calorifer tur d-1/2 | buc | 10 | 64.Robinet coltar calorif TUR 1/2"FE/FE cu garnitura, alamă | 1440,00 |
| 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | buc | 20 | 65.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | 500,00 |
| 66.Cot PPR d-20*20-90 | 66.Cot PPR d-20*20-90 | buc | 60 | 66.Cot PPR d-20*20-90 | 300,00 |
| 67.Cot PPR d-25*25-45 | 67.Cot PPR d-25*25-45 | buc | 30 | 67.Cot PPR d-25*25-45 | 150,00 |
| 68.Cot PPR d-25*25-90 | 68.Cot PPR d-25*25-90 | buc | 50 | 68.Cot PPR d-25*25-90 | 300,00 |
| 69.Cot PPR d-32*32-45 | 69.Cot PPR d-32*32-45 | buc | 10 | 69.Cot PPR d-32*32-45 | 80,00 |
| 70.Cot PPR d-32*32-90 | 70.Cot PPR d-32*32-90 | buc | 10 | 70.Cot PPR d-32*32-90 | 80,00 |
| 71.Cot PPR d-40*40-45 | 71.Cot PPR d-40*40-45 | buc | 10 | 71.Cot PPR d-40*40-45 | 100,00 |
| 72.Cot PPR d-40*40-90 | 72.Cot PPR d-40*40-90 | buc | 10 | 72.Cot PPR d-40*40-90 | 100,00 |
| 73.Manson PPR d-20 | 73.Manson PPR d-20 | buc | 30 | 73.Manson PPR d-20 | 90,00 |
| 74.Manson PPR d-25 | 74.Manson PPR d-25 | buc | 20 | 74.Manson PPR d-25 | 100,00 |
| 75.Manson PPR d-25*20 | 75.Manson PPR d-25*20 | buc | 10 | 75.Manson PPR d-25*20 | 100,00 |
| 76.Manson PPR d-32 | 76.Manson PPR d-32 | buc | 10 | 76.Manson PPR d-32 | 160,00 |
| 77.Manson PPR d-32*20 | 77.Manson PPR d-32*20 | buc | 10 | 77.Manson PPR d-32*20 | 150,00 |
| 78.Manson PPR d-32*25 | 78.Manson PPR d-32*25 | buc | 10 | 78.Manson PPR d-32*25 | 150,00 |
| 79.Manson PPR d-40 | 79.Manson PPR d-40 | buc | 10 | 79.Manson PPR d-40 | 180,00 |
| 80.Manson PPR d-40*25 | 80.Manson PPR d-40*25 | buc | 10 | 80.Manson PPR d-40*25 | 200,00 |
| 81.Manson PPR d-40*32 | 81.Manson PPR d-40*32 | buc | 7 | 81.Manson PPR d-40*32 | 140,00 |
| 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | buc | 10 | 82.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 380,00 |
| 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | buc | 10 | 83.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 350,00 |
| 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | buc | 10 | 84.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 480,00 |
| 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | buc | 10 | 85.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 450,00 |
| 86.Racord olandez PPR 32*1 FE | 86.Racord olandez PPR 32*1 FE | buc | 10 | 86.Racord olandez PPR 32*1 FE | 580,00 |
| 87.Racord olandez PPR 32*1 FI | 87.Racord olandez PPR 32*1 FI | buc | 10 | 87.Racord olandez PPR 32*1 FI | 550,00 |
| 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | buc | 6 | 88.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 540,00 |
| 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | buc | 6 | 89.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 510,00 |
| 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | m | 60 | 90.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | 1500,00 |
| 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | m | 40 | 91.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | 1200,00 |
| 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | m | 40 | 92.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | 1800,00 |
| 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | m | 40 | 93.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | 2400,00 |
| 94.Teu PPR d-20*20*20 | 94.Teu PPR d-20*20*20 | buc | 20 | 94.Teu PPR d-20*20*20 | 160,00 |
| 95.Teu PPR d-25*20*25 | 95.Teu PPR d-25*20*25 | buc | 10 | 95.Teu PPR d-25*20*25 | 100,00 |
| 96.Teu PPR d-25*25*25 | 96.Teu PPR d-25*25*25 | buc | 7 | 96.Teu PPR d-25*25*25 | 70,00 |
| 97.Teu PPR d-32*20*32 | 97.Teu PPR d-32*20*32 | buc | 6 | 97.Teu PPR d-32*20*32 | 90,00 |
| 98.Teu PPR d-32*25*32 | 98.Teu PPR d-32*25*32 | buc | 6 | 98.Teu PPR d-32*25*32 | 90,00 |
| 99.Teu PPR d-32*32*32 | 99.Teu PPR d-32*32*32 | buc | 6 | 99.Teu PPR d-32*32*32 | 90,00 |
| 100.Teu PPR d-40*20*40 | 100.Teu PPR d-40*20*40 | buc | 6 | 100.Teu PPR d-40*20*40 | 108,00 |
| 101.Teu PPR d-40*25*40 | 101.Teu PPR d-40*25*40 | buc | 6 | 101.Teu PPR d-40*25*40 | 120,00 |
| 102.Teu PPR d-40*32*40 | 102.Teu PPR d-40*32*40 | buc | 6 | 102.Teu PPR d-40*32*40 | 132,00 |
| 103.Teu PPR d-40*40*40 | 103.Teu PPR d-40*40*40 | buc | 4 | 103.Teu PPR d-40*40*40 | 100,00 |
| 104.Trecere PPR 20-1/2FI | 104.Trecere PPR 20-1/2FI | buc | 10 | 104.Trecere PPR 20-1/2FI | 350,00 |
| 105.Trecere PPR 25-3/4FE | 105.Trecere PPR 25-3/4FE | buc | 10 | 105.Trecere PPR 25-3/4FE | 380,00 |
| 106.Trecere PPR 25-3/4FI | 106.Trecere PPR 25-3/4FI | buc | 10 | 106.Trecere PPR 25-3/4FI | 400,00 |
| 107.Trecere PPR 20-1/2FE | 107.Trecere PPR 20-1/2FE | buc | 12 | 107.Trecere PPR 20-1/2FE | 456,00 |
| 108.Trecere PPR 32-1" FE | 108.Trecere PPR 32-1" FE | buc | 16 | 108.Trecere PPR 32-1" FE | 768,00 |
| 109.Vana d-100 | 109.Vana d-100 | buc | 2 | 109.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 3700,00 |
| 110.Vana d-50 | 110.Vana d-50 | buc | 4 | 110.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 5400,00 |
| 111.Vana d-80 | 111.Vana d-80 | buc | 4 | 111.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 6200,00 |
| 112.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | 112.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | buc | 1 | 112.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țeavă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm¦- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m | 1600,00 |
| 113.Surubelnita | 113.Surubelnita | buc | 7 | 113.Surubelnita.Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. | 560,00 |
| 114.Ruleta L-5m | 114.Ruleta L-5m | buc | 2 | 114.Ruleta L-5m | 160,00 |
| 115.Lanterna LED | 115.Lanterna LED | buc | 5 | 115.Lanterna LED.Soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X O) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu | 1750,00 |
| 116.Tava d-50 L-1m | 116.Tava d-50 L-1m | buc | 10 | 116.Tava d-50 L-1m | 350,00 |
| 117.Tava d-50 L-2m | 117.Tava d-50 L-2m | buc | 10 | 117.Tava d-50 L-2m | 500,00 |
| 118.Tava d-50 L-3m | 118.Tava d-50 L-3m | buc | 10 | 118.Tava d-50 L-3m | 700,00 |
| 119.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | 119.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | buc | 10 | 119.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | 1000,00 |
| 120.Țeava fonoabsorbanta d-50 L-0.5 | 120.Țeava fonoabsorbanta d-50 L-0.5 | buc | 10 | 120.Țeava fonoabsorbanta d-50 L-0.5 | 200,00 |
| 121.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | 121.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | buc | 10 | 121.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | 550,00 |
| 122.Teu alama m/pl d-20 | 122.Teu alama m/pl d-20 | buc | 6 | 122.Teu alama m/pl d-20 | 360,00 |
| 123.Teu alama m/pl d-16 | 123.Teu alama m/pl d-16 | buc | 10 | 123.Teu alama m/pl d-16 | 500,00 |
| 124.Reductie d-110*125 | 124.Reductie d-110*125 | buc | 5 | 124.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. | 300,00 |
| 125.Reductie d-52*65 | 125.Reductie d-52*65 | buc | 3 | 125.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare | 99,00 |
| 126.Revizia d-110 PVC | 126.Revizia d-110 PVC | buc | 3 | 126.Revizia d-110 PVC | 219,00 |
| 127.Dop d-110 canalizare | 127.Dop d-110 canalizare | buc | 6 | 127.Dop d-110 canalizare.PP | 90,00 |
| 128.Dop d-50 canalizare | 128.Dop d-50 canalizare | buc | 10 | 128.Dop d-50 canalizare.PP | 80,00 |
| 129.Excentric p-u WC(cauciuc) | 129.Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 5 | 129.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb | 375,00 |
| 130.Teu d-110 45 grade | 130.Teu d-110 45 grade | buc | 10 | 130.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb | 650,00 |
| 131.Teu d-110 90 grade | 131.Teu d-110 90 grade | buc | 10 | 131.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb | 600,00 |
| 132.Teu d-50 45 grade | 132.Teu d-50 45 grade | buc | 10 | 132.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb | 250,00 |
| 133.Teu d-50 90 grade | 133.Teu d-50 90 grade | buc | 10 | 133.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb | 250,00 |
| 134.Cot d-110 15 grade | 134.Cot d-110 15 grade | buc | 5 | 134.Cot d-110 15 grade | 125,00 |
| 135.Cot d-110 90 grade | 135.Cot d-110 90 grade | buc | 10 | 135.Cot d-110 90 grade | 250,00 |
| 136.Cot d-50 45 grade | 136.Cot d-50 45 grade | buc | 25 | 136.Cot d-50 45 grade | 250,00 |
| 137.Cot d-50 90 grade | 137.Cot d-50 90 grade | buc | 15 | 137.Cot d-50 90 grade | 225,00 |
| 138.Trecere d-110*50 PP | 138.Trecere d-110*50 PP | buc | 5 | 138.Trecere d-110*50 PP, reducția | 125,00 |
| 139.Trecere pt WC 110*80 | 139.Trecere pt WC 110*80 | buc | 10 | 139.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb | 550,00 |
| 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 | 140.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | 200,00 |
| 141.Filiera G1/2 | 141.Filiera G1/2 | buc | 1 | 141.Filiere pentru filetarea țeavei d-1/2 | 50,00 |
| 142.Filiera G3/4 | 142.Filiera G3/4 | buc | 1 | 142.Filiere pentru filetarea țeavei d-3/4 | 65,00 |
| 143.Filiera G1 (25mm) | 143.Filiera G1 (25mm) | buc | 1 | 143.Filiere pentru filetarea țeavei d-1 | 80,00 |
| 144.Robinet Maevscii d-15 | 144.Robinet Maevscii d-15 | buc | 8 | 144.Pentru calorifer | 120,00 |
| 145.Filet lung c-t d-25 fier | 145.Filet lung c-t d-25 fier | set | 6 | 145.sgon | 168,00 |
| 146.Filet lung c-t d-32 fier | 146.Filet lung c-t d-32 fier | set | 6 | 146.sgon | 192,00 |
| 147.Filet lung c-t d-50 fier | 147.Filet lung c-t d-50 fier | set | 4 | 147.sgon | 200,00 |
| 148.Robinet balansare d-1"alama | 148.Robinet balansare d-1"alama | buc | 6 | 148.VANA MANUALA DE ECHILIBRARE Măsurare debit cu dispozitiv Venturi. Corp din aliaj rezistent la coroziunea zincului, obturator din oțel inoxidabil.Dotat cu racorduri pentru prize de presiune. Presiune maximă de funcționare: 16 bar.Domeniu de temperatură: -20÷120°C | 10200,00 |
| 149.Racord olandez coltar 20*1/2 FI-FE | 149.Racord olandez coltar 20*1/2 FI-FE | buc | 6 | 149.alama | 570,00 |
| 150.Prelungitor 1/2*1/2 FI-FE alama L-4sm | 150.Prelungitor 1/2*1/2 FI-FE alama L-4sm | buc | 6 | 150.alama | 360,00 |
| 151 COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 31-37 mm | 151 COLIER CU GARNITURA WALRAVEN 2S EPDM, M8/M10, D 31-37 mm | buc | 25 | 151.plajă completă de diametre, garnitură striată fixată în canelurile din oțel ale colierului pentru împiedicarea deplasării, sistem de asigurare a șuruburilor pentru evitarea căderii în timpul instalării, material: oțel, galvanizat electrolitic, rezistență la temperatură de la -30 °C la +120 °C, insert de protecție acustică din cauciuc EPDM, negru, protecție la îmbătrânire, izolare acustică a manșonului conform DIN 4109. | 625,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 239 037,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La comandă, după necesități, timp de  2  zile după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2023, Incoterms DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării și până la 31 decembrie 2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS) | Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. | - Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat/Extras de înregistrare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Rechizitele bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8 | Autorizație de funcționare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 9 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 10 | Fișa tehnică/pașaport tehnic/instrucțiuni tehnice (la echipamente electrice) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 11 | Mostre – pentru evaluare | La solicitare, timp de 3 zile. (mostrele vor fi supuse testării) | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 13 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  Obligatoriu,  cuantumul  1 %, din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz:  nu este Obligatoriu, cuantumul 0% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot in parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: (022) 250-707 (serviciul achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:                                         Mihail Ciocanu                             L.Ș.