# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: __Primăria comunei Mingir_________ - IDNO: __1007601005693_____________________ - Tip procedură achiziție: __________C.O.P______________________ - Obiectul achiziției: ________Reparatii capitale_______________________ - Cod CPV: ____45200000-9 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ________________________________serviciilor de reparatie capitala [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor __sector de drum str. _Independentei [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: __________650000,00 lei___________________________________. [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumerea beneficiarului de stat 2. Organizatorul procedurii de achiziţie 3. Obiectul achiziţiilor Consolidarea provizorie a afuierilor ravenei, str. Independentei s. Mingir r-n Hincesti Etapa 1 № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Restabilirea traseului; km; 0,111. Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.; km; 0,111. 1. Etapa 1. 1.1. Lucrari de terasament. 1; TsC21B1; Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei); 100 m3; 2,09. 2; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea); 100 m3; 2,09. 3; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km (k=0.85); t; 395,16. 4; TsC51B; Lucrari la descarcare; 100 m3; 2,09. 5; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea); 100 m3; 3,06. 6; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km (k=0.85); t; 578,34. 7; TsC21B1; Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului); 100 m3; 3,06. 8; TsD01B; Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele rigolei); m3; 306,00. 9; TsD05A; Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv; 100 m3; 3,06. 10; TsG14C; Cosirea vegetatiei; 100m2; 3,90. 11; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu; 100m2; 3,60. 12; TsH09C; Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp; 100m2; 3,60. 13; TsH12B; Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna; 100m2; 3,60. 14; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu; 100m2; 2,88. 15; TsD7B1; Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (288m2); 100 m3; 0,87. 1.2. Demolarea stratului de but, pietris si nisip. 16; DI118; Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, but si alte materiale; m3; 199,50. 17; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea); 100 m3; 1,995. 18; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 438,90. 19; TsC51B; Lucrari la descarcare; 100 m3; 1,995. 20; TsC21B1; Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea stratului de nisip); 100 m3; 0,256. 21; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea); 100 m3; 0,256. 22; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 40,93. 23; TsC51B; Lucrari la descarcare; 100 m3; 0,256. 1.3. Amenajarea stratului de baza. 24; TsC03G1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea amestecului de but cu piatra sparta si alte materiale); 100 m3; 1,995. 25; TsI50A10; Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km; t; 438,90. 26; DA11B; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Asternerea stratului de baza din materiale de la demolare cu pret); m3; 199,50. 27; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului); 100 m3; 0,14. 28; TsI50A10; Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km; t; 22,46. 29; DA06A2; Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret); m3; 14,04. 1.4. Constructia rigolei prefabricate L8-5. 30; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 8,25. 31; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea); 100 m3; 0,083. 32; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 15,59. 33; TsC51B; Lucrari la descarcare; 100 m3; 0,083. 34; TsE03B; Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului si taluzurilor); 100m2; 3,197. 35; PI06A; Incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea rigolelor de la santierul beneficiarului); buc; 18,00. 36; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 70,20. 37; Dl123; Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L8-5, 5970x1160x1000mm) 18buc; m3; 28,08. 38; Dl119; Consolidari din mortar de ciment; m3; 3,60. 39; Dl121; Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri; m2; 703,80. 40; TsC03F1; Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului); 100 m3; 0,014. 41; TsI50A10; Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km; t; 2,30. 42; DA06A2; Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret); m3; 1,44. 43; Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (cascade); m3; 1,59. 44; Dl119; Consolidari din mortar de ciment; m3; 0,53. 45; Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi); m3; 1,06. 1.5. Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m. 46; DI95; Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km); 100 m3; 0,15. 47; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 6,32. 48; TsC02D1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual); 100 m3; 0,063. 49; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 11,90. 50; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului); 100m2; 0,11. 51; TsE03B; Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor); 100m2; 0,26. 52; TsC54C; Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm); m3; 2,16. 53; PC02A; Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane; m2; 20,80. 54; PD04A; Montarea armaturilor AI; kg; 8,29. 55; PD04A; Montarea armaturilor AIII; kg; 603,84. 56; AcE01A; Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6; m3; 6,38. 1.6. Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m. 57; DI95; Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km); 100 m3; 0,643. 58; TsA20B; Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu; m3; 27,56. 59; TsC02D1; Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual); 100 m3; 0,276. 60; TsI50A1; Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km; t; 52,09. 61; TsE01B; Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului); 100m2; 0,397. 62; TsE03B; Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor); 100m2; 1,934. 63; TsC54C; Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm); m3; 7,94. 64; PC02A; Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane; m2; 155,80. 65; PD04A; Montarea armaturilor AI; kg; 31,86. 66; PD04A; Montarea armaturilor AIII; kg; 4 096,26. 67; AcE01A; Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6; m3; 35,76. 68; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier); kg; 168,47. 1.7. Montarea placilor prefabricate din beton armat. 69; DI124; Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi prefabricate tip P9/2-15b, 1495mm x 1160mm x 120mm) 8buc; m3; 1,68. 70; Dl119; Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi); m3; 1,20.

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: __________________________________________________________________

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: ________________________________ - Adresa: _____Primăria Mingir_______________________________ - Tel: ____0269-76-2-36, 2-82____ - Fax: ___0269-76-2-38, 2-82_____ - E-mail: ___valentinacires69@gmail.com________ - Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Chițanu Ilie____________ - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: - pînă la: [1100] - pe: [7 zile] - pe adresa: [Primaria comunei Mingir, rn.Hincesti, s.Mingir]. Ofertele întîrziatevor fi respinse. - Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut]. - Termenul de valabilitate a ofertelor: [7 zile]. - Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ] Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Primăria Mingir - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ________650000,00_________

Conducătorul grupului de lucru:  _Chițanu Ilie__________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.__0269-76-2-36, 2-82___