Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica. Demontarea АЕЕ.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33-04-009-2 (k=0,6) | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (демонтаж АС-1х70мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |