Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «CONSUMABILE MEDICALE(PROFIL  NEUROCHIRURGICAL) » prin procedura de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1684148945986/ 21080398

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/Contracte/Plan%20trimestrial%20de%20achzitii%20-%202023.pdf

- Denumireaautoritățiicontractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Număruldetelefon/fax:(022) 250-809, Colbasiuc Cristina- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail șipagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.mdhttp://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr/od | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | 1. Bandaj tubular de fixare tip plasă Stulpa-Fix | buc | 100 | 1. Bandaj tubular pentru fixare tip plasă cu elasticitate ridicată. Facilitează fixarea pansamentelor în deferite regiuni ale corpului. Poate fi tăiat fără a se destrama. Fără cusături. Lungime 25m. Sterilizabil (cu aburi). Mărime 5, pentru regiunea capului. | 25000 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Dren ventricular | buc | 10 | 2. Steril. Standart cerebral din silicon, impregnat cu Barium. Fara deflector. Lungimea 250-350 mm. Diametru intern 1,3-1,5 mm. Diametru extern 2,5-2,8 mm. | 18000 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Ciment pentru Neurochirurgie | buc | 20 | 3. Ciment osos radioopac, cu vâscozitate medie conțină antibioticul aminoglicozidic gentamicină. Conține dioxid de zirconiu mediu de contrast cu raze X. Pentru vizibilitate în câmpul operator, culoarat verde pe bază de complec și de clorofilă-cupru (E141). | 38000 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Comprese Mepore | buc | 100 | 4. Pansament steril Mepore 6x7cm, absorbant, adeziv hipoalergen, repelent la fluide pe exterior. Radioparent | 350 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Comprese Mepore | buc | 50 | 5. Pansament steril Mepore 9x10cm, absorbant, adeziv hipoalergen, repelent la fluide pe exterior. Radioparent | 325 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Comprese Mepore | buc | 50 | 6. Pansament steril Mepore 9x20cm, absorbant, adeziv hipoalergen, repelent la fluide pe exterior. Radioparent | 550 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Hemostat absorbabil (de tip Surgicel) | buc | 12 | 7. Hemostat de celuloză regenerată oxidată. Dimensiuni: 0,5 in x 2 in (1.3cm x 5.1cm). Steril. Ambalat individual. | 13200 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Matricea hemostatică (Floseal) | buc | 10 | 8. Constă dintr-o componentă matrice de gelatină derivată din bovine, o componentă Trombină de origină umană, un vârf de aplicator standard de 6 cm și un vârf de aplicator maleabil (este inclus pentru a facilita livrarea la locul de tratat) de 13 cm. Seringă cu soluție de clorură de sodiu 0,9% și un adaptor pentru flacon pentru reconstruire fără ace. Steril. Seringa 5 ml. | 30000 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Plastic Protacril M | trusa | 20 | 9. Întărire rapidă de tip pulbere-lichid. Plastic Protacryl-M contine: pulbere Protacryl-M - 160,0 gr., Protacryl-M lichid - 100,0 gr., Lac separator Isokol - 69 - 50,0 gr., lipici dicloroetan - 40,0 gr.(Trusa) | 9000 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Set pentru drenaj lombar al LCR | set | 20 | 10. Steril. Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil cu vârful îndoit pentru a permite trecerea cateterului sub piele în timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon. (SET) | 20000 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Sistem inchis de colectare pentru lichid cefalo- rahidian | buc | 20 | 11. Steril. Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și filtru hidrofob. Colectorul este gradat ceea ce permite calculul debitului LCR. Rezervorul e montat pe o placa gradată. Tuburi de drenaj cu o supapă anti - reflux și o clemă. Conține robinete cu 3 căi pentru prelevarea de analize, administrarea de medicamente, precum și monitorizarea presiunii intracraniene. Punga de drenaj vol 600ml de unică folosință. | 26000 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) | buc | 15 | 12. Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (abdominal), lungime 1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular, lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 550mm. | 105000 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) | buc | 5 | 13. Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm. | 35000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 311 425,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilorşi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu este cazul.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:La comandă, după necesități, în termen de 10    zile după efectuarea comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descriereacriteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelulminim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat ISO 13485/CE | -Copie confirmata prin semnatura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire CONTULUI BANCAR | -Copie confirmata prin semnatura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului: | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau 2)transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) 3) Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorul economic). Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/ucorupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |
| 12 | Mostre: | Operatorul economic se obligă să prezente mostre, la solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile. | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după cazemisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului economic);cuantumul 5% cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1 %.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- pânăla: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender/ pedata de: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturareaelectronică | Se acceptă |
| Plățileelectronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):__Nu__.

- Alte informații relevante:------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Mihail Ciocanu.