Anexa 1

Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (9000 Btu/h)

| Capcitatea de răcire (Btu / h) | minim |  | 2.5 (0.600-2.70) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capcitatea termică (Btu / h) | minim |  | 2.80 (0.600-3.20) |
| Clasa de energie încălzire | minim |  | A ++ |
| Clasa de energie răcire | minim |  | A + |
| Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| Debit de aer (m³ / h) (Max/mediu/minim) | minim |  | 480/360/250 |
| Sunet la nivel Interior (H.M.L.) (dB (A)) | maxim |  | 29/34/40 |
| Tip: Compresor | - |  | rotativ |
| Greutate netă unitate interioară (Kg) | minim |  | 8 |
| Greutate netă unitate exterioară (Kg) | minim |  | 26 |
| Lichid de răcire | - |  | R410A |
| Garanție | minim |  | 36 luni |

.

Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (12000 Btu/h)

| Capcitatea de răcire (Btu / h) | minim |  | 3.50 (1.00-4.50) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capcitatea termică (Btu / h) | minim |  | 4.0 (0.70-5.80) |
| Clasa de energie încălzire | minim |  | A ++ |
| Clasa de energie răcire | minim |  | A + |
| Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| Debit de aer (m³ / h) (Max/mediu/minim) | minim |  | 600/470/370 |
| Sunet la nivel Interior (H.M.L.) (dB (A)) | maxim |  | 40/50/55 |
| Tip: Compresor | - |  | rotativ |
| Greutate netă unitate interioară (Kg) | minim |  | 9 |
| Greutate netă unitate exterioară (Kg) | minim |  | 35 |
| Lichid de răcire | - |  | R410A |
| Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (18000 Btu/h)

| Capcitatea de răcire (Btu / h) | minim |  | 7.00 (1.80-7.50) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capcitatea termică (Btu / h) | minim |  | 7.20 (2.00-8.20) |
| Clasa de energie încălzire | minim |  | A ++ |
| Clasa de energie răcire | minim |  | A + |
| Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| Debit de aer (m³ / h) (Max/mediu/minim) | minim |  | 800/700/510 |
| Sunet la nivel Interior (H.M.L.) (dB (A)) | maxim |  | 37/42/55 |
| Tip: Compresor | - |  | rotativ |
| Greutate netă unitate interioară (Kg) | minim |  | 10 |
| Greutate netă unitate exterioară (Kg) | minim |  | 44 |
| Lichid de răcire | - |  | R410A |
| Garanție | minim |  | 36 luni |