## LIsta de distribuție
Nr Lot | Denumirea | Specificaţie tehnică | Unitatea de măsura | Pret estimativ | IMC | AMT Botanica | AMT Buiucani | AMT Centru | AMT Ciocana | AMT Râșcani | Centrul de plasament pentru persoane în vărstă mun Chișinău | SCR Timofei Moșeanaga | SCM Gh.Paladi | SCPsihiatrie | SCM Arh.Mihail | SCM Sf.Treime | SCFtiziopneumonologie | CNAMUP | IFP Chiril Draganiuc | Icardiologie | IMU | IOncologic | SCMBCC | CMF Bălți | CMF Florești | CS Cahul | CS Călărași | CS Drochia | CS Orhei Nr.1 | CS Nisporeni | CS Strășeni | CS Ștefan-Vodă | CS Vulcănești | SR Anenii Noi | SR Cahul | SR Cantemir | SR Ceadîr-Lunga | SR Cimișlia | SR Comrat | SR Dondușeni | SR Fălești | SR Florești | SR Glodeni | SR Hîncești | SR Ialoveni | SR Rezina | SR Rîșcani | SR Sîngerei | SR Ungheni | SR Ștefan-Vodă | SR Telenești | SR Vulcănești | TOTAL Cantitate | Suma
1 | Aleze de unica folosinta 60x60 cm | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc | Bucată | 3 | [15 empty] | 3000 |  | 6000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 750 | [21 empty] | 9850 | 29550
2 | Aleze de unica folosinta 60x90 cm | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc | Bucată | 5 | 2430 |  |  |  | 6000 |  |  | 40000 | [7 empty] | 1000 |  | 10700 |  |  |  |  | 500 | [25 empty] | 60630 | 303150
3 | Aleze de unica folosinta 90x90 cm | Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc | Bucată | 5 | [17 empty] | 3600 |  |  |  |  | 100 | [25 empty] | 3700 | 18500
4 | Cateter ombilical 3.5 Fr | Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 3,5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 9.6 | [37 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 48
5 | Cateter ombilical 4 Fr | Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 4 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 9.6 | [37 empty] | 5 |  |  | 20 | [7 empty] | 25 | 240
6 | Cateter ombilical 5 Fr | Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 9.6 | [37 empty] | 5 |  |  | 20 | [7 empty] | 25 | 240
7 | Cateter ombilical 6 Fr | Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 5 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 9.6 | 80 | [47 empty] | 80 | 768
8 | Cateter ombilical 8 Fr | Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 8 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 14.4 | 100 | [44 empty] | 10 |  |  | 110 | 1584
9 | Cateter ombilical 10 Fr | Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm, diametru 10 Fr - flexibil, termosenzitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril | Bucată | 14.4 | [45 empty] | 10 |  |  | 10 | 144
10 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 14 F | 1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [10 empty] | 200 | [22 empty] | 150 | [14 empty] | 350 | 16450
11 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 16 F | 1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [10 empty] | 200 | [19 empty] | 200 | [16 empty] | 50 | 450 | 21150
12 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 18 F | 1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [10 empty] | 200 | [19 empty] | 800 | [14 empty] | 20 |  | 50 | 1070 | 50290
13 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 20 F | 1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [30 empty] | 1000 |  |  | 250 | [11 empty] | 20 | 30 |  | 1300 | 61100
14 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 22 F | 1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [33 empty] | 250 | [9 empty] | 50 |  | 20 | 30 |  | 350 | 16450
15 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 24 F | 1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [30 empty] | 1500 |  |  | 300 | [9 empty] | 50 |  | 20 | 30 |  | 1900 | 89300
16 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 26 F | 1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [33 empty] | 300 | [9 empty] | 50 |  | 20 |  |  | 370 | 17390
17 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 28 F | 1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [45 empty] | 20 |  |  | 20 | 940
18 | Cateter p/u aspiratie si drenaj Redon 30 F | 1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala de tip Redon; . cu vacuum control; | Bucată | 47 | [45 empty] | 20 |  |  | 20 | 940
19 | Cateter toracic cu trocar 14FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr. | Bucată | 60 | [7 empty] | 10 | [40 empty] | 10 | 600
20 | Cateter toracic cu trocar 16FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr. | Bucată | 60 | [7 empty] | 10 | [40 empty] | 10 | 600
21 | Cateter toracic cu trocar 18FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18 Fr. | Bucată | 60 | [14 empty] | 40 | [18 empty] | 50 | [14 empty] | 90 | 5400
22 | Cateter toracic cu trocar 20FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr. | Bucată | 60 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 80 | [18 empty] | 50 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 240 | 14400
23 | Cateter toracic cu trocar 22FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 22 Fr. | Bucată | 60 | [43 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 600
24 | Cateter toracic cu trocar 24FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr. | Bucată | 60 | [14 empty] | 30 | [18 empty] | 50 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 90 | 5400
25 | Cateter toracic cu trocar 26FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr. | Bucată | 60 | [14 empty] | 40 | [28 empty] | 10 |  |  |  |  | 50 | 3000
26 | Cateter toracic cu trocar 28FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 28 Fr. | Bucată | 60 | [14 empty] | 30 | [33 empty] | 30 | 1800
27 | Cateter toracic cu trocar 29FR | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 29 Fr. | Bucată | 60 | [30 empty] | 50 | [17 empty] | 50 | 3000
28 | Cateter subclav nr. 0,6 mm | Cateter subclav 0,6mm x1,3mm, lungimea 100-140mm, cu ac | Bucată | 22 | 300 | [17 empty] | 5 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  |  | 50 | 365 | 8030
29 | Cateter subclav nr. 1,0 mm | Cateter subclav 1,00mmx1,7mmm, lungimea 100-140mm, cu ac | Bucată | 22 | [32 empty] | 300 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 15 |  |  | 50 | 385 | 8470
30 | Cateter subclav nr. 1,4 mm | Cateter subclav 1,4mmx2,0mmm ,lungimea 100-140mm, cu ac | Bucată | 22 | [29 empty] | 200 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 245 | 5390
31 | Cearsaf medical steril 200*160 cm | Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m² . Material nețesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual | Bucată | 30 | [25 empty] | 300 | [14 empty] | 700 | [7 empty] | 1000 | 30000
32 | Cearsaf medical 200 x 100 cm | Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m² . | Bucată | 13 | [5 empty] | 14000 | [20 empty] | 200 | [21 empty] | 14200 | 184600
33 | Clemă pentru cordonul ombilical | Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite,care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual. | Bucată | 2 | 4000 | [7 empty] | 8800 | [16 empty] | 60 |  |  |  | 300 |  |  | 1000 | [10 empty] | 400 |  |  |  |  | 14560 | 29120
34 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485 | Bucată | 8.87 |  | 8500 |  |  |  | 2500 |  | 500 | [7 empty] | 4000 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 100 | 300 |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 1000 | [12 empty] | 1500 |  |  | 23900 | 211993
35 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 10 l | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486 | Bucată | 7 | [5 empty] | 7900 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 1300 | 100 |  |  | 1000 | [21 empty] | 21800 | 152600
36 | Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l | Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la actiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487 | Bucată | 11.98 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 400 | [12 empty] | 800 |  | 500 | 300 |  | 1000 |  |  |  |  | 500 | [12 empty] | 1500 |  |  | 7000 | 83860
37 | Lame pentru bisturiu nr 10 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10- compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 800 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 4600 | [30 empty] | 8400 | 8820
38 | Lame pentru bisturiu nr 11 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.11- compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 2900 |  |  |  | 500 |  |  | 7000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 300 | [16 empty] | 500 | [15 empty] | 13200 | 13860
39 | Lame pentru bisturiu nr 12 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.12- compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 200 | [47 empty] | 200 | 210
40 | Lame pentru bisturiu nr 15 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.15- compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 2800 |  |  | 300 | 500 |  |  | 2800 |  |  |  | 1000 | [32 empty] | 500 |  |  |  | 7900 | 8295
41 | Lame pentru bisturiu nr 18 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.15- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 800 |  |  | 400 | 200 | [43 empty] | 1400 | 1470
42 | Lame pentru bisturiu nr 20 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.20- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 800 | [6 empty] | 3600 | [34 empty] | 400 |  | 1500 |  |  |  | 6300 | 6615
43 | Lame pentru bisturiu nr 21 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.21- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 800 |  |  |  | 1000 | 600 | [5 empty] | 5000 | [18 empty] | 1000 |  | 1000 | [15 empty] | 9400 | 9870
44 | Lame pentru bisturiu nr 22 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.22- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | 800 | 3200 |  | 800 | 400 | 800 |  | 6400 |  |  | 3700 |  |  |  |  | 2000 |  | 7000 | [8 empty] | 600 |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 500 | 2000 | 200 |  |  |  | 5000 | 1400 |  | 600 | 1000 | 1500 |  |  |  | 40900 | 42945
45 | Lame pentru bisturiu nr 23 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.23- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 |  |  |  | 800 | 500 | 800 |  | 4000 |  |  | 2200 | 5000 | [18 empty] | 4300 |  |  | 500 | 2000 | 200 | [6 empty] | 400 | [5 empty] | 20700 | 21735
46 | Lame pentru bisturiu nr 24 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.24- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 |  |  |  | 200 | 500 | [37 empty] | 200 | [5 empty] | 900 | 945
47 | Lame pentru bisturiu nr 25 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.25- compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucată termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea mânerului. 6.Ambalate în cutii până la 100 buc. | Bucată | 1.05 | [40 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 1050
48 | Muşama medical 85cm | Muşama medical tip-A în rulon, lăţime 85cm±5cm, rulon nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac | metru | 31 | 550 | [6 empty] | 600 | 3033 | [8 empty] | 350 | [7 empty] | 40 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 100 |  |  |  | 5173 | 160363
49 | Periuța citologică Cervex Brush | Periuța citologică Cervex Brush , plastic și partea superioară cu periuta din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip bradut) pentru a fi mai usor de suportat de catre pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăti. | Bucată | 2.86 |  | 14500 |  | 8000 | [16 empty] | 2000 | 2800 |  | 5000 |  | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  |  | 500 | [7 empty] | 400 | [7 empty] | 39200 | 112112
50 | Periuța citologică sterile | Cito-periute sterile , ambalat individual, de unica folosinta din plastic pentru recoltari in ginecologice. Lungime: min 20 cm. Material: Polietilena. Partea superioara: peri flexibili nylon (tip Perie sau Rimmel). Sterilizate cu oxid de etilena. În cutii de până la 200 bucăti. | Bucată | 2 | 5000 | 2000 | [23 empty] | 500 | [22 empty] | 7500 | 15000
51 | Prezervative, p/u USG | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate. | Bucată | 2.3 | 10000 | 5300 | 8000 |  |  | 7300 |  | 600 |  |  | 100 | [6 empty] | 1600 | [7 empty] | 400 |  |  |  |  | 3000 | [9 empty] | 1200 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 38500 | 88550
52 | Robinet tridirecţional steril | Robinet tridirecţional steril, 3-directionale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex | Bucată | 5 | 2380 | [6 empty] | 40000 | 11200 | 30 | 2000 | 3000 |  |  | 600 | 4000 | 16000 | 12500 | [11 empty] | 500 | 1000 |  | 300 | 350 |  |  | 50 | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 94110 | 470550
53 | Servetele cu alcool 42.5 mmx 42.5 mm | Salfete imbibate cu alcool 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată. | Bucată | 0.324 |  | 975000 |  | 97500 | [22 empty] | 5000 | [21 empty] | 1077500 | 349110
54 | Servetele cu alcool 65 mm x30 mm | Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 bucată. | Bucată | 0.3 | [9 empty] | 345000 | [18 empty] | 5000 | [19 empty] | 350000 | 105000
55 | Servetele cu alcool 110 mm*200 mm | Servetele antibacteriale cu alcool 70-80% in cutie plastica, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm, | Bucată | 0.5 |  | 302500 |  |  |  | 172000 | [20 empty] | 10000 | [21 empty] | 484500 | 242250
56 | Scutece-adulți S | Mărimea S diametru taliei 50-80cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului | Bucată | 5.2 | [14 empty] | 900 |  | 2500 | [31 empty] | 3400 | 17680
57 | Scutece-adulți M | Mărimea M diametru taliei 80-115cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului | Bucată | 6 |  |  |  |  | 7500 |  | 20000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  | 1800 |  | 7500 | 1000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 900 |  |  |  |  | 300 | [15 empty] | 1500 |  | 48800 | 292800
58 | Scutece-adulți L | Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului | Bucată | 6 |  |  |  |  | 3000 |  | 30000 | 8000 |  | 7000 | 200 | 7000 | 3000 |  |  | 3000 | 9000 | 5000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 900 |  |  |  |  | 300 | [15 empty] | 1500 |  | 78200 | 469200
59 | Scutece-adulți XL | Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm, unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului | Bucată | 7 |  |  |  |  | 600 |  | 20000 | 6000 | [14 empty] | 300 | [25 empty] | 26900 | 188300
60 | Scutece-copii 2-5kg | Scutece pentru copii, 2-5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritatiile pielii. | Bucată | 2 | 200 | [6 empty] | 1000 | [40 empty] | 1200 | 2400
61 | Scutece-copii 4-9kg | Scutece pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritatiile pielii. | Bucată | 3 | 2300 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1200 | [35 empty] | 4500 | 13500
62 | Scutece-copii 7-14kg | Scutece pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritatiile pielii. | Bucată | 2 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 2400 | [35 empty] | 3400 | 6800
63 | Seringă Jane 120-150 ml | 1.Mărimea: 120-150 ml 2.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | Bucată | 7 | [17 empty] | 1000 | [30 empty] | 1000 | 7000
64 | Seringă Jane 60 ml (steril) | 1.Mărimea: 60 ml 2.Steril 3.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | Bucată | 5 | [17 empty] | 1500 | [30 empty] | 1500 | 7500
65 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie | Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Clinic curat. | Bucată | 52.8 | [8 empty] | 20 |  | 2000 | [5 empty] | 20000 | [12 empty] | 300 | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 22325 | 1178760
66 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril | Bucată | 60.95 | [8 empty] | 4000 | [39 empty] | 4000 | 243800
67 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere,Flux >100ml/min | Bucată | 190 | [16 empty] | 2500 | [31 empty] | 2500 | 475000
68 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16, cu cablu ECG | Set cateter G14-G16 monolumen -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului +aparat de ghidare, Flux >100ml/min | Bucată | 230 | [16 empty] | 1000 | [31 empty] | 1000 | 230000
69 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 14G cu depărtător pentru piele | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14G diametru 2,1 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele | Bucată | 170 | [17 empty] | 200 | [30 empty] | 200 | 34000
70 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16G cu depărtător pentru piele | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16G diametru 1,7 mm, lungimea 20 cm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele | Bucată | 170 | [17 empty] | 200 | [30 empty] | 200 | 34000
71 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie | Bucată | 405 | [11 empty] | 500 | [36 empty] | 500 | 202500
72 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G | Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6-8,5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 70-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 250 | [7 empty] | 1400 | [40 empty] | 1400 | 350000
73 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 18G cu depărtător pentru piele | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18G diametru 1,4 mm, lungimea 20 cm, Ac 20G, lungimea 50 mm conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89mmx 50cm, depărtător pentru piele | Bucată | 170 | [17 empty] | 100 | [30 empty] | 100 | 17000
74 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligator.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | Bucată | 291.4 | [10 empty] | 150 | [37 empty] | 150 | 43710
75 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | Bucată | 277.3 | [10 empty] | 150 |  |  |  | 50 | [33 empty] | 200 | 55460
76 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | Bucată | 206.4 | [10 empty] | 150 | [37 empty] | 150 | 30960
77 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type | Set cateter Y-type bilumunal G14 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere,Flux >100ml/min | Bucată | 203 | [16 empty] | 700 | [31 empty] | 700 | 142100
78 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16G, cu cablu ECG | Set cateter cu 2 canale G16-componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Cablu ECG pentru verificarea pozitiei cateterului, Flux >100ml/min | Bucată | 200 | [16 empty] | 600 | [31 empty] | 600 | 120000
79 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G | Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 60-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 300 | [7 empty] | 1200 | 345 |  |  | 100 | [36 empty] | 1645 | 493500
80 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G, l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie | Bucată | 462.5 | [11 empty] | 500 | [36 empty] | 500 | 231250
81 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 250 | [7 empty] | 200 | [40 empty] | 200 | 50000
82 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 250 | [7 empty] | 200 | [40 empty] | 200 | 50000
83 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal G14 | Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min,50ml/min | Bucată | 300 | [16 empty] | 1000 | [31 empty] | 1000 | 300000
84 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G | Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) 50-120ml/min. 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 300 | [7 empty] | 1300 |  |  |  | 100 | [36 empty] | 1400 | 420000
85 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18 G (pentru hemodializa) | Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. | Bucată | 300 | [7 empty] | 700 | [40 empty] | 700 | 210000
86 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G, l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. FIxatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) | Bucată | 528 | [8 empty] | 585 |  |  | 300 | [36 empty] | 885 | 467280
87 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm) compatibil cu adaptorul existent in sectii Terapie intensiva si Anesteziologie | Bucată | 750 | [11 empty] | 150 | [36 empty] | 150 | 112500
88 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F, 10cm, monolumen, steril, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | [37 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 1162
89 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | 370 | [29 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 405 | 94122
90 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | 250 | [29 empty] | 40 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 310 | 72044
91 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 5F | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 5F, 20cm, monolumen, steril, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | 80 | [29 empty] | 100 |  |  | 5 | 2 |  |  | 50 | [10 empty] | 237 | 55078.8
92 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 6F, 20cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | [30 empty] | 200 |  |  | 40 | 25 |  |  | 50 |  | 100 |  | 10 |  | 50 |  |  |  |  | 475 | 110390
93 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F, 20 cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 40 | [15 empty] | 200 |  |  | 40 | 50 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 380 | 88312
94 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 8F | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 8F, 20 cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic | Bucată | 232.4 | [14 empty] | 80 | [18 empty] | 40 | 25 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 165 | 38346
95 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale | 1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 36 | [7 empty] | 200 | [40 empty] | 200 | 7200
96 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale | 1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 43 | [7 empty] | 200 | [40 empty] | 200 | 8600
97 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale | 1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 36 | [7 empty] | 150 | [40 empty] | 150 | 5400
98 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 12 (F) două canale | 1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 24 | [17 empty] | 20 | [30 empty] | 20 | 480
99 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 14 (F) două canale | 1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 24 | [17 empty] | 20 | [30 empty] | 20 | 480
100 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 16 (F) două canale | 1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 24 | [17 empty] | 20 | [30 empty] | 20 | 480
101 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 43 | [7 empty] | 590 | [40 empty] | 590 | 25370
102 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 18 (F) două canale | 1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 24 | [11 empty] | 700 | [5 empty] | 120 | [30 empty] | 820 | 19680
103 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale | 1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 43 | [7 empty] | 1000 | [40 empty] | 1000 | 43000
104 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 20 (F) două canale | 1.dimensiuni: CH 120, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 24 | [11 empty] | 700 | [5 empty] | 50 | [30 empty] | 750 | 18000
105 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale | 1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 43 | [7 empty] | 900 | [40 empty] | 900 | 38700
106 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 (F) trei canale | 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 43 | [7 empty] | 500 | [9 empty] | 500 | [30 empty] | 1000 | 43000
107 | Sonda (cateter) urinara Foley CH 24 (F) trei canale | 1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | Bucată | 43 | [7 empty] | 80 | [9 empty] | 150 | [30 empty] | 230 | 9890
108 | Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale | 1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | Bucată | 43 | [7 empty] | 20 | [40 empty] | 20 | 860
109 | Teste pentru sarcina | Teste p/u determinarea sarcinei.ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic. | Test | 3.46 | 20 |  |  |  |  | 250 |  |  | 1470 | [16 empty] | 600 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 200 | [7 empty] | 2640 | 9134.4
110 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 2 | 2, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 18 | [29 empty] | 5 | [18 empty] | 5 | 90
111 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 2.5 | 2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 18 | 10 | [33 empty] | 5 | [13 empty] | 15 | 270
112 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.0 | 3., material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 18 | 60 | [28 empty] | 5 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 75 | 1350
113 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5 | 3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 45 | 215 | [6 empty] | 10 | [21 empty] | 5 | [18 empty] | 230 | 10350
114 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0 | 4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 45 | 515 | [6 empty] | 35 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 15 | [13 empty] | 575 | 25875
115 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5 | 4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 45 | 865 | [6 empty] | 40 | [25 empty] | 5 | [14 empty] | 910 | 40950
116 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0 | 5.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 855 | [6 empty] | 65 | [9 empty] | 20 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 15 |  |  | 25 | [8 empty] | 25 |  | 1015 | 10150
117 | Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5 | 5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 855 | [6 empty] | 20 | [25 empty] | 5 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 25 |  | 930 | 9300
118 | Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0 | 6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 435 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 50 | [11 empty] | 5 | 30 |  |  | 5 | 25 |  | 10 | 100 | [8 empty] | 100 |  | 1795 | 17950
119 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5 | 6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 335 | [6 empty] | 80 |  |  | 50 |  |  |  |  | 5 |  | 50 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 845 | 8450
120 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0 | 7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 335 | [6 empty] | 200 | 2500 |  |  | 1500 |  |  | 20 | 10 |  | 200 | [11 empty] | 40 | 150 | 100 |  | 70 | 300 |  | 20 | 175 | [5 empty] | 70 |  |  | 175 |  | 5865 | 58650
121 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5 | 7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 325 | [6 empty] | 1700 | 2000 |  | 500 | 2500 |  |  |  | 100 |  | 2000 | [11 empty] | 40 | 300 | 100 |  | 80 | 400 |  | 80 | 175 | [5 empty] | 70 | 100 |  | 175 |  | 10645 | 106450
122 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0 | 8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | 105 | [6 empty] | 3500 | 1000 | 10 | 500 | 2500 |  |  | 20 | 200 |  | 2500 | [11 empty] | 50 | 500 |  |  | 80 | 400 |  | 10 | 250 |  |  |  | 20 |  | 70 |  |  | 250 |  | 11965 | 119650
123 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5 | 8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | [7 empty] | 4000 | 300 | 10 | 100 | 1500 |  |  | 30 | 200 |  | 500 | [11 empty] | 40 | 150 |  |  | 40 | 100 |  |  | 250 |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 250 |  | 7500 | 75000
124 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0 | 9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 10 | [7 empty] | 730 |  |  | 100 |  |  |  | 25 | 10 |  | 100 | [11 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 50 |  | 1115 | 11150
125 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.5 | 9,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 23 | [17 empty] | 50 | [16 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  | 140 | 3220
126 | Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0 | 10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | Bucată | 45 | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 20 | [15 empty] | 50 | [17 empty] | 150 | 6750
127 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2 | 2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 12 | 20 | [7 empty] | 50 | [39 empty] | 70 | 840
128 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5 | 2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 380 | [6 empty] | 20 | 92 | [39 empty] | 492 | 4920
129 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3 | 3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 7.44 | 610 | [7 empty] | 142 | [39 empty] | 752 | 5594.88
130 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5 | 3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 520 | [6 empty] | 25 | 110 | [23 empty] | 1000 | 3 | [14 empty] | 1658 | 16580
131 | Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0 | 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 70 | 305 | [6 empty] | 150 | 65 | [39 empty] | 520 | 36400
132 | Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5 | 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 70 | 65 | [6 empty] | 200 | [40 empty] | 265 | 18550
133 | Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0 | 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 70 | 25 | [6 empty] | 25 | [40 empty] | 50 | 3500
134 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5 | 5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 25 | [6 empty] | 45 | [40 empty] | 70 | 700
135 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 6 | 6, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 15 | [47 empty] | 15 | 150
136 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 6.5 | 6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 15 | [47 empty] | 15 | 150
137 | Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 7 | 7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | Bucată | 10 | 5 | [47 empty] | 5 | 50
138 | Tub traheostomic cu manjetă Nr. 7 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O | Bucată | 54 | [7 empty] | 15 | [25 empty] | 2 | [14 empty] | 17 | 918
139 | Tub traheostomic cu manjetă Nr. 7.5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O | Bucată | 100 | [17 empty] | 120 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 127 | 12700
140 | Tub traheostomic cu manjetă Nr. 8.0 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O | Bucată | 100 | [7 empty] | 30 |  |  | 5 | 100 | [5 empty] | 500 | [15 empty] | 2 | 5 | [8 empty] | 5 | 10 |  |  |  | 657 | 65700
141 | Tub traheostomic cu manjetă Nr. 8.5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O | Bucată | 100 | [7 empty] | 30 |  |  | 5 | 35 | [5 empty] | 500 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 577 | 57700
142 | Tub traheostomic cu manjetă Nr. 9 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manjeta pina la 20 mm H2O | Bucată | 100 | [11 empty] | 35 | [5 empty] | 50 | [30 empty] | 85 | 8500
10961134.08

## Test-Indicator
Nr Lot | Denumirea | Specificaţie tehnică | Unitatea de măsura | Pret estimativ | IMC | AMT Botanica | AMT Centru | AMT Ciocana | AMT Râșcani | SCR Timofei Moșeanaga | SCPsihiatrie | SCM Arh.Mihail | SCM Sf.Treime | Icardiologie | IOncologic | SCMBCC | CMF Bălți | CMF Florești | CS Cahul | CS Călărași | CS Orhei Nr.1 | CS Nisporeni | CS Ștefan-Vodă | SR Cahul | SR Ceadîr-Lunga | SR Dondușeni | SR Fălești | SR Ialoveni | SR Rîșcani | SR Sîngerei | SR Ungheni | SR Telenești | TOTAL Cantitate | Suma
110 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [8 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
111 | Test-indicator sterilizare 120°/45 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [5 empty] | 2000 | [20 empty] | 3000 |  | 5000 | 750
112 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  |  | 2000 | [24 empty] | 2000 | 300
113 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 1000 | [27 empty] | 1000 | 150
114 | Test-indicator sterilizare121/5 min Extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 5 min. Extern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [10 empty] | 4000 | [17 empty] | 4000 | 600
115 | Test-indicator sterilizare121/20 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 600 | [27 empty] | 600 | 90
116 | Test-indicator sterilizare121/20 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [5 empty] | 2000 |  |  | 30000 | [19 empty] | 32000 | 4800
117 | Test-indicator sterilizare121/45 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 45 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [8 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
118 | Test-indicator sterilizare121/45 min Extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 45 min. Extern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [8 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
119 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 190000 |  |  | 5000 | 2000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 15000 | 10000 |  | 40000 | 20000 | 54000 |  | 35000 | 20000 | 422000 | 63300
120 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 1500 |  |  | 5000 | 7000 | 20000 |  | 50000 | 6000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 6000 |  | 30000 |  | 20000 | 8000 | 10000 |  | 20000 | 5000 | 189500 | 28425
121 | Test-indicator sterilizare 132°/ 22 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 22 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 86000 | [20 empty] | 106000 | 15900
122 | Test-indicator sterilizare 132° / 22 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 22 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  | 30000 | [25 empty] | 30000 | 4500
123 | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [11 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 2000 | 300
124 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  |  | 5000 | 7000 |  |  |  | 3000 | [19 empty] | 15000 | 3000
125 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  | 10000 |  | 5000 | 47000 |  |  |  | 170000 |  | 2000 | [17 empty] | 234000 | 46800
126 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  | 30000 | [25 empty] | 30000 | 6000
127 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000 | [17 empty] | 60000 | 12000
128 | Test-indicator sterilizare 134/7 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 | [9 empty] | 10000 | [18 empty] | 10000 | 2000
129 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 | 74180 | [27 empty] | 74180 | 14836
130 | Test-indicator sterilizare 134/10min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  | 11000 | [26 empty] | 11000 | 1650
131 | Test-indicator sterilizare 134/20min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  | 8000 | [26 empty] | 8000 | 1200
132 | Test-indicator sterilizare 134/20min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [15 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | 150
133 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 21000 | [6 empty] | 96000 | 4000 |  |  |  | 1000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 10000 | 30000 |  |  | 40000 | 56000 |  | 30000 |  | 295000 | 44250
134 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 42240 | 10000 |  | 20000 | 12000 | 4000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [9 empty] | 30000 |  |  |  | 25000 |  | 146240 | 21936
135 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade 60 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. În dulap uscat | Test | 0.15 |  |  | 30000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 4000 | 1000 | 5000 | 20000 |  |  | 14000 |  |  |  | 2000 |  |  | 101000 | 15150
[5 empty] | 150520 | 39000 | 140000 | 47000 | 83000 | 218000 | 3000 | 232000 | 230000 | 14000 | 36000 | 23000 | 2000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 | 26000 | 25000 | 70000 | 14000 | 90000 | 68000 | 120000 | 2000 | 113000 | 25000 |  | 289887