|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1612771401332 din 12 febr 2021 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Rulouri cu bandă continuă autocolantă pentru asigurarea activității Centrului Național de Transfuzie Sângelui în a. 2021 |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 |  | Rulouri cu bandă continuă autocolantă |  |  |  | Certificări și Cerințe tehnice: declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM certificat de origine pentru produs; prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat; prezența certificatului de calitate la fiecare lot prezentarea 1 (unu) rulou pentru testarea tehnică. Destinația: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăți: - compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL-650TD”; - termorezistente la temperatură joasă: - temperatura de la minus 25°C minus 80°C și decongelare rapidă la temperatura de până la plus 37°C; - Ușor decupabile; Dimensiuni: lățimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. Forma de livrare: rulou |  | CE/SM |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |