|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANUNȚ DE PARTICIPARE **privind achiziționarea Serviciilor de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV precum și servicii de reparație a camerei tehnice de alimentare cu energie electrică cu ajustarea schemei electrice interioare**   1. Denumirea autorității contractante: Curtea de Conturi a Republicii Moldova. 2. IDNO: 1007601001330 3. Adresa: mun. Chișinău bd. Ştefan cel Mare 69. 4. Numărul de telefon/fax: Tel/fax: 022-266-034 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.ccrm.md 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP* 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: | | | | | |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea serviciului solicitat** | **U/M** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** |
| **1.** | **Lotul 1: Serviciilor de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV precum și servicii de reparație a camerei tehnice de alimentare cu energie electrică cu ajustarea schemei electrice interioare** | | | | |
| 1.1. | 51112100-1 | MONTARE PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN. EXT | buc. | 1 | Conform proiectului de execuție |
| 1.2 | 51112100-1 | M. TRANSEE TIPUL 2 (0,3X0,9) | m | 13,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.3 | 51112100-1 | M. CANALIZARE TEAVA POLIETILENĂ 2 D=160MM | m | 44,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.4 | 51112100-1 | M. LEC 3F IN TEVI CABLU RHZ1-2 OL 12/20KV 1X240 KAL +H50 | m | 52,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.5 | 51112100-1 | M. LEC 3F TRANS. CONSTR. RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 KAL +H50 | m | 28,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.6 | 51112100-1 | MONTARE SET TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150-240 | buc. | 2 | Conform proiectului de execuție |
| 1.7 | 51112100-1 | MONTARE MANȘON RECE SEC 12/20KV 1X120-240 | buc. | 2 | Conform proiectului de execuție |
| 1.8 | 51112100-1 | M. LEC IN TEVI CABLU APVBBSP 0,6/1KV 4X240 | m | 36,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.9 | 51112100-1 | M. LEC TRANS. CONSTR. APVBBSP 0,6/1KV 4X240 | m | 20,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.10 | 51112100-1 | MONTARE SET TERMINAL INT CABLU 0,6/1KV 4X150-240 | buc. | 4 | Conform proiectului de execuție |
| 1.11 | 51112100-1 | INLOCUIRE FUZIBIL CUTIT 500V 250A GABARIT 00 | buc. | 6 | Conform proiectului de execuție |
| 1.12 | 51112100-1 | M2RESTABILIRE PAVAJ TROTUAR (EXISTENTE) | m.p. | 29,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.13 | 51112100-1 | BANDA DE OTEL 40X5 MM(SGT) | kg | 23,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.14 | 51112100-1 | ELECTROD D=3MM CURENT ALTERNATIV (SGT) | kg | 1,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.15 | 51112100-1 | VOPSEA NEAGRA PF-115(SGT) | lit | 0,3 | Conform proiectului de execuție |
| 1.16 | 51112100-1 | VOPSEA ALBA PF-115 (SGT) | kg | 0,2 | Conform proiectului de execuție |
| 1.17 | 51112100-1 | NISIP (SGT) | m3 | 8,8 | Conform proiectului de execuție |
| 1.18 | 51112100-1 | PIATRA SPARTA 10-20MM (SGT) | m3 | 0,61 | Conform proiectului de execuție |
| 1.19 | 51112100-1 | CARAMIDA (SGT) | buc. | 108 | Conform proiectului de execuție |
| 1.20 | 51112100-1 | TEVA DE POLIETILENA D=160MM (SGT) | m | 88,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.21 | 51112100-1 | CUREA DE FIXARE A LEC IN TRIUNGHI (SGT) | buc. | 28 | Conform proiectului de execuție |
| 1.22 | 51112100-1 | APA TEHNOLOGICA (SGT) | m3 | 0,58 | Conform proiectului de execuție |
| 1.23 | 51112100-1 | CIMENT M-400(SGT) | kg | 46,40 | Conform proiectului de execuție |
| 1.24 | 51112100-1 | ELECTROD LEGARE LA PAMINT | buc. | 8 | Conform proiectului de execuție |
| 1.25 | 31100000-7 | PT COMPACT 2L1P 250KVA/6KV C/BETON MAN. EXT | buc. | 1 | Conform proiectului de execuție |
| 1.26 | 51112100-1 | BANDA DE SEMNALIZARE A LEC | m | 57,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.27 | 51112100-1 | CABLE RHZ1-2OL12/20KV 1X240 KAL + H50 | m | 240,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.28 | 51112100-1 | TERMINAL (T) ECR TIP C 12/20KV 1X150-240 | buc. | 2 | Conform proiectului de execuție |
| 1.29 | 51112100-1 | MANȘON RECE SEC 12/20KV 1X95-240 | buc. | 2 | Conform proiectului de execuție |
| 1.30 | 51112100-1 | CABLU ARMAT 0,6/1KV 4X240 | m | 56,0 | Conform proiectului de execuție |
| 1.31 | 51112100-1 | TERMINAL INT CABLU 1KV 4X150-240 | buc. | 4 | Conform proiectului de execuție |
| 1.32 | 51112100-1 | FUZIBIL CUTIT 500V 250A CU00 | buc. | 6 | Conform proiectului de execuție |
| 1.33 | 51112100-1 | CE 207S(VRU1-13) | buc. | 1 | Conform schemei electrice de alientare cu E.E. |
| 1.34 | 51112100-1 | CE 47K (TOTALIZ) | buc. | 1 | Conform schemei electrice de alientare cu E.E. |
| 1.35 | 51112100-1 | CE 23A (CU SIGURANȚE) | buc. | 1 | Conform schemei electrice de alientare cu E.E. |
| 1.36 | 51112100-1 | CE 54 (CU AUTOMATE) | buc. | 1 | Conform schemei electrice de alientare cu E.E. |
| **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 542500,00 lei.** | | | | | |  |  |  |  |

1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi;
2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile.
4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.
5. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului/cerinței** | **Cerințe suplimentare față de document** | **Obligati-vitatea** |
| 1. | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |
| 3. | Formularul ofertei (F3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 4. | Specificația tehnică (F4.1) | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 5. | Specificația de preț (F4.2) | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
| 6. | DUAE | Conform formularului DUAE din Documentația Standard cu aplicarea semnătura electronice a Participantului | Da |
| 7. | Certificate de conformitate și de calitate pentru toate materialele folosite | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 8. | Graficul de executare a lucrărilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 9. | Formularul nformativ despre ofertant | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 10. | Ultimul raport financiar | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 11. | Certificat (scrisoare ) de garanție asupra lucrărilor executate pe o perioada de cinci ani | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 12. | Declarație privind personalul de specialitate sau a experților propuși pentru indeplinirea clauzelor contractuale | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 13. | Avizul Inspecției de Stat in constructii | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |
| 14. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului | Semnat și ștampilat de către operatorul economic/semătura electronică | Da |

1. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt
2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut
3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: până la: *[ora exactă]* SIA RSAP, *pe: [data]* SIA RSAP
4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
5. Termenul de valabilitate a ofertelor: *30 zile.*
6. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP,* Ofertele întîrziate vor fi respinse.
7. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de Stat.*
9. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
10. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.*
11. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_\_
12. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
13. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:
14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
15. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

1. **Alte informații relevante:** *Înainte de depunerea ofertelor agenții economici interesați pot face cunoștință cu proiectul de execuție la adresa Autorității Contractante, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 69.*

Conducătorul grupului de lucru: **Victor Munteanu** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*