Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti r-ul Briceni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18/03-2019
Lucrari de constructii.str.M.Spătaru L=1774m.Corp.ilumin-21buc.str.M.Viteazu L=1493m,Corp.ilumin.-21buc.str.Doina L=1983m,Corp.ilumin.-30buc.str.Pacii  L=1406m Corp.ilumin.-21buc.str.Independentei  L=1327m Corp.ilumin-20buc.str. C.Stamati L=1000m.Corp.ilumun-14buc.str.I.Creangă. L=2120m.Corp.ilumin-38buc.

Intocmit in baza listei defecţiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.02-2019 din 18-03-2019.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii.					
		Capitolul 1.1. Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 40x40mm)- pentru instalarea panoului BZUM TF-02-100-7buc.- la PT-30,PT-31,PT-32, PT-37, PT-181, PT-508, PT-523					
1	TsA01B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	1,82			
 2	CA03B2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	1,80			
 3	CL17B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	157,50			
 4	CL57A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,64			
 5	CN27A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,16			
 6	RpEA02C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. 	m	150,00			
 7	33-04-014-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  de tip LED cu capacitatea  50Wt	buc	165,00			
 8	33-04-009-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	11,09			
 9	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	165,00			
 10	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu AВВГ 3x2,5mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	410,00			
 11	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de conexiune P-95-10	buc	330,00			
 12	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de ancorare  PA -1500	buc	215,00			
 13	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	198,00			
 14	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	165,00			
 15	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de sustinere  PS-1500E	buc	240,00			
 16	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Banda de montare din inox  F19-07  30mm	m	1 280,00			
 17	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 100,00			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %				
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 1.2. lucrari de reparatii speciale.					
		Capitolul 1.2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT-30,31,32,37,181,508,523.					
18	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Montarea cablurilor electrice de tip CИП 2A  2x25mm2	m	3 855,00			
 19	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Montarea cablurilor electrice de tip CИП 2A  2x16mm2	m	7 238,00			
 20	08-03-572-3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600	buc	14,00			
 21	08-03-600-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	7,00			
 22	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat ВА47-29 IP /В 16A	buc	14,00			
 23	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI  10910 9A	buc	7,00			
 24	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina ВH-32 , 32A	buc	14,00			
    		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %				
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %				
		Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 1.3. Utilaj					
25	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lada metalica ЩМП350 x 250	buc	7,00			
 26	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	BZUM - TF-02-100	buc	7,00			
 27	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contor electric monofazat de tip ZCG112ASe  5-40A	buc	7,00			
 28	5596
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Taimer  de tip AHC 15A	buc	7,00			
 29	5596
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Limitator de supratensiuni OPS-1P	buc	7,00			
 30	20119408-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pornitor magnetic КМI  10910 9A	buc	7,00			
 31	001101-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	14,00			
 32	1111000100020-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intrerupator de sarcina BH -32  ,32A	buc	14,00			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de depozitare si achizitionar	1,20 %				
		Total	100,00 +				
   
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(A.Gheorghiţă.)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(V.Dvorschi.)