Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Întrerupătoare cu vid în ID 10 kV

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Întrerupătoare cu vid în ID 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător cu vid 10 kV, 1600 А, 31,5 кА, cu acționare electromagnetică |  |  |  | Anexa 1, Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Complect de adaptare a întrerupătorului cu vid la celulele КРУ, seria K-XXVI |  |  |  | Anexa 1, Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Întrerupător cu vid 10 kV, 3150 А, 31,5 кА, cu acționare electromagnetică |  |  |  | Anexa 2, Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Complect de adaptare a întrerupătorului cu vid la celulele КРУ, seria K-XXVII |  |  |  | Anexa 2, Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Piese de schimb pentru întrerupătoare cu vid 10 kV |  |  |  | Anexa 3, Conform Caietului de sarcini |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Întrerupătoare cu vid în ID 10 kV

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Întrerupătoare cu vid în ID 10 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31214200-1 | Întrerupător cu vid 10 kV, 1600 А, 31,5 кА, cu acționare electromagnetică | buc | 28,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor în termen de 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Complect de adaptare a întrerupătorului cu vid la celulele КРУ, seria K-XXVI | set | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător cu vid 10 kV, 3150 А, 31,5 кА, cu acționare electromagnetică | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Complect de adaptare a întrerupătorului cu vid la celulele КРУ, seria K-XXVII | set | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piese de schimb pentru întrerupătoare cu vid 10 kV | buc | Anexa 3, Conform Caietului de sarcini |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Ofertantul:                          Adresa: