## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Unitatea de măsură | IMSP IMU | IMSP SCM Bălți | IMSP SCTO | Spitalul clinic militar central al Ministerului Apărării RM | IMSP SR Cahul | IMSP SR Căușeni | IMSP SR Comrat | IMSP SR Edineț | IMSP SR Florești | IMSP SR Orhei | IMSP SR Soroca | IMSP SR Ungheni | Cantitatea totală | Valoarea estimativă | valoarea alocată
1.1 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Cupă diferite dimensiuni | bucată | 150 |  | 50 |  | 20 |  |  |  | 10 | 5 |  |  | 235 | 1021709.5 | 1021709.5
1.2 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Cap diferite dimensiuni | bucată | 150 |  | 50 |  | 20 |  |  |  | 10 | 5 |  |  | 235 | 446633.01 | 446633.01
1.3 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni | bucată | 120 |  | 35 | [6 empty] | 3 |  |  | 158 | 1101061.236 | 1101061.236
1.4 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni | bucată | 30 |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 15 | 2 |  |  | 82 | 425776.472 | 425776.472
1.5 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Restrictor pentru canal femoral | bucată | 30 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 2 |  |  | 62 | 30806.56 | 30806.56
1.6 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Set de instrumente gratis în folosință | bucată | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 0 | 0
1.7 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Motor oscilant | bucată | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 0
1, 8 | Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată) | Lame pentru motor oscilant | bucată | 50 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 63 | 136952.55 | 164343.06
2, 1 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | TIJA | bucată | 100 | 150 | 190 | 15 |  |  |  |  | 25 | 0 | 35 | 25 | 540 | 5366304 | 5366304
2, 2 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CUPA | bucată | 100 | 150 | 190 | 15 |  |  |  |  | 25 | 0 | 35 | 25 | 540 | 3414310.92 | 3414310.92
2, 3 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | INSERT | bucată | 100 | 150 | 190 | 15 |  |  |  |  | 25 | 0 | 35 | 25 | 540 | 1173879 | 1173879
2, 4 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | CAP | bucată | 100 | 150 | 190 | 15 |  |  |  |  | 25 | 0 | 35 | 25 | 540 | 1482441.48 | 1482441.48
2.5 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0
2.6 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0
2.7 | Proteza de sold totala necimentata tip 1 | Lamele pentru motor | bucată | 30 | 15 | 40 | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 10 | 2 | 107 | 39874.62 | 47849.544
3.1 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | TIJA | bucată | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 40 |  |  | 20 |  |  | 260 | 1807028.34 | 1807028.34
3.2 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CUPA | bucată | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 40 |  |  | 20 |  |  | 260 | 1690758.42 | 1690758.42
3.3 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | INSERT | bucată | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 40 |  |  | 20 |  |  | 260 | 758984.2 | 758984.2
3.4 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | CAP | bucată | 100 |  | 50 |  |  | 50 | 40 |  |  | 20 |  |  | 260 | 716997.84 | 716997.84
3.5 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 2 |  | 1 |  |  | 50 | 1 |  |  | 1 |  |  | 55 | 0 | 0
3.6 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 0 | 0
3.7 | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA) | Lamele pentru motor | bucată | 30 |  | 10 |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  |  | 51 | 19005.66 | 22806.792
4.1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | TIJA | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 314127.536 | 314127.536
4.2 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | CUPA | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 135250.736 | 135250.736
4.3 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | Insert | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 377380.36 | 377380.36
4.4 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | CAP | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 408435.36 | 408435.36
4.5 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
4.6 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
4.7 | Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata | Lamele pentru motor | bucată | 3 | [8 empty] | 0 |  |  | 3 | 4658.25 | 5589.9
5.1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | TIJA | bucată | 5 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 55 | 662713.7 | 662713.7
5.2 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CUPA | bucată | 5 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 55 | 471414.9 | 471414.9
5.3 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | INSERT | bucată | 5 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 55 | 225459.3 | 225459.3
5.4 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CAP | bucată | 5 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 55 | 163970.4 | 163970.4
5.5 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Restrictor pentru canal femoral | bucată | 5 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 55 | 0 | 0
5.6 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
5.7 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
5.8 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Lamele pentru motor | bucată | 2 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 12 | 0 | 0
6.1 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Tija femurală de revizie modular | bucată | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 20 | 745021.872 | 745021.872
6.2 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Cupa acetabulara de revizii | bucată | 20 |  | 50 | [6 empty] | 0 |  |  | 70 | 2607576.552 | 2607576.552
6.3 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Insert crosslinked pentru cupa de revizii | bucată | 20 |  | 30 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 | 738363.68 | 738363.68
6.4 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Cap femural proteic | bucată | 20 |  | 55 | [6 empty] | 0 |  |  | 75 | 306326.52 | 306326.52
6.5 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc. | bucată | 10 |  | 40 | [6 empty] | 0 |  |  | 50 | 1570637.68 | 1570637.68
6.6 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Caja de ranforsare cotil | bucată | 2 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 7 | 159021.4752 | 159021.4752
6.7 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Cupa cimentata dubla mobilitate | bucată | 10 |  | 25 | [6 empty] | 0 |  |  | 35 | 308164.976 | 308164.976
6.8 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Insert polimeric pentru cupa cu dubla mobilitate | bucată | 10 |  | 25 | [6 empty] | 0 |  |  | 35 | 134256.976 | 134256.976
6.9 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Insert retentiv pentru cupa acetabulara de revizie | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 2956.436 | 2956.436
6.1 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Şuruburi de cupă | bucată | 20 |  | 225 | [6 empty] | 0 |  |  | 245 | 197820.35 | 197820.35
6.11 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Set de instrumente gratuit în folosință | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
6.12 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Motor oscilant gratis în folosință | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
6.13 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Lamele pentru motor | bucată | 10 |  | 25 | [6 empty] | 0 |  |  | 35 | 32607.75 | 39129.3
7.1 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta femurală | bucată | 150 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 160 | 1788768 | 1788768
7.2 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta tibiala | bucată | 150 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 160 | 914259.2 | 914259.2
7.3 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Augmente tibiale | bucată | 50 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 60 | 305581.2 | 305581.2
7.4 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Tija de extensie | bucată | 50 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 60 | 305581.2 | 305581.2
7.5 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial | bucată | 150 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 160 | 467067.2 | 467067.2
7.6 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară | bucată | 50 | [8 empty] | 0 |  |  | 50 | 45340.3 | 45340.3
7.7 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Setul de instrumente | bucată | 2 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
7.8 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Motor oscilant | bucată | 2 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
7.9 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Lame pentru motor oscilant | bucată | 80 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 90 | 33539.4 | 40247.28
8 | Ciment ortopedic fără antibiotic | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 5 | 50 | [6 empty] | 10 | 0 |  |  | 65 | 38272.182 | 41333.9566
9 | Ciment ortopedic cu antibiotic | Ciment ortopedic cu antibiotic | bucată | 400 |  | 400 |  | 20 | 30 |  |  | 30 | 0 |  |  | 880 | 606143.912 | 654635.425
10 | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului | bucată | 700 |  | 600 | 20 |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  | 1330 | 2468689.2755 | 2666184.4175
11 | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor) | bucată | 100 |  | 220 | [5 empty] | 10 | 0 |  |  | 330 | 391069.404 | 391069.404
12.1 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta femurala primara cimentata | bucată | 250 |  | 220 |  |  | 30 |  |  | 5 | 0 |  |  | 505 | 4297080.35 | 4297080.35
12.2 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta tibiala primara cimantata | bucată | 250 |  | 220 |  |  | 30 |  |  | 5 | 0 |  |  | 505 | 4297080.35 | 4297080.35
12.3 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil | bucată | 250 |  | 220 |  |  | 30 |  |  | 5 | 0 |  |  | 505 | 1568277.5 | 1568277.5
12.4 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componentă patelară | bucată | 50 |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 5 | 0 |  |  | 95 | 82606.3 | 82606.3
12.5 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Set de instrumente în custodie | bucată | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
12.6 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
12.7 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Lame pentru motor oscilant | bucată | 120 |  | 100 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 225 | 78258.6 | 93910.32
13.1 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă femurală | bucată | 200 |  | 370 | [6 empty] | 0 |  |  | 570 | 7543607.316 | 7543607.316
13.2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă tibială | bucată | 200 |  | 370 | [6 empty] | 0 |  |  | 570 | 5609203.788 | 5609203.788
13.3 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Insert de polietilenă | bucată | 200 |  | 370 | [6 empty] | 0 |  |  | 570 | 2707598.496 | 2707598.496
13.4 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă patelară | bucată | 20 |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 0 | 0
13.5 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Set de instrumente în custodie | bucată | 3 |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
13.6 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 3 |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 0 | 0
13.7 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Lame pentru motor oscilant | bucată | 120 |  | 170 | [6 empty] | 0 |  |  | 290 | 0 | 0
14.1 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Componenta femurala cimentata | bucată | 100 | [8 empty] | 0 |  |  | 100 | 2644395.36 | 2644395.36
14.2 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Componenta tibiala | bucată | 100 | [8 empty] | 0 |  |  | 100 | 2147515.36 | 2147515.36
14.3 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Insert tibial | bucată | 100 | [8 empty] | 0 |  |  | 100 | 656875.36 | 656875.36
14.4 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Set de instrumente în custodie | bucată | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
14.5 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 2 | 4.9688 | 0
14.6 | Proteza totala de genunchi complet anatomica | Lame pentru motor oscilant | bucată | 80 | [8 empty] | 0 |  |  | 80 | 74532 | 89438.4
15 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Tija humerală | bucată | 5 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  | 10 | 434770 | 434770
15 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Capul humeral | bucată | 5 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  | 10 | 335394 | 335394
15 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
15 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
15 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Lame pentru motor oscilant | bucată | 5 | [8 empty] | 0 |  |  | 5 | 3881.875 | 4658.25
16.1 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Tija femurala necimentata | bucată | 150 |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 185 | 1432846.645 | 1432846.645
16.2 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Cupa acetabulară necimentata | bucată | 150 |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 185 | 1317943.145 | 1317943.145
16.3 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Insert din polietilena inalt cross – linkata | bucată | 150 |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 185 | 657248.02 | 657248.02
16.4 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Cap femoral ceramic | bucată | 150 |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 185 | 1498341.64 | 1498341.64
16.5 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm | bucată | 100 |  | 40 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 155 | 28881.15 | 28881.15
16.6 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Set de instrumente în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
16.7 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
16.8 | Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active | Lame pentru motor oscilant | bucată | 50 |  | 5 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 58 | 25937.136 | 31124.5632
17.1 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala necimentata | bucată | 20 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 45 | 312754.905 | 312754.905
17.2 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara necimentata | bucată | 20 |  | 20 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 45 | 496383.12 | 496383.12
17.3 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Insert polimeric | bucată | 30 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 65 | 178038.315 | 178038.315
17.4 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cap metalic | bucată | 30 |  | 30 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 65 | 203472.36 | 203472.36
17.5 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala cimentata | bucată | 10 |  | 10 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 25 | 138350.025 | 138350.025
17.6 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabulara cimentata | bucată | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 20 | 134654.48 | 134654.48
17.7 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
17.8 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
17.9 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Lame pentru motor oscilant | bucată | 10 |  | 6 | [6 empty] | 0 |  |  | 16 | 5962.56 | 7155.072
18.1 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Componenta femurala cimentata suprastabilizata | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 687557.7 | 687557.7
18.2 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Insert tibial suprastabilizat | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 236639.1 | 236639.1
18.3 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Tija de extensie | bucată |  |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 20 | 189360.968 | 189360.968
18.4 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Component tibial | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 263060.694 | 263060.694
18.5 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Component patelar | bucată | 5 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | 6223.422 | 6223.422
18.6 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Elemente de augementare tibiala | bucată | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 20 | 130232.248 | 130232.248
18.7 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Elemente de augmentare femurala | bucată | 20 |  | 6 | [6 empty] | 0 |  |  | 26 | 169301.9224 | 169301.9224
18.8 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
18.9 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Motor oscilant si reamer în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 2.4844 | 0
18.1 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Lame pentru motor oscilant | bucată | 20 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 25 | 9316.5 | 11179.8
19.1 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Cupa acetabulară necimentata | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 211969.008 | 211969.008
19.2 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Insert polimeric crosslink-at | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 118804.008 | 118804.008
19.3 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Cap diferite dimensiuni | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 122530.608 | 122530.608
19.4 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Tija femurala necimentată | bucată | 20 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  | 30 | 662887.608 | 662887.608
19.5 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Şuruburi de cupă | bucată | 20 |  | 20 | [6 empty] | 0 |  |  | 40 | 96891.6 | 96891.6
19.6 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
19.7 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0
19.8 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic | Lame pentru motor oscilant | bucată | 10 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 15 | 13974.75 | 16769.7
20.1 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Tija femurala necimentata | bucată | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 55 | 478247 | 478247
20.2 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cupa acetabulara necimentata | bucată | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 55 | 478247 | 478247
20.3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Insert cross-linkat | bucată | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 55 | 177634.6 | 177634.6
20.4 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural metalic | bucată | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 50 | 161486 | 161486
20.5 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural ceramic | bucată | 5 | [8 empty] | 0 |  |  | 5 | 40992.6 | 40992.6
20.6 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Şuruburi de cupă | bucată | 5 |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 95 | 0 | 0
20.7 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodiie | bucată | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
20.8 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0
20.9 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Lame pentru motor oscilant | bucată | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 0
21.1 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Componentă femurală | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 85562.736 | 85562.736
21.2 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Componentă tibială | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 137735.136 | 137735.136
21.3 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Insert de polietilenă | bucată | 10 | [8 empty] | 0 |  |  | 10 | 59476.536 | 59476.536
21.4 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Set de instrumente în custodie | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
21.5 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
21.6 | Proteza unicompartimentala de genunchi. | Lame pentru motor oscilant | bucată | 5 | [8 empty] | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
22.1 | Proteza cimentata de cap radial (modulara) | Proteza cimentata de cap radial (modulara) | bucată | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  | 5 | 5589.9 | 5589.9
22.2 | Proteza cimentata de cap radial (modulara) | Cap diferite dimensiuni | bucată | 0 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  | 5 | 59346.105 | 59346.105
22.3 | Proteza cimentata de cap radial (modulara) | Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial | bucată | 0 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 3958.8914 | 3958.8914
23.1 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta femurala cimentata | bucată | 250 | 50 | 120 | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  | 470 | 5523069.64 | 5523069.64
23.2 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Componenta tibiala cimentata | bucată | 250 | 50 | 120 | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 |  |  | 470 | 3485488.98 | 3485488.98
23.3 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Insert polietilenic | bucată | 250 | 50 | 120 | 25 | [5 empty] | 0 |  |  | 445 | 1299030.65 | 1299030.65
23.4 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Set de instrumente în custodie | bucată | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
23.5 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
23.6 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Lame pentru motor oscilant | bucată | 200 |  | 60 | 10 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 275 | 102481.5 | 122977.8
24.1 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta femurala | bucată |  |  | 60 | [9 empty] | 60
24.2 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componentul tibia | bucată |  |  | 60 | [9 empty] | 60
24.3 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Insert de polietilena | bucată |  |  | 60 | [9 empty] | 60
24.4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Component patelar | bucată |  |  | 20 | [9 empty] | 20
24.5 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Set de instrumente în custodie | bucată |  |  | 2 | [9 empty] | 2
24.6 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată |  |  | 4 | [9 empty] | 4
24.7 | Lame pentru motor oscilant | Lame pentru motor oscilant | bucată |  |  | 30 | [9 empty] | 30
25.1 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta femurala primara | bucată |  |  | 100 | [9 empty] | 100
25.2 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta Tibiala Primara | bucată |  |  | 100 | [9 empty] | 100
25.3 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Insertul Tibial Primar | bucată |  |  | 100 | [9 empty] | 100
25.4 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta Patelara | bucată |  |  | 20 | [9 empty] | 20
25.5 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta Femurala de Revizie | bucată |  |  | 30 | [9 empty] | 30
25.6 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta tibiala de revizie | bucată |  |  | 30 | [9 empty] | 30
25.7 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Insertul de Revizie | bucată |  |  | 30 | [9 empty] | 30
25.8 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Tije de Extensie | bucată |  |  | 80 | [9 empty] | 80
25.9 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Augmentul Tibial | bucată |  |  | 40 | [9 empty] | 40
25.1 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Augmentul Femural | bucată |  |  | 40 | [9 empty] | 40
25.11 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta Femurala De Revizie Tip Balama | bucată |  |  | 5 | [9 empty] | 5
25.12 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Componenta Tibiala de Revizie Balama | bucată |  |  | 5 | [9 empty] | 5
25.13 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Insertul Tibial de Revizie Tip Balama | bucată |  |  | 5 | [9 empty] | 5
25.14 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Augment Tibial Revizie Balama | bucată |  |  | 10 | [9 empty] | 10
25.15 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Tije de Extensie Tibiala Balama | bucată |  |  | 10 | [9 empty] | 10
25.16 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Set de instrumente în custodie | bucată |  |  | 1 | [9 empty] | 1
25.17 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată |  |  | 2 | [9 empty] | 2
25.18 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa | Lame pentru motor oscilant | bucată |  |  | 80 | [9 empty] | 80
26.1 | Proteza unicompartimentala de genunchi cimentata, cu interschimbabilitate completa | Componenta Femurala | bucată |  |  | 20 | [9 empty] | 20
26.2 | Proteza unicompartimentala de genunchi cimentata, cu interschimbabilitate completa | Componenta Tibiala | bucată |  |  | 20 | [9 empty] | 20
26.3 | Proteza unicompartimentala de genunchi cimentata, cu interschimbabilitate completa | Set de instrumente în custodie | bucată |  |  | 1 | [9 empty] | 1
26.4 | Proteza unicompartimentala de genunchi cimentata, cu interschimbabilitate completa | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată |  |  | 2 | [9 empty] | 2
26.5 | Proteza unicompartimentala de genunchi cimentata, cu interschimbabilitate completa | Lame pentru motor oscilant | bucată |  |  | 20 | [9 empty] | 20
| Total |  |  | 7712 | 821 | 7243 | 229 | 84 | 413 | 167 | 178 | 371 | 103 | 152 | 104 | 16589 | 90491994.9107 | 90857232.5173