Specificația Lot-Reactive anatomie patologică (sistem deschis)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cantitatea/ U/M | Cerințele tehnice | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight) | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 2 | Anticorpi monoclonal Cytokeratin Coctail (clone AE1/AE3) | 1000/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 3 | Anticorpi monoclonal Cytokeratin Coctail (clone MNF116) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 4 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU,concentrat | Pentru un an |
| 5 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 | 1000/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 6 | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20 | 1000/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 7 | Anticorpi Monoclonal INSM 1 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 8 | Anticorpi Monoclonal Vimentin | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 9 | Anticorpi Monoclonal GFAP | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 10 | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
| 11 | Anticorpi Monoclonal Caldesmon | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
| 12 | Anticorpi Monoclonal MUC4 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 13 | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 14 | Anticorpi Monoclonal WT1 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, | Pentru un an |
| 15 | Anticorpi Monoclonal PAX8 (c-terminus) | 500/teste | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 16 | Anticorpi Monoclonal TTF-1 | 250/teste | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 17 | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 18 | Anticorpi Monoclonal HepPar 1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 19 | Anticorpi Monoclonal CDX2 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 20 | Anticorpi Monoclonal SATB2 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 21 | Anticorpi Monoclonal p53 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 22 | Anticorpi Monoclonal SOX10 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 23 | Anticorpi Monoclonal p16 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 24 | Anticorpi Monoclonal Actin | 250/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 25 | Anticorpi Monoclonal Desmin | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 26 | Anticorpi Monoclonal Synaptofizin | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 27 | Anticorpi Monoclonal ki67 | 300/teste | Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
| 28 | Anticorpi Monoclonal Calretinin | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 29 | Anticorpi Monoclonal CD31 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
| 30 | Anticorpi Monoclonal CD34 | 250/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 31 | Anticorpi Monoclonal Calponin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 32 | Anticorpi Monoclonal Glypican3 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 33 | Anticorpi Monoclonal Inhibin a | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 34 | Anticorpi Monoclonal Napsin A | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 35 | Anticorpi Monoclonal p63 | 500/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 36 | Anticorpi Monoclonal collagen IV | 60/teste | Anticorpi mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 37 | Anticorpi Monoclonal Carbonic Anhydrase (CAIX) | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 38 | Anticorpi Monoclonal EpCam (clone Ber-EP4) | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 39 | Anticorpi Monoclonal Myosine Smooth Muscle heavy Chain (SMMHC) | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
| 40 | Anticorpi Monoclonal NSE | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 41 | Anticorpi Monoclonal SMAD4/DPC4 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 42 | Anticorpi Monoclonal MDM2 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 43 | Anticorpi Monoclonal CDK4 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 44 | Anticorpi Monoclonal BCOR | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 45 | Anticorpi Monoclonal IDH1 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 46 | Anticorpi Monoclonal SDHB | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 47 | Anticorpi Monoclonal TFE3 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 48 | Anticorpi Monoclonal SF1 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 49 | Anticorpi Monoclonal Brahury | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 50 | Anticorpi Monoclonal NUT | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 51 | Anticorpi Monoclonal BAP1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 52 | Anticorpi Monoclonal SS18-SSX | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 53 | Anticorpi Monoclonal ATRX | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 54 | Anticorpi Monoclonal Smothelin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 55 | Anticorpi Monoclonal Fumarate Hydratase | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 56 | Anticorpi Monoclonal Mismath Repair protein MLH1 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 57 | Anticorpi Monoclonal PRAME | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 58 | Anticorpi Monoclonal OCT 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 59 | Anticorpi Monoclonal SALL 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 60 | Anticorpi Monoclonal FHOX2B | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 61 | Anticorpi Monoclonal Tri –Methyl-Histone H3 (Lys27) H3K27Me3 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 62 | Anticorpi Monoclonal tireoglobulin | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 63 | Anticorpi Monoclonal CEA | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 64 | Anticorpi Monoclonal FOXL2 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 65 | Anticorpi Monoclonal hCG | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 66 | Anticorpi Monoclonal HHV8 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
| 67 | Detection System | 10500/ teste | Mouse/Rabbit polymer (non biotin) HRP/DAB / brown | Pentru un an |
| 69 | HIER Buffer (pH9,0) | 10500/ teste | Mouse/Rabbit concentrat ( pentru 1 test -200 ml diluat) | Pentru un an |
| 70 | Antibody Diluent | 10500/ teste | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | Pentru un an |
| 71 | Delimiting Pen (creion) | 7/Buc | Pentru delimitarea si marcare lamelor | Pentru un an |
| 72 | Slides pentru IHC cu suprafata adhesiva | 11000 buc |  | Pentru un an |
| 73 | Labels barcode printer | 10500/ teste | Compatibil cu autostainer . | Pentru un an |