## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 1
” Ajustarea vibrației echipamentului SCTg Nr. 1 ”,
Lot. Nr. 58 Виброналадка и виброобследование оборудования SCTg №1 Sursa 1 (блок №1,2,3)
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Энергоблоки ст. № 1, 2, 3
1. | Контрольное измерение вибрации опор т/а ПТ-80-130 при количестве опор 6 шт. | замер | 0115030101 | 12
2. | Виброобследование т/а с целю выявления повышенной вибрации (до ремонта и после) | т/а | 0115060203 | 10
3. | Балансировка т/а ПТ-80-130 на месте установки | т/а | 0115070103 | 2
4. | Балансировка ЭКГ-1А,Б ЭКГ-2А,Б ЭКГ-3А,Б мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | агр. | 0115110102 | 6
5. | Контрольное измерение вибрации опор ЭКГ-ов при кол-ве опор до 4 шт. | замер | 0115110101 | 12
Маслонасосы (ПМН, РМНС, АМНС, РМНУ, АМНУ)
6. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 10
7. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 10
Конденсатные насосы
8. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 72
9. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110102 Прим.п.3 | 24
К=0,6
Насосы газового охлождения НГО
10. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 24
11. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 01151101021 Прим.п.3 К=0,6 | 6
Питательные насосы ПЭ-580-185
12. | Балансировка ПЭНа мощностью свыше 2000 кВт | агр. | 0115110202 | 3
13. | Контрольное измерение вибрации опор ПЭНов, количестве опор от 4 шт. до 6 шт. | замер | 0115050102 | 24
14. | Балансировка ПЭНов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 10
Маслонасосы ПЭНов
15. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 5
Насосы бака нижних точек БНТ:
16. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 8
Тягодутьевые механизмы к/а ТГМ-96Б
17. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 48
18. | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 2
19. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 24
Общестанционное оборудование
(ЦН, СН 1-го подьема, НПТС, НБЗК, НБГК, дренажные насосы, НПЭУ, НСВ, НТВ, маслонасосы РПЭН – 1,2)
20. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. | замер | 0115050101 | 60
21. | Балансировка РПЭНов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. | агр. | 0115110202 Прим.п.3 К=0,6 | 2
22. | Балансировка РПЭНа | агр. | 0115110202 | 1
23. | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. | мех. | 0115110101 | 4
24. | Балансировка роторов вращающихся механизмов без установки грузов (виброобследование) с с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. | мех. | 0115110101 Прим.п.3 К=0,6 | 18
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)