## TenderPosEmptyTemplate
Anexa nr. 1
Nr lot. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată | Cantitatea | Unitatea de măsură | Valoarea estimată
1 | 33100000-1 | 1. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil | cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.15 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori – A2, A3, A3,5, B2, B3, C4. Indicat în restaurările de clasa I, II, V și refaceri de bonturi | 29 | cutie | 64786
2 | 33100000-1 | 2. Compozit fotopolimerizabil fluid |  |  |  | 21375
2 | 33100000-1 | 2.1 Compozit fotopolimerizabil fluid A2 | seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplutori minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A2 | 15 | bucată
2 | 33100000-1 | 2.2 Compozit fotopolimerizabil fluid A3 | seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplutori minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3 | 15 | bucată
2 | 33100000-1 | 2.3 Compozit fotopolimerizabil fluid A3.5 | seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplutori minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3.5 | 15 | bucată
3 | 33100000-1 | 3. Compozit fotopolimerizabil | microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplutori minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I | 25 | set | 127625
4 | 33100000-1 | 4. Material de obturare a canalelor radiculare | set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm | 17 | set | 36000
5 | 33100000-1 | 5. Model de dinți maxilă și mandibulă cu dentiție deciduală | Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduală cu dimensiunile 13x12x13 cm +/-1 cm, greutate 600 gr +/-50 gr | 10 | bucată | 21800
6 | 33100000-1 | 6. Model de dinți artificiali endodontici | Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radiooapac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular | 22 | bucată | 82368
7 | 33100000-1 | 7. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale | Set ce conține: Min. 100 matrice, cîte 20 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm Min. 75 pene interdentare cîte 25de fiecare mărime: mic, mediu, mare Min 30 pene, cîte 10 de fiecare mărime: mic, mediu, mare Min. un inel îngust, min. un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten | 22 | set | 156970
8 | 33100000-1 | 8. Ace endo de irigat canalele radiculare | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare. 27GA (0.36mm), ambalaj: minim 100 buc | 100 | cutie | 20000
9 | 33100000-1 | 9. Apex locator | Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK TFT, sunetul și luminozitatea reglatorie, calibrarea automată, ecran minim 3.5″ cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxima 0.75 kg | 8 | bucată | 40800
10 | 33100000-1 | 10. Material de amprentare | Alginat, precizie și fidelitate inalta, rezistență la rupere, timp de priză rapid, ambalaj: pachet ce conține minim 450 gr praf | 80 | bucată | 6000
11 | 33100000-1 | 11. Freze de turbină | Set freze pentru îndepartarea adezivului brachetilor, forma de para | 20 | set | 7500
12 | 33100000-1 | 12. Polipanturi | Set polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartatrea adezivului brachetilor, 3 forme diferite a cate 3 polipanturi in set | 20 | set | 7500
13 | 33100000-1 | 13. Set de freze și polipanturi pentru finisarea suprafețelor dentare | Set din 3 freze extradure pentru turbina (forma de para, efilata si conica) si 3 polipanturi abrazive (forma conica, roata si cupa), pentru indepartarea materialului de adeziune dupa inlaturarea dispozitivelor ortodontice | 5 | set | 2710
14 | 33100000-1 | 14. Polipanți gume pentru finisat acrilat | Set alcatuit din 3 polipanti pentru piesa dreapta, pentru conturarea, finisarea si lustruirea aparatelor ortodontice din acrilat | 10 | set | 1670
15 | 33100000-1 | 15. Freze pentru acrilat | Set alcatuit din 3 freze pentru piesa dreapta, pentru conturarea si adaptarea aparatelor ortodontice din acrilat | 10 | set | 1670
16 | 33100000-1 | 16. Butoni metalici | material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc | 30 | set | 3000
17 | 33100000-1 | 17. Sârmă pentru ligatură metalică | Sârma pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 450 g +/-5 g. | 10 | bucată | 9700
18 | 33100000-1 | 18. Resorturi NiTi de tensiune | din material metalic superelastic, lungime 9mm (012″x.030″), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc | 15 | set | 25500
19 | 33100000-1 | 19. Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală | Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012″x.030″), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc | 10 | set | 13350
20 | 33100000-1 | 20. Resorturi NiTi | din material metalic superelastic, bobina deschisă, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc | 25 | set | 17500
21 | 33100000-1 | 21. Inele elastice intermaxilare |  |  |  | 93600
21 | 33100000-1 | 21.1 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/8" (3,2mm), forță medie | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .) | 5 | boxă
21 | 33100000-1 | 21.2 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță medie | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .) | 3 | boxă
21 | 33100000-1 | 21.3 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță medie | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .) | 5 | bucată
21 | 33100000-1 | 21.4 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță tare | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .) | 5 | bucată
21 | 33100000-1 | 21.5 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță tare | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamantin. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .) | 10 | boxă
21 | 33100000-1 | 21.6 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), forță extra tare | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .) | 10 | bucată
21 | 33100000-1 | 21.7 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6mm), forță extra tare | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .) | 20 | bucată
21 | 33100000-1 | 21.8 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță maximă | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticele dezvoltă forța de 14 OZ (400g .) | 14 | bucată
22 | 33100000-1 | 22. Arcuri SS |  |  |  | 22260
22 | 33100000-1 | 22.1 Arc SS 014 superioare | marimea .014, otel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 2 | cutie
22 | 33100000-1 | 22.2 Arc SS 014 inferioare | marimea .014, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 2 | cutie
22 | 33100000-1 | 22.3 Arc SS 016 superioare | marimea .016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 20 | cutie
22 | 33100000-1 | 22.4 Arc SS 016 inferioare | marimea .016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 20 | cutie
22 | 33100000-1 | 22.5 Arc SS 018 superioare | marimea .018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 20 | cutie
22 | 33100000-1 | 22.6 Arc SS 018 inferioare | marimea .018, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc. | 20 | cutie
23 | 33100000-1 | 23. Material adeziv ortodontic | Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator | 15 | set | 26100
24 | 33100000-1 | 24. Sârmă de viplă |  |  |  | 12980
24 | 33100000-1 | 24.1 Sârmă de viplă d 0,6 mm | rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 34 m | 14 | bucată
24 | 33100000-1 | 24.2 Sârmă de viplă d 0,7 mm | rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 25 m | 15 | bucată
24 | 33100000-1 | 24.3 Sârmă de viplă d 0,8 mm | rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 20 m | 16 | bucată
24 | 33100000-1 | 24.4 Sârmă de viplă d 1,0 mm | rezistenta la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 10 m | 14 | bucată
25 | 33100000-1 | 25. Șurub ortodontic |  |  |  | 30000
25 | 33100000-1 | 25.1 Șurub ortodontic mare | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet
25 | 33100000-1 | 25.2 Șurub ortodontic mic | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mmmm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet
25 | 33100000-1 | 25.3 Șurub ortodontic mediu | Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc. | 20 | pachet
26 | 33100000-1 | 26. Compozit fluid | Compozit fluid fotopolimerizabil A1, seringa minim 1.5g | 100 | bucată | 21800
27 | 33100000-1 | 27. Inele ortodontice |  |  |  | 21040
27 | 33100000-1 | 27.1 Inele ortodontice (1.6) | nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc | 1 | set
27 | 33100000-1 | 27.2 Inele ortodontice (2.6) | nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc | 1 | set
27 | 33100000-1 | 27.3 Inele ortodontice (3.6) | nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc | 1 | set
27 | 33100000-1 | 27.4 Inele ortodontice (4.6) | nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc | 1 | set
28 | 33100000-1 | 28. Linguri de amprentare |  |  |  | 1360
28 | 33100000-1 | 28.1 Linguri de amprentare N1, pentru arcada superioară | material plastic, cu orificii, marimea 1, pentru arcada superioară | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.2 Linguri de amprentare N1, pentru arcada inferioară | material plastic, cu orificii, mărimea 1, pentru arcada inferioară | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.3 Linguri de amprentare N2, pentru arcada superioară | Material plastic, mărimea 2, pentru arcada superioară. Minerul este lung pentru o mai bună manevrare. Lingura prezintă sloturi de securizare și reținere alginatul pentru o aderență bună. | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.4 Linguri de amprentare N2, pentru arcada inferioară | material plastic, cu orificii, mărimea 2, pentru arcada inferioară | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.5 Linguri de amprentare N3, pentru arcada superioară | material plastic, cu orificii, mărimea 3, pentru arcada superioară | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.6 Linguri de amprentare N3, pentru arcada inferioară | material plastic, cu orificii, marimea 3, pentru arcada inferioară | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.7 Linguri de amprentare N4, pentru arcada superioară | material plastic, cu orificii, marimea 4, pentru arcada superioara | 10 | bucată
28 | 33100000-1 | 28.8 Linguri de amprentare N4, pentru arcada inferioară | material plastic, cu orificii, mărimea 4, pentru arcada inferioară | 10 | bucată
29 | 33100000-1 | 29. Bare palatinale Goshgarian (după autor) | în asortiment material otel inoxidabil categorie forță 1400-1600 N/mm, diametru 0,90, mărimea 37 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm | 1 | set | 2235
30 | 33100000-1 | 30 Separatoare radio-opace | culoare albastra, diametru 2,1 mm pentru dintii posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc | 2 | cutie | 2000
31 | 33100000-1 | 31. Instrument ortodontic |  |  |  | 36420
31 | 33100000-1 | 31.1 Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile | Cleste ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm | 12 | bucată
31 | 33100000-1 | 31.2 Instrument ortodontic drept, de taiat legaturile | Cleste taietor de sarma, carbura de tungsten, l =130 mm, Ø max. 0,3 mm | 12 | bucată
32 | 33100000-1 | 32. Cleste pentru confectionarea buclelor-stop pe arc în V | Inox. | 14 | bucată | 21000
33 | 33100000-1 | 33. Departator bucal cu aspiratie tip NOLA | Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, marimea M, pentru adulti | 1 | bucată | 1340
34 | 33100000-1 | 34. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat | Sistem de fixare de tip buton cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm | 15 | bucată | 22500
35 | 33100000-1 | 35. Model de dinți transparent |  |  |  | 93900
35 | 33100000-1 | 35.1 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la varsta de 5 ani |  | 10 | bucată
35 | 33100000-1 | 35.2 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani |  | 10 | bucată
35 | 33100000-1 | 35.3 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani |  | 10 | bucată
36 | 33100000-1 | 36. Oglinda metalica pentru foto intraorale |  |  |  | 95000
36 | 33100000-1 | 36.1 Oglinda metalica pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal larga | Ocluzală largă, copii/adulti | 14 | bucată
36 | 33100000-1 | 36.2 Oglinda metalica pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal mica | Ocluzală mică, copii/adulti | 14 | bucată
36 | 33100000-1 | 36.3 Oglindă metalică pentru foto intraorale, bucală pentru copii/adulți | Bucală copii/adulti | 10 | bucată
37 | 33100000-1 | 37. Model artificial dentar pentru sutură | Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură | 10 | bucată | 24000
38 | 33100000-1 | 38. Tub nazo-faringian Robertazzi (după autor) | Canula nazofaringiana este un cilindru cu curb pliabil din cauciuc sau material plastic. O flanșă impiedică pătrunderea extremității externe în narina, iar curbura canulei faciliteaza plasarea intre baza limbii si peretele posterior faringelui. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene. | 5 | bucată | 1600
39 | 33100000-1 | 39. Combitubulul | Trusa intubație de urgență, combitubul, mărimea 37FR si 41FR. Conține: sondă cu dublu lumen pentru intubație dificilă și de urgenț fără laringoscop; prezintă două balonașe: gastric și traheal cu baloane corespondente de asistare; protejeaza calea respiratorie împotrivă aspirării conținutului gastric - 2 seringi pregătite pentru fiecare balonaș; - cateter de aspirație. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene. | 3 | bucată | 3798
40 | 33100000-1 | 40. Dispozitiv cu protecție pentru ventilație gură la gură | Dispozitiv medical cu valvă din PVC, destinat pentru resuscitarea victimei aflate în stop cardio-respirator, facilitand ventilatia artificială | 5 | bucată | 120
41 | 33100000-1 | 41. Set pentru conicotomie | include: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează după ce ligamentul cricoid este perforat. Utilizat în cazuri de extremă urgență: obstrucția cailor respiratorii superioare, cand intubarea nu reușește sau traheostomia nu poate fi efectuată. | 1 | bucată | 2400
42 | 33100000-1 | 42. Cheie dinamometrică pentru înfiletarea conormatoarelor de gingie și abutmenților protetici | Dinamometrică cu gradație | 10 | bucată | 25000
43 | 33100000-1 | 43. Pensă stomatologică | Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil, 150 mm | 420 | bucată | 16800
44 | 33100000-1 | 44. Substituent de os | Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute. Cu continut de antibiotic simetronidazol. | 60 | cutie | 53520
45 | 33100000-1 | 45. Decolatoare muco-periostale |  |  |  | 25000
45 | 33100000-1 | 45.1 Decolatoare muco-periostale Allen (după autor) | De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil | 40 | bucată
45 | 33100000-1 | 45.2 Decolatoare muco-periostale HP3 (după autor) | De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil | 40 | bucată
46 | 33100000-1 | 46. Chiuretă alveolară Willinger (după autor) | De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil. | 10 | bucată | 2500
47 | 33100000-1 | 47. Set de clește chirurgicale pentru extracția dinților | Trusa include 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 3. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor inferiori; DESCRIERE: - pentru a extrage molarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 4. Clește chirurgical pentru îndepărtarea celor 3 molari inferiori și dinți de înțelepciune de pe ambele părți DESCRIERE - pentru extracția molarilor 3 din ambele părți; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 5. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și caninilor inferiori la copii Pedodontic; DESCRIERE: - pentru a îndepărta dinții incisivi inferiori și canini la copii; - curbat de-a lungul marginii la 45 grade; - crestăturile pe suprafețele de lucru - asigură o prindere fiabilă și reținerea dintelui extras; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 6. Clește chirurgical pentru îndepărtarea dinților și caninilor laterali superiori; DESCRIERE: - pentru îndepărtarea dinților laterali superiori - molari și incisivi; - drept; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 7. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarilor superiori DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul superior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 8. Clește chirurgical pentru a îndepărta cei 3 molari superiori și dinții superiori de înțelepciune de pe ambele părti DESCRIERE: - pentru extragerea molarilor 3 superiori și dinții de înțelepciune superiori pe ambele părți; - îndoire dublă a suprafețelor de lucru - pentru un acces mai bun la dintele extras; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 9. Clește chirurgical pentru îndepărtarea rădăcinilor superioare DESCRIERE: - pentru a îndepărta rădăcinile superioare; - curbat în plan - pentru un acces mai bun la rădăcina eliminată; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 10. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor superiori DESCRIERE: - pentru a extrage molarul superior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 11. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor superiori stângi DESCRIERE: - pentru a extrage molarul superior stâng; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 60 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 12. Clește chirurgical pentru îndepărtarea molarilor inferiori cu coroane rupte sau putrede DESCRIERE: - crestăturile pe suprafețele de lucru a obrajilor - prindere fiabilă și reținerea rădăcinii îndepărtate; - forma anatomică a cleștelui; - suprafața ondulată a mânerelor - pentru contactul fiabil al instrumentului cu mâna medicului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. | 10 | bucată | 60000
48 | 33100000-1 | 48. Portac | De tip Mathieu (după autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil | 40 | bucată | 16000
49 | 33100000-1 | 49. Adeziv autogravant fotopolimerizabil | set format din flacon - 5 ml și accesorii | 14 | set | 6216
50 | 33100000-1 | 50. Comprimate pentru determinarea plăcii ce conțin eritrozina | Cutie ce conțin 100 comprimate | 3 | cutie | 1998
51 | 33100000-1 | 51. Compozit microhibrid fotopolimerizabil |  |  |  | 11997
51 | 33100000-1 | 51.1 Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea B1 | 3 | set
51 | 33100000-1 | 51.2 Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C1 | 3 | set
51 | 33100000-1 | 51.3 Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,3 g. Culoarea C2 | 3 | set
52 | 33100000-1 | 52. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml | 60 | bucată | 6000
53 | 33100000-1 | 53. Material compozit fotopolimerizabil | Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc | 7 | set | 11998
54 | 33100000-1 | 54. Pinteni interdentari | din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni, ambalaj: plic ce conține minim 100 pinteni | 90 | plic | 22950
55 | 33100000-1 | 55. Matrice preforate | Din oţel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc | 78 | plic | 1170
56 | 33100000-1 | 56. Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal | se prezinta în două forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimina riscul crearii "caii false". Flacon de minim 13 ml | 26 | bucată | 6630
57 | 33100000-1 | 57. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor | Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr. Umplutură până la 100 gr | 17 | cutie | 5304
58 | 33100000-1 | 58. Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafețelor dentare si a lucrărilor protetice | Unidoze, cu aromă de mentă sau eucalipt | 50 | bucată | 1200
59 | 33100000-1 | 59. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxică | Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietați de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensionalăexcelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A ( 1 x 4 ml ) Tub pasta B ( 1 x 4 ml ) Pad mixare ( x 1 bucata ) | 17 | set | 29750
60 | 33100000-1 | 60. Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi | Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml. | 15 | set | 6495
61 | 33100000-1 | 61. Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil | condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul conține 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2 | 17 | set | 32300
62 | 33100000-1 | 62. Material radioopac | cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat | 25 | set | 8300
63 | 33100000-1 | 63. Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta | în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat in obturații de orice clasa, indicat in restaurari din zona frontala și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, adeziv, gel demineralizant, tips-uri | 4 | set | 1000
64 | 33100000-1 | 64. Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor | Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționer acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționer; post adeziv pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3. | 7 | set | 2149
65 | 33100000-1 | 65. Ciment autogravant din rășină dublă-întărire | pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, punti, incrustatii zirconiu. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringa dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Intărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g) | 8 | bucată | 4200
66 | 33100000-1 | 66. Ceară pentru turnare |  |  |  | 5160
66 | 33100000-1 | 66.1 Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm | Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr | 15 | cutie
66 | 33100000-1 | 66.2 Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm | Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr | 15 | cutie
67 | 33100000-1 | 67. Pasta GOI | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr | 8 | cutie | 656
68 | 33100000-1 | 68. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN |  |  |  | 14400
68 | 33100000-1 | 68.1 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A1 | Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1 | 5 | set
68 | 33100000-1 | 68.2 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2 | Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2 | 5 | set
68 | 33100000-1 | 68.3 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3 | Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3 | 4 | set
68 | 33100000-1 | 68.4 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3.5 | Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5 | 2 | set
69 | 33100000-1 | 69. Disc filt | pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor | 10 | bucată | 200
70 | 33100000-1 | 70. Conformatoare de gingie | Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar | 30 | bucată | 3840
71 | 33100000-1 | 71. Freze pentru lărgirea orificiului de intrare în canalul radicular | Din oțel inoxidabil, destinate pentru lărgirea orificiului de intrare în canalul radicular | 35 | bucată | 7525
72 | 33100000-1 | 72. Linguri amprentare |  |  |  | 4464
72 | 33100000-1 | 72.1 Linguri amprentare, mărimea S | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă) | 16 | set
72 | 33100000-1 | 72.2 Linguri amprentare, mărimea M | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă) | 16 | set
72 | 33100000-1 | 72.3 Linguri amprentare, mărimea L | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă) | 16 | set
73 | 33100000-1 | 73. Spatule metalice | Din metal, oțel inoxidabil | 50 | bucată | 2000
74 | 33100000-1 | 74. Freze flacără diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017 | Standard ISO 017 | 150 | bucată | 5100
75 | 33100000-1 | 75. Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008 | Standard ISO 008, din metal | 100 | bucată | 4800
76 | 33100000-1 | 76. Freze conice trunchiate, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016 | Standard ISO 016 L-8,0 | 50 | bucată | 2500
77 | 33100000-1 | 77. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 | Standard ISO 010 L-10,0 | 50 | bucată | 2500
78 | 33100000-1 | 78. Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033 | Standard ISO 033 L-1,5 | 50 | bucată | 2500
79 | 33100000-1 | 79. Freze în formă de oval diamantate pentru turbină |  |  |  | 4200
79 | 33100000-1 | 79.1 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018 | Standard ISO 018 L-4,5 | 50 | bucată
79 | 33100000-1 | 79.2 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016 | Standard ISO 016 L-4,5 | 50 | bucată
80 | 33100000-1 | 80. Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată | 1700
81 | 33100000-1 | 81. Freze fisurale diamantate pentru turbină |  |  |  | 4200
81 | 33100000-1 | 81.1 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012 | Standard ISO 012 | 50 | bucată
81 | 33100000-1 | 81.2 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 | Standard ISO 010 | 50 | bucată
| 33100000-1 | 82. Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină |  |  |  | 4200
82 | 33100000-1 | 82.1 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată
82 | 33100000-1 | 82.2 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016 | Standard ISO 016 | 50 | bucată
83 | 33100000-1 | 83. Freze conice tornade diamantate pentru turbină |  |  |  | 3400
83 | 33100000-1 | 83.1 Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012 | Standard ISO 012 | 50 | bucată
83 | 33100000-1 | 83.2 Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | Standard ISO 014 | 50 | bucată
84 | 33100000-1 | 84. Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare |  |  |  | 4200
84 | 33100000-1 | 84.1 Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018 | Standard ISO 018 | 50 | bucată
84 | 33100000-1 | 84.2 Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018 | Standard ISO 018 | 50 | bucată
85 | 33100000-1 | 85. Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă |  |  |  | 18000
85 | 33100000-1 | 85.1 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 012 | Standard ISO 1/10 mm 5,8-012 | 150 | bucată
85 | 33100000-1 | 85.2 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 010 | Standard ISO 1/10 mm 5,5-010 | 150 | bucată
86 | 33100000-1 | 86. Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015 | Standard ISO 10,5 mm 10,5-015 | 50 | bucată | 3000
87 | 33100000-1 | 87. Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă, 023 | Standard ISO 15,0 mm 15,0-023 | 50 | bucată | 3000
88 | 33100000-1 | 88. Polipante pentru lustruire |  |  |  | 8400
88 | 33100000-1 | 88.1 Polipante pentru lustruire, 080 | Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm | 100 | bucată
88 | 33100000-1 | 88.2 Polipante pentru lustruire, 220 | Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm | 100 | bucată
88 | 33100000-1 | 88.3 Polipante pentru lustruire, 055 | Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm | 100 | bucată
89 | 33100000-1 | 89. Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice | Standard ISO L-3,0 - 150 1/10 mm | 100 | bucată | 2400
90 | 33100000-1 | 90. Ace pentru extirparea pulpei radiculare | Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5 | 42 | cutie | 6720
91 | 33100000-1 | 91. Instrumente rotative | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confecționat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019 | 50 | set | 23000
92 | 33100000-1 | 92. Sistem de obturare endodontica | Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set 1 x 30 bucati | 15 | set | 36900
93 | 33100000-1 | 93. Ace endodontice manuale | Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcifiate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai usoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm | 12 | cutie | 8448
94 | 33100000-1 | 94. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular | Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 3,6V/750mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 85*90*110mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% | 1 | bucată | 6000
95 | 33100000-1 | 95. Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, roșii | pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie minim 5 buc, L. 25 mm, roşii | 70 | cutie | 5180
96 | 33100000-1 | 96. Pensă parodontală | Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind întrodus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil | 75 | bucată | 3000
97 | 33100000-1 | 97. Adeziv monocomponent autodemineralizant | ofera adeziune puternică si asigură atît la smalț cît și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea si imbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointeracțiune superioară și formulă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare | 20 | set | 30600
98 | 33100000-1 | 98. Material pentru obturaţie provizorie | Conținut de minim 40 gr | 20 | bucată | 640
99 | 33100000-1 | 99. Lichid hemostatic pentru canalele radiculare | Flacon de minim 30 ml | 15 | bucată | 5550
100 | 33100000-1 | 100. Pastă pentru poleirea obturaţiilor din compozit | seringă de minim 5 gr | 10 | bucată | 4400
101 | 33100000-1 | 101. Suturi |  |  |  | 11200
101 | 33100000-1 | 101.1 Suturi, culoare albastră | Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire :3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire | 10 | cutie
101 | 33100000-1 | 101.2 Suturi, culoare neagră | Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare: | 10 | cutie
102 | 33100000-1 | 102. Indicator de carie | colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml | 10 | bucată | 8000
103 | 33100000-1 | 103. Tartru artificial | Tartru sintetic, p/u a fi aplicat pe rădăcinile si coroanele dinților de model, fără ca inăsprirea suprafeței dentare să mai fie necesară înainte de aplicarea tartrului sintetic. Conținutul pachetului este suficient pentru aproximativ 1.800 de dinti de model. Cutia ce conține praf minim 30 gr, lichid minim 15 ml, godeu pentru malaxare și aplicatoare. | 20 | cutie | 2000
104 | 33100000-1 | 104. Excavator stomatologic Nr. 1 | Standard | 120 | bucată | 3000
105 | 33100000-1 | 105. Ceaşca Petri | Sticlă | 20 | bucată | 320
106 | 33100000-1 | 106. Fir de sutură |  |  |  | 4800
106 | 33100000-1 | 106.1 Fir de sutură 3/0 | monofilament, nerezorbabil | 10 | cutie
106 | 33100000-1 | 106.2 Fir de sutură 4/0 | monofilament, nerezorbabil | 10 | cutie
106 | 33100000-1 | 106.3 Fir de sutură 5/0 | monofilament, nerezorbabil | 10 | cutie
107 | 33100000-1 | 107. Pene anatomice lemn | Standard, ambalaj: cutie 100 buc. Lungime minim 13 mm. Asortate | 15 | cutie | 3825
108 | 33100000-1 | 108. Ace de tip Protaper | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm | 20 | set | 16800
109 | 33100000-1 | 109. Freze pentru lărgirea canalelor radiculare | Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate ( Nr.1-6) | 65 | cutie | 7800
110 | 33100000-1 | 110. Clame pentru sistem de izolare | Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc | 10 | set | 12000
111 | 33100000-1 | 111. Digă lichidă | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml. | 15 | bucată | 1650
112 | 33100000-1 | 112. Seringi metalice | Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele | 15 | bucată | 2700
113 | 33100000-1 | 113. Sondă parodontală | Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu mîner din oțel satinat, diametru 9,5 mm | 35 | bucată | 28000
114 | 33100000-1 | 114. Chiurete parodontale Gracey (după autor) | Set ce conține minim 5 buc | 14 | set | 47600
115 | 33100000-1 | 115. Adeziv dentar în 2 pași | Adeziv dentar în 2 pași , fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul cu cristale de hidroxiapatita în jurul fibrelor de colagen. Nu se aplică acidul autogravant si este omisa etapa de spalare, procedura fara umezire si uscarea colagenului expus. Rezistenta puternica la hidroliza. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilitatii dentare; restaurari directe si indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregatirea cavitatii pentru restaurari indirecte; restaurari intraorale a coroanelor din portelan, ceramica hibrida sau compozitelor. Set ce conține: grund – maxim 3 ml, adeziv – maxim 2,5 ml, suport pentru aplicatoare – 2 buc, periuțe (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, sticluță de malaxare – 1 buc, placă de blocare a luminii – 1 buc, sticluță exterioară – 1 buc. | 4 | set | 8400
116 | 33100000-1 | 116. Set pentru izolarea dintelui | Set ce conține: Ecran- (140-160 mm); Perforator: (160 mm); Clește pentru clipse: (170 mm); Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 36-52 buc/cut | 20 | set | 36000
117 | 33100000-1 | 117. Hârtie de azbest | p/u căptuşala inelului de turnătorie | 2 | cutie | 384
118 | 33100000-1 | 118. Spray articular-ocluzal | Ambalaj: flacon minim 75 ml, culoare albastra | 20 | bucată | 5240
119 | 33100000-1 | 119. Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor protetice | seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A si maxim 3,0 gr. pasta B | 32 | bucată | 19392
120 | 33100000-1 | 120. Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor | Ambalaj: maxim 25 ml | 10 | bucată | 510
121 | 33100000-1 | 121. Glazura p/u ceramică, praf | Ambalaj: flacon minim 5 gr | 4 | bucată | 1620
122 | 33100000-1 | 122. Adeziv pentru linguri amprentare din metal | Adeziv universal, pentru linguri amprentare, ambalaj: flacon minim 10 ml | 10 | bucată | 2250
123 | 33100000-1 | 123. Ață pentru retracție |  |  |  | 10200
123 | 33100000-1 | 123.1 Ață de retracție nr. 00 | Fir p/u retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm | 25 | bucată
123 | 33100000-1 | 123.2 Aţă de retracție nr. 000 | Fir p/u retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat,structura filamentului- împletită. Ambalaj: flacon: lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm | 14 | bucată
124 | 33100000-1 | 124. Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină | Tipul 2.1 x 0.10 | 350 | bucată | 29050
125 | 33100000-1 | 125. Modele de dinți, confecționate din material termopolimerizabil dur, model pentru protetica dentară | Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită | 15 | bucată | 48750
126 | 33100000-1 | 126. Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație | Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație.Otel inoxidabil. | 40 | bucată | 4280
127 | 33100000-1 | 127. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5 | Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asugura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni | 8 | bucată | 88960
128 | 33100000-1 | 128. Freze sferice diamantate pentru turbină |  |  |  | 6000
128 | 33100000-1 | 128.1 Freze sferice diamantate pentru turbine, 014 | Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO, 014 – 100 | 100 | bucată
128 | 33100000-1 | 128.2 Freze sferice diamantate pentru turbine, 016 | Culoare verde, cu picior lung. Standard ISO, 016 | 100 | bucată
129 | 33100000-1 | 129. Freze cilindrice diamantate pentru turbină | Culoare albastră, cu picior scurt. Standard ISO, 014 | 100 | bucată | 3000
130 | 33100000-1 | 130. Freze con invers diamantate pentru turbină | Culoare verde, cu picior scurt. Standard ISO, 014 | 100 | bucată | 3000
131 | 33100000-1 | 131. Freze pară diamantate pentru turbină |  |  |  | 6000
131 | 33100000-1 | 131.1 Freze pară diamantate pentru turbină, 018 | Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018 | 100 | bucată
131 | 33100000-1 | 131.2 Freze pară diamantate pentru turbină, 017 | Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 017 | 100 | bucată
132 | 33100000-1 | 132. Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină |  |  |  | 6000
132 | 33100000-1 | 132.1 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 017 | Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 017 | 100 | bucată
132 | 33100000-1 | 132.2 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 012 | Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 012 | 100 | bucată
133 | 33100000-1 | 133. Set de matrici metalice | Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min.3,5 mm, dure Cutie, min.50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set. | 12 | set | 7200
134 | 33100000-1 | 134. Freze pentru turbina, forma flacără |  |  |  | 9000
134 | 33100000-1 | 134.1 Freze in forma flacara (Fisurale) verzi |  | 100 | bucată
134 | 33100000-1 | 134.2 Freze in forma flacara (Fisurale) albastre |  | 100 | bucată
134 | 33100000-1 | 134.3 Freze in forma flacara (Fisurale) rosii |  | 100 | bucată
135 | 33100000-1 | 135. Freze pentru turbina, forma pară |  |  |  | 9000
135 | 33100000-1 | 135.1 Freze în forma de pară, verzi |  | 100 | bucată
135 | 33100000-1 | 135.2 Freze în forma de pară, albastre |  | 100 | bucată
135 | 33100000-1 | 135.3 Freze în forma de pară, roșii |  | 100 | bucată
136 | 33100000-1 | 136. Freze pentru turbina cilindrice cu vârful rotund |  |  |  | 15000
136 | 33100000-1 | 136.1 Freze cilindrice cu virful rotund, verzi diametrul 1.5-2mm |  | 100 | bucată
136 | 33100000-1 | 136.2 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, diametrul 1.5-2mm |  | 100 | bucată
136 | 33100000-1 | 136.3 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, diametrul 1.5-2mm |  | 100 | bucată
136 | 33100000-1 | 136.4 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, scurte 1.5-2mm |  | 100 | bucată
136 | 33100000-1 | 136.5 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, scurte 1.5-2mm |  | 100 | bucată
137 | 33100000-1 | 137. Freze pentru turbina cilindrice cu vârful in 90 grade |  |  |  | 6000
137 | 33100000-1 | 137.1 Freze cilindrice cu virful în 90 grade, albastre |  | 100 | bucată
137 | 33100000-1 | 137.2 Freze cilindrice cu virful în 90 grade, roșii |  | 100 | bucată
138 | 33100000-1 | 138. Furtun 8*5, pentru conexiune de aer la aparat de frezat | Furtun 8*5, pentru conexiune de aer la aparat de frezat Roland DWX 51D | 2 | bucată | 136
139 | 33100000-1 | 139. Rezervor pentru rasină | Rezervor pentru rasină compatibil cu printer stomatologic de tip Forlabs | 1 | bucată | 1480
140 | 33100000-1 | 140. Freza CAD/CAM PMMA-WAX |  |  |  | 7839
140 | 33100000-1 | 140.1 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
140 | 33100000-1 | 140.2 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
140 | 33100000-1 | 140.3 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
141 | 33100000-1 | 141. Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata |  |  |  | 15640
141 | 33100000-1 | 141.1 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.3mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
141 | 33100000-1 | 141.2 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
141 | 33100000-1 | 141.3 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
141 | 33100000-1 | 141.4 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D |  | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142. Disc de zirconiu |  |  |  | 33960
142 | 33100000-1 | 142.1 Disc de zirconiu A1 12 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142.2 Disc de zirconiu A2 12 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142.3 Disc de zirconiu A3 15 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142.4 Disc de zirconiu A1 15 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142.5 Disc de zirconiu A2 15 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
142 | 33100000-1 | 142.6 Disc de zirconiu A3 12 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
143 | 33100000-1 | 143. Disc de zirconiu fără culoare |  |  |  | 14250
143 | 33100000-1 | 143.1 Disc de zirconiu fără culoare 12 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
143 | 33100000-1 | 143.2 Disc de zirconiu fără culoare 15 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
144 | 33100000-1 | 144. Disc ceara |  |  |  | 1530
144 | 33100000-1 | 144.1 Disc ceară diam 98x16 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
144 | 33100000-1 | 144.2 Disc ceară diam 98x18 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145. Disc PMMA |  |  |  | 6120
145 | 33100000-1 | 145.1 Disc PMMA A1 98x16 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.2 Disc PMMA A1 98x18 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.3 Disc PMMA A2 98x16 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.4 Disc PMMA A2 98x18 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.5 Disc PMMA A3 98x16 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.6 Disc PMMA A3 98x18 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.7 Disc PMMA A3.5 98x18 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
145 | 33100000-1 | 145.8 Disc PMMA A4 98x16 mm | pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D | 3 | bucată
146 | 33100000-1 | 146. Rășină pentru printare coroane provizorii | Rășină pentru printare coroane provizorii 1l, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs | 2 | bucată | 6460
147 | 33100000-1 | 147. Rășină pentru printarea modelelor | Rășină pentru printarea modelelor 05.l, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs | 6 | bucată | 594
148 | 33100000-1 | 148. Chiuvetă pentru ambalare pentru coroane metalice presate | Chiuveta pentru ambalare pentru presare set (inele de silicon) | 1 | bucată | 1165
149 | 33100000-1 | 149. Separator | Separator compatibil cu aparatul de frezat Roland 51D | 1 | bucată | 1305
150 | 33100000-1 | 150. Masa de pacare pentru presare rapida | Masa de pacare pentru presare rapida praf 5 kg + 1 l lichid | 1 | set | 4890
151 | 33100000-1 | 151. Nisip de despachetare | Nisip de despachetare | 1 | bucată | 405
152 | 33100000-1 | 152. Pastile de presare, disilicat de Li | Pastile de presare disilicat de Li, set 5buc., cul A2,A3,BL1,A3.5, B2 | 2 | set | 33820
153 | 33100000-1 | 153. Vopsele pentru colorarea ceramicii | Vopsele pentru colorarea ceramicii, set 26 buc x 1.8 gr + glaze | 1 | set | 8075
154 | 33100000-1 | 154. Ceramică pentru stratificarea coroanelor ceramice presate | Ceramică pentru stratificarea coroanelor ceramice presate, set 11 buc x 20 gr | 2 | set | 33670
155 | 33100000-1 | 155. Ceramică pentru stratificarea coroanelor ceramice presate | Ceramică pentru stratificarea coroanelor ceramice presate, set culoare albă, set 10 buc x 20 gr | 2 | set | 16858
Valoare totală estimată | [5 empty] | 2467665