## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2024 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative |  |  |  | Cardul pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact, sau echivalentul REF 21341
33100000-1 | 2 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive |  |  |  | Cardul pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Bucata= set/ 20 carduri compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 21342
33100000-1 | 3 | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium |  |  |  | Cardul pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul Corynebacterium cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 21347
33100000-1 | 4 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc |  |  |  | Cardul pentru identificarea germenilor Neisseria-Haemophilus (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 21346
33100000-1 | 5 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor |  |  |  | Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 21343
33100000-1 | 6 | Card AST-N75 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N75 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set=20 carduri; compatibile cu VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 413432
33100000-1 | 7 | Card AST-N204 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N204 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 412865
33100000-1 | 8 | Card AST N-222/ pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-222/ pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 413083
33100000-1 | 9 | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 423588
33100000-1 | 10 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 424498
33100000-1 | 11 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set= 20 carduri,compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 424501
33100000-1 | 12 | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 424499
33100000-1 | 13 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalentul REF 424502
33100000-1 | 14 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 424195
33100000-1 | 15 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 424196
33100000-1 | 16 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 22287
33100000-1 | 17 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set= 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 423051
33100000-1 | 18 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 423050
33100000-1 | 19 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compactsau echivalentul REF 421040
33100000-1 | 20 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor |  |  |  | Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. set=20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 420739
33100000-1 | 21 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate |  |  |  | Set = 3 flacoane de pastic câte 500 ml, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF V1204
33100000-1 | 22 | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) |  |  |  | set =cutie cu 2000 tuburi transparente, 12x75 mm; compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalentul REF 69285
33100000-1 | 23 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT |  |  |  | Reactiv gata de utilizare conceput ca metodă alternativă pentru a calibra instrumente de spectrometrie de masă MALDI-TOF dedicate identificării microorganismelor. Acest reactiv poate fi utilizat cu instrumente VITEK® MS. Set=5 x 0,2 ml sau echivalentul REF 423710
33100000-1 | 24 | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) |  |  |  | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads), 0.5 mm beads, 2ml tubes, set=50 tubes per pack
33100000-1 | 25 | VITEK MS-CHCA | VITEK MS-CHCA |  |  |  | Matricea MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK® MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Set=5x0,5 ml sau echivalentul REF 411071
33100000-1 | 26 | VITEK MS-FA | VITEK MS-FA |  |  |  | MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor).set= 5x0,5 ml sau echivalentul REF 411072
33100000-1 | 27 | VITEK MS-DS SLIDE | VITEK MS-DS SLIDE |  |  |  | Lamelele țintă MS‑DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI‑TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Set=8x4 slide sau echivalentul REF 410893
33100000-1 | 28 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS |  |  |  | set=18x96 vârfuri sau echivalentul REF 423551
33100000-1 | 29 | VITEK PICKME PEN | VITEK PICKME PEN |  |  |  | bucata= 1pix sau echivalentul REF 423546
33100000-1 | 30 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin,Cefazolin,Cefepime,Cefotaxime,Cefotaxime/Clavulanic acid, Cefoxitin,Cefpodoxime,Ceftazidime,Ceftazidime/Clavulanic acid, Ceftriaxone,Cephalothin,Ciprofloxacin,Gentamicin,Imipenem, Meropenem,Negative Control,Piperacillin/Tazobactam constant 4, Positive Control
33100000-1 | 32 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin,Aztreonam,Cefepime,Ceftazidime,Ciprofloxacin, Colistin,Doripenem,Gentamicin,Imipenem,Levofloxacin,Meropenem, Piperacillin/Tazobactam constant 4,Polymixin B,Positive Control, Tigecycline,Tobramycin,Trimethoprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 33 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin,Aztreonam,Cefepime,Cefiderocol, Ceftazidime/Avibactam Constant 4,Ceftolozane/Tazobactam Constant 4, Colistin,Eravacycline,Fosfomycin+glucose-6-phosphate,Imipenem, Imipenem/Relebactam Constant 4,Meropenem,Meropenem/Vaborbactam Constant 8,Piperacillin/Tazobactam Constant 4,Positive Control,Tigecycline,Tobramycin
33100000-1 | 34 | Placi Candida species | Placi Candida species |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine AmphotericinB,Anidulafungin,Caspofungin,Fluconazole,Itraconazole,Micafungin,Posaconazole,Positive control,Voriconazole
33100000-1 | 35 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, , >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Azithromycin, Cefepime,Cefotaxime,Ceftriaxone,Cefuroxime,Chloramphenicol, Clindamycin,Daptomycin,Ertapenem,Erythromycin,Levofloxacin, Linezolid,Meropenem,Moxifloxacin,Penicillin,Positive control, Tetracycline,Tigecycline,Trimethoprim/Sulfamethoxazole,Vancomycin
33100000-1 | 36 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin,Amoxicillin/Clavulanic acid, Ampicillin,Ciprofloxacin, Gentamicin,Imipenem,Levofloxacin,Linezolid,Negative Control, Nitrofurantoin,Norfloxacin,Positive Control,Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin,Teicoplanin,Tigecycline,Trimethoprim,Vancomycin
33100000-1 | 37 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: :Ampicillin,Cefoxitin screen,Chloramphenicol,Ciprofloxacin, Clindamycin,Daptomycin,Erythromycin,Gentamicin,Levofloxacin, Linezolid,Moxifloxacin,Negative control,Nitrofurantoin, Oxacillin,Penicillin, Positive control,Quinupristin/Dalfopristin, Rifampin,Streptomycin,Tetracycline,Tigecycline,Trimethoprim/Sulfamethoxazole,Vancomycin
33100000-1 | 38 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Ampicillin,Aztreonam, Cefazolin,Ceftriaxone,Ciprofloxacin,Gentamicin,Negative Control, Nitrofurantoin,Positive Control,Trimethoprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 39 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin,Cefoxitin screen,Ceftaroline,Clindamycin,Daptomycin, Erythromycin,Fusidate,Gentamicin,Levofloxacin,Linezolid, Moxifloxacin,Mupirocin,Negative control,Norfloxacin,Positive control, Rifampin,Teicoplanin,Telavancin,Tetracycline,Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole,Vancomycin
33100000-1 | 40 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >18 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic Acid 2:1 ratio,Ampicillin, Ampicillin/Sulbactam 2:1 ratio,Cefaclor,Cefepime,Cefixime,Ceftriaxone, Cefuroxime,Chloramphenicol,Clarithromycin,Erythromycin,Imipenem, Levofloxacin,Meropenem,Penicillin,Positive control,Sparfloxacin, Tetracycline,Trimethroprim/Sulfamethoxazole
33100000-1 | 41 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin,Ampicillin,Azithromycin,Cefotaxime,Ceftazidime,Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Colistin,Gentamicin,Meropenem,Nalidixic Acid, Positive Control,Sulfamethoxazole,Tetracycline,Tigecycline Trimethoprim
33100000-1 | 42 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime,Cefotaxime,Cefotaxime/Clavulanic acid,Cefoxitin,Ceftazidime,Ceftazidime/Clavulanic acid,Ertapenem,Imipenem,Meropenem,Positive control,Temocillin
33100000-1 | 44 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE |  |  |  | bucată 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Ertapenem,Erythromycin,Gentamicin, Positive Control,Tetracycline
33100000-1 | 45 | Capete de dozare | Capete de dozare |  |  |  | 10 x10; compatibile cu compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 46 | Apa sterila | Apa sterila |  |  |  | bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 47 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion |  |  |  | bucată =100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 48 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion |  |  |  | bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.
33100000-1 | 49 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala |  |  |  | bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 50 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata |  |  |  | bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 51 | YST Broth | YST Broth |  |  |  | bucată= 10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 52 | HTM Bulion | HTM Bulion |  |  |  | bucată =10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre
33100000-1 | 53 | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 54 | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 55 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 56 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 57 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 58 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) |  |  |  | Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 59 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 60 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii |  |  |  | Test PCR pentru determinarea genelor de rezistență blaOXA-23, blaOXA-58, blaOXA-40 la Acinetobacter baumanii. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controale, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 61 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time |  |  |  | Reactivi pentru 100 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 62 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time |  |  |  | Reactivi pentru nu ma puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Applied Biosystems StepOne, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real.
33100000-1 | 63 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană |  |  |  | Imipenem + Phenylboronic acid Bucată = set cu 20 teste
33100000-1 | 64 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană |  |  |  | Bucata= set cu 20 teste
33100000-1 | 65 | Briliance UTI Agar, | Briliance UTI Agar, |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru
33100000-1 | 66 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E
33100000-1 | 67 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 68 | Mediu Kligler | Mediu Kligler |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 69 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 70 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 71 | Oxidaza | Oxidaza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | Card GN pentru identificarea automatizată a m/o Gram negative fermentative si nefermentative | set | 16 |  |  |  |  | I Tranșă: 40% 30 zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 60% pînă la data de 15 decembrie 2024; | 27560
33100000-1 | 2 | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | Card GP pentru identificarea automatizată m/o a Gram pozitive | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5167.5
33100000-1 | 3 | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | Card ANC pentru identificarea automatizată a bacteriilor anaerobe si specii de Corynebacteriu, Clostridium | set | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6415
33100000-1 | 4 | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | Card NH pentru identificarea automatizată a speciilor de Actinobacillus, Campylobacter, Capnocytophaga, Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5615
33100000-1 | 5 | Card YST identificare automatizată a fungilor | Card YST identificare automatizată a fungilor | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 7727.5
33100000-1 | 6 | Card AST-N75 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N75 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | set | 10 |  |  |  |  | Tranșă: I tranșă 60% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 40% noiembrie 2024; | 24583.3333
33100000-1 | 7 | Card AST-N204 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N204 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | set | 10 |  |  |  |  | Tranșă: I tranșă 60% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 40% noiembrie 2024; | 17225
33100000-1 | 8 | Card AST N-222/ pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-222/ pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | set | 5 |  |  |  |  | Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; | 9025
33100000-1 | 9 | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST N-397 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6937.5
33100000-1 | 10 | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | Card AST-N437 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative, ESBL confirmare | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5275
33100000-1 | 11 | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | Card AST-N439 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente, ESBL confirmare | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5275
33100000-1 | 12 | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | Card AST-N438 c pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative rezistente | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5377.5
33100000-1 | 13 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5275
33100000-1 | 14 | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N426 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5205
33100000-1 | 15 | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N427 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100 % 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5205
33100000-1 | 16 | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-P592 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5075
33100000-1 | 17 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4942.5
33100000-1 | 18 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4942.5
33100000-1 | 19 | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | Card AST-ST03 pentru testarea sensibilitatii la antibiotice a speciilor de Streptococcus pneumoniae, Streptococi beta hemolitici si streptococi Viridans | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 11612.5
33100000-1 | 20 | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | Card AST-YS08 pentru testarea sensibilitatii fungilor | set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 7752.5
33100000-1 | 21 | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul metodei automatizate | Set | 10 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 11816.6667
33100000-1 | 22 | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Tuburi de polistiren (transparente 12x75 mm) | Set | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100%30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 9005
33100000-1 | 23 | VITEK MS SMARTCALIBRANT | VITEK MS SMARTCALIBRANT | set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6977.5
33100000-1 | 24 | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | Tube Kit pre-filled with silica (glass beads) | set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 1700
33100000-1 | 25 | VITEK MS-CHCA | VITEK MS-CHCA | set | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100%30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 12520
33100000-1 | 26 | VITEK MS-FA | VITEK MS-FA | set | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2890.8333
33100000-1 | 27 | VITEK MS-DS SLIDE | VITEK MS-DS SLIDE | set | 10 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 189525
33100000-1 | 28 | VITEK PICKME NIBS | VITEK PICKME NIBS | set | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 41300
33100000-1 | 29 | VITEK PICKME PEN | VITEK PICKME PEN | bucata | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 606.6667
33100000-1 | 30 | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Placi Gram Negative producatoare de ESBL | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4437
33100000-1 | 32 | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Placi Gram Negative Non-fermentative Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. | Bucată | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 8874
33100000-1 | 33 | Placi Gram Negative | Placi Gram Negative | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6210
33100000-1 | 34 | Placi Candida species | Placi Candida species | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4176
33100000-1 | 35 | Placi Streptococcus species | Placi Streptococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4662
33100000-1 | 36 | Placi Gram Positive Enterococcus species | Placi Gram Positive Enterococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4437
33100000-1 | 37 | Placi Gram Positive non-fastidious | Placi Gram Positive non-fastidious | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2218.5
33100000-1 | 38 | Placi Gram Negative uroculturi | Placi Gram Negative uroculturi | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5750
33100000-1 | 39 | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Placi Gram Positive Staphylococcus species | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4437
33100000-1 | 40 | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Placi Haemophilus și Streptococcus pneumoniae | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6210
33100000-1 | 41 | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE | Bucată | 11 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 34155
33100000-1 | 42 | Placi ESBL program de supraveghere UE | Placi ESBL program de supraveghere UE | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 9315
33100000-1 | 44 | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Placi Campylobacter program de supraveghere UE | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100%30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6210
33100000-1 | 45 | Capete de dozare | Capete de dozare | Bucată | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6000
33100000-1 | 46 | Apa sterila | Apa sterila | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 4080
33100000-1 | 47 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | Bucată | 5 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 9900
33100000-1 | 48 | Mueller Hinton Bulion | Mueller Hinton Bulion | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 3501
33100000-1 | 49 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuala | Bucată | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 40% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 60% pînă la data de 15 decembrie 2024; | 5760
33100000-1 | 50 | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata | Bucată | 4 |  |  |  |  | I Tranșă: 40%30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 60% pînă la data de 15 decembrie 2024; | 6014.8
33100000-1 | 51 | YST Broth | YST Broth | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 40% 30 zile de la solicitare 2024; II tranșă 60% pînă la data de 15 decembrie 2024; | 4050
33100000-1 | 52 | HTM Bulion | HTM Bulion | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 40%30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS; II tranșă 60% pînă la data de 15 decembrie 2024; | 4511.1
33100000-1 | 53 | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Cefotaxime 30 µg + Cefotaxime clavulanic acid, 30-10 µg | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2916.6667
33100000-1 | 54 | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Cefepim 30 µg + Cefepim clavulanic acid, 30-10 µg | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2916.6667
33100000-1 | 55 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 2916.6667
33100000-1 | 56 | Ceftazidime (30 µg) | Ceftazidime (30 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 312.5
33100000-1 | 57 | Ceftriaxone (30 µg) | Ceftriaxone (30 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 312.5
33100000-1 | 58 | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 312.5
33100000-1 | 59 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C1-MDR MBL la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 6195.8333
33100000-1 | 60 | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | PCR Test sistema pentru determinarea genelor de rezistență OXA-23, OXA-58, OXA-40 la Acinetobacter baumaniii | Trusă | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5166.6667
33100000-1 | 61 | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | PCR test-sistemă determinarea genelor de rezistenta R-C2-MDR KPC/OXA-48 la Enterobacteriaceae real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5650
33100000-1 | 62 | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | PCR test-sistemă completă (multiplex) pentru determinarea genelor β-Lactamazei AmpC mediate plasmidic în regim real time | Trusă | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 3750
33100000-1 | 63 | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană | Bucată | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 5000
33100000-1 | 64 | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană | Bucată | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 3333.3333
33100000-1 | 65 | Briliance UTI Agar, | Briliance UTI Agar, | kg | 2 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 8333.3333
33100000-1 | 66 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | Disc | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 354.1667
33100000-1 | 67 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | kg | 6 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 24300
33100000-1 | 68 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | kg | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 1462.5
33100000-1 | 69 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | kg | 15 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 33762.5
33100000-1 | 70 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | kg | 3 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 1685
33100000-1 | 71 | Oxidaza | Oxidaza | Disc | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% 30 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 354.1667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________