APROBAT

Director IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga”

_____________________Andrei UNCUȚA

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul ,,Reconstrucția etajelor I și II din Blocul principal și a Blocului alimentar al IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, str. Testemițanu 29, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, str. Testemițanu 29, mun. Chișinău.

1 . Descriere generală

IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” este amplasat în sectorul Centru, or. Chișinău. Clădirea este din beton armat și a fost construită în anul 1977, conform normelor în vigoare la perioada construcției. Încăperile preconizate pentru reparație sunt la etajul 1, 2 Blocul principal și Blocul alimentar din incinta spitalului.

2. Informaţii şi proiectare

| Nr. | Indicații | Denumire |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02/2020- 0 - PG | Plan General |
| 2 | 02/2020- 0 - OLC | Organizarea lucrărilor de construcție |
| 3 | 02/2020- 1,2,3 - SA | Soluții Arhitectural-Constructive |
| 4 | 02/2020- 1,2,3 - C | Elemente de Construcții |
| 5 | 02/2020- 1,2,3 - ST | Soluții tehnologice |
| 6 | 02/2020- 1,2,3 - RAC | Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare |
| 7 | 02/2020- 1,2,3 - IVC | Încălzire, ventilare şi condiționare |
| 8 | 02/2020- 1,2,3 -IEI/ EEF | Iluminatul electric interior/ Echipamentul electric de forță |
| 9 | 02/2020- 0- IEE | Iluminatul electric exterior |
| 10 | 02/2020- 1,2,3 - SI | Semnalizare de incendiu |
| 11 | 02/2020- 1,2,3 - SPA | Semnalizare de paza automata |
| 12 | 02/2020- 1,2,3 - TS | Comunicații telefonice si semnalizare |
| 13 | 02/2020- 1,2,3 - SAv | Sistema de avertizare |
| 14 | 02/2020- 1,2,3 - TP1 | Tehnologia producției (alimentare cu gaze medicale) |
| 15 | 02/2020- 1,2,3 - AIVC | Automatizarea Încălzirii, Ventilării si Condiționării |
| 16 | 02/2020- 1,2,3 - MASI | Măsuri de asigurare a siguranței la incendiu |
| 18 | 02/2020- M - M | Memoriu Explicativ |
| 19 | 2-1-15 | Montare ascensoare |
| 20 | 2-1-3 | Sistem automat de stingere incediu |
| 21 | 2-1-1 | Sistem de stingere a incendiului 04/2021 –SIN.Etapa I |

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Timplaria , trebuie să corespundă caracteristicilor de proiect:

- Profilul de aluminiu cu barieră termică: cu caracteristici de izolare termică superioare:

- Lațime toc –76 mm;

- Lațime cercevea – 84 mm;

- Suprafața vizibilă minimă – 130 mm;

- Grosime geam –24 mm;

- Rupere de punete termică (poliamid) – 34 mm.

- Pachetul din sticlă confectionat din sticlă care respinge razele solare UV (de tip 4S).

- Deschiderea: Toate ferestrele instalate, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme puternice, cu un grad minim de coroziune, cu o garanție de funcționare de 40 000 cicluri de închidere - deschidere a ferestrei și 10 de funcționare (în cazul defecțiunii ferestrei sau a mecanismului în perioada de garanției se va înlocui automat din contul antreprenorului). Fiecare fereastra care se deschide trebuie să fie dotată cu mecanism de deschidere în doua poziții, cu microventilare, mecanism de blocare a acțiunei greșite și mecanism anti-furt, plasă moschit.

- Gresia pentru pardoseli, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- Placi de calitate superioară;

- Rezistență la apă;

- Rezistență la abraziune;

- Rezistență la șoc termic;

- Rezistență la produse chimice, menajere;

- Rezistență la pătare;

- Dimensiuni 60x60 cm, grosime minimă –15mm;

- Antiderapantă.

- Plăci din porțelanat la pereți, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- Placi de calitate superioară;

- Rezistentă la apă;

- Rezistentă la abraziune;

- Rezistentă la șoc termic;

- Rezistentă la produse chimice, menajere;

- Rezistentă la pătare;

- Dimensiuni 15x30 cm grosimea minimă 10 mm.

- Uși din lemn:

- Rezistentă la produse chimice, menajere;

- Usi și cadrane cu structuri interioare din lemn acoperite cu MDF;

- Grosimea minimă a ușilor 45 mm;

- Balamale de tip fluture ( 3 buc. la ușă);

- Mînere trainice din metal feros, rezistente la multiple inchideri și deschideri cu ială din fier cu 5 chei;

- Garanție minimă de 5 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului).

- Vopsea lavabilă – rezistență la prelucrare chimică intensă;

- Tavan suspendat – panouri de producție europeana, rezistente la umiditate cu dimensiunile 600x600x13,5mm și profil de producție european;

- Prize – conectarea cablului cu ajutorul șurub și garanție minim 5 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului);

- Corpuri de iluminat - corpuri de iluminat de producție europeană și o garanție minimă de  minim 10 ani.

- Linoleum medical:

- Linoleumul trebuie să fie omogen, , la pardoseli, prelungit cu 15 cm pe perimetru ca plinta rotunjită, gr= 2mm, classa 34-43, greutatea maximă 2,9 kg/m2;

- Rezistent la: abraziune și cu strat de protecție mecanică sporit, produse chimice, pătare, menajere, antibaterian, calsa antiincendiu bfsl1;

- Garanție minim 10 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului);

4. Mostre

La solicitare, în decurs de 5 zile, operatorul va prezenta mostrele pentru materialele de baza/principale specificate în devizul de cheltuieli.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta şi păstra, conform cerinţelor producătorilor şi furnizorului, pe răspunderea antreprenorului. Antreprenorul va asigura protejarea bunurilor/rețelele și suprafețele înverzite, aflate pe șantier sau în imediata apropiere.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată și transmisă beneficiarului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției de bună execuție vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare în termen de maxim 20 zile.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Transmiterea reperilor vor fi transmise de către beneficiar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Seismicitatea obiectului unde se produce lucrarea este de 8 baluri;

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Temperatura interioară și transferul termit trebui să corespunda standardelor în vigoare și proiectului tehnic.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va ține cont că șantierul se va desfășura paralel cu activitatea spitalului și va asigura nivelul redus de vibrații și zgomote.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Antreprenorul va transmite toate fundațiile și locurile de fixare a utilajului conform actului de predare-primire

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Toate montările vor fi efectuate conform standardelor în vigoare și se vor finaliza cu măsurări de laborator prezentânduse în acest sens un raport.

Ascensoarele, sistemul de ventilare, condiționare, încălzire, sisteme de incendiu, pază, comunicații telefonice vor fi dotate cu utilaje care vor fi dirijate de la dispeceratul central și de prevăzut linii de conectare la soft specializat.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Toate materialele să fie însoțite cu certificate de conformitate/calitate, iar materialele noi cu agrement tehnic.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La efectuarea lucrărilor de renovare/reconstructie vor fi folosite echipamente, instalații utilaje, scule instrumente dispozitive, mijloace de transport, esofagele și cofreage conform normativelor și tehnologiilor implementate la construcția dată. Forța de muncă va fi completată cu specialiști calificați și atestați corespunzător.

16. Definiţii

Termenul de executare a lucrarilor este de un an din momentul predarii santierului.

Investitor - persoană fizică sau juridică, care plasează mijloacele patrimoniale, financiare, proprii, împrumutate sau atrase sub formă de investiții pentru atingerea scopuri comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică abilitată de investitor, care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă - documentație, care stabilește un complex de norme, reguli, prevederi, condiții obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecțiunilor tehnice și construcție, reparație capitală a clădirilor și construcțiilor, precum și la fabricarea elementelor, articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect - set de  documente, care cuprind sistemul de materiale,  calcul și texte utilizate la replanificarea obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică, care prin contract asigură livrarea consumatorului materialelor de construcție, utilajelor.

Licența - documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplect, conform prevederilor contractului, proiectului.

Șantierul - este zona definită în datele contractului.

17. Cerinţe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 – „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții montaj prin metoda de resurse”. Lista cu cantități de lucrări pentru devizele pe obiect se anexează. Totodată menționăm că calcul estimativ a fost efectuat în anul 2020, semestrul IV. Termenul de executare a lucrărilor un an din momentul predării santierului. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. În situații excepționale Autoritatea Contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ca ofertanții să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o |  | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 |  | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 |  | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați conform caietului de sarcini. Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 |  | Cerere de participare (Anexa nr. 7) | Original, conform Anexei nr. 7, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 |  | ## Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 zile (Anexa nr. 8) | Original, conform Anexei nr. 8, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit |  | Copie, confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 7 | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani |  | Minim câte 15.000.000,00 lei (pentru fiecare an), confirmată prin DUAE și raportul financiar | Obligatoriu |
| 10 | DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |  | Original, conform Anexei nr. 14 din documentația standard, confirmată prin prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11 | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate |  | Informația va fi redată clar pentru fiecare an în parte, Original conform Anexei nr. 13 din documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAȚIE privind experienţa similară și actele doveditoare (conform anexei nr. 12 din documentația standard) |  | Original conform Anexei nr. 12 - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Operatorul trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani au executat cel puțin 2 lucrări similare ce au ca valoare de deviz minim 10 milioane lei fiecare. Pentru dovada informației din declarație, suplimentar la declarație se vor prezenta următoarele acte: - copia contractelor de antrepriză; - proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului și actele doveditoare |  | Original conform Anexei nr. 15 din documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Personalul principal (diriginții de șantier pe fiecare compartiment) implicat în executarea lucrărilor trebuie să aibă o experiență generală de cel puțin 7 ani și o experiență în lucrări similare de minim 5 ani. Informația redată mai sus se va demonstra prin prezentarea următoarelor documente: - copiile diplomelor/certificatelor de atestare tehnico-profesională; - copia contractelor de muncă, fișe de post sau alte acte care dovedesc experința personalului. | Obligatoriu |
| 14 | Numărul mediu scriptic al personalului angajat în ultimii 3 ani |  | Personalul scriptic angajat reprezintă cel puțin 35 persoane pentru fiecare an – dovada prin prezentarea copiilor de pe rapoartele aprobate de BNS ”Munca 1” și „Munca 3” pentru anii 2020,2019,2018”- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; Notă: în cazul asocierii liderul va îndeplini cel puțin 70% din numărul solicitat. | Obligatoriu |
| 15 | Demonstrarea accesului la personalul sau un organism tehnic de specialitate |  | Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calităţii. Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Copie confirmata prin aplicarea semnaturii electronice; | Obligatoriu |
| 16 | Manualul Calității și certificatul ISO: 9001 |  | Copie, confirmată prin prin aplicarea semnaturii electronice. | Obligatoriu |
| 17 | Graficul de executare a lucrărilor |  | Original, conform Anexei nr. 10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; *Notă: La semnarea contractului, operatorul economic desemnat câștigător va prezenta în decurs de 10 zile de la semnarea contractului graficul calendaristic al lucrărilor cu indicarea concretă a lucrărilor tehnologice și perioada de execuție. | Obligatoriu |
| 18 | Declarație privind termenul general de garanție al lucrărilor |  | Declarație privind confirmarea că termenul general de garanție al lucrărilor va fi minim de 5 ani - Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 19 | Disponibilitatea de bani lichizi |  | Confirmarea prin extras bancar sau certificatul unei linii de credit că disponibilitatea de bani lichizi ai companiei constituie cel puțin 6.000.000,00 lei - Copie, confirmată prin prin aplicarea semnaturii electronice. |  |
| 20 | Informații privind asocierea (conform anexei nr. 17 al documentației standard) |  | Original, conform Anexei nr. 17, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care operatorul depune ofertă prin asociere, în mod obligator se va prezenta contractul de asociere, cu descierea DETALIATĂ a fiecărei obligații și angajament care și-l asumă fiecare parte. | Obligatoriu |

Vladimir Bolgari – inginer serviciul logistică, inginer specialist principal

Eugen Peciul – șef serviciu logisitică

Data "20" ianuarie 2022

Coordonat: Dragoș Pidleac

Vicedirector exploatarea și securitatea obiectului