| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze SmartLine036/4 sau analog | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10, SmartLine/8Z sau analog | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza, SmartLine Log/EXp | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza, SmartLine LetUSee/LCD-Lite | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 103,00 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010 | buc | 103,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu IC0020 | buc | 5,00 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 18,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a radioemitatorului de semnal | buc | 1,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Sursa de alimentare | buc | 1,00 |
| 11 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,40 |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 10,40 |
| 14 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 10,00 |
| 15 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2 | m | 1 030,00 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,00 |
| 17 |  | Teava gofrata ф16 mm din PE | m | 600,00 |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
| 19 |  | Teava gofrata ф50 mm din PE | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Пульт контроля и управления ,INIM, Италия, SmartLine036/4 sau analog | buc | 1,00 |
| 21 |  | Приемно-контрольный прибор ,INIM, Италия, SmartLine/8Z sau analog | buc | 1,00 |
| 22 |  | Карта памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine Log/EXp sau analog | buc | 1,00 |
| 23 |  | Модуль памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine LetUSee/LCD-Lite sau analog | buc | 1,00 |
| 24 |  | Извещатель дымовой ID200 sau analog | buc | 103,00 |
| 25 |  | Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog | buc | 103,00 |
| 26 |  | Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog | buc | 5,00 |
| 27 |  | Строб-сирена, IL00100 sau analog | buc | 18,00 |
| 28 | pert furnizor | Radioemitator semnal alarma cu antena, ATS-100 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Sursa de alimentare 12V 3,0 A, HD-PB0301 sau analog | buc | 1,00 |
| 30 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.