| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: material electrice lista suplimentară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarte de calitate |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Întrerupător separator de sarcină РПС-250А 250А sau echivalent |  |  |  |  |  | РПС-250А, 3P 250A, mâner stânga. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Întrerupător separator de sarcină РПС-250А 250А sau echivalent |  |  |  |  |  | РПС-250А, 3P 250A, mîner dreapta |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Întrerupător automat VA 88-37 3P 250A 400V sau echivalent |  |  |  |  |  | 250A, 3P, 400V, 35kA, A, IP30, 140x254x101,5. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Tub LED T8 9W |  |  |  |  |  | 6400-6500k, G13(L-600), T8, lumină rece. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Corp de iluminat ECO RECIRC UVC 2x15W sau echivalent |  |  |  |  |  | corp de iluminat bactericid închis cu recircularea forțată a aerului, alb, 2x15W. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Corp de iluminat ECO RECIRC UVC 2x30W sau echivalent |  |  |  |  |  | corp de iluminat bactericid închis cu recircularea forțată a aerului, alb, 2x15W. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Grile de ventilare de tip VENTS MV125S sau echivalentul acesteia |  |  |  |  |  | Grile de ventilare 251*157 mm, de tip VENTS MV125S sau echivalentul acesteia |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________