ANUNŢ DE PARTICIPARE

9

privind achiziţionarea Consumabile pentru angiografie

(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie\_COP

(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Cardiologie
2. IDNO: 1003600150613
3. Adresa: Testimiţanu 29/1

?

1. Numărul de telefon/fax: 022256080
2. Adresa de e-mail si de internet a autorităţii contractante: [icachizitii@gmail.com](mailto:icachizitii@gmail.com)
3. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire:

documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

1. Tipul autorităţii contractante si obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP
2. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Cod**  **CPV** | **Denumirea**  **bunurilor/serviciilor/lucr ărilor solicitate** | **Unitatea**  **de**  **măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | **Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)** | |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  | |
| Conform anexei 1 | | | | | | | | |
| **Valoarea estimativă totală** | | | | | | | 772400.00 | |

1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Doar pentru loturile complete - nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite poziţii din lot.

1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_nu se admite\_

(indicaţi se admite sau nu se admite)

1. Termenii si condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: **10 zile calendaristice de la solicitare**
2. Termenul de valabilitate a contractului:\_31 mai 2020\_
3. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul

unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicaţi da sau nu)

1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Descrierea criteriului/cerinţei** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
|  |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritaţii contractante) sau transfer pe contul autorităţii contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare | DA |
| 6 | Scrisoare informativa si catalogul producătorului care confirma calitatea | Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 3 zile de la solictare | DA |

1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz\_nu se aplica\_
2. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul- cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplica
3. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):
4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: \_cel mai mic pret fara TVA pe loturi
5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pont** | **erile lor:1%** | |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: **conform BAP**

- pe: conform BAP

1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

1. Termenul de valabilitate a ofertelor: \_30 zile\_
2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
2. Respectivul contract se referă la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

1. Denumirea si adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

1. Data (datele) si referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se apica

1. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor

viitoare: nu se aplica

1. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de

anunţ:\_ a fost publicat planul

1. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform BAP
2. **^ În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | Da |
| plăţile electronice | DA |

1. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei

Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

1. Alte informaţii relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile pentru angiografie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lot Nr.** | **Cantitate** | **Unitatea de masura** | | **Denumire** | | Specificatia tehnica solicitata | | **Pret estimativ unitar fara TVA** | **Suma estimativa fara TVA** |
| **1** | **100** | buc | | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | | Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014”. Lungimi cuprinse intre : 190cm şi 300cm Radioopacitate: 3 cm Distabilitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. | | **1300** | 130000 |
| **2** | **100** | buc | | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | | Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014”. Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu | | **1300** | 130000 |
| **3** | **50** | buc | | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | | Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014”. Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu | | **1350** | 67500 |
| **4** | **50** | buc | | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support” | | Tip “balanced support”- atat segmental distal, cat si cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazul leziuni complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate Constructia “ Full Wall Technology”: cateter ghid din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090” - lungime 90/ 100cm Curburi diferite. Poate fi prevazut si cu gauri laterale Armat, varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr | | **1350** | 67500 |
| **5** | **300** | buc | | Catetere diagnostic pentru coronare | | Fabricat din poliuretan (5,2; 6; 7F). Varf atraumatic radioopac. Diametre diferentiate si prin culoare Se ofera generic cateterele oferta subintelegand toate varietatile de forme folosite. Presiunea de lucru: 1200psi,la aceasta presiune de lucru , fluxurile substantei de contrast la 37 grade Celsius si la un cateter de 100 cm prin care se injecteaza 60 ml substanta de contrast vor fi in ml/s dupa cum urmeaza: pentru cateterul de 5.2F -18.5,pentru cel de 6F -25,1. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 5.2F ID=1.12mm, la cel de 6F ID=1.3mm. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material antitrombotic Compatibile cu ghid de 0.038”. Forme: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK, Simmons | | **250** | 75000 |
| **6** | **180** | buc | | Set steril jetabil pentru angiografie | | 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.   a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.   1. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 5. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 6. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (*AQL* – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 8. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 10. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 11. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 12. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 13. 1 buc.: Forceps pentru fixatie campuri – 15cm (+/-3cm). 14. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 16. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 17. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 20. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 1 buc: Ac seringă 18G. 22. 2 buc: Ac seringa 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatută - 100 x 150 cm (+/-3cm). | | **1680** | 302400 |
| **Total** | | | | | | | |  | **772400** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |

**Conducatorul Gr. de lucru L.Ș**