| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. 21022799 din 14.05.2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Sistema de transport cu mediul Amies cu cărbune pentru aerobi şi anaerobi |  |  |  | Bucată (ambalaj) = tub polesterol |  |  |
| Lot 2 Sistema de transport cu mediul Cary-Blair fără cărbune |  |  |  | Bucată (ambalaj) = tub polesterol |  |  |
| Lot 3 Sistema de transport cu mediu Thioglycollate modificat pentru Campilobacterii |  |  |  | Bucată (ambalaj) = tub polesterol |  |  |
| Lot 4 Sistem universal aerobi, anaerobi și microaerofili pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  |  |  | Bucată (ambalaj) = flacon cu mediu respectiv |  |  |
| Lot 5 Sistem de transport viral (UTM SWABS) pentru colectarea, transportul, întreținerea și depozitarea înghețată pe termen lung a virusurilor, cum ar fi specimenele de gripă, clamidia,micoplazma,ureaplazma, inclusiv pentru utilizarea în testarea rapidă a antigenului, cultură și pentru analizele molecular biologice |  |  |  | Set (ambalaj)= 50 kituri, 1 kit include: tub cu capac ambalat individual 16x100mm cu 3ml mediu de transport viral, steril, stabil la temperatura camerei cu 2 aplicatoare de dimensiuni obișnuite din plasticpoliester flocate (1 nas, 1 faringe). Perioada de valabilitate de 12 luni. |  |  |
| Lot 6 Pepton fermentativ |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 7 Agar-agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 8 Bilă uscată, purificată |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 9 Bulion nutritiv |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 10 Brain-Heart Infusion Broth Pentru cultivarea unei varietati de microorganisme |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 11 Agar cu extract de drojdii (Yeast Extract Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 12 Geloză nutritivă cu 1% glucoză (Plate Count Agar with dextroza) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 13 Tryptone soya Broth cu glucoza pentru cultivarea diferitor tipuri de microorganisme |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 14 Agar cu extract de carne (Nutrient Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 15 Columbia blood agar bază |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 16 Agar cu triptonă si soia (Tryptone Soya Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 17 Fluid Thioglycollate medium (Thioglycollate medium Fluid) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 18 Emulsia de gălbenuş de ouă |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 19 Miuler Hinton Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 20 Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 21 R2A agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 22 Apa peptonată (peptone water) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 23 Iron Sulphite agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 24 Sulphite Iron Wilson-Blair Clostridium Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 25 Bulion selectiv pentru cultivarea clostridiilor din apă, bază (Differential Reinforced Clostridial Broth Base) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 26 CHROMID C. difficile agar |  |  |  | Set = 20 cutii x 90 mm |  |  |
| Lot 27 Cooked Meat Medium, Modified (din 2 părți: A și B) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 28 MYP agar base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 29 Polymyxin B selectiv supliment (50000 UE/0.05g) |  |  |  | Ambalaj - flacon cu polymyxin B 50000 UE/0.05g |  |  |
| Lot 30 Bordetella Agar Bază (Charcoal Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 31 Bordetella selectiv suppliment |  |  |  | Ambalaj -flacon cu cephalexin 20 mg |  |  |
| Lot 32 Bordet Gengou Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 33 Bulion Sabouraud cu glucoza dehidratat |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 34 Agar Sabouraud cu cloramfenicol si dextroza |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 35 Sabouraud Dextrose Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 36 Potassium Tellurite 1% |  |  |  | Ambalaj -flacon. |  |  |
| Lot 37 Anatoxina difterică pentru testarea toxigenității C.diphteriae |  |  |  | Ambalaj -flacon. |  |  |
| Lot 38 Mediu pentru determinarea toxigenitatii la Corynebacterium diphtheriae (Difco KL Virulence Agar with Tellurite Solution for detection diphtheria antitoxin) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 39 Cromogenic Cronobacter identofocation Agar (CCI Agar) conform ISO 22964 |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 40 Bulion bilă-lactoză cu verde de briliant |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 41 Bulion lactozat EC |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Compoziția: digerat enzimatic de cazeină 20g, lactoză 5g, săruri biliare 1.5g, fosfat dipotasic 4g, fosfat monopotasic 1.5g, clorură de sodiu 5g. |  |  |
| Lot 42 MacConkey bulion dublu cu sari de bila |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 43 Lauryl Tryptose Broth (Lauryl Sulphate broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 44 Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/Tryptophan p/u confirmare E. coli din apa potabilă |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 45 Tryptone bile glucuronic medium (TBX) pentru E. coli beta glucoronidaza pozitive |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 46 Mediu hromogen Coliform Agar (CCA) pentru apă |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 47 MacConkey Agar izolare si diferentiere bacili enterici gram negativ cu 0.15% săruri de bilă, cristal violet și NaCl (MacConkey nr 3) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 48 MR-VP Medium |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 49 Simmons Citrate Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 50 SIM Medium semilichid pentru determinare mobilitate |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 51 Malonate bulion |  |  |  | Ambalaj - 0.1 kg. |  |  |
| Lot 52 Violet Red Bile (Lactose) Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 53 Mediu EE Broth, Mossel cultivare si imbogatire enterobacterii |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 54 Violet Red Bile Glucose Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 55 Bulion cu lactoză și cu indicator VR/Phenol Red pentru determinarea fermentației lactozei |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 56 Kligler Iron Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 57 Phenylalanine Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 58 Mediu Acetat (Lead Acetate Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 59 Tryptone Water (Tryptone broth) pentru determinarea indol |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 60 Rhenol Red Broth Base p/u studierea fermentării a glucidelor |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 61 Endo Agar, special |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 62 Hugh Leifson Medium Pentru determinarea scindarii glucozei: aerobă sau anaerobă (Glucise OF mediu) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 63 MacConkey bulion cu bromcrezol purpur de 0.01g/l, pentru produse farmaceutice (mediu G broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 64 Lysine |  |  |  | Ambalaj - 0.025 kg. |  |  |
| Lot 65 Ornithine |  |  |  | Ambalaj - 0.1 kg. |  |  |
| Lot 66 Arghinin |  |  |  | Ambalaj - 0.025 kg. |  |  |
| Lot 67 Bulion decarboxilat (Decarboxylase Broth Base) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 68 Bromo Cresol Purple Broth Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 69 EMB Agar, Levine (Levine-Eosin Methylene Blue Agar Medium) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 70 Bulion biliat (Bile Broth) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 71 Bile Esculin Azide Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 72 Slanetz and Bartley Medium pentru enterococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 73 Bulion pentru enterococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 74 Supliment selectiv pentru G. Vaginalis (Gardnerella vaginalis selective supplement) |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția per flacon: Gentamicin sulphate 2mg, Nalidixic acid 15 mg, Amphotericin B 1mg. |  |  |
| Lot 75 Mediu hromogen UTI Agar modificat/Briliance UTI Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 76 Bulion Fraser de baza |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 77 Listeria Identification Agar (PALCAM) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 78 OCLA Supliment Selectiv (ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: Nalidixic acid 10 mg, Polymyxin B 38.350 IU, Ceftazidime 10 mg, Amphotericin 5 mg. |  |  |
| Lot 79 OCLA Supliment diferenciar (ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: L-α-phospotidylinositol 20 ml. |  |  |
| Lot 80 Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 81 Leptospira Medium Base, Korthof, Modified |  |  |  | Ambalaj -0.5 kg. |  |  |
| Lot 82 Ser normal de iepure inactivat (Rabbit serum) |  |  |  | Ambalaj - flacon 100 ml |  |  |
| Lot 83 Bulion pentru Bifidobacterii, modificat cu 0.1% agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 84 Bifidobacagar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 85 MRS Agar p/u cultivare lactobacili |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 86 MRS agar cu pH scazut 5.7 (ISO) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 87 Meningococ agar (Thayer Martin Medium Base) |  |  |  | Ambalaj -0.5 kg. |  |  |
| Lot 88 GC Supplement with Antibiotics |  |  |  | Ambalaj - flacon. Compoziția per flacon: Yeast autolysate 5g, Colistin methane sulphonate 3.750mg, Dextrose 0.750g, Trimethoprim 2.500mg, Sodium bicarbonate 0.075g, Nystatin 6250Units, Vancomycin 1.500mg. |  |  |
| Lot 89 Vitamino Growth Supliment (Twin Pack) |  |  |  | Ambalaj -set din 2 părți (Partea I și Partea II). Compoziția: Part I " Vitamin B12 0.100mg L-Glutamine 100mg Adenine sulphate 10mg Guaninine hydrochloride 0.300mg p-Aminobenzoic acid (PABA) 0.130mg L-Cystine 11mg NAD (Coenzyme I ) 2.500mg Cocarboxylase 1mg Ferric nitrate 0.200mg Thiamine hydrochloride 0.030mg Cysteine hydrochloride 259mg Part II Dextrose 1g. |  |  |
| Lot 90 Haemoglobin Powder Soluble |  |  |  | Ambalaj -50 grame. |  |  |
| Lot 91 V.C.N. Supliment pentru Thayer Martin Medium Base |  |  |  | Ambalaj flacon.Compoziția per flacon Vancomycin 1.500mg Colistin methane sulphonate 3.750mg Nystatin 6250Units |  |  |
| Lot 92 Pseudomonas Agar pentru determinarea Fluoresceină |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 93 Pseudomonas CN Agar Base ISO (Cat. 1153) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. Compoziția g/l: :Bacteriological agar 13, Cetrimide 0,2, Gelatin peptone 16, Magnesium chloride anhydrous 1,4,Nalidixic acid 0,015, Casein hydrolysate 10, Anhydrous potassium sulfate 10. |  |  |
| Lot 94 Acetamide broth |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 95 Apă peptonată tamponată pentru îmbogăţirea neselectivă a Salmonella în produse alimentare (cu 9g/l de hidrogenofosfat disodic.12H2O) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 96 Novobiocin selective supplement |  |  |  | Ambalaj- flacon cu Novobiocin 40 mg. |  |  |
| Lot 97 Rappoport- Vassiliadis Soya Peptone bulion |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 98 Bulion selenit |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 99 Brilliant Green Agar pentru izolare selectiva Salmonella spp. |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 100 SS Agar (Salmonella Shigella Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 101 Xylose-Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 102 Brilliance Salmonella Agar bază |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 103 Hektoen Enteric Agar izolare si diferentiere patogeni enterici . Mediu diferencial selective pentru izolarea Shighela şi Salmonela |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 104 Urea 40%, supliment pentru mediu Urea agar Base |  |  |  | Ambalaj - flacon. Pozitia cu Urea 40% suplimenttrebuie să fie compatibilă cu Poziţia Urea Agar Base. |  |  |
| Lot 105 Streptococcus Selection Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 106 Bulion pentru enterococi, streptococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 107 Giolitti-Cantoni bullion pentru stafilococi |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 108 Emulsia de gălbenuş de ouă cu telurit de potasiu |  |  |  | Ambalaj- flacon 50/100 ml. |  |  |
| Lot 109 Baird Parker Agar Bază pt. Staf |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 110 Mannitol Salt Agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 111 Telurit de potasiu 3,5% |  |  |  | Ambalaj- flacon. |  |  |
| Lot 112 TCBS Agar (geloza alcalina) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg |  |  |
| Lot 113 Alcalina Peptone Water |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg |  |  |
| Lot 114 Mediu cromogen diferencial pentru Vibrio spp., inclusiv V. cholerae |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg |  |  |
| Lot 115 Supliment selectiv pentru Agar selectiv de bază pentru yersinii |  |  |  | Ambalaj -flacon.Compoziția per flacon: Cefsulodin 7.500mg, triclosan/irgasan 2mg, novobiocin 1.250mg |  |  |
| Lot 116 Mediu Eagle modificat Dulbecco |  |  |  | Ambalaj - flacon 500ml. Compoziția per litru: 4,5 g glucoză, L-glutamină, tampon HEPES de 25 mM, bicarbonat de sodiu, fără piruvat de sodiu. Mediu lichid, filtrat steril, adecvat pentru cultura celulară. Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. |  |  |
| Lot 117 Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80 pentru detectare m/o in produse cosmetice |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Lot 118 B-PE Bacterial Protein Extraction Reagent |  |  |  | Ambalaj - flacon 500ml. |  |  |
| Lot 119 Mediu cromogen CHROMID CARBA SMART Agar pentru detectare producerii de carbapenemaze |  |  |  | set = 20 cutii x 90 mm |  |  |
| Lot 120 Mediu cromogen CHROMID ESBL pentru detectare producerii de ESBL |  |  |  | set = 20 cutii x 90 mm |  |  |
| Lot 121 Optochin pentru diferencierea S. pneumoniae |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. |  |  |
| Lot 122 Stripuri/discuri perntru testarea oxidasei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri/stripuri impegnate cu N,N-dimethyl-1,4-phenylene-diammonium dichloride 0.1 µmol și α-naphthol 1.0 µmol. |  |  |
| Lot 123 Bile esculin pentru determinarea hidrolizei esculinei în prezenţa bilei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. |  |  |
| Lot 124 ONPG determinarea activităţii β galactozidazei |  |  |  | Ambalaj = flacon 50 discuri. |  |  |
| Lot 125 X-factor pentru diferencierea G. Haemophilus |  |  |  | Ambalaj = flacon. |  |  |
| Lot 126 V-factor |  |  |  | Ambalaj = flacon. |  |  |
| Lot 127 X+V - factor |  |  |  | Ambalaj = flacon. |  |  |
| Lot 128 Bacitracin pentru identificarea S. pyugenes |  |  |  | Ambalaj- flacon 50 discuri. |  |  |
| Lot 129 Strip cu reagent Kovac |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuristripuri. |  |  |
| Lot 130 Benzi indicatoare pentru determinarea pH în soluţii (5,4 - 7,8) |  |  |  | Ambalaj - set 100/200 bucati. |  |  |
| Lot 131 Ser fetal de bovine (FBS) |  |  |  | Ambalaj- flacon 100 ml. Ser filtrat steril. Perioada de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. |  |  |
| Lot 132 Coagulaza plasmă (Coagulase Plasma) |  |  |  | Ambalaj- flacon cu 3/5 ml substanța lichidă inițial sau după rehidratare. |  |  |
| Lot 133 reactiv Kovaci |  |  |  | Ambalaj = flacon 100ml. |  |  |
| Lot 134 Kleol |  |  |  | Ambalaj = flacon 0.9/1 litru. Compoziția. etanol 96%, eter, colofoniu de pin, ulei de floarea-soarelui. |  |  |
| Lot 135 Sterile Minerale Oil |  |  |  | Ambalaj = flacon 100ml. |  |  |
| Lot 136 Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM și VIM din cultura bacteriană |  |  |  | Bucată = set cu 20 teste |  |  |
| Lot 137 Disc cu glucoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 138 disc cu xiloză (Xylose) |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 139 disc cu arabinoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 140 disc cu fructoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 141 disc cu lactoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 142 disc cu zaharoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 143 disc cu dulcitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 144 disc cu maltoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 145 disc cu manitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 146 disc cu manoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 147 disc cu ramnoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 148 disc cu sorbitol |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 149 disc cu adonit |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 150 disc cu inulin |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 151 disc cu inozit |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 152 disc cu salicină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 153 disc cu celobioză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 154 disc cu galactoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 155 disc cu tregaloză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 156 disc cu rafinoză |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 157 disc cu arginină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 158 disc cu lizină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 159 disc cu ornitină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 160 Disc cu novobiocină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 161 disc cu salicină |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 162 disc cu sucrose |  |  |  | Ambalaj = flacon 25 discuri |  |  |
| Lot 163 Strip biochimic pentru identificarea și diferențierea membrilor familiei Enterobacteriaceae (minim 20 teste cu medii deshidratate ) în complet cu toti reagentii /Strip format |  |  |  | Bucată = strip |  |  |
| Lot 164 Neisseria Kit de identificare a speciei Neisseria cu 12 teste pentru identific şi cu reagenţi suplimentari |  |  |  | Bucată = kit (10 teste) |  |  |
| Lot 165 Kit latex pentru identificarea stafilococilor |  |  |  | Bucată = kit (50 teste) |  |  |
| Lot 166 Kit pentru identificarea Streptococilor cu 12 teste şi cu reagenţi suplimentari |  |  |  | Bucată = test/strip |  |  |
| Lot 167 Kit latex pentru identificarea streptococilor gr. A;B;C;D,F G |  |  |  | Bucată = kit (6x50 teste) |  |  |
| Lot 168 Kit latex aglutinabil pentru depistarea streptococilor gr. A (GAS) |  |  |  | Bucată= kit (50 teste) |  |  |
| Lot 169 Latex test to detect Str.gr.B, H.infl. Tip B, S.pneumoniae, N.meningitidis |  |  |  | Bucată= set (30 teste). |  |  |
| Lot 170 O.B.I.S Salmonella |  |  |  | Bucată = cutie cu 60 stripuri. |  |  |
| Lot 171 Test imunocromatografic C.diff toxin A/B |  |  |  | Bucată= set (20 teste) |  |  |
| Lot 172 Latex test pentru detectarea Streptococcus pneumoniae |  |  |  | Bucată= kit (60 teste). |  |  |
| Lot 173 API 50 CHL Medium |  |  |  | Bucată= Kit pentru 10 teste |  |  |
| Lot 174 API 50 CH strips pentru identificarea Lactobacillus spp. |  |  |  | Bucată=set cu 10 stripuri |  |  |
| Lot 175 Filtre de membrană de nitrat de celuloză, albe cu grila verde d 50 mm, diametru pori -0,45 мкм (p/u determinarea E. coli, b. coliforme, P. aeruginosa, S. aureus), sterile, în ambalaj individual |  |  |  | Bucată = filtru. |  |  |
| Lot 176 Filtre de membrană de nitrat de celuloză, negru cu grila alba d 50 mm, diametru pori-0,65 мкм (p/u determinarea micetelor şi levurilor), sterile, în ambalaj individual |  |  |  | Bucată = filtru. |  |  |
| Lot 177 Filtre de membrană de nitrat de celuloză, albe cu grila verde d 50 mm, diametru pori -0,22 мкм, sterile, în ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |
| Lot 178 Filtre fără cenușă "зелёная лента" diam. filtrului 11 cm, mărimea porilor 2-3 μm |  |  |  | Bucată = filtru. |  |  |
| Lot 179 |  |  |  |  |  |  |
| Perfringens Agar Base pentru izolarea selectivă a C. perfringens ( TSC agar base) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment selectiv pentru Perfringens Agar Base |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția per flacon: D- cycloserină 200 mg. |  |  |
| Lot 180 |  |  |  |  |  |  |
| Plet Agar Base Modified |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment selectiv |  |  |  | Ambalaj -flacon. |  |  |
| Lot 181 |  |  |  |  |  |  |
| Brilliance Candida agar |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Brilliance Candida selective supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. |  |  |
| Lot 182 |  |  |  |  |  |  |
| Diphtheria Agar Base pentru determinarea toxigenităţii |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| KL Virulence Enrichment (20 ml per vial) pentru Diphtheria Agar Base |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția: Casein acid hydrolysate 10g, Glycerol 10ml, Polysorbate 80 10ml. |  |  |
| Lot 183 |  |  |  |  |  |  |
| Mediu Tindsdale Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment selectiv pentru Mediu Tindsdale Base |  |  |  | Bucată = flacon/set din 2 părți A și B suficient pentru 1 litru de mediu. Compoziția: Horse serum 100 ml, Potassium tellurite 1ml. |  |  |
| Lot 184 |  |  |  |  |  |  |
| Cronobacter selective broth conform ISO 22964 (CSB) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Vancomycin Supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția per flacon: vancomicina 10 mg |  |  |
| Lot 185 |  |  |  |  |  |  |
| HiCrome Enterococcus faecium Agar Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Enterococcus faecium Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj -flacon. Compoziția : Cephalexin 25 mg, Aztreonam 37.5 mg. |  |  |
| Lot 186 |  |  |  |  |  |  |
| Casman Medium Base Utilizat cu singe la izolarea Haemophilus influenzae |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Haemophilus Growth Supplement (HTM supliment) |  |  |  | Ambalaj -flacon. |  |  |
| Lot 187 |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Fraser de baza |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Ferric ammonium citrate- 0,25g; Nalidixic acid – 10 mg; Acriflavine hydrochloride- 12,5 mg. |  |  |
| semi Fraser Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția: Ferric ammonium citrate- 112,5 mg, Nalidixic acid – 2,25 mg; Acriflavine hydrochloride- 2,8125 mg. |  |  |
| Lot 188 |  |  |  |  |  |  |
| Listeria Identification Agar (PALCAM) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment selectiv pentru listerii PALCAM |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: Polymyxin B sulfat 5000 IU/5mg, Acriflavine hydrochloride -2.5 mg, Ceftazidime - 10.0mg. |  |  |
| Lot 189 |  |  |  |  |  |  |
| Listeria Agar Cromogen ( ISO) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment Selectiv (ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: Nalidixic acid 10 mg, Polymyxin B 38.350 IU, Ceftazidime 10 mg, Amphotericin 5 mg. |  |  |
| Supliment diferenciar (ISO) |  |  |  | Ambalaj-flacon. Compoziția per flacon: L-α-phospotidylinositol 20 ml. |  |  |
| Lot 190 |  |  |  |  |  |  |
| ONE Broth-Listeria Base |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| ONE Broth-Listeria Selective Supplement |  |  |  | Ambalaj-flacon. |  |  |
| Lot 191 |  |  |  |  |  |  |
| TOS propionate agar (BSC propuonate agar) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Supliment selectiv pentru TOS propionate agar |  |  |  | Ambalaj – flacon. |  |  |
| Lot 192 |  |  |  |  |  |  |
| HiCrome Nickels and Leesment Medium |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| HiCrome Nickels and Leesment Selective Supplement (FD245) |  |  |  | Ambalaj – flacon. |  |  |
| Lot 193 |  |  |  |  |  |  |
| Meningococ agar (Thayer Martin Medium Base) |  |  |  | Ambalaj -0.5 kg. |  |  |
| GC Supplement with Antibiotics |  |  |  | Ambalaj - flacon. Compoziția per flacon: Yeast autolysate 5g, Colistin methane sulphonate 3.750mg, Dextrose 0.750g, Trimethoprim 2.500mg, Sodium bicarbonate 0.075g, Nystatin 6250Units, Vancomycin 1.500mg. |  |  |
| Vitamino Growth Supliment (Twin Pack) |  |  |  | Ambalaj -set din 2 părți (Partea I și Partea II). Compoziția: Part I " Vitamin B12 0.100mg L-Glutamine 100mg Adenine sulphate 10mg Guaninine hydrochloride 0.300mg p-Aminobenzoic acid (PABA) 0.130mg L-Cystine 11mg NAD (Coenzyme I ) 2.500mg Cocarboxylase 1mg Ferric nitrate 0.200mg Thiamine hydrochloride 0.030mg Cysteine hydrochloride 259mg Part II Dextrose 1g. |  |  |
| Lot 194 |  |  |  |  |  |  |
| Mediu Tetrationat Muller-Kauffmann cu novobiocină (MKTTn) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Novobiocin selective supplement |  |  |  | Ambalaj- flacon cu Novobiocină 40 mg. |  |  |
| Lot 195 |  |  |  |  |  |  |
| Brilliance Salmonella Agar bază |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Salmonella selectiv supliment |  |  |  | Ambalaj - flacon. Compozi'ia per flacon: novobiocin 2.5mg, cefsulodin 6 mg |  |  |
| Lot 196 |  |  |  |  |  |  |
| Urea Agar Base (mediu Christensen) |  |  |  | Ambalaj - 0.5 kg. |  |  |
| Urea 40% |  |  |  | Ambalaj - flacon. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________