Ministerul  Afacerilor  Interne  al Republicii  Moldova

Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii

MD-2028, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75 tel: +373 (022) 255-699, e-mail: cipal@mai.gov.md

CAIET DE SARCINI

(Pentru proiectare)

Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect a Rețelelor tehnic - edilitare exterioare la obiectul nr. 15860 „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL)”.

- Autoritatea contractantă: Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

- Tipul procedurii de atribuire: licitație publică

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preț”

- Durata contractului: până la 31 decembrie 2019.

- Sursa de finanțare: Suport pentru reforma Poliției.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziții publice pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și devize pentru Rețelele tehnic - edilitare exterioare la obiectul nr. 15860 „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL)” amplasat pe terenul cu numărul cadastral 01003131013, de la hotarele terenului pînă la punctul de racordare cu magistralele orășenești.

- Amplasarea: Complexul este amplasat în zona de Nord a capitalei, spre ieșirea către M21 pe Str. Nicolae Dimo, Nr.30. Este localizat într-o zona verde din partea de Nord a Chișinăului și are accesul principal din Str. Nicolae Dimo pe latura de Vest, iar o altă posibilitate de acces din Str. Studenților / Str. M. Sadoveanu pe latura de Est.

- Faza de proiect: proiect de execuție.

- Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect:

volum complet în conformitate cu cerințele normative aplicabile și avizele de racordare emise de furnizorii de utilități în mun. Chișinău, pentru următoarele lucrări și compartimente:

- ridicări topo geodezice;

- prospecțiuni geotehnice;

- rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră;

- rețele exterioare de canalizare pluvială;

- rețele de alimentare cu energie electrică;

- rețele de iluminare a drumului de acces;

- rețele de aprovizionare cu gaze naturale;

- rețele de telecomunicații;

- documentația de devize.

- Sarcini și Responsabilități:

Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

- elaborarea documentației de deviz;

- Coordonarea documentației de proiect cu furnizorii de utilități în mun. Chișinău cu acoperirea cheltuielilor;

- Documentația de proiect și devize se va prezenta pentru verificare de către Proiectant, care va include sume destinate acoperirii acestor cheltuieli.

- Ajustarea documentației de proiect și devize la obiecțiile expuse pe parcursul examinării se va efectuată din contul Proiectantului.

- proiectarea amenajării teritoriului adiacent;

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

- realizarea supravegherii de autor;

- elaborarea caietului de sarcini (devizele de cheltuieli f.3,5,7) necesare pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie a lucrărilor de construcţie a reţelelor exterioare;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepție, la finisarea lucrărilor;

- Date inițiale pentru elaborarea documentației de proiectare și estimare, se vor utiliza:

- Certificat de urbanism pentru proiectare № 768/17 din 22.12. 2017;

- Aviz de racordare  Nr.15/18 din 10.01.2018 a.  eliberat de S.A. "Apă-Canal Chișinău";

- Aviz de racordare  Nr.7/18 din 09.02. 2018 a.  eliberat de S.A."EXDRUPO";

- Aviz de racordare  Nr.P40202018010091 din 07.06.2018 a.  eliberat de Î.C.S. "GAS NATURAL FENOSA  FURNIZARE ENERGIE" SRL;

- Condiții tehnice Nr.47/18 din 14.08. 2018 a.  eliberate de Î.M.  Rețelelor electrice de  iluminat "LUMTEH";

- Aviz de racordare  Nr.152 din 03.03. 2018 a.  eliberat de S.R.L. "Chișinău GAZ";

- Condiții tehnice Nr.213 din 16.05. 2018 a.  eliberate de S.A."MOLDTELECOM";

- Schema de amplasare, traseul № 18/270 din 05. 2018 a. de Direcția  generala arhitectura,  urbanism  si  relații  funciare  al  Consiliului  Municipal Chișinău;

- Schema de amplasare, traseul № 18/312 din 06. 2018 a. de Direcția  generala arhitectura,  urbanism  si  relații  funciare  al  Consiliului  Municipal Chișinău;

- Schema de amplasare, traseul № 18/456 din 09. 2018 a. de Direcția  generala arhitectura,  urbanism  si  relații  funciare  al  Consiliului  Municipal Chișinău.

- Referințe

- Legea privind achizițiile publice nr. 131/03.07.2015;

- Legea Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Hotărârea Guvernului nr.361 din 25.06.1996, cu privire la asigurarea calității construcțiilor;

- Hotărârea Guvernului nr.936 din 16.08.2006 Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții;

- NCM A 02.02.1996 Regulament privind conducerea şi asigurarea calității;

- NCM A 03.10.2004 Evaluarea conformității lucrărilor/serviciilor de construcții;

- NCM A. 07.02-2012 Procedura și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții;

- CP C. 01.02/2014 Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădiri civile;

- NCM E.04.01-2006 Protecția termica a clădirilor;

- NCM E.04.02-2006 (MCH 2.04-03-05) Protecția contra zgomotului;

- NCM E.04.03-2008 Conservarea energetica a clădirilor;

- NCM A.07.03-2002 Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcții de către autorul proiectului;

- NCM E.03.02-2013 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor;

- NCM E.03.03-2003 Dotarea cu sisteme automate de semnalizare şi stingere a incendiilor;

- NCM F.02.02-06 Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcții din beton armat şi beton precomprimat;

- NCM F.03.02-05 Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie;

- NCM G.03.03-2015 Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare;

- NCM G.03.0 2-2015 Rețele și instalații exterioare de canalizare;

- Normativ CP L. 01.01.2012 „Instrucțiunile privind întocmirea devizului de construcții-montaj prin metoda de resurse.”

Conducătorul grupului de lucru:                                                 Leonid CERNEV