Anexa №1

Deviz Local  Nr.  1

Ремонт подкрановых путей главного корпуса и полукозлового крана дымососного отделения

Valoarea de deviz 513 399,11  lei cu TVA

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество | Preţul Цена | Suma Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 подкрановые пути мостовых кранов г/п 100/20т (рег.№4904, 5446) машинного зала главного корпуса |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 132х2= 264 | 100,00 | 26400,00 |
| 2 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 132х2= 264 | 100,00 | 26400,00 |
| 3 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 14 | 145,00 | 2030 |
|  |  | Итого по п.1 – 3 |  |  |  | 54 830,00 |
| 4 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1452,0 | 3,6 | 5227,20 |
| 5 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 22 | 35,2 | 774,40 |
| 6 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 | 109,4 | 54,70 |
| 7 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ n.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 528 | 22,33 | 11790,24 |
| 8 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ n.9 | Восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок», при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 | 22,33 | 89,32 |
| 9 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 | 7,1 | 14,20 |
| 10 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 | 6,2 | 12,40 |
| 11 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 | 6,0 | 12,00 |
| 12 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 | 410,50 | 1642,00 |
|  |  | Итого по п. 4 – 12 |  |  |  | 19 616,46 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 82 393,84 |
|  |  | Итого по п. 4 - 12 |  |  |  | 82 393,84 |
| 13 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,6 | 86,0 | 309,60 |
|  |  | Итого по п. 13 |  |  |  | 309,60 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 1300,39 |
|  |  | Итого по п. 13 |  |  |  | 1300,39 |
| 14 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 337 | 2,62 | 882,94 |
| 15 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 22 рельса = 22 | 1 дм2 | 22 | 1,20 | 26,40 |
|  |  | Итого по п. 14 – 15 |  |  |  | 909,34 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 3819,45 |
|  |  | Итого по п. 14 – 15 |  |  |  | 3 819,45 |
| 16 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 | 520 | 520,00 |
|  |  | Итого по п. 16 |  |  |  | 520,00 |
|  |  | К=1,38 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | Итого по п. 16 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | ИТОГО по п. 1 - 16 |  |  |  | 143 061,28 |
|  |  | Раздел 2 подкрановые пути мостовых кранов г/п 50/10т (рег.№4875, 5487) котельного отделения главного корпуса |  |  |  |  |
| 17 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 120х2= 240 | 100,00 | 24000,00 |
| 18 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 120х2= 240 | 100,00 | 24000 |
| 19 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 13 | 145,00 | 1885,00 |
|  |  | Итого по п.17 – 19 |  |  |  | 49 885,00 |
| 20 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1320 | 3,6 | 4 752,0 |
| 21 | Пр-нт 1/98 п.0201090101 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 20 | 35,2 | 704,00 |
| 22 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 | 109,4 | 54,70 |
| 23 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 480 | 22,33 | 10718,40 |
| 24 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок» (восстановление недостающих элементов), при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 | 22,33 | 89,32 |
| 25 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 | 7,1 | 14,20 |
| 26 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 | 6,2 | 12,40 |
| 27 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 | 6,0 | 12,00 |
| 28 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 | 410,50 | 1642,00 |
|  |  | Итого по п. 20 – 28 |  |  |  | 17 999,02 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 75600,20 |
|  |  | Итого по п. 20 - 28 |  |  |  | 75 600,20 |
| 29 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,5 | 86,0 | 301,00 |
|  |  | Итого по п. 29 |  |  |  | 301,00 |
|  |  | К=4,4 К=1,032 |  |  |  | 1264,27 |
|  |  | Итого по п. 29 |  |  |  | 1 264,27 |
| 30 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 292 | 2,62 | 765,04 |
| 31 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 20 рельсов = 20 | 1 дм2 | 20 | 1,20 | 24,00 |
|  |  | Итого по п. 30 – 31 |  |  |  | 789,04 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 3314,16 |
|  |  | Итого по п. 30 – 31 |  |  |  | 3314,16 |
| 32 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 | 520 | 520,00 |
|  |  | Итого по п. 32 |  |  |  | 520,00 |
|  |  | К=1,38 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | Итого по п. 32 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | ИТОГО по п. 17 - 32 |  |  |  | 130 781,23 |
|  |  | Раздел 3 подкрановые пути полукозлового крана г/п 20т (рег.№4981) за осью «Г» главного корпуса (дымососное отделение). |  |  |  |  |
| 33 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей до ремонта | Метр пути | 120х2= 240 | 100,00 | 24000,00 |
| 34 | Прейскурант 19/2004 Таблица 3 п. 1 | Съёмка (определение планово – высотного положения) надземных крановых путей после ремонта | Метр пути | 120х2= 240 | 100,00 | 24000,00 |
| 35 | Прейскурант 19/2004 Таблица 4 п. 7 | УЗК сварных швов - на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 0,5 метра | 13 | 145,00 | 1885,00 |
|  |  | Итого по п.33 – 35 |  |  |  | 49 885,00 |
| 36 | Пр-нт 1/98 п.2001260101 Применительно | Разбалчивание, смазка и забалчивание резьбовых соединений крепления подкрановых путей с частичной заменой граверных шайб (66 шт. на 1 рельс) | 1 болт | 1320 | 3,6 | 4752,00 |
| 37 | Пр-нт 1/98 п.0201090103 Применительно | Ремонт (рихтовка) подкрановых путей по высоте головки рельсов и осям. Устранение недопустимых зазоров в стыках рельсов согласно РД 34.21.621-95 | 1 рельс | 20 | 35,2 | 704,00 |
| 38 | Пр-нт 1/98 п.1403040101 | Изготовление подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины, согласно данных нивелировки | 100 кг | 0,5 | 109,4 | 54,70 |
| 39 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | Установка подкладных опорных пластин (настилов) необходимой толщины для выравнивания уровня рельса согласно данных нивелировки , при массе эл-та до 20 кг (24 шт. на 1 рельс) (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 480 | 22,33 | 10718,40 |
| 40 | Пр-нт 1/98 п.1403030101 ОУ п.9 | восстановление недостающих элементов заземления подкрановых путей в соответствии с требованиями п. 5.4.56 «Правил устройства электроустановок», при массе эл-та до 20 кг (31,9х0,7=22,33) | 1 элем | 4 | 22,33 | 89,32 |
| 41 | Пр-нт 1/98 п.1402050103 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : бортовая полоса. | 1 дет. | 2 | 7,1 | 14,20 |
| 42 | Пр-нт 1/98 п.1402050102 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : поручень. | 1 дет. | 2 | 6,2 | 12,40 |
| 43 | Пр-нт 1/98 п.1402050101 | Восстановление ограждений подкрановых путей (лестниц, проходов) в соответствии с требованиями правил безопасности ПБ 10-382-00 : стойка. | 1 дет. | 2 | 6,0 | 12,00 |
| 44 | Пр-нт 1/98 п.0302150403 | Наплавка слоя металла ручной эл.дуговой сваркой на наружную поверхность рельсов (упоры). | шт | 4 | 410,50 | 1642,00 |
|  |  | Итого по п. 36 – 44 |  |  |  | 17 999,02 |
|  |  | К=4,07 К=1,032 |  |  |  | 75 600,20 |
|  |  | Итого по п. 36 - 44 |  |  |  | 75 600,20 |
| 45 | Пр-нт 1/98 п.1501010101 | Зачистка поверхностей подкрановых путей до металлического блеска для дефектоскопии. | 100 дм2 | 3,5 | 86,0 | 301,00 |
|  |  | Итого по п. 45 |  |  |  | 301,00 |
|  |  | К=4,4 К=1,032 |  |  |  | 1225,07 |
|  |  | Итого по п. 45 |  |  |  | 1 225,07 |
| 46 | Пр-нт 4 п.0101020101 Применительно | Осмотр, визуально – измерительный контроль на наличие дефектов крановых путей и рельсовых путей грузовой тележки | 1 пог. м. | 280 | 2,62 | 733,60 |
| 47 | Прейскурант №4 п.0106020101 | Цветная дефектоскопия на наличие трещин (по результатам визуального осмотра по 3 контрольных сечения 200 х 50 мм. в районе стыков и по центру) 2 дм х 0,5 дм х 20 рельсов = 20 | 1 дм2 | 20 | 1,20 | 24,00 |
|  |  | Итого по п. 46 – 47 |  |  |  | 757,60 |
|  |  | К=4,07 |  |  |  | 3083,43 |
|  |  | Итого по п. 46 – 47 |  |  |  | 3 083,43 |
| 48 | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | 1 экз. | 1 | 520 | 520,00 |
|  |  | Итого по п. 48 |  |  |  | 520,00 |
|  |  | К=1,38 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | Итого по п. 48 |  |  |  | 717,60 |
|  |  | ИТОГО по п. 33 - 48 |  |  |  | 130 511,30 |
|  |  | ИТОГО по п. 1 - 48 |  |  |  | 404 353,81 |
|  |  | Материалы подрядчика |  |  |  |  |
|  |  | Пропан | лит | 80 | 13,26 | 1060,80 |
|  |  | Кислород | бал | 16 | 183,14 | 2930,24 |
|  |  | Болт М22 | кг | 10 | 30 | 300 |
|  |  | Диски отрезные Ø125 | шт | 40 | 33,72 | 1348,80 |
|  |  | Гровер 22 | шт | 300 | 0,25 | 75,00 |
|  |  | Электроды ЦТ-28 | кг | 5 | 1030 | 5150,00 |
|  |  | Электроды YONII-13/55 D-3MM | кг | 5 | 42 | 210 |
|  |  | Лист стальной # 0,5-3,0 мм | кг | 150 | 31,41 | 4711,50 |
|  |  | Дизтопливо | лит | 40 | 20,81 | 832,40 |
|  |  | Бензин | лит | 20 | 21,00 | 420 |
|  |  | Литол 24 | кг | 10 | 40 | 400 |
|  |  | Смазка RINOLIT | кг | 10 | 107 | 1070 |
|  |  | Глицерин для УЗК (0,5кг/м2х4м2) | кг | 2 | 60 | 120 |
|  |  | Пенетрант (60 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,4 | 2400 | 960 |
|  |  | Проявитель (50 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,33 | 2400 | 792 |
|  |  | Очиститель (45 мл/м2х6,6м2) | лит | 0,3 | 2400 | 720 |
|  |  | Ветошь | кг | 42 | 30 | 1260 |
|  |  | Итого материалы: |  |  |  | 22 360,74 |
|  |  | ТЗР 5% |  |  |  | 1 118,04 |
|  |  | Итого работ с материалами: |  |  |  | 427 832,59 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 85 566,52 |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  | 513 399,11 |