|  |
| --- |
| Specificații de preț (F4.2) |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |
| Numărul procedurii de achiziție: 21007701 din 26.04.2019 | |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **Livrare/prestare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 98390000-3 | Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 1, CSP mun. Chișinău (Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf cu gaze  AGILENT 7890B |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică  ZEEnit 700P Analitic Jena |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanța de laborator pînă la 20 kg |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţă de laborator BЛКТ- 500g |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer uscat |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de sterilizare SNOL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclave cu aburi 5050ML |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscare SĂȘ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | PH-metru de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru Acvilon CФ-101 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru prin aspiraţie MB-34 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator de gaze „Палладий” |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator de gaze Cometa –M -5 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Anemometru digital Testo 425 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru electronic HI 9161C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru Octava 110-A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru- vibrometru Ecofizica 110 A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru VȘV-003-M2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru integrator ШИ-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru Testo 816 , db,  clasa de exactitate CL2,0, |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru testo 545 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetrul Konica Minolta T10 A cu Illuminance-Meter (receptor) T-10 MA |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru ТКА ЛЮКС |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru ТКА ПКМ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electrostatic CT-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat CICLON pentru măsurarea Cîmp Electric, Cîmp Electro-Magnetic, CîmpElectro-Static |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru tip DS-72G |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru УРЛ-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator de aier PU-4A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionometru de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru КФК-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotometru КФК-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru SPECORD 200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cronometru СОС-2пр |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometre VIT-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre de sticlă cu lichid (div 0,1) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre de sticlă cu lichid (div 0,2) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre de sticlă cu lichid (div >0,2) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 1 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 2 CSP Edineț**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Balanta BS-1, 5D1,3-1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta RADWAG WLCO, 6/131 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta BT |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta ВЛР-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cintarit cu funct.neautomata AS220/C/2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta РН-L |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta BHO-20 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticla cu lichid TTЖ-M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutati Г-2-210 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga ОПН |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga SIGMA |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru ВИТ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru MB-4M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cronometre |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator cu pipeta cu 1 canal |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometre cu contact electric |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometre Tehnice |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat TS |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de sterilizare , autoclav |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru РЛ-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru KFK-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru СФ-46, UV-VIS |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | PH-metru, Conductomer |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor cu mufla, cuptor de calcinare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru de import T-10A/T-10A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf de gaze AGILENT 7890B cu detectoare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Semnalizator de gaze Leleca |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Meteoscop M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru masurarea cimpului electromagnetic ПЗ-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru masurarea cimpului electromagnetic CT-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Calibrator acustic Dania |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru NA-28 Japonia |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de masurare a particulelor mici PM10, PM2,5, PM 1 TC |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sistemul pentru reactii Elisa |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 2 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 3 CSP Bălți**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator cu cadran -VLCT-500 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu fuccționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13, BSN15D13 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg- PH10Ț13U |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Greutăți M1 pînă la 500g pentru o unitate |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical pentru un interval |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Monometru tehnic |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Monometru cu contact electric |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator de gaze Paladii |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru analogic și digital |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementalor chimice-CFC-2MP |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementelor chimice-Spectrofotometru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectorfotometru cu absorbție atomocă |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparate electorchimice (Ph-metru, Ionomer, Nitratomer, conductmetru ) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Forometru (Luxmetru) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator medical( MR-96A) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf cu gaze |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat, sterilizare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru psihrometric Vit-1, Vit-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometr Astmana |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru cu filtre |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozimetru de măsurare a radiațiilor ionizante |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator pentru colectarea probelor de aer( ПУ -4Э, Dustrac DRX, MiniPUMPMP- SNII) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrometru de măsurare a energiilor radiațiilor ionizante |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 3 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 4 CSP Soroca**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator cu braţe egale T1000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţă de laborator cu cadran ВЛКТ-500 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AGN-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, HT-300 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, AQT-600 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II,  KERN-440-35A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru pentru un element T-10A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf cu gaz "Agilent" Model 7890B |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbţie atomică AA-700 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementelor chimice –Spectrofotometru  UV-VIS Specord 200 Plus |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru KFC-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru ИРФ-454 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | pH- metre şi ionometre de laborator И- 160МП |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | pH- metre şi ionometre de laborator pH -121 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | pH- metre şi ionometre de laborator F-716 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru de laborator  "CONSORT" C 3010 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Vibrometru VM-54 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru măsurarea cîmpurilor electrostatice CT-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru măsurarea cîmpurilor electromagnetice ПЗ-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru TESTO-815 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru cu filtre ВШВ-003 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru NA-28 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Sigma-316KL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă ЦПМП-24 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat МИМ-104 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat IFA-170-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat ST2+SO2CF |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat ELMI ST -3L |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat СЭШ-3М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat şi sterilizare ШСС-80 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer ГП-80 MO |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer SLW-240STD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare  CНОЛ 8.2/1100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav BK-75 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav NUVE OT 100V |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Preparator de medii Steregar 10 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator imunologic Stat Fax-3200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă cu mercur TTM |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă cu mercur TTЖ-M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă cu mercur TT |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometre cu contact electric ЭКМ 1У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru tehnic МТП-100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru tehnic МТП-160 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru МВТП-160 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru Б∆C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Hidrometru psihrometric ВИТ-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozimetre cu 8 canale (2bucati) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozimetre cu un canal |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanța cu cadran PH- 10Ц |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță electronică |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru A-TT- 9000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator ПУ – 4Э/ПУ – 4 Э.1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Digital Environment Multimeter |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 4 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 5 CSP Comrat**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip ОПН-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip ОПН-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip Sigma 3-16KL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip Sigma 3-18 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip ЦЛМП-24 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga tip ЕВА-20S |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700p |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf cu gaz Agilent 7890B |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementelor chimice КФК-2МП |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator medical imunofermentativ MR-96A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator medical imunofermentativ MRX |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementelor chimice Specord-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea elementelor chimice T60U |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | PH-metru de laborator pH- 150M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionometre de laborator И-160; И-160M2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru Consort C3010 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometre ИРФ-454Б; RL-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80M |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat IFA-170-g |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat ST2+ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat CO2CELL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare ALO1-02-100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare ШСС-80П |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare SLW240STD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare SLN 115ECO |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare SNOL 58/350 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare SLV 53 STD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterilizare СЭШ-3М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 8,2/1100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 1,6 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav ГК-100-3М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav ГК-100-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav OT 100V |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav STERAGAR 10 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ghigrometru psihrometric ВИТ-1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ghigrometru psihrometric ВИТ-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru prin aspiraţie MВ-4М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre cu contacte electrice ТПК |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat volumetric cu piston DAC pette (dozator medical) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal Thermo Lenpipet |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal CappBravo |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu opt canale Lenpipet |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru -ghigrometru ТКА-ПКМ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru p-u un element T-1OA; Ю-116 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru Экофизика 110-А; ВШВ 003-М2; ATT - 9000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Vibrometru Экофизика 110-А |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea cîmpului electromagnetic ПЗ-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea cîmpului electrostatic CT-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator DUSTRACT DRX - Model 8534 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurare parametrelor microclimei tip МЕТЕОСКОП-М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru ОБМ 1-100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru МВПЗ-У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru МТП -100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru МТПСg -100-OM2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru ЭКМ -1У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutăţi Г-2-210 9buc |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutăţi Г-4-1111,10 20buc |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutăţi Г-4-211,10 17buc |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator ВЛКТ-500-М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator cu brațe egale ВЛР-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată EW420-3NM |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 510 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ajustarea balanței electronice de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator cu brațe egale clasa IV Т-1000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 5 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 6 CSP Cahul**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu răcire, model: POL- EKO ST 2+ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu Co2, model: CO2Cell 190 Confort SO2Line |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu convecţie forţată, model: Esco IFA170-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat, ТСвЛ-80 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostate |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer, POL EKO SLW 240 STD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav de sterilizare, cu vapori |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă de laborator cu răcire Sigma 3-16 KL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă, Universal 320 TYP 401 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Microcentrifugă, Micrfuge 16 Centrifuge CAT NO A 46473 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Congelator cu temperaturi foarte joase |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal, volumul: 20-200µl |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal, volumul: 5-50µl |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal, volumul: 10-100µl |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal, volumul: 100-1000µl |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical cu un canal, volumul: 120-200µl |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid cu vîrful lung |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Greutăţi Г-4-1111,10 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionomer |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Gaz-cromatograf Agilent 7890 B |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf lichid |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbţie atomică Analytjena |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru РЛ-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Цлмп-24 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap pentru uscare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru prin aspiraţie |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu contact electric |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator ПУ-4Э |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru psihrometric |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrometru gamma |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | dozimetru FH40G-L10 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru Ю-116 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru T10MA |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analiyatorul Dusttrak DRX8534 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurare cîmpului electrostatic tip СТ -01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analiyzator de zgomot şi vibraţie |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurare cîmpului electromagnetic tip ПЗ-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurare parametrelor microclimei tip МЕТЕОСКОП-М |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 6 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 7 CSP Căușeni**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator degitale ,VLCT 2kg |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru ВШВ 003 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator CO2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator de laborator cu convecțuie naturală IFA-170-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat-incubator Pol EKO cu racire AST-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat -80,M-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat cu apă 3Ц-1125 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat Frigider ICP-400 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer, SLW 240 STD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap cu aer uscat p/u sterilizare ШСС-80п |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ph metre inoLab, U-130M, U-160 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru T-10A; Ю-116 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinatea elem.toxice - Specord |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru IRF 454B |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Meteoscop |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de aparate p/u masurarea cimpului electromagnetic |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga „Sigma” |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Gazcromatograf „ Agilent” |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru „Consort” |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav ГК-100-3М,  OT 100V NUVE |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre cu contact electric  0-300 C, |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometre cu mercuri 0-300 C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termomertu de sticlă cu mercuri de control, ТЛ-5, Valoarea unei diviziuni=0,5 C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termomertu de sticlă cu lichid de control, ТТЖ-М, Valoarea unei diviziuni=0,5 C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termomertu de sticlă cu mercuri de control maximal, СП-83 М, Valoarea unei div.=1,0 C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru ЭКМ-1У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru МВП- 3У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru Ю-116 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru ВШВ 003 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Psihrometru VIT-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 7 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 8 CSP Orhei**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator BЛР 200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator BЛKT-M 500g |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator digital cu calibrarea automată Radwag |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator AD cu funcționare neautomată |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ajustarea balanței electronice |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutăți G-2-210 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru SF-46 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru Specord 200 plus |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotoelectrofotocolorimetru КФК-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionometru160М-2 Ionometru160МП |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru 454 БМ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Сuptor de calcinare SNOL 8.2/1100 SNOL 30/1100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă tip Oпн-3 BI-ОЦЖ-24 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Etuve, dulap de uscare și sterilizare |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Atestarea termostatelor |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cronometre mecanice |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometre pînă la 600 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometre cu contacte electrice DM 2005 CгУЗ |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru Ю-116 Luxmetru Ю-116  Luxmetru T-10A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromatograf de gaze Agilent 7890B cu detector ECD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru c Absorbție atomică |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozatore cu 8 canale (2bucăti) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozatore cu 1 canal |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru Екофизика 110А Sonometru-vibrometru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea cîmpului electromagnetic ПЗ-60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea cîmpului electrostatic CT-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru-psihometru VIP-1, VIP-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid (div. 0,1; 0,2) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 9 CSP Hîncești**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu racire ST2+SO2 CF |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu convectie forțată IFA 170-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator 80M-2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator ТВ-80-1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator cu convective fortata IFA-170-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Incubator INCUCELL LSIS-B2v/155D |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta electronic JJ500Y |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta cu cadran ВЛКТ-500М cl.IV |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer uscat ГП-40 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer uscat ГП-80 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aer uscat ШСС-80 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sterilizator cu aburi ВК-75- |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manovacuumetru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru cu contacte electrice |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manovacuumetru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav NUVE OT 100V |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Steragar 10 COADD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă SIGMA 3-16KL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionomer universal ЭВ-74 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii (> 0,2 °C) ТЛ-5 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru ИРФ-454 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator cu braţe egale ВЛР-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanta electronoca cl II |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru Voltcraft BL Ю-116 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Sonometru Testo Sum-1M3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termohigrometru HI 9161C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionomer 135-MA, PH-metru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80M2 ,dulap de uscat |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanţa de laborator cu braţe egale ВЛР-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcț neaut. Balanta PS 3500BS-1-5M-3-1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator пу-4з |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru prin aspiratie M-34 nr.3572 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru psihrometric ВИТ-1.2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru Specord |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ- 500,2000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotometru KFK-3-01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă (div.0,50C) TL-2,TPC |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga TU-5 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 9 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 10 CSP Ungheni**  **(Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Calibrator de sunet Type 4231 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de măsură al nivelului sonor - NA - 28,  - ВШВ 003 М2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ionometru de laborator  - И - 160М,  - И - 160 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | pH metru de laborator  - F - 71G,  - ino Lab pH Level 1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Conductometru DS - 72G |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cromotograf cu lichid, cu gaz  - Agilent 1260,  - GC - 2010 PLUS |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru - SF - 103,  - SP - 830PLUS,  - SPECORD |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absobtie atom. AA - 7000 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Vibrometru VM - 54 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Vibrocalibrator VE – 10â |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Măsurător de cîmpuri electromagnetice ПЗ - 60 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Măsurător de cîmpuri electrostatice CT - 01 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dozator medical p/u un interval  - Microlit,  - Lenpipet,  - Capp Bravo |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă  - Oпн - 3,  - Universal 320,  - SIGMA 3-16 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Greutăți ( 1g.......100g ) Г- 2 - 210 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcț neaut. AS 220 / C / 2, AXIS AGN - 200C |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator  - ВЛКТ,  - ВТ - 500 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță electro- tenzometrică BS 1.5D1.3 - 1 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru cu cont el-c ЭКМ - 1У |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Manometru tehnic - ОБМ1 - 100,  - ДМ 05100 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Autoclav  - OT 100V,  - BK - 75,  - Steragar 10L |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Luxmetru TKA-ПКМ,  T-10MA,  Ю-116; Ecolait; |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Fotometru КФК -3-01-30М3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Refractometru ИРФ - 454 Б |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Dulap de uscat și sterelizare  - SNOL,  - SLW 240STD,  - ШСС-80п |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Termostat - TC-80M2,  - IFA-170-8,  - CO2 cell 190 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru - ВИТ - 1,  - ВИТ - 2; |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Higrometru TESTO |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
|  | Cronometru AGAT |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Cititor automat pentru microplăci Stat Fax 3200, Mindray MR - 96A |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Analizator aerozolic  Dust Trak TM DRX, modeli 8534 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aspirator SIBATA MP -∑ NII |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Total lotul 10 |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | **Lotul 11 ANSP Sediul Central (Verificare metrologică)** |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| 98390000-3 | Balanța de laborator cu brațr egale ВЛР-200 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ-500 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Balanță de laborator cu cadran ВЛКТ-500 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare АС-220 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată pînă la 500Kg - БС-30 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare ВЛЭ-134 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS210 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS600 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare ЕG-620 3NM |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată clasa I, II , pentru fiecare interval de măsurare PS1000 R2 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Ajustarea balanței electronice de laborator |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Set de greutăți G2-210 (1set- 9buc) |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Megafuge 1.0 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga Micro 22R |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifuga Micro 17R |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Опн-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Опн-8 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Опн-3 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Сигма 1-14 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Сигма 1-15 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Сигма 3-18 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă PC-6 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Ротофикс 32 |  | |  |  |  |  |  | 60 zile | |  |
| 98390000-3 | Centrifugă DM-412 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Centrifugă HF-800 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Centrifugă D-3024 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Centrifugă Spectrofuge 24-D |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Manometru cu contact electric ЭКМ-1 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Manometru ОБМБ1-160 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Manometru МВПЗ-У |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Manometru МТ-1 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Fotocolorimetru KFK-2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Fotometru KFK-3 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru ДР-5000 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru УВ-ВИС 1800 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică AAS-5 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică AAS-6 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică PG990 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf HP-6890 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf HP-1100 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf LC/MS/MSV |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf LC/MS Nexera LC |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf GC-2010 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf A GC-2010 ECD |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf GK/MS/TQ 8040 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cromatograf Agilent |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Ph-metreși Ionometre de laborator I-160 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Ph-metreși Ionometre de laborator I-130 M |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Ph-metreși Ionometre de laborator ЭВ-74 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Ph-metreși Ionometre de laborator I-135 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Ph-metreși Ionometre de laborator F-716 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Higrometru psihometric ВИТ-2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Conductometru de laborator C-301 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Conductometru de laborator ДС-72 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Conductometru de laborator CONSORT-931 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Refractometru ИРФ-454 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii (> 0,2 °C)  - ТЛ-5 (3) - ТЛ-2 (5) |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat TC-80 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat MIR-262 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat ST-1 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat TS-100 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat INE-400 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat IC-150 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat IC-802 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat ST-2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat Termo-Shaker PST-60HL |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat VWR-1510E |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat ILV 115STD |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat CLV ECO 115STD |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat ST 4 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat IPP 400 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat VR-22 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 30/1100 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1200 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1200 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare SNOL 58/350 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare SNOL 220/300 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare GP - 80 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare MEMERT INE - 500 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare MEMERT HCP - 246 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare BRG - 9240 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Etuva, Dulap de uscareși sterilizare СЛВ-115 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat INE 153 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Incubator LE-509 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Incubator Mco 170 AIC |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Incubator LABNET 15211-DS2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termostat Vortemp 56 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Incubator IPS type-B |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Autoclav Systec Vx75 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Autoclav MEDIACLAVE-10 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dulap Frigorific CM – 105S |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dulap Frigorific CM – 105S |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Analizator medical ПУ-4Э |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Analizator medical Paladii |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cronometru VWR |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cronometru AVARENES |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cronometru ISO LAB |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Cronometru DIDITAL TIMER |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Micrometru cu calibrare de instalare - МК |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Pipete (Dozimetre) pentru un interval |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Luxmetru de Import Ecolite -02 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Sonometru ШИ-01 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Luxmetru Konica Minolta T-10MA |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozimetru individual PM1621A |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozimetru MKC-AT6130 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozimetru mini TRACE MG-S10 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Radiometru Graetz model.ZX5-DE |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 11 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 12 CSP Chișinău**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Set Greutăţi G-2-210 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru cu mercur 0-500 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK, 0-200 0C, div.1,0 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK, 0-200 0 C,  div.2,0( et la 1500C) |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu contacte electrice, (et la 130 0C) |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă TПK, cu contacte, 0-300 0C, div. 5,0 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă  cu lichid  TC 7- M1 --(-20 +700C )  diap. 1 grad( etalonare la 41,50C) |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid  TC 7- M1 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid TT |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid TT |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid TLC-4, 100-1500C, div 0,1 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid ТТЖ-М, (0-1000 C), div. 1,0 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru din sticlă cu lichid ТП-22, 0-500 C, div.0,01 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 12 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 13 CSP Bălți**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Aparat pentru determinarea temperaturii și umedității relative+Aparat de măsurare a presiunii atmosferice-Meteoscop M |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 13 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 14 CSP Soroca**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă 0-250⁰C |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometre din sticlă 0-50⁰C |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Analizator DusTrak Model 8534DRX |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Măsurător al parametrilor microclimatici cu globul negru-Meteoscop-M |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Calibrator acustic Model4231 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 14 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 15 CSP Căușeni**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Analizator pentru particule mici DASTRACKT |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Colbe cotate 10,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0; 250,0; 500,0; 1000,0 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Pipete 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0. |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 15 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 16 CSP Orhei**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Aparat p/u măsurarea parametrilor microclimei Meteoscop-M |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Analizator DUSTRACT DRX 8534 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Set greutăți G 2-210 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 16 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 17 CSP Cahul**  **Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Balanţă electronică AEP 450 ADAM Eqipment |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Spectrometru Gamma |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 17 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 18 ANSP Sediul**  **Central Servicii de Etalonare** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Autoclav CLG-40 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Incubator MIR-262-PE |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Set de greutăți (20mg-100g) |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Filtre spectrale K1,K2,K3 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Balanță electronică ASB-220 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Termometru cu infraroșu tip.568 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (2-20) mkl. |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (10-100) mkl. |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (20-200) mkl. |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (100-1000) mkl. |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (0,5-10) mkl |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (2-20) mkl |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (20-200) mkl |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozator medical CAPPBravo  (100-1000) mkl |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Balanță VLKT-500 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Senzor de presiune TS-13PRD |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Balanță electronică PS-1200 R.2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Balanță electronică PS-210 R.2 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Instalație dozimetrică TLD6600 Plus |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Instalație dozimetrică ДТУ-01 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozimetru Piranha 657 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Dozimetru individual Radeye PRD |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Radiometru ДКС-AT1123 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Radiometru Thermo FH 40 GL-10 |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Radiometru mini-Ion mod.2130S |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 18 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 19 Contoare de Apă** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Madalina d-40  CSP. Chisinau |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalina d-15  CSP Chisinau |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalina d-20  CSP Straseni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalina d-20  CSP Ialoveni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalina d-15  CSP Criuleni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalina d-40  CSP Rîscani |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | EVK3 d-30  CSP Fălești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | AH-BR d-16  CSP Glodeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Bckm30/504 d-50  CSP Edineț |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | FC005415-09 d-25  CSP Briceni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | A.P.PN16 d-32  CSP Ocnița |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | PS-TRP-15 d-25  CSP Dondușeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | LXS4OF d-40  CSP Orhei |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalena d15  CSP Telenești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Sensus d-20  CSP Cahul |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalena d-40  CSP Taraclia |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | DN d-25  CSP Călărași |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | ARAD d-20  CSP Căușeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | CD ONE d-20  CSP Stefan Vodă |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | N.B. B89 d-16  CSP Soroca |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | DS-05,DN-40 d-40  CSP Hîncești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Madalena d-15  CSP Cimișlia |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Sensus d-20  CSP Basarabeasca |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | PN-16 d-20  CSP Leova |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 19 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 20 Contoare Energie electrică** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | D-2  CSP Ungheni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | ZMR-110ACE  CSP Nisporeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | CT-AF08D  CSP Ocnița |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | CAH4-N672M  CSP Dondușeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | MT173-T1A  CSP Bălți |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | MT174-D2A42R56552  CSP Fălești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | ISCRA Ture MY-173  CSP Sîngerei |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Landis Gyr E230  CSP Cimișlia |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Landis Gyr E230  CSP Leova |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 20 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | **Lotul 21**  **Contoare Gaz** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Corector Electronic SPG761  ANSP Chișinău |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Contor de gaz cu turbină SG-16M-200  ANSP Chișinău |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BK-610ST  CSP Strășeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | G4 TS  CSP Vulcănești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | TC-210  CSP Drochia |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BKG-16  CSP Ungheni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Corector TK-90K  CSP Ungheni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BKG 6CT  CSP Cahul |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BK-4CT  CSP Briceni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BKG 6CT  CSP Ocnița |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BK-G10T  CSP Dondușeni |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BKG 6T  CSP Fălești |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BCG 66T  CSP Basarabeasca |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | BKG 6T  CSP Leova |  |  | |  |  |  |  | | 60 zile |  |
| 98390000-3 | Total lotul 21 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 98390000-3 | Total |  |  | |  |  |  |  | |  |  |