| Reparatia sectiei Chirurgia oro-maxilo-faciala,a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1 | Aprob:_____________________________Director IMSP IMU Ciocanu Mihail |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Canalizare interioara C1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari montare |  |  |  |  |
| 1 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat montat pe vas, avind sifonul interior tip S | buc |  | 5,000 |  |
| 2 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal fară compartiment, cu dimensiunile 40x50x20cm | buc |  | 24,000 |  |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику Alamă, gură de scurgere fixă, monocomandă | buc |  | 23,000 |  |
| 4 | SD02A | Batereie amestecător pentru baie cu gura de scurgere fixă, monocomandă, alamă, cu bară de fixare în set cu furtun și sită de duș (5 bucăți) | buc |  | 5,000 |  |
| 5 | SC07A | Sifon de pardosele din inox cu rigla 500mm | buc |  | 5,000 |  |
| 6 | SB08C | Teava din PP д=50 | m |  | 39,000 |  |
| 7 | SB08E | Teava din PP д=110 | m |  | 32,000 |  |
| 8 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 7,100 |  |
|  |  | Total Lucrari montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari demolare |  |  |  |  |
| 9 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 5,000 |  |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 24,000 |  |
| 11 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 5,000 |  |
| 12 | RpSB05D | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 13 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 32,000 |  |
| 14 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 39,000 |  |
| 15 | RpvB12 | Grile de ventilare reglabile manual 300x300mm | buc |  | 25.000 |  |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu