# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea produselor parafarmaceutice

prin procedura de achiziție LP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1//Ac epidural | 1700 | Buc | Ac epidural: G 18 oțel inoxidabil, alamă placată cu nichel, stilet plastic, aripioare fixe, steril | 16720,00 |
|  |  | Lotul 2//Teste pentru aprecierea glicemiei, lanțete | 109 | cutii | Teste pentru aprecierea glicemiei: cantitatea în teste: 5450 buc Operatorul economic desemnat cîștigător va pune la dispoziția instituției 10 glucometre cu titlu gratuit. | 3680,00 |
|  |  | Lotul 2//Teste pentru aprecierea glicemiei, lanțete | 110 | cutii | Lanțete le vor fi compatibile cu glucomentrele din poziția 1. cantitatea lanțete: 5500 buc | 3680,00 |
|  |  | Lotul 3//Ac pentru seringa | 3000 | Bucată | Ac pentru seringa: Ac 18Gx1½ 0,7x40 mm, steril. | 2260,00 |
|  |  | Lotul 3//Ac pentru seringa | 3000 | Bucată | Ac pentru seringa: Ac 21Gx1½ 0,7x40 mm, steril.M | 2260,00 |
|  |  | Lotul 3//Robinet tridirecțional | 250 | Bucată | Robinet tridirecțional: | 2260,00 |
|  |  | Lotul 4//Ac Novo Fine | 128 | cutii | Ac Novo Fine: Novo Fine 30G, Nr 100 | 36898,00 |
|  |  | Lotul 5//Betisoare, brățară, lentă | 32 | Bucată | Betisoare pentru urechi: capetele cu bumbac, de lemn N100 | 3950,00 |
|  |  | Lotul 5//Betisoare, brățară, lentă | 5100 | Bucată | brațară pentru nou-născuți: roz, albastru | 3950,00 |
|  |  | Lotul 5//Betisoare, brățară, lentă | 6 | Bucată | lentă centimetrică: poliester | 3950,00 |
|  |  | Lotul 6//Canule nazale | 120 | Bucată | Canule nazale : pentru prematuri | 480,00 |
|  |  | Lotul 7//Capacele | 1200 | Bucată | Capacele: pentru obturarea cateterilor i/v | 830,00 |
|  |  | Lotul 8//Cateter ombilical | 50 | Bucată | Cateter ombilical: cu 2 întrări N 4 | 43815,00 |
|  |  | Lotul 8//Cateter ombilical | 85 | Bucată | Cateter ombilical: cu 2 întrări N 5 | 43815,00 |
|  |  | Lotul 8//Cateter ombilical | 68 | Bucată | Cateter ombilical: cu 2 întrări N 6 | 43815,00 |
|  |  | Lotul 9//Cateter ombilical | 20 | Bucată | Cateter ombilical: mono N 6 | 280,00 |
|  |  | Lotul 9//Cateter ombilical | 50 | Bucată | Cateter ombilical: mono N 8 | 280,00 |
|  |  | Lotul 10//Cateter rectal | 100 | Bucată | Cateter rectal: cateter rectal Nr 18, fabricat din latex cu lung.50 cm | 416,00 |
|  |  | Lotul 10//Cateter rectal | 100 | Bucată | Cateter rectal: cateter rectal Nr 20, fabricat din latex cu lung.50 cm | 416,00 |
|  |  | Lotul 10//Cateter rectal | 100 | Bucată | Cateter rectal: cateter rectal Nr 21, fabricat din latex cu lung.50 cm | 416,00 |
|  |  | Lotul 10//Cateter rectal | 100 | Bucată | Cateter rectal: cateter rectal Nr 22, fabricat din latex cu lung.50 cm | 416,00 |
|  |  | Lotul 10//Cateter rectal | 100 | Bucată | Cateter rectal: cateter rectal Nr 23, fabricat din latex cu lung.50 cm | 416,00 |
|  |  | Lotul 11//Cateter subclaviar | 100 | Bucată | Cateter subclaviar: subclaviar d 0,6 mm | 2125,00 |
|  |  | Lotul 11//Cateter subclaviar | 50 | Bucată | Cateter subclaviar: subclaviar d 1,0 mm | 2125,00 |
|  |  | Lotul 12//clipse | 30 | set | clipse : clipse pentru clipoaplicator, din titanset, nr.7 Riced Vuld (autor) | 1375,00 |
|  |  | Lotul 13//Colector pentru urina | 1000 | Bucată | Colector pentru urina (baieti): Container pentru urină. Volum 100 ml. Gradație de la 10 ml până la 100 ml. Loc pentru marcare. Steril. Capac filetat. Ambalate individual. | 5203,00 |
|  |  | Lotul 13//Colector pentru urina | 1000 | Bucată | Colector pentru urina (fete): Container pentru urina. Volum 100 ml. Gradație de la 10 ml până la 100 ml. Loc pentru marcare. Steril. Capac filetat. Ambalate individual. | 5203,00 |
|  |  | Lotul 13//Colector pentru urina | 1870 | buc | Colector urinar: V-100ml. Punga cu lipici | 5203,00 |
|  |  | Lotul 14//Silo Bag silicon | 5 | Bucată | Silo Bag silicon: container de sigilare cavitate abdominală din silicon cu diametrul inelului de implantare 4cm lung.10-15 cm.steril | 16666,00 |
|  |  | Lotul 15//Container anatomo-patmorfologic | 200 | Bucată | Container anatomo-patmorfologic: container pentru colectarea deseurilor anatomo-patologice, cu diametrul capacului -10cm, inchidere etans. Vol.-1000 ml | 3080,00 |
|  |  | Lotul 15//Container anatomo-patmorfologic | 550 | Bucată | Container anatomo-patmorfologic: container pentru colectarea deseurilor anatomo-patologice, cu diametrul capacului -8cm, inchidere etans. Vol.-500 ml | 3080,00 |
|  |  | Lotul 15//Container anatomo-patmorfologic | 1000 | Bucată | Container anatomo-patmorfologic: container pentru colectarea deseurilor anatomo-patologice, cu diametrul capacului -6cm, inchidere etans. Vol.-200 ml | 3080,00 |
|  |  | Lotul 15//Container anatomo-patmorfologic | 400 | Bucată | Container anatomo-patmorfologic: container pentru colectarea deseurilor anatomo-patologice, cu diametrul capacului -4cm, inchidere etans. Vol.-60 ml | 3080,00 |
|  |  | Lotul 16//Drenuri | 700 | Bucată | Drenuri: Drenuri tubucare din latex. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale) | 525,00 |
|  |  | Lotul 17//emplastru | 200 | Bucată | emplastru : emplastru Adeziv impermeabil 10 cm x 15 cm | 6770,00 |
|  |  | Lotul 17//emplastru pentru plaga | 261 | Bucată | emplastru pentru plaga : emplastru Adeziv 10 cm x 10 m | 6770,00 |
|  |  | Lotul 18//Film radiologic termic | 100 | cutie | Film radiologic: Digital (termic) dimensiuni 8x10 inc Nr.100 | 170270,00 |
|  |  | Lotul 18//Film radiologic termic | 10 | cutie | Film radiologic: Digital (termic), dimensiuni-14x17 inc Nr.100 | 170270,00 |
|  |  | Lotul 19//Film radiologic digital | 55 | cutie | Film radiologic: Digital (laser), dimensiuni-8x10 inc, Nr.150 | 171041,00 |
|  |  | Lotul 19//Film radiologic digital | 20 | cutie | Film radiologic: Digital (laser) dimensiuni- 10x12 inc, Nr.150 | 171041,00 |
|  |  | Lotul 19//Film radiologic digital | 5 | cutie | Film radiologic: Digital (laser), dimensiuni- 14x17 inc, Nr.100 | 171041,00 |
|  |  | Lotul 20//Film radiologic ct | 17 | cutie | Film radiologic: Digital (CT), dimensiuni- 35x43 inc, Nr.125 | 137416,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 15 | set | Film radiologic: in spectrul verde 13x18 cm N100 | 28407,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 12 | set | Film radiologic: in spectrul verde 18x24 cm N100 | 28407,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 8 | set | Film radiologic: in spectrul verde 24x30 cm N100 | 28407,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 5 | set | Film radiologic: in spectrul verde 30x40 cm N100 | 28407,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 5 | set | Film radiologic: in spectrul verde 35x35 cm N100 | 28407,00 |
|  |  | Lotul 21//Film radiologie spectru verde | 6 | set | Film radiologic 3x4 cm: 3x4 cm, N150 in cutii | 28407,00 |
|  |  | Lotul 22//Film p/u lazer | 7 | set | Film p/u lazer: compatibil cu Printer Kodak DVB20X25 N125 | 17500,00 |
|  |  | Lotul 23//Fixativ și developant manual | 30 | litru | Fixativ manual: 51x251 solutie concentrat | 820,00 |
|  |  | Lotul 23//Fixativ și developant manual | 25 | litru | Developant manual: 51x251 solutie concentrat | 820,00 |
|  |  | Lotul 24//Garou | 50 | Bucată | Garou : garou pentru hemostață ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-7cm lung.-3m, fabricat din cauciuc | 6667,00 |
|  |  | Lotul 24//Garou | 50 | Bucată | Garou : garou pentru hemostață ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-5cm lung.-3m, fabricat din cauciuc | 6667,00 |
|  |  | Lotul 25//Hîrtie ECG | 100 | rulon | harte ECG CM 12 00B: latimea 215 mm (cu marginea alba) | 24722,00 |
|  |  | Lotul 25//Hîrtie ECG | 1200 | buc | hartie ECG Cardiofax Gem : 9020K140 x110 | 24722,00 |
|  |  | Lotul 25//Hîrtie ECG | 600 | buc | hartie ECG CardioMax: FX326U 145 x 30 mm | 24722,00 |
|  |  | Lotul 26//Hârtie pt împachetarea articolelor medicale | 36 | Bucată | Hârtie pt împachetarea articolelor medicale: 100 cm x 200 m | 120233,00 |
|  |  | Lotul 26//Hârtie pt împachetarea articolelor medicale | 50 | Bucată | Hârtie pt împachetarea articolelor medicale: 200 cm x 200 m | 120233,00 |
|  |  | Lotul 26//Hârtie pt împachetarea articolelor medicale | 12 | Bucată | Hârtie pt împachetarea articolelor medicale: 300 cm x 200 m | 120233,00 |
|  |  | Lotul 27//husă Laparoscopică | 200 | Bucată | husă Laparoscopică: husă, laparoscopică 250x30 cu densitatea 60/70 g/m.p. | 11667,00 |
|  |  | Lotul 27//husă pentru microscop | 50 | Bucată | husă pentru microscop: sterila, jetabilă,pentru microscop de unică folosință,obiectiv 65mm, 117x254 | 11667,00 |
|  |  | Lotul 28//indicator | 100 | set | indicator: IKVC 132 grade/20min (intern) N 1000 | 37166,00 |
|  |  | Lotul 28//indicator | 5 | set | indicator: IKVC 132 grade (extern) N 1000 | 37166,00 |
|  |  | Lotul 28//indicator | 200 | set | indicator: IKVC 180 grade/60min (extern) N 1000 | 37166,00 |
|  |  | Lotul 29//Înveliș plagial | 1000 | Bucată | Înveliș plagial: Collahit FA. Steril, dimensiune 60x100 mm. | 183375,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 600 | Bucată | Lame chirurgicale N10: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel-carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 2600 | Bucată | Lame chirurgicale N11: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel - carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 500 | Bucată | Lame chirurgicale N11: Sterile, ascuțite. Compatibil cu mâner bisturiu N3. Material din oțel-carbon. Dimensiune lamă NR.11. Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 600 | Bucată | Lame chirurgicale N12: Steril, acuțite, ambalate individual.Metal (oțel - carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 3000 | Bucată | Lame chirurgicale N15: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel-carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 500 | Bucată | Lame chirurgicale N15: Sterile, ascuțite. Compatibil cu mâner bisturiu N3. Material din oțel-carbon. Dimensiune lamă NR.15. Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 1000 | Bucată | Lame chirurgicale N18: Steril,acuțite, ambalate individual. Metal (oțel-carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 800 | Bucată | Lame chirurgicale N20: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel-carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, uțor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 500 | Bucată | Lame chirurgicale N20: Sterile, ascuțite. Compatibil cu mâner bisturiu N4. Material din oțel-carbon. Dimensiune lamă NR.20. Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 8 | cut | Lame chirurgicale N20: Sterile, cutie-numar 100 buc., ascutita., ambalata individual. Metal, (oțel-carbon)-aliajul are un conținut ridicat de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se încorporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 800 | Bucată | Lame chirurgicale N21: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel - carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 30//Lame chirurgicale | 2300 | Bucată | Lame chirurgicale N22: Steril, acuțite, ambalate individual. Metal (oțel-carbon) aliajul are un conținut de carbon care oferă o muchie tăioasă mai rezistentă, ușor se corporează în suport metalic, mărimea potrivită este solicitată în timpul manipulării. | 9333,00 |
|  |  | Lotul 31//Linie pentru perfuzie L-150 cm | 1275 | Bucată | Linie pentru perfuzie L-150 cm: tube Size Ø2,0 X Ø 1,0 mm, L-150 cm, steril | 1980,00 |
|  |  | Lotul 32//Masca | 85 | Bucată | Masca : pentru respirație mecanica O2 N0 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//Masca | 85 | Bucată | Masca : pentru respirație mecanica O2 N1 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//Masca | 85 | Bucată | Masca : pentru respirație mecanica O2 N2 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//Masca | 50 | Bucată | Masca : pentru inhalație O2 N1 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 17 | Bucată | mască larigiană: reutilizabila N3 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 17 | Bucată | mască larigiană: reutilizabila N4 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 10 | Bucată | mască larigiană: reutilizabila N5 | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 17 | Bucată | mască larigiană: de unica folosință N3, | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 17 | Bucată | mască larigiană: de unica folosință N4, | 11468,00 |
|  |  | Lotul 32//mască larigiană | 10 | Bucată | mască larigiană: de unica folosință N5, | 11468,00 |
|  |  | Lotul 33//pipa laringiană, mască cu ecran | 20 | Bucată | pipa laringiană: Guedel, Nr 4 | 2830,00 |
|  |  | Lotul 33//pipa laringiană, mască cu ecran | 638 | Bucată | Masca cu ecran: simpla, 3 straturi, cu ecran transparent | 2830,00 |
|  |  | Lotul 34//Membrana biologica pentru plastie | 5 | Bucată | Membrana biologica pentru plastie: Membrana colagenica decelularizată equin (cabalin) steril 10x10cm N1 | 16667,00 |
|  |  | Lotul 35//Membrana biologica pentru plastie | 5 | Bucată | Membrana biologica pentru plastie: Membrana biologică decelularizată de pericard bovin steril 10x10cm | 16667,00 |
|  |  | Lotul 36//Musama medicinala | 215 | metru | Musama medicinala: reutilizabila | 5478,00 |
|  |  | Lotul 37//pansament adeziv absorbant | 1500 | Bucată | pansament adeziv absorbant: pansament adeziv absorbant 6cmx10 cm (cosmopor) | 10000,00 |
|  |  | Lotul 37//pansament adeziv absorbant | 1500 | Bucată | pansament adeziv absorbant: pansament adeziv absorbant 8cmx10 cm | 10000,00 |
|  |  | Lotul 38//Parenhima set | 50 | Bucată | Parenhima set: set sutura pentru organe parenhimatoase. Neabsorbabil.Nr.3, lung.-45 cm | 41667,00 |
|  |  | Lotul 38//Parenhima set | 50 | Bucată | Parenhima set: set sutura pentru organe parenhimatoase. Neabsorbabil.Nr.4, lung.-45 cm | 41667,00 |
|  |  | Lotul 39//Set colbe pentru injectarea și prelungitoare CT | 600 | bucata | Set colbe pentru injectarea CT: Steril in set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200ml, 1 tub de conectare tip Y, 1 virf ascutit lung, 1 virf ascutit scurt | 109375,00 |
|  |  | Lotul 39//Set colbe pentru injectarea și prelungitoare CT | 1500 | bucata | Prelungitor pt set colbe injectomat CT: Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm | 109375,00 |
|  |  | Lotul 40//prezervative | 10000 | Bucată | prezervative: latex, non steril | 4750,00 |
|  |  | Lotul 41//Saci deseuri medicale periculoase (galbene) 100, 120 l | 28064 | bucata | Saci deseuri medicale periculoase (galbene) 100 l: volum: 100 l , cu pictogramă "Pericol biologic", culoare galbenă, rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor | 114546,00 |
|  |  | Lotul 41//Saci deseuri medicale periculoase (galbene) 100, 120 l | 4200 | buc | Saci deseuri medicale periculoase (galbene) 120 l: volum: 120 l, cu pictogramă "Pericol biologic" ,culoare galbenă, rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor | 114546,00 |
|  |  | Lotul 42//sare de mare | 85 | kg | sare de mare : cu extract de conifere 1-2 kg | 9070,00 |
|  |  | Lotul 42//sare de mare | 213 | kg | sare de mare : cu extract de salvie 1-2 kg | 9070,00 |
|  |  | Lotul 42//sare de mare | 213 | kg | sare de mare : fără miros 1-2 kg | 9070,00 |
|  |  | Lotul 43//scutece | 200 | Bucată | scutece: scutece pentru copii 3-6 kg | 20633,00 |
|  |  | Lotul 43//scutece | 200 | Bucată | scutece: scutece pentru copii 35-40 kg | 20633,00 |
|  |  | Lotul 43//scutece | 6800 | Bucată | scutece: scutece pentru copii (2,0-5,0 kg) | 20633,00 |
|  |  | Lotul 43//scutece de unica folosință | 1000 | Bucată | scutece de unica folosință: scutece 50 cm x 70 cm | 20633,00 |
|  |  | Lotul 44//servetele umede pentru copii | 3610 | cutii | servetele umede pentru copii: servetele umede pentru copii, antibacteriale N72 | 28278,00 |
|  |  | Lotul 45//Set de ace pentru acupunctura | 1300 | set | Set de ace pentru acupunctura : 0,25 x 25S | 8666,00 |
|  |  | Lotul 46//Set de cateterizarea vaselor majore | 10 | Bucată | Set de cateterizarea vaselor majore: metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm | 33345,00 |
|  |  | Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore | 80 | Bucată | Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile,după metoda Seldingher monocanale 3F L-10 cm | 33345,00 |
|  |  | Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore | 80 | Bucată | Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile,după metoda Seldingher monocanale 4F L-10 cm | 33345,00 |
|  |  | Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore | 20 | Bucată | Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile,după metoda Seldingher monocanale 5F L-10 cm | 33345,00 |
|  |  | Lotul 47//Set de gastrostomie endoscopica percutana pediatrica | 1 | set | Set de gastrostomie endoscopica percutana pediatrica: pentru canalul endoscopului de 2,8 mm. | 2000,00 |
|  |  | Lotul 48//Set pentru aspirator | 9300 | Bucată | Set pentru aspirator: steril, tub p/u aspirator cu canula, lungimea 210 cm | 186000,00 |
|  |  | Lotul 49//set pentru ligaturare variceala endoscopica | 2 | set | set pentru ligaturare variceala endoscopica: set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. | 2816,00 |
|  |  | Lotul 50//Sistem cu circuit închis | 85 | Bucată | Sistem cu circuit închis: neonatal, pediatric 6F (2,5-3,5) | 10710,00 |
|  |  | Lotul 51//sistem de suntare pentru hidrocefalie | 5 | Bucată | sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune joasa, L-12mm | 153853,00 |
|  |  | Lotul 51//sistem de suntare pentru hidrocefalie | 20 | Bucată | sistem de suntare pentru hidrocefalie: sterile, presiune medie, L-12mm | 153853,00 |
|  |  | Lotul 51//conectoare bipolare | 7 | Bucată | conectoare bipolare: sterile, pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale L-12mm | 153853,00 |
|  |  | Lotul 52//Sonda pentru alimentație | 420 | Bucată | Sonda pentru alimentație: Nr 4,0 | 4243,00 |
|  |  | Lotul 52//Sonda pentru alimentație | 595 | Bucată | Sonda pentru alimentație: Nr 5,0 | 4243,00 |
|  |  | Lotul 52//Sonda pentru alimentație | 935 | Bucată | Sonda pentru alimentație: Nr 6,0 | 4243,00 |
|  |  | Lotul 52//Sonda pentru alimentație | 1445 | Bucată | Sonda pentru alimentație: Nr 8,0 | 4243,00 |
|  |  | Lotul 53//Stepler | 25 | Bucată | Stepler: Stepler tegumentar mediu | 1870,00 |
|  |  | Lotul 54//Test ureazic rapid | 1500 | Bucată | Test ureazic rapid: Durata mica de investigatie. Se poate pastra la temperatura camerei | 70000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 20 | Bucată | Tub endotraheal: d-2,0 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 345 | Bucată | Tub endotraheal: d-2,5 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 714 | Bucată | Tub endotraheal: d-3,0 fără manjetă, steril | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 524 | Bucată | Tub endotraheal: d-3,5 fără manjetă, steril | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 344 | Bucată | Tub endotraheal: d-4,0 fără manjetă, steril | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 150 | Bucată | Tub endotraheal: d-4,5 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 150 | Bucată | Tub endotraheal: d-5,0 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 150 | Bucată | Tub endotraheal: d-6,0 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 150 | Bucată | Tub endotraheal: d-6,5 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 50 | Bucată | Tub endotraheal: d-7,0 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 50 | Bucată | Tub endotraheal: d-2,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 500 | Bucată | Tub endotraheal: d-3,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 150 | Bucată | Tub endotraheal: d-3,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 650 | Bucată | Tub endotraheal: d-4,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 1100 | Bucată | Tub endotraheal: d-4,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 1100 | Bucată | Tub endotraheal: d-5,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 1200 | Bucată | Tub endotraheal: d-5,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 250 | Bucată | Tub endotraheal: d-5,5 fără manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 417 | Bucată | Tub endotraheal: d-6,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 325 | Bucată | Tub endotraheal: d-6,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 260 | Bucată | Tub endotraheal: d-7,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 170 | Bucată | Tub endotraheal: d-7,5 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 55//Tub endotraheal | 170 | Bucată | Tub endotraheal: d-8,0 cu manjetă | 73000,00 |
|  |  | Lotul 56//Hîrtie Bionet Co fetal monitor | 550 | Bucată | Hartie Bionet Co fetal monitor: | 11916,00 |
|  |  | Lotul 57//Hîrtie cardiomonitor Star 5000E 112x100x150 | 120 | Bucată | Hartie cardiomonitor Star 5000E 112x100x150: | 1194,00 |
|  |  | Lotul 58//Hîrtie pentru Edan | 690 | Bucată | Hartie pentru Edan F3: 152mmx90mmx150sh (pliant) | 24268,00 |
|  |  | Lotul 58//Hîrtie pentru Edan | 50 | Bucată | Hartie pentru Edan SE-3: 80mmx20m | 24268,00 |
|  |  | Lotul 58//Hîrtie pentru Edan | 790 | Bucată | hartie ECG pentru EDAN 1201 -: 210 x 140-144 (pagini) | 24268,00 |
|  |  | Lotul 59//Hîrtie pentru USG | 100 | Bucată | hartie fotografica: Compatibil cu ecograf USG ALOKA. | 42460,00 |
|  |  | Lotul 59//Hîrtie pentru USG | 70 | Bucată | hartie fotografica: p/u USG 110 mm x18m, suprultrastar 1100 HG | 42460,00 |
|  |  | Lotul 59//Hîrtie pentru USG | 100 | Bucată | Hartie fotografica: USG supr ultrastar 1100HG 110x18 | 42460,00 |
|  |  | Lotul 60//Hîrtie p/u spirograf BTL 08 spiro | 40 | Bucată | hatrie p/u spirograf BTL 08 spiro,: latimea 112 mm (cu marginea alba) | 400,00 |
| Total achiziție: 2083840,00 lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 15.01-31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Semnat electronic | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Semnat electronic | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Raport finaniciar 2019 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 10 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să corespundă cerințelor;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.