| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Indicatoare 134°C, 5 minute |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Indicatoare 120°C, 45 minute, externe |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Indicatoare 120°C, 45 minute, interne |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Indicatoare 132°C, 20 minute, externe |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate 5* Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Indicatoare 132°C, 20 minute, interne |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Role - lăţimea 75 mm, lungimea 200 m |  |  |  | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Role - lăţimea 100 mm, lungimea 200 m |  |  |  | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Role - lăţimea 150 mm, lungimea 200 m |  |  |  | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Role - lăţimea 250 mm, lungimea 200 m |  |  |  | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Role - lăţimea 350 mm, lungimea 200 m |  |  |  | Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |