## elecricitate
Lista bunurilor materiale p/u iluminare
Nr.d/o | Denumirea mărfii | Unit.de măsură | Cantitatea | Pret | Total
(lei)
1 | Corp de iluminat UFO 40W E27 | buc | 17
2 | Corp de iluminat stradal RKU aluminiu E27 55W | buc | 10
3 | Projector led 100W | buc | 10
4 | Projector led 50W | buc | 2
5 | Cablu VVGng-П 3*1,5 | m | 2020
6 | Cablu VVGng-П 3*2,5 | m | 1050
7 | Cablu KG 1*16 | m | 10
8 | Cablu СИПT-4 4*70 | m | 350
9 | Prelungitor 50 m | buc | 1
10 | Cîrlig din oțel BRTV 10 | buc | 2
11 | Clema de ancorare PA 2000P (70-120) | buc | 4
12 | Papuc de cablu aluminiu DL 50MM2-10 | buc | 16
13 | Canal pentru cablu 25*25*2000 | m | 26
14 | Canal pentru cablu 30*20*2000 | m | 26
15 | Canal pentru cablu 16*16*2000 | m | 76
16 | Canal pentru cablu 40*16*2000 | m | 26
17 | Scoabe de metal universale zincate Ø 32 mm | buc | 100
18 | Bandă izolantă PVC 0,13mm*19mm *33m (galben verde) | buc | 5
19 | Bandă izolantă 20m*19mm (galben-verde) | buc | 7
20 | Bandă izolantă XB 20mm*60m | buc | 2
21 | Întrerupător automat C VA47-29 63A 3P | buc | 10
22 | Întrerupător automat C VA47-29 63A 1P | buc | 12
23 | Dulie E-27 Carbolit | buc | 24
24 | Dulie E-27 Ceramică | buc | 20
25 | Clema pentru încărcător 300A | buc | 2 | 60 | 120
26 | Diblu | pachete | 2 | 35 | 70
27 | Lanternă 1*1W led 600m | buc | 30 | 49 | 1470
28 | Prelungitor 3 locuri cu pămîntare 3m | buc | 10 | 78 | 780
29 | Priză dublă interior 16 A 250V | buc | 10 | 53 | 530
30 | Priză dublă exterior cu pămîntare16 A | buc | 12 | 45 | 540
31 | Întrerupător exterior 10A | buc | 12 | 28 | 336
32 | Întrerupător dublu interior cu cleme 10 A | buc | 20 | 35 | 700
33 | Cutie pentru automate cu 12 locuri | buc | 1 | 200 | 200
34 | Cutie de distribuție (doză) | buc | 50 | 5 | 250
35 | Cutie pentru întrerupător interior | buc | 50 | 2 | 100
36 | Corp de iluminat 4X9 tub led | buc | 22 | 250 | 5500
37 | Ladă metalică cu întrerupător rubilnic 250A | buc | 1 | 2511.2 | 2511.2
38 | Bec Led A60 10W E27 | buc | 230 | 33 | 7590
39 | Tub led 20W AC220V 120 cm | buc | 25 | 65 | 1625
40 | Tub led 10W AC220V 60 cm | buc | 150 | 52 | 7800
41 | Bec Led T100 30W E27 | buc | 20 | 198 | 3960