WinСмета2000

| Constructia traseului de conectare a sondei nr.1008 cu turnurile de apa pentru aprovizionarea retelor ale sistemului de apeduct din satul Cirpesti, raionul Cantemir | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1

Statia de pompare de-asupra sondei arteziene. Solutie tehnologice

Valoarea de deviz 137 764,17 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura |  |  |  |  |  |
| 1 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din otel d=50mm PN=25 |  | buc | 3,00 | 3 388,06 ————— 46,73 | 10 164,19 ————— 140,20 |
| 2 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere din otel d=50mm PN25 |  | buc | 1,00 | 1 096,73 ————— 46,73 | 1 096,73 ————— 46,73 |
| 3 | GE10A1 |  | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet cu3 cai pentru manometru d=15 mm, manometru, filet PN25 |  | buc | 1,00 | 281,79 ————— 39,09 | 281,79 ————— 39,09 |
| 4 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz de aerisire din otel d=50mm PN25 |  | buc | 1,00 | 867,03 ————— 46,73 | 867,03 ————— 46,73 |
| 5 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Reductia din otel d=65x50 |  | buc | 1,00 | 153,40 ————— 89,22 | 153,40 ————— 89,22 |
| 6 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel d=50 |  | buc | 1,00 | 146,26 ————— 89,22 | 146,26 ————— 89,22 |
| 7 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectar cu mufa d=50) |  | buc | 1,00 | 133,95 ————— 75,62 | 133,95 ————— 75,62 |
| 8 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa din otel sudabila D=2" PN25-сварка |  | buc | 9,00 | 327,49 ————— 89,22 | 2 947,45 ————— 802,97 |
| 9 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение |  | buc | 9,00 | 138,64 ————— 49,28 | 1 247,80 ————— 443,54 |
| 10 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal d=50x50) |  | buc | 2,00 | 257,50 ————— 89,22 | 514,99 ————— 178,44 |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.4m, D=57x3.5mm) |  | buc | 1,00 | 185,70 ————— 89,22 | 185,70 ————— 89,22 |
| 12 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.15m, D=57x3.5mm) |  | buc | 3,00 | 127,71 ————— 89,22 | 383,12 ————— 267,66 |
| 13 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Segment din otel L=0.1m, D=57x3.5mm cu filet |  | buc | 3,00 | 132,60 ————— 89,22 | 397,79 ————— 267,66 |
| 14 | GE10A1 |  | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare -Электроконтактный манометр ЭКМ-1У |  | buc | 1,00 | 1 138,11 ————— 39,09 | 1 138,11 ————— 39,09 |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din otel cu flansa d=50x80mm PN25 |  | buc | 1,00 | 983,78 ————— 75,62 | 983,78 ————— 75,62 |
| 16 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm) PN25 |  | buc | 1,00 | 469,28 ————— 49,28 | 469,28 ————— 49,28 |
| 17 | IzD07C |  | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei |  | m2 | 0,50 | 62,16 ————— 49,28 | 31,08 ————— 24,64 |
|  |  |  |  | Total Conductelor, contor de apa , vana si alt. armatura |  |  |  | 21 142,45 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 2 764,93 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 21 142,45 |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  | 663,58 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  | 1 801,20 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 360,24 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  | 3 475,28 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 1 646,56 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  | 29 089,31 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 2 764,93 |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 18 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ-32 h-om |  | buc | 1,00 | 2 719,04 ————— 2 719,04 | 2 719,04 ————— 2 719,04 |
| 19 | 07-04-030-06 |  | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" k=0.7-использовать только ресурсы-instalatie de foraj si sondor |  | buc | 1,00 | 10 909,33 ————— 6 423,73 | 10 909,33 ————— 6 423,73 |
| 20 | AcB03D |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm-без стоимости водомера |  | buc | 1,00 | 149,45 ————— 146,15 | 149,45 ————— 146,15 |
| 21 | 07-04-030-07 |  | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "Joval BJ 611-24" sau analog-без стоимости насоса, кабеля и водоподъёмных труб-использовать только ресурсы-instalatie de foraj si sondor- |  | buc | 0,00 | 0,00 ————— 0,00 | 0,00 ————— 0,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 13 777,82 |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  | 2 229,34 |
|  |  |  | Transportare materialelor |  | 10,00 % |  |  | 0,33 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 0,07 |
|  |  |  | Celtuieli de regie |  | 76,00 % |  |  | 7 059,58 |
|  |  |  | Beneficiu de devize |  | 6,00 % |  |  | 1 384,02 |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  | 24 451,16 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 9 288,92 |
|  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Pompa submersibil, marca JOVAL BJ 611-24=10.0 m3/ora, H=250m, P=11.0kWt n=3000 rot./min, sau analog |  | buc | 1,00 | 77 683,33 ————— 0,00 | 77 683,33 ————— 0,00 |
| 23 | Pret de piata |  | Apometru pentru apa rece BМГ-50 |  | buc | 1,00 | 5 541,67 ————— 0,00 | 5 541,67 ————— 0,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 83 225,00 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 1,20 % |  |  | 998,70 |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului |  |  |  | 84 223,70 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 0,00 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 137 764,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  | 12 053,85 |

| Intocmit | (P.Cunev) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |