# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Achiziţionarea Tub radiogen OPTI 150/30/50HC-10.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție  COP
                                           (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari”

- IDNO: 1003607150209

- Adresa: or.Soroca str.M.Kogălniceanu 1

- Numărul de telefon/fax: 0-230-2-37-41

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: Achiziţionarea Tub radiogen OPTI 150/30/50HC-10.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33111600-7 | Tub radiogen OPTI 150/30/50HC-10 | 1 | Buc | Caracterisitici: Prezenţa licenției pentru reparaţie şi menţinera utilajului medical radiologic. |  |  |
|  |  |  |  |  | Prezenţia autorizatiei de la producator pentru reparaţîa aparataului «Sireskop CX» . |  |  |
|  |  |  |  |  | Prezenţa specialiştilor certificaţi pentru a efectua reparaţia. |  |  |
|  |  |  |  |  | Prezenţa centrului specializat de asistenţă tehnică a producătorului în RM. |  |  |
|  |  |  |  |  | Garanţia pentu ansamblul OPTI 150/30/50HC-100 | Nu mai puţin de 12 luni din momentul semnării actului de instalare |  |
|  |  |  |  |  | Diagnosticul aparatului «Sireskop CX» | Să corespundă |  |
|  |  |  |  |  | Demontarea ansamblului veci , instalarea ansamblului nou. | Să corespundă |  |
|  |  |  |  |  | Reglarea curenturilor tubului, reglarea coincidenţiei razelor de Rentgen cu cîmpul optic a diafragmei. | Să corespundă |  |
|  |  |  |  |  | Ansamblul tubului radiogen OPTI 150/30/50HC-100 ( Analogi nu sunt permişi ) . Ansamblu tubului radiogen cu tub cu anod rotativ alimentare trifazată, inclusiv materialul de instalare necesar. Ansamblu tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kV. Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasa de protecție cu raze X.. Parametrele ansamblului : Tensiunia nominală radiografie KV Tensiunia nominală Scopie KV 2 focare mm Putera nominală KW Curentul maximal al filamentului A Tensiunia maximală a filamentului V Diametrul Anodului мм Ungul optic al anodului grade Capacitatea termică – MJ Frecventa rotaţiei anodului la grafie HZ rpm Frecventa rotaţiei anodului la scopie HZ rpm | 1 buc. ≥150 ≥110 ≤ 0,6- 1,0 ≥ 30 50 ≤10,3 16,8 ≤5,1 5,1 ≥100 ≥16 ≥1.8 ≥150-180 ≥8500-10800 ≥50±5% ≥3000 |  |
|  |  |  |  |  | Greutatea KG | ≤26 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În termen de 60 zile de la primirea comenzii de la cumpărător în perioada 20.08.2021-20.10.2021.

- Termenul de valabilitate a contractului: 60 zile.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copie. | Da |
| 2 | Formularul ofertei | completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) | Da |
| 3 | Garanţia pentru ofertă | Formularul garanţiei bancare completată în conformitate cu Formularul (F 3.2)cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). | Da |
| 4 | Specificaţii tehnice | Completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) | Da |
| 5 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) | Da |
| 6 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont. | Da |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova. | Da |
| 8 | Certificat de conformitate | Eliberată de organul național abilitat; | Da |
| 9 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Conform formularului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preţ fără TVA. |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]______________________________________________________

- pe: [data]_______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP __________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.