# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2022
 prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | CPV | Denumire obiectului lotului | Unitatea de măsura | Cantitatea | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu | buc | 2 | 120000 |
| 2 | 33140000-3 | Bec halogen 12V, 106W pentru colimator la fluoroscopul Shimadzu | buc | 1 | 3000 |
| 3 | 33140000-3 | Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm pentru fluoroscop Shimadzu | buc | 1 | 10000 |
| 4 | 33140000-3 | Set de roți pentru roentgen mobil Shimadzu | set | 2 | 100000 |
| 5 | 33140000-3 | DAP - metru pentru C-arm Genoray | buc | 1 | 60000 |
| 6 | 33140000-3 | Perii din grafit pentru tomograful Toshiba | set | 1 | 120000 |
| 7 | 33140000-3 | Hard Disk SAS 6 Gbps, RPM 7.2K cu memoria 1 Tb, pentru server la tomograful Toshiba | buc | 2 | 30000 |
| 8 | 33140000-3 | Acumulatoare 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba | buc | 10 | 15000 |
| 9 | 33140000-3 | Acumulatoare 12V, 40A pentru stația PYRAMID | buc | 4 | 20000 |
| 10 | 33140000-3 | Acumulatoare 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu | set | 1 | 65000 |
| 11 | 33140000-3 | DAP - metru pentru angiograful Shimadzu | buc | 1 | 60000 |
| 12 | 33140000-3 | Cablu de interconectare ECG la sistemul de monitorizare Mennen Medical pentru angiograful Shimadzu | buc | 1 | 8000 |
| 13 | 33140000-3 | Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2 | buc | 2 | 31200 |
| 14 | 33140000-3 | Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2 | buc | 2 | 11100 |
| 15 | 33140000-3 | Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2 | buc | 2 | 41600 |
| 16 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos | set | 32 | 35200 |
| 17 | 33140000-3 | Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos | buc | 50 | 40000 |
| 18 | 33140000-3 | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos | buc | 36 | 14400 |
| 19 | 33140000-3 | Cablu de interconectare IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos | buc | 20 | 13000 |
| 20 | 33140000-3 | Senzor IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos | buc | 20 | 11000 |
| 21 | 33140000-3 | Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos | set | 20 | 1600 |
| 22 | 33140000-3 | Module CO2 și IBP pentru monitor de pacient Bistos | set | 20 | 180000 |
| 23 | 33140000-3 | Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos | buc | 3 | 6600 |
| 24 | 33140000-3 | Port de încărcare pentru monitorul de pacient Bistos | buc | 3 | 600 |
| 25 | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector pentru aspiratorul Mizuho | metru | 55 | 25300 |
| 26 | 33140000-3 | Filtre interne cu plasă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | set | 2 | 2000 |
| 27 | 33140000-3 | Cooler la baterii, pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 2 | 4000 |
| 28 | 33140000-3 | Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul Airliquid | buc | 16 | 23600 |
| 29 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 16 | 16000 |
| 30 | 33140000-3 | Valvă de expirare autoclavabilă ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 16 | 30800 |
| 31 | 33140000-3 | Senzor de presiune de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 3 | 16500 |
| 32 | 33140000-3 | Unitate de valve solenoide pentruventilatorul pulmonar Airliquid | set | 6 | 124200 |
| 33 | 33140000-3 | Baterie internă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 6 | 75000 |
| 34 | 33140000-3 | Senzor de flux de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 2 | 25000 |
| 35 | 33140000-3 | Turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 6 | 300000 |
| 36 | 33140000-3 | Valvă de respirare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 6 | 171000 |
| 37 | 33140000-3 | Placă la touch-screen pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 1 | 1200 |
| 38 | 33140000-3 | Furtun cu conectori pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 2 | 3000 |
| 39 | 33140000-3 | Suport la filtru de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 16 | 14400 |
| 40 | 33140000-3 | Filtre de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | set | 3 | 5100 |
| 41 | 33140000-3 | Valvă proporțională pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 2 | 20000 |
| 42 | 33140000-3 | Rulmentru la turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 16 | 8000 |
| 43 | 33140000-3 | Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 10 | 14000 |
| 44 | 33140000-3 | Set cu plăci de alimentare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid | buc | 4 | 134400 |
| 45 | 33140000-3 | Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger | set | 1 | 4000 |
| 46 | 33140000-3 | Filtru reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger | buc | 1 | 120 |
| 47 | 33140000-3 | Membrană inelară pentru ventilatorul pulmonar Draeger | buc | 1 | 1200 |
| 48 | 33140000-3 | Kit de mentenanta pentru ventilatorul pulmonar Maquet | buc | 5 | 60000 |
| 49 | 33140000-3 | Tub de testare pentru ventilatorul pulmonar Maquet | buc | 5 | 10050 |
| 50 | 33140000-3 | Valvă pasivă pentru ventilatorul pulmonar Maquet | buc | 20 | 19000 |
| 51 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Maquet | buc | 5 | 40000 |
| 52 | 33140000-3 | Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden | buc | 4 | 22000 |
| 53 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru defibrilatorul Nihon Kohden | set | 4 | 24000 |
| 54 | 33140000-3 | Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden | buc | 15 | 81000 |
| 55 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden | set | 12 | 7200 |
| 56 | 33140000-3 | Cablu SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden | set | 35 | 21000 |
| 57 | 33140000-3 | Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de infuzie Terumo | buc | 15 | 96000 |
| 58 | 33140000-3 | Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de perfuzie Terumo | buc | 10 | 64000 |
| 59 | 33140000-3 | Aer/Oxigen mixer pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort | buc | 3 | 45000 |
| 60 | 33140000-3 | Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort | buc | 4 | 40000 |
| 61 | 33140000-3 | Kit de mentenanță 3 ani pentru ventilatorul pulmonar CareFusion | buc | 1 | 4200 |
| 62 | 33140000-3 | Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml | buc | 10 | 30000 |
| 63 | 33140000-3 | Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | buc | 25 | 5000 |
| 64 | 33140000-3 | Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | buc | 25 | 4000 |
| 65 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | buc | 30 | 75000 |
| 66 | 33140000-3 | Bec incandescent pentru laringoscop KaWe | buc | 50 | 12500 |
| 67 | 33140000-3 | Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | buc | 5 | 2750 |
| 68 | 33140000-3 | Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | buc | 5 | 2750 |
| 69 | 33140000-3 | Piesa de interconectare pentru laringoscopul KaWe | buc | 2 | 1100 |
| 70 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | buc | 2 | 8000 |
| 71 | 33140000-3 | Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | buc | 4 | 24400 |
| 72 | 33140000-3 | Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | buc | 24 | 14640 |
| 73 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 5 | 20000 |
| 74 | 33140000-3 | Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 3 | 18300 |
| 75 | 33140000-3 | Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 30 | 18300 |
| 76 | 33140000-3 | Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 5 | 10000 |
| 77 | 33140000-3 | Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 2 | 2000 |
| 78 | 33140000-3 | Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia | buc | 8 | 20000 |
| 79 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Prunus | buc | 2 | 5000 |
| 80 | 33140000-3 | Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | buc | 1 | 2000 |
| 81 | 33140000-3 | Filtru intern de protecție PTFE pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | buc | 15 | 7500 |
| 82 | 33140000-3 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | buc | 6 | 22000 |
| 83 | 33140000-3 | Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | buc | 6 | 6000 |
| 84 | 33140000-3 | Valvă pentru conectarea aerului și oxigenului pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | buc | 4 | 8000 |
| 85 | 33140000-3 | Lama Nr. 4 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed | buc | 1 | 6300 |
| 86 | 33140000-3 | Lama Nr. 5 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed | buc | 1 | 6300 |
| 87 | 33140000-3 | Baterie Li-ion pentru laringoscopul GIMA | buc | 1 | 2600 |
| 88 | 33140000-3 | Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | buc | 1 | 3500 |
| 89 | 33140000-3 | Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | buc | 2 | 4000 |
| 90 | 33140000-3 | Manivelă pentru setarea parametrilor pentru monitor de pacient Comen | buc | 1 | 1000 |
| 91 | 33140000-3 | Display Touchscreen pentru monitor de pacient Comen | buc | 1 | 2200 |
| 92 | 33140000-3 | Tastatura cu butoane pentru ECG Comen | buc | 7 | 4900 |
| 93 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG GE | set | 5 | 4000 |
| 94 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Comen | buc | 8 | 9600 |
| 95 | 33140000-3 | Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare | buc | 3 | 2100 |
| 96 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Biocare | buc | 4 | 4800 |
| 97 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 1 | buc | 2 | 2000 |
| 98 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 3 | buc | 2 | 2000 |
| 99 | 33140000-3 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat (10 electrozi) pentru ECG Fukuda Denshi | buc | 1 | 600 |
| 100 | 33140000-3 | Prize de O2 sub conector de tip DIN | buc | 30 | 75000 |
| 101 | 33140000-3 | Prize de Aer sub conector de tip DIN | buc | 30 | 75000 |
| 102 | 33140000-3 | Conector pentru priza de O2, tip DIN | buc | 30 | 52500 |
| 103 | 33140000-3 | Conector pentru priza de Aer, tip DIN | buc | 30 | 52500 |
| 104 | 33140000-3 | Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml | buc | 30 | 90000 |
| 105 | 33140000-3 | Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml | buc | 5 | 15000 |
| 106 | 33140000-3 | Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus | buc | 15 | 5250 |
| 107 | 33140000-3 | Sondă endocavitară pentru USG Samsung | buc | 1 | 78000 |
| 108 | 33140000-3 | Sondă convexă pentru USG Samsung | buc | 1 | 78000 |
| 109 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung | buc | 1 | 20000 |
| 110 | 33140000-3 | Printer alb-negru pentru USG Samsung | buc | 1 | 15000 |
| 111 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi | buc | 1 | 20000 |
| 112 | 33140000-3 | Trackball cu senzori și carcasă pentru USG Hitachi | buc | 1 | 30000 |
| 113 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta | buc | 30 | 3900 |
| 114 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox | buc | 60 | 7800 |
| 115 | 33140000-3 | Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 Respirox | buc | 5 | 7500 |
| 116 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Krober | buc | 6 | 1200 |
| 117 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2 5L, DeVillbis | buc | 40 | 5200 |
| 118 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Invacare | buc | 20 | 2600 |
| 119 | 33140000-3 | Umidificator pentru concentrator de O2, OxyLife 5L/10L | buc | 20 | 4000 |
| 120 | 33140000-3 | Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife | buc | 6 | 9000 |
| 121 | 33140000-3 | Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B | buc | 12 | 2400 |
| 122 | 33140000-3 | Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller | buc | 1 | 8500 |
| 123 | 33140000-3 | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | buc | 2 | 3000 |
| 124 | 33140000-3 | Motor electric intern pentru mașina de anestezie Draeger | buc | 1 | 61000 |
| 125 | 33140000-3 | Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger | buc | 10 | 12000 |
| 126 | 33140000-3 | Cablu de interconectare la Senzor de O2 pentru mașina de anestezie Draeger | buc | 3 | 60000 |
| 127 | 33140000-3 | Kit de mentenanță 3 ani pentru mașina de anestezie Draeger | set | 10 | 130000 |
| 128 | 33140000-3 | Valvă de ceramică pentru mașina de anestezie Draeger | buc | 10 | 2500 |
| 129 | 33140000-3 | Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf | buc | 3 | 42000 |
| 130 | 33140000-3 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 | metru | 20 | 6000 |
| 131 | 33140000-3 | Placă de bază pentru insuflatorul Highflow, Richard Wolf | buc | 1 | 36000 |
| 132 | 33140000-3 | Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 6 | 12000 |
| 133 | 33140000-3 | Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 4 | 60000 |
| 134 | 33140000-3 | Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 4 | 120000 |
| 135 | 33140000-3 | Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 1 | 190000 |
| 136 | 33140000-3 | Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 | buc | 1 | 2700 |
| 137 | 33140000-3 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | buc | 2 | 3400 |
| 138 | 33140000-3 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | buc | 3 | 5100 |
| 139 | 33140000-3 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | buc | 2 | 3400 |
| 140 | 33140000-3 | Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 | buc | 15 | 40500 |
| 141 | 33140000-3 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 | buc | 30 | 51000 |
| 142 | 33140000-3 | Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 | buc | 5 | 8500 |
| 143 | 33140000-3 | Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 | buc | 3 | 5100 |
| 144 | 33140000-3 | Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon | buc | 12 | 3240 |
| 145 | 33140000-3 | Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS | buc | 4 | 4000 |
| 146 | 33140000-3 | Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss | buc | 12 | 13200 |
| 147 | 33140000-3 | Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS | buc | 4 | 4000 |
| 148 | 33140000-3 | Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon | buc | 1 | 27500 |
| 149 | 33140000-3 | Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon | buc | 1 | 10000 |
| 150 | 33140000-3 | Ulei original canistra de 20L pentru compresorul Atlas Copco | buc | 2 | 38000 |
| 151 | 33140000-3 | Termostat pentru compresorul Atlas Copco | buc | 1 | 2100 |
| 152 | 33140000-3 | Filtre de aer compaitibile cu compresorul Atlas Copco GA55VP | buc | 2 | 11400 |
| 153 | 33140000-3 | Filtre DD/DDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 | buc | 1 | 21000 |
| 154 | 33140000-3 | Filtre PD/PDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 | buc | 1 | 21000 |
| 155 | 33140000-3 | Kit de mentenanță pentru generator de oxigen Atlas Copco OGP45 | set | 1 | 32000 |
| 156 | 33140000-3 | Set cu filtre de aer pentru compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF | set | 2 | 12800 |
| 157 | 33140000-3 | Filtru BF8V compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc | 2 | 4000 |
| 158 | 33140000-3 | Filtru BF8X compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc | 2 | 4000 |
| 159 | 33140000-3 | Filtru BF8A compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF | buc | 2 | 4000 |
| 160 | 33140000-3 | Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО | buc | 10 | 15000 |
| 161 | 33140000-3 | Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana | buc | 2 | 1000 |
| 162 | 33140000-3 | Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana | buc | 2 | 3648 |
| 163 | 33140000-3 | Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana | buc | 5 | 33390 |
| 164 | 33140000-3 | Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 12480 |
| 165 | 33140000-3 | Supapă pneumatică NV9 pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 17976 |
| 166 | 33140000-3 | Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana | buc | 6 | 12384 |
| 167 | 33140000-3 | Capcană de abur pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 18144 |
| 168 | 33140000-3 | Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana | buc | 3 | 540 |
| 169 | 33140000-3 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 6648 |
| 170 | 33140000-3 | Reductor de presiune de aer cu capcană de aer pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 13632 |
| 171 | 33140000-3 | Supapă pneumatică NV5 pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 21816 |
| 172 | 33140000-3 | Supapă de reținere pentru autoclavul Matachana | buc | 8 | 9120 |
| 173 | 33140000-3 | Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana | buc | 1 | 2400 |
| 174 | 33140000-3 | Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana | buc | 1 | 3474 |
| 175 | 33140000-3 | Electrovalvă 5/3 pentru autoclavul Matachana | buc | 2 | 9712 |
| 176 | 33140000-3 | Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana | buc | 3 | 18720 |
| 177 | 33140000-3 | Bateria internă pentru autoclavul Matachana | buc | 4 | 880 |
| 178 | 33140000-3 | Valvă cu un singur solenoid pentru pentru mașina de spălat Matachana | buc | 3 | 9468 |
| 179 | 33140000-3 | Valvă solenoidă dublă pentru pentru mașina de spălat Matachana | buc | 3 | 16362 |
| 180 | 33140000-3 | Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana | buc | 3 | 4800 |
| 181 | 33140000-3 | Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana | buc | 3 | 4500 |
| 182 | 33140000-3 | Pompă pentru la mașina de spălat Matachana | buc | 2 | 18936 |
| 183 | 33140000-3 | Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana | buc | 2 | 18936 |
| 184 | 33140000-3 | Filtru general de particule pentru 100 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | set | 1 | 1200 |
| 185 | 33140000-3 | Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | 1610 |
| 186 | 33140000-3 | Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 6 | 1560 |
| 187 | 33140000-3 | Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 13 | 16250 |
| 188 | 33140000-3 | Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 6 | 12000 |
| 189 | 33140000-3 | Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 14 | 42000 |
| 190 | 33140000-3 | Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | 5250 |
| 191 | 33140000-3 | Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | 350 |
| 192 | 33140000-3 | Curea pentru dispozitivul de sigilare Matachana | buc | 8 | 7400 |
| 193 | 33140000-3 | Rulment pentru dispozitivul de sigilare Matachana | buc | 4 | 14000 |
| 194 | 33140000-3 | Fîșie termic rezistentă 42012 pentru dispozitivul de sigilare Matachana | buc | 8 | 600 |
| 195 | 33140000-3 | Fîșie termic rezistentă 42013 pentru dispozitivul de sigilare Matachana | buc | 8 | 4800 |
| 196 | 33140000-3 | Motor pentru dispozitivul de sigilare Matachana | buc | 4 | 93000 |
| 197 | 33140000-3 | Garnitură pentru cameră pentru autoclavul Kasimov | buc | 1 | 6000 |
| 198 | 33140000-3 | Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov | buc | 1 | 1500 |
| 199 | 33140000-3 | Supapă de siguranță pentru autoclavul Kasimov | buc | 1 | 2000 |
| 200 | 33140000-3 | Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov | buc | 1 | 1500 |
| 201 | 33140000-3 | Kit de mentenanță pentru analizator biochimic Selectra Pro M | set | 1 | 29000 |
| 202 | 33140000-3 | Electrod Na+ pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 2 | 6960 |
| 203 | 33140000-3 | Electrod K+ pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 2 | 6960 |
| 204 | 33140000-3 | Electrod Cl- pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 2 | 6960 |
| 205 | 33140000-3 | Electrod Ca++ pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 4 | 13920 |
| 206 | 33140000-3 | Electrod pH+ pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 4 | 13920 |
| 207 | 33140000-3 | Electrod de referință pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 2 | 6960 |
| 208 | 33140000-3 | Soluția de umplere la K,Na,Cl, pH pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 1 | 624 |
| 209 | 33140000-3 | Soluția de umplere la Ca, pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 1 | 624 |
| 210 | 33140000-3 | Soluția de umplere (ambalaj) pentru electrod de referință, pentru analizatorul de electroliți Caretium | set | 1 | 624 |
| 211 | 33140000-3 | Ac de aspirare pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 1 | 840 |
| 212 | 33140000-3 | Tub a pompei din silicon, pentru analizatorul de electroliți Caretium | buc | 2 | 1200 |
| 213 | 33140000-3 | Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | set | 1 | 39402 |
| 214 | 33140000-3 | Lampa (12V, 20W) pentru analizatorul Mindray | buc | 3 | 10386 |
| 215 | 33140000-3 | Filtre și membrane de sistemul a purificării aerului compatibil cu analizatorul Mindray | set | 1 | 17280 |
| 216 | 33140000-3 | Chiuvete pentru analizatorul Mindray | set | 1 | 8226 |
| 217 | 33140000-3 | Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray | buc | 1 | 2928 |
| 218 | 33140000-3 | Filtru pentru analizatorul Mindray | set | 2 | 4572 |
| 219 | 33140000-3 | Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray | buc | 1 | 4110 |
| 220 | 33140000-3 | Cuve de reacție pentur analizatorul Mindray | set | 1 | 3108 |
| 221 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray | buc | 1 | 5000 |
| 222 | 33140000-3 | Manipulator de arc pentru analizatorul Mindray | buc | 1 | 252 |
| 223 | 33140000-3 | Ac de străpungere a substratului pentru Mindray | buc | 2 | 4944 |
| 224 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens | buc | 1 | 5000 |
| 225 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6 | buc | 2 | 10000 |
| 226 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex | buc | 2 | 10000 |
| 227 | 33140000-3 | Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | buc | 6 | 23256 |
| 228 | 33140000-3 | Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex | buc | 4 | 18072 |
| 229 | 33140000-3 | Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer | buc | 1 | 500 |
| 230 | 33140000-3 | Bec halogen 10W, 6V pentru analizatorul Stat-Fax | buc | 10 | 800 |
| 231 | 33140000-3 | Tastă cu butoane pentru analizatorul Stat-Fax | buc | 2 | 2400 |
| 232 | 33140000-3 | Set kit general de mentenanță pentru analizatorul Siemens | buc | 1 | 26400 |
| 233 | 33140000-3 | Furtun pentru canistra de deșeuri la analizatorul Siemens | buc | 6 | 4680 |
| 234 | 33140000-3 | Ferestre pentru chiuvete la analizatorul Siemens | buc | 100 | 25000 |
| 235 | 33140000-3 | Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens | buc | 2 | 1000 |
| 236 | 33140000-3 | Bec LED 5V, 1W pentru microscop, MicroOptics | buc | 5 | 1500 |
| 237 | 33140000-3 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex | buc | 3 | 31896 |
| 238 | 33140000-3 | Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 4176 |
| 239 | 33140000-3 | Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 24660 |
| 240 | 33140000-3 | Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 24864 |
| 241 | 33140000-3 | Tub pentru analizatorul hematologic automat XN, Sysmex | buc | 2 | 2532 |
| 242 | 33140000-3 | XN kit de mentenanță pentru analizatorul hematologic automat Sysmex | buc | 2 | 5976 |
| 243 | 33140000-3 | Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex | buc | 5 | 2500 |
| 244 | 33140000-3 | Lampă xenon pentru fotometru la analizatorul ChemWell | buc | 6 | 18600 |
| 245 | 33140000-3 | Seringă de dozare 50uL pentru analizatorul ChemWell | buc | 1 | 2500 |
| 246 | 33140000-3 | Seringă de dozare 2,5 mL pentru analizatorul ChemWell | buc | 1 | 2500 |
| 247 | 33140000-3 | Cupa de spălare pentru probă pentru analizatorul ChemWell | buc | 1 | 1500 |
| 248 | 33140000-3 | Unitatea/Acul de dozare pentru analizatorul ChemWell | buc | 1 | 1100 |
| 249 | 33140000-3 | Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell | buc | 2 | 1000 |
| 250 | 33140000-3 | Transductor No.3 (RBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 36012 |
| 251 | 33140000-3 | Transductor No.8 (WBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 26592 |
| 252 | 33140000-3 | Tub Assy No.12 pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 2340 |
| 253 | 33140000-3 | Pipete cu conexiune pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 2820 |
| 254 | 33140000-3 | Tub silicon pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | 1380 |
| 255 | 33140000-3 | Tub pentru analizatorul hematologic XP, Sysmex | buc | 2 | 2532 |
| 256 | 33140000-3 | Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex | buc | 2 | 1000 |
| 257 | 33140000-3 | Bec halogen pentru microscopul BEL | buc | 6 | 1200 |
| 258 | 33140000-3 | Lampă fluorescentă pentru panou de litere oftalmice GOOD-LITE | buc | 10 | 500 |
| 259 | 33140000-3 | Bec halogen pentru microscopul laser, Nidek | buc | 2 | 700 |
| 260 | 33140000-3 | Bec halogen pentru microscopul laser, Alcon | buc | 4 | 1500 |
| 261 | 33140000-3 | Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss | buc | 1 | 1000 |
| 262 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss | buc | 1 | 30000 |
| 263 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon | buc | 1 | 30000 |
| 264 | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon | buc | 1 | 40000 |
| 265 | 33140000-3 | Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb | buc | 8 | 4000 |
| 266 | 33140000-3 | Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb | buc | 2 | 1100 |
| 267 | 33140000-3 | Tester pentru tranzistori | buc | 1 | 1000 |
| 268 | 33140000-3 | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | buc | 1 | 2600 |
| 269 | 33140000-3 | Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54 | buc | 5 | 500 |
| 270 | 33140000-3 | Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond | buc | 5 | 450 |
| 271 | 33140000-3 | Adeziv epoxidic metal 5min 25ml | buc | 5 | 450 |
| 272 | 33140000-3 | Vopsea spray email Universal negru mat 400ml | buc | 2 | 160 |
| 273 | 33140000-3 | Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel | buc | 35 | 385 |
| 274 | 33140000-3 | Colier 8-16 mm, oțel | buc | 35 | 385 |
| 275 | 33140000-3 | Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | set | 5 | 630 |
| 276 | 33140000-3 | Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | set | 5 | 100 |
| 277 | 33140000-3 | Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | set | 5 | 175 |
| 278 | 33140000-3 | Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml | buc | 1 | 125 |
| 279 | 33140000-3 | Clește presă colț Vorel VOR38751 | buc | 1 | 430 |
| 280 | 33140000-3 | Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml | buc | 2 | 160 |
| 281 | 33140000-3 | Fierăstrău cu bandă Einhell TC-SB 200/1 250W 1400 rot/min. (cu pânze/lame pentru metal min. 3 buc.) | buc | 1 | 3500 |
| 282 | 33140000-3 | Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm | buc | 1 | 150 |
| 283 | 33140000-3 | Clește papagal KWB | buc | 1 | 235 |
| 284 | 33140000-3 | Ferestrău circular portativ | set | 1 | 3800 |
| 285 | 33140000-3 | Frezer pentru găurire și frezare | buc | 1 | 30608 |
| 286 | 33140000-3 | Strung pentru metal | buc | 1 | 32648 |
| 287 | 33140000-3 | Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm | buc | 1 | 415 |
| 288 | 33140000-3 | Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete | buc | 30 | 3000 |
| 289 | 33140000-3 | Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete | buc | 100 | 12500 |
| 290 | 33140000-3 | Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8 | buc | 30 | 5760 |
| 291 | 33140000-3 | Starter 80W, 220V | buc | 100 | 300 |
| 292 | 33140000-3 | Starter 65W, 220V | buc | 50 | 150 |
| 293 | 33140000-3 | Starter 40W, 220V | buc | 50 | 150 |
| TOTAL |  |  |  |  | 5859140 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  10.02.2022 – 31.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Formularul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.22 | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Formularul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.23 | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 5 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 7 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 9 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Mostre (codul produsului, brosure, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative). | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.