Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor de laborator pentru activitatea științifică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33140000-3 | 1. Microplaci sterile cu 96 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | buc | 100 | Microplaci sterile cu 96 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | 2083,33 |
| 2. | 33140000-3 | 2. Microplaci cu 96 godeuri din polistirenă cu fundul plat pentru masurarea absorbantei | buc | 100 | Microplaci cu 96 godeuri din polistirenă cu fundul plat pentru masurarea absorbantei | 750,00 |
| 3. | 33140000-3 | 3. Flacoane pentru culturi celulare | buc | 50 | Flacoane pentru culturi celulare 75cm3 | 6875,00 |
| 4. | 33140000-3 | 4. Set perii de curățare a veselei de laborator | set | 2 | Set perii de curățare a veselei de laborator | 416,67 |
| 5. | 33140000-3 | 5. Șervețele cu alcool | cutii | 10 | Șervețele dezinfectante cu alcool -extra umede 15x20 cm | 1083,33 |
| 6. | 33140000-3 | 6. Lame microtom MX35 ULTRA | cutie | 1 | Lame microtom MX35 ULTRA, cutie 50 unități | 1666,67 |
| 7. | 33140000-3 | 7. Lame de microscop H-E | cutie | 1 | Lame de microscop (H-E) standard Superfrost galbene, cutie 50 unități | 866,67 |
| 8. | 33140000-3 | 8. Lame pentru IHC | cutie | 1 | Lame de adeziune Superfrost Plus GOLD pentru IHC, cutie 72 unități | 4166,67 |
| 9. | 33140000-3 | 9. Lamele pentru acoperire, 24x50 mm | cutie | 1 | Lamele pentru acoperire, cu dim. 24x50 mm, cutie 1000 unități | 1666,67 |
| 10. | 33140000-3 | 10. Casete standard, cu orificii dreptunghiulare | set | 1 | Casete pentru procesare histologică standard, cu orificii dreptunghiulare, cutii 3x 500 bucăți | 1416,67 |
| 11. | 33140000-3 | 11. Casete pentru biopsii | set | 1 | Casete pentru procesare biopsii, cu orificii rotunde mici, cutii 3x 500 bucăți | 1416,67 |
| 12. | 33140000-3 | 12. Recipient de plastic 40 mL | cutie | 1 | Recipient de plastic 40 mL, cutii 1000 bucăți | 1583,33 |
| 13. | 33140000-3 | 13. Recipient de plastic 125 mL | cutie | 1 | Recipient de plastic 125 mL, cutii 380 bucăți | 1333,33 |
| 14. | 33140000-3 | 14. Recipient cu capac volum 850 mL | buc | 4 | Recipient cu capac transparent si toarta, pentru transport probe in formol, volum 850 mL | 156,67 |
| 15. | 33140000-3 | 15. Recipient cu capac, volum 2400 mL | buc | 2 | Recipient cu capac transparent si toarta, pentru transport probe in formol, volum 2400 mL | 161,67 |
| 16. | 33140000-3 | 16. Varfuri nesterile, volum 10 uL, | buc | 1 | Varfuri nesterile, volum 10 uL, ambalate la punga, 1000 buc | 360,00 |
| 17. | 33140000-3 | 17. Varfuri nesterile, volum 200 uL, | buc | 1 | Varfuri nesterile, volum 200 uL, ambalate la punga, 1000 buc | 369,17 |
| 18. | 33140000-3 | 18. Varfuri nesterile, volum 1000 uL, | buc | 1 | Varfuri nesterile, volum 1000 uL, ambalate la punga. 1000 buc | 397,50 |
| 19. | 33140000-3 | 19. Marcher (cariocă) Histologice | buc | 10 | Marcher (cariocă) pentru inscripția lamei Histologice | 833,33 |
| 20. | 33140000-3 | 20. Marcher (cariocă) IHC | buc | 2 | Marcher (cariocă) pentru inscripția lamei IHC | 416,67 |
| 21. | 33140000-3 | 21. Pipete serologice | buc | 200 | Utilizare: lucru cu culturile celulare Caracteristici: 5 ml confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 666,67 |
| 22. | 33140000-3 | 22. Pipete serologice | buc | 200 | Utilizare: lucru cu culturile celulare Caracteristici: 10 ml confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 833,33 |
| 23. | 33140000-3 | 23. Pipete serologice | buc | 50 | Utilizare: lucru cu culturile celulare Caracteristici: 25 ml confectionat din plastic, cu barieră. Sterile apirogene. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 250,00 |
| 24. | 33140000-3 | 24. Lamele pentru imunohistochimie | cutie | 1 | Utilizare: Fixarea secțiunii de probă pentru realizarea imunohistochimiei Caracteristici: 50 de lamele in cutie pentru realizarea IHC Împachetare, livrare și păstrare: conform recomndarilor | 158,33 |
| 25. | 33140000-3 | 25. Prosoape pliate în „V” | buc | 20 | Utilizare: Asigurarea igienii mâinilor personalului laboratorului Caracteristici: Confecționate din hirtie reciclabilă, de culoare verde, albastră sau naturală. Împachetare: 250 foi într-un pachet. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 633,33 |
| 26. | 33140000-3 | 26. Seringi sterile cu ac | buc | 100 | Utilizare: prelevarea și injectarea de soluții și lichide biologice la animale de laborator. Caracteristici: Seringă de 2 ml, cu pistonul acoperit cu cauciuc la capatul de jos, cu ac de 23Gx1 ½, sterile, apirogene. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 62,50 |
| 27. | 33140000-3 | 27. Seringi sterile cu ac | buc | 200 | Utilizare: prelevarea și injectarea de soluții și lichide biologice la animale de laborator. Caracteristici: Seringă de 5 ml, cu pistonul acoperit cu cauciuc la capatul de jos, cu ac de 22Gx1 ½, sterile, apirogene. Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 133,33 |
| 28. | 33140000-3 | 28. Filament PLA culoare albă | buc | 10 | Utilizare: Imprimare 3D cu PLA Caracteristici: diametru filament 2,85 mm cu o toleranță de ± 0,03mm bobină de 1 Kg, culoarea naturală Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 3083,33 |
| 29. | 33140000-3 | 29. Cutii criogenice (crioboxe) cu godeuri din plastic | buc | 50 | Utilizare: depozitarea recipientelor criogenice (criotuburi) de volum de la 1,0 la 2,0 ml în ultracongelator Caracteristici: produs din plastic, numărul de compartimente (godeuri) – minim 81 de probe per cutie cu dimensiuni până la 140*140*55 mm Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 14583,33 |
| 30. | 33140000-3 | 30. Criotuburi sterile | set | 2 | Utilizare: stocarea biomaterialului (sânge, plasma, ser, urina, etc) destinat investigațiilor biomedicale în biobanca. Criotuburile în crioboxe vor fi depozitate în ultracongelatoarele VT 308 Vestfrost și VT 546 Vestfrost disponibile în subdiviziune Caracteristici: tuburi sterile din plastic de calitate înaltă de 2,0 ml cu capac filet extern 2D-barcode, tip “skirt”, rezistente la temperatura până la -196oC, care nu conțin urme de ADN-ază, ARN-ază sau pirogeni. Se livrează ân set cu etichete autoadezive Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 8333,33 |
| 31. | 33140000-3 | 31. Pipete de unică folosință (Pasteur) | set | 4 | Utilizare: realizarea transferului de lichide, potrivită pentru alicotarea mediilor Caracteristici: confecționate din polietilenă, cu bila de aspirație, transparente, non-toxice, gradate până la 3,0 ml (dar cu un volum total de 7.7 ml), de unică folosință. Dozează picături cu dimensiuni și volum reproductibile (47µl și 21 ml respectiv) Împachetare: conform recomandărilor producătorului | 1666,67 |
| 32. | 33140000-3 | 32. Gheața carbonică | cutie | 1 | Utilizare: stabilizator pentru produse de laborator pentru încetinirea sau accelerarea reacțiilor chimice, păstrarea și depozitarea probelor recoltate pentru transportare și prelucrare Împachetare: cutie 5 kg conform recomandărilor producătorului | 416,67 |
| 33. | 33140000-3 | 33. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop rosu cu clot activator (silica), volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 34. | 33140000-3 | 34. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop verde cu EDTA, volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 35. | 33140000-3 | 35. Suport (holder) pentru sistemul recoltare in vid | set | 6 | Utilizare: suport folosit pentru recoltarea probelor de sânge, având sarcina de a face legătura dintre ac și eprubeta în care se face recoltarea Caracteristici: produs din material plastic, de formă cilindrică, compatibile cu tuburile de recoltare in vid 8,5 ml Împachetare: set 100 bucăți | 2250,00 |
| 36. | 33140000-3 | 36. Ace pentru sistemul colectare in vid | set | 6 | Utilizare: prelevarea probelor biologice (sânge venos) Caracteristici: 100 bucăți, compatibil cu suporturile de colectare vacuum | 750,00 |
| 37. | 33140000-3 | 37. Placă electronică pentru pompa model g1312c (modul în componenţa sistemului cromatografic Agilent 1260 infinity) | buc | 1 | Piesă de schimb pentru pompa binară model G1312C din componenţa sistemului HPLC Agilent 1260 Infinity, cu instalare și garanție. | 44583,33 |
| 38. | 33140000-3 | 38. Celulă de flux pentru detector fluorimetric | buc | 1 | Piesă de schimb pentru detector fluorimetric al sistemului HPLC Agilent 1260 Infinity II (model G7121B) | 58250,00 |
| 39. | 33140000-3 | 39. Set 4 pipete monocanal | set | 1 | cu volum ajustabil Corning Lambda EliteTouch Starter Kit ((0.5-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, and 100-1000 µL) | 12083,33 |
| 40. | 33140000-3 | 40. Set orientare morfologic | set | 1 | 2 x Foarfeca incizie, 14.5 cm. 2 x Foarfeca incizie, 13.0 cm. 2 x Bisturiu cu mâner din metal. 2 x Pensa anatomica pentru disectie, standard, lungime 14.5 cm 2 x Pensa anatomica pentru disectie, standard, lungime 13.0 cm 1 x Cutit disecție Virchow cu maner metalic, lungimea lamei 9.0 cm, lungime totala 24.0 cm. 1 x Cutit pentru cartilagii cu maner metalic, lungimea lamei 50 cm | 12916,67 |
| 41. | 33140000-3 | 41. Sistem de filtrare cu vid în partea de sus a sticlei | set | 1 | Utilizare: Sterilizarea și stocarea mediilor celulare Caracteristici: membrane polietersulfona, dimensiunea porilor 0,22 μm, suprafata membranei 19,6 cm2, capacitate filtru 250 ml Impachetare: Cutie cu 12 bucăți Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 2375,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 194 549,17 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni la loturile ce au termen, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Stanislav Groppa ________________   .