CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

1.1 Denumirea obiectivului de investiție: Servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova – Bumbăta (etapa II).

1.2 Beneficiar: Serviciul Vamal al RM.

1.3 Descrierea generală.

1.4 Amplasament: or. Leova extravilan.

1.5 Faza de proiect: proiect de execuție.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

2.1 Prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnice de proiect la obiectivul de investiții: Servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova - Bumbăta.

2.2 Serviciile de proiectare vor fi achiziționate, de la ofertantul care va îndeplini condițiile impuse de autoritatea contractantă. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea

documentației tehnice de proiect, realizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova și a avizului de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare eliberat de ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom (se anexează). Întreg proces de elaborare a proiectului constă în elaborarea documentației tehnice ce are drept scop asigurarea cu cu energie electrică, apă potabilă, telefonie a postului vamal Leova - Bumbăta. Conform NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, proiectul tehnic trebuie să conțină următoarele compartimente:

- tema de proiectare;

- memoriu explicativ general;

- plan general a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telefonie proiectate;

- soluții tehnologice (specificații tehnice şi montaj echipamente tehnologice)

- instalații, utilaje, rețele şi sisteme;

- organizarea şi condițiile de muncă a lucrătorilor;

- protecția mediului înconjurător;

- cerințe de bază privind exploatarea;

- organizarea lucrărilor de construcții;

- documentația de deviz care determină costul de deviz al obiectului forma 7,5,3, devizul general.

Proiectul tehnic trebuie să includă: modalitatea de realizare a lucrărilor, trasarea sistemului după elaborarea studiului topografic la scara 1:500, inclusiv calculele justificative privind diametrele și consumatorii conectați. Documentația de proiect va fi supusă verificării (expertizării), în modul stabilit conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuției construcțiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcțiilor, inclusiv coordonarea obligatorie a proiectului cu Operatorii  ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom S.A. conform cerințelor din avizul de branșare/racordare pentru executarea lucrărilor de proiectare.

2.3 Dacă vor fi necesare prospecțiuni geologice, ridicări topografice, sau alte măsurări, acestea vor intra în atribuțiile proiectantului și urmează a fi incluse în ofertă.

2.4 Toată documentația tehnică, va fi supusă spre verificare specialiștilor verificatori de proiecte atestați. Plata pentru verificare intră în atribuțiile proiectantului şi va fi inclusă în devizul ofertă.

2.5 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului îi revine proiectantului.

2.6 Caietele de sarcini cu volumele de lucrări necesare pentru desfășurarea procedurii de achiziție, se vor elabora cu specificațiile tehnice şi încadrarea în standardele existente în vigoare.

2.7 Având în vedere prevederile Legii nr.721 din 02.02.1996 „privind calitatea în construcții”, cu modificările şi completările ulterioare, proiectantul va avea următoarele obligații (fără cheltuieli):

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuție nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice;

- să prezinte proiectele elaborate specialiștilor verificatori de proiecte atestați si să soluționeze neconformitățile si neconcordantele semnalate;

- materialele incluse pentru utilizate în cadrul lucrărilor vor fi moderne și de calitate înaltă;

- să stabilească, prin proiect, fazele determinante şi să participe pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;

- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției şi la recepția lucrărilor executate;

- tot ca obligații ale proiectantului fără cheltuieli sunt şi răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de atribuire a contractului de execuție şi participarea la predarea amplasamentului;

3. CONTROLUL DE AUTOR PE PARCURSUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

Controlul de autor (asistența tehnică) începe după încheierea contractului de execuție cu ofertantul declarat câștigător prin procedura de atribuire a contractului de lucrări şi se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor în baza unui contract separat. Serviciul Controlului de autor din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor constă din următoarele activități:

- Să participe ori de câte ori va solicita beneficiarul sau executantul pe șantier, pentru emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanța cu situația din teren.

- Răspunde solicitărilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completări sau detalii suplimentare, dispoziții de șantier, etc., în cel mai scurt timp posibil. Dispozițiile de șantier emise vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări;

- Plata Controlului de autor (asistenta tehnică) se va face numai pe baza de raport de activitate;

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligația de a aplica toate normativele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Anexe:  Avizele de recodare ÎCS „Premier Energy Distribution, Apă – Canal Leova și Moldtelecom S.A.