## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025-Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară |  |  |  | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm
33100000-1 | 2 | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm |  |  |  | Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox
33100000-1 | 3 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară |  |  |  | Cuva dreptunghiulară 310x240 mm
33100000-1 | 4 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară |  |  |  | Cuva dreptunghiulară 400x300 mm
33100000-1 | 5 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm |  |  |  | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm
33100000-1 | 6 | Pensetă anatomica STANDARD 200 | Pensetă anatomica STANDARD 200 |  |  |  | Pensetă anatomica STANDARD 200
33100000-1 | 7 | Cuvă reniformă | Cuvă reniformă |  |  |  | Cuvă reniformă inox 26cm
33100000-1 | 8 | Casoletă sterilizare | Casoletă sterilizare |  |  |  | Casoletă rotundă pentru sterilizare, volum 18l (±1l), dimensiuni: diametru 390mm, înălțime 190mm , material oțel inoxidabil
33100000-1 | 9 | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | Curățare electrod cu bilă antiaderentă |  |  |  | GYN.Curățare electrod cu bilă antiaderentă Tips 4.34mm, drum prelungit, 1.6mm, (cod referintă: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6)
33100000-1 | 10 | Extractor pentru scoabe | Extractor pentru scoabe |  |  |  | Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă).
33100000-1 | 11 | Foarfece Sims 23cm | Foarfece Sims 23cm |  |  |  | Ginecologie, Foarfece Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm), Material inox
33100000-1 | 12 | Histerometru Sims 33cm | Histerometru Sims 33cm |  |  |  | Ginecologie, Histerometru Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm), Material inox
33100000-1 | 13 | Pensă Schroeder 25cm | Pensă Schroeder 25cm |  |  |  | Ginecologie, pensa tip Schroeder col uterin: virfuri 1:1 dinti,.Dimensiuni 25cm (+/-10mm), Material inox
33100000-1 | 14 | Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, | Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, |  |  |  | Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. de lucru 120 mm (+/-5 mm). Reutilizabil, material inox medical inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.
33100000-1 | 15 | Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm | Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm |  |  |  | Pencet atraumatic DE BAKEY, lunjimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 16 | Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) |  |  |  | Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm (+/-5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 17 | Pensetă hemostatică încovoiata tip Kocher | Pensetă hemostatică încovoiata tip Kocher |  |  |  | Pensă hemostatică 1x2 dinţi , încovoiaţi, 160mm (+/- 5 mm) Kocher. *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 18 | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) |  |  |  | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 19 | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm |  |  |  | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm (+/- 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 20 | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. |  |  |  | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/-5mm), lung oglinzii 90 mm(+/-5mm), diam 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical inoxidabil.
33100000-1 | 21 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 2,0 mm, deschiderea 9,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical inoxidabil cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 22 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 3,0 mm, deschiderea 10,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical inoxidabil cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 23 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 4,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical inoxidabil cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 24 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 5,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical inoxidabil cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 25 | Forceps pentru biopsie de unică folosință | Forceps pentru biopsie de unică folosință |  |  |  | Forceps de biopsie pentru gastroscop, de unică folosință Diametru 2,2 – 2,8 mm, cu ac.
33100000-1 | 26 | Forceps pentru biopsie cu utilizare multiplă | Forceps pentru biopsie cu utilizare multiplă |  |  |  | Forceps de biopsie pentru gastroscop, utilizare multiplă. Muchia de tăiere a maxilarului netedă, cu ac. Grosime 2,2 -2,8 mm Posibilitate de utilizare și sterilizare multiplă.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025-Repetat | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară | bucata | 55 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10654.6
33100000-1 | 2 | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | bucata | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1937.2
33100000-1 | 3 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară | bucata | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2324.64
33100000-1 | 4 | Cuvă dreptunghiulară | Cuvă dreptunghiulară | bucata | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 386.54
33100000-1 | 5 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | bucata | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4472
33100000-1 | 6 | Pensetă anatomica STANDARD 200 | Pensetă anatomica STANDARD 200 | bucata | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1739.2
33100000-1 | 7 | Cuvă reniformă | Cuvă reniformă | bucata | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6120
33100000-1 | 8 | Casoletă sterilizare | Casoletă sterilizare | bucata | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 9 | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | bucata | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 10 | Extractor pentru scoabe | Extractor pentru scoabe | bucata | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1169
33100000-1 | 11 | Foarfece Sims 23cm | Foarfece Sims 23cm | bucata | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2004
33100000-1 | 12 | Histerometru Sims 33cm | Histerometru Sims 33cm | bucata | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2004
33100000-1 | 13 | Pensă Schroeder 25cm | Pensă Schroeder 25cm | bucata | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2004
33100000-1 | 14 | Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, | Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, | bucata | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39908.5
33100000-1 | 15 | Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm | Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm | bucata | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39908.5
33100000-1 | 16 | Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | bucata | 216 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23702.4
33100000-1 | 17 | Pensetă hemostatică încovoiata tip Kocher | Pensetă hemostatică încovoiata tip Kocher | bucata | 362 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41630
33100000-1 | 18 | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) | bucata | 114 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13925.1
33100000-1 | 19 | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm | bucata | 59 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34139.86
33100000-1 | 20 | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | bucata | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10807.2
33100000-1 | 21 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | bucata | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85000
33100000-1 | 22 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | bucata | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85000
33100000-1 | 23 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | bucata | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85000
33100000-1 | 24 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | bucata | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85000
33100000-1 | 25 | Forceps pentru biopsie de unică folosință | Forceps pentru biopsie de unică folosință | bucata | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500.2
33100000-1 | 26 | Forceps pentru biopsie cu utilizare multiplă | Forceps pentru biopsie cu utilizare multiplă | bucata | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8000
|  |  |  | 4: 1196; 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 599836.94

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________