# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea** \_\_servicii de întreținere a climatizoarelor. (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție**  valoare mică **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
2. **IDNO: \_** 1018601000021**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Adresa: \_** mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-574-519**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** \_achizitii@ansp.gov.md [www.ansp.md](http://www.ansp.md)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): \_**autoritate publică în domeniul sănătății publice**\_\_\_\_\_\_\_**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| **1** | 45259000-7  | **Lot 1 Servicii de întreținere a climatizoarelor**. |  |  |  |  |
| 1.1 | 45259000-7  | Agenția Națională pentru Sănătate Publică,(mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Cosmescu 3)Centrul Național de Management în sănătate(mun. Chișinău, str. Cosmescu, 3). | buc. | 180 | +2 servere- Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.2 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Chișinău(mun. Chișinău, str. A. Hașdeu, 49) | buc. | 142 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.3 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Chișinău (r-nul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)  | buc. | 8 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.4 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Ungheni(str.Cosmescu 5) | buc. | 10 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
|  1.5 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Bălți(mun. Bălți, str. Ivano Franco, 46)  | buc. | 10 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.6 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Soroca(r-nul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) | buc. | 1 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.7 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Edineț(r-nul Edineț, str. Pușkin, 16 ) | buc. | 2 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.8 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Orhei(r-nul Orhei, str. Negruzzi, 78) | buc. | 17 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.9 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Hîncești(r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2) | buc. | 9 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.10 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27) | buc. | 2 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.11 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Căușeni(r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) | buc. | 5 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.12 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Căușeni(r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34) | buc. | 4 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.13 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Cahul(r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20) | buc. | 9 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.14 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Taraclia, str. Mira, 1) | buc. | 4 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.15 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) | buc. | 1 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.16 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Comrat(r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) | buc. | 21 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| 1.17 | 45259000-7  | Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3) | buc. | 4 | - Verificarea aparatelor de aer condiționat, schimbul de filtre, registre și holendere;- Curățarea periodică a filtrelor de interior;- Curățarea evaporatorului, condensatorului sau țăvii de condens;- Curățarea sistemului de ventilație a instalației de climatizare sau eventuala înlocuire a anemostatelor, tubulaturii și a grilelor. |  |
| Total valoarea estimată lot 1 | 140000 lei |
| **Valoarea estimată totală** | **140000 lei** |  |  |  |  |  |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
2. Pentru un singur lot;
3. Pentru mai multe loturi;
4. Pentru toate loturile;
5. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:\_\_**pentru fiecare lot în parte.\_\_\_\_\_\_\_.**
6. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: \_**nu se admite **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** pe parcursul anului 2020, la

solicitarea beneficiarului.

1. **Termenul de valabilitate a contractului:\_\_** 31.12.2020**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_**nu**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați da sau nu)

1. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_** -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1. | Oferta formularul F3.1 | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 3. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2)  | Original. confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Da |
| 4. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Da |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz\_\_** nu se aplică**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau** **licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%, 02.06.2020.**\_\_**
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):** \_ nu se aplică\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** la cel mai mic preț pe

fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

1. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  | **nu se aplică\_** |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **pe: *[data]* indicată în SIA RSAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: \_**60 zile**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Locul deschiderii ofertelor: \_**indicată în SIA RSAP**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba de Stat
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_**Nu se aplică**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_**Nu se aplică**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_\_** Nu se aplică **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:\_\_**01.05.2020**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:\_**21.05.2020**\_\_\_\_\_**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_**nu**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante: \_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nicolae FURTUNĂ**

 **L.Ș.**